# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：库尔勒市第一人民医院医技及重症

医学楼项目

建设单位（盖章）：库尔勒市第一人民医院

编制日期：           2025年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84-108医院841-其他（住院床位20张以下的除外） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 库尔勒市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 库发改社会〔2025〕201号 |
| 总投资（万元） | 12500 | 环保投资（万元） | 108 |
| 环保投资占比（%） | 0.86 | 施工工期 | 2年 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035年）》； 审批机关：新疆维吾尔自治区人民政府； 审批文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目选址位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市团结北路108号（库尔勒市第一人民医院）院内，项目用地属性为卫生医疗用地，根据《库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035年）》国土空间支撑保障要求，应完善库尔勒市公共服务设施，建立市级公共服务中心，作为市域乃至全州核心功能的重要承载区，配置文化、教育、体育、医疗、福利设施等一体的公共中心，提升城市人口吸引力，激发城市活力。本项目位于库尔勒市中心城区，建成后，有助于改善库尔勒市第一人民医院现有的医疗环境，提高库尔勒市医疗服务水平，为人民提供良好的医疗服务和就医环境，与《库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035年）》的规划布局相符，项目在库尔勒市国土空间总体规划图中的位置详见附图6。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1产业政策符合性 本项目属于国民经济代码中Q8411综合医院，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为鼓励类中“三十七、卫生健康”中“1．医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”类别，是国家鼓励发展的项目，因此本项目建设符合国家产业政策要求。 2选址合理性分析 ①用地现状 本项目选址位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市团结北路108号院内，根据建设单位提供的土地使用证，本项目规划用地属性为卫生医疗用地，用地符合要求，可用于建设医院。 ②选址所在地环境敏感程度 本项目周边无自然保护区、水源保护区、国家和地方级文物古迹、珍稀动植物保护物种等敏感目标，项目所在地不在生态红线保护区范围内，项目所在区域环境敏感程度一般。 综上所述，本项目选址合理可行。 3“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目选址位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市团结北路108号院内。项目区域不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。 - 环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，地表水属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区，区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类及4a类功能区；区域环境质量现状较好，具有相应的环境容量。项目废水经处理后可满足排放标准；项目产生的固体废物全部妥善处理，不直接排入环境，项目污染物排放不会降低区域环境质量现状，本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 - 资源利用上线 项目用水来源于市政给水，用电来源于市政供电系统。本项目建成运行后，通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线，项目用地不会突破区域的土地资源利用上线。 - 环境准入负面清单 项目位于库尔勒市，库尔勒市不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》与《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》提及的国家重点生态功能区县（市）。本项目建设内容符合国家产业政策和库尔勒市规划要求，评价区域内没有重点保护文物、水源保护区和珍稀动植物资源。本项目周边无限制开发建设的制约性因素，未违背环境准入负面清单的原则要求。 根据《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号），库尔勒市共划定21个环境管控单元，其中优先保护单元4个，重点管控单元15个，一般管控单元1个，本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市团结北路108号院内，所在管控单元名称为库尔勒市城区地下水禁采区，环境管控单元类别为重点管控单元，环境管控单元编码为ZH65280120011，详细情况见下表1-1。 表1-1 本项目与总体管控要求符合性分析 名称; 管控要求; 本项目相关内容; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案：总体管控要求; 空间布局约束; 1.5禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县（市）人民政府规定期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭。; 本项目属于国民经济代码中Q8411综合医院，本项目不属于高耗水、高污染、高耗能项目，项目污染物均可达标排放，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量。; 符合. 污染物排放管控; 2.9所有排污单位必须依法实现全面达标排放。 2.15推进污泥处理处置。建立污泥从产生、运输、储存、处置全过程监管体系。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地，非法污泥堆放点一律予以取缔。; 项目依托库尔勒市第一人民医院现有污水处理站和废气处理设施，污染物均可达标排放。 污水处理设施产生的栅渣和污泥委托新疆狮岭能源环保集团有限公司（原名为新疆贝肯能源环保有限公司）清运处置。; 符合. 环境风险防控; 3.8严格环境风险控制。防范环境风险。; 项目建成后库尔勒市第一人民医院应根据项目运营现状修编应急预案，防范环境风险。; 符合. 资源利用效率; 4.1促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。耗水企业废水深度处理回用。 4.17加强城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品；公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具，推动旅馆饭店、学校等用水单位用水器具的更新改造。加快城镇老旧供水管网更新改造。; 本项目职工生活污水和医疗废水经医院内现有污水处理站预处理后，通过市政污水管网排入库尔勒市老城区污水处理厂进行集中处理，项目使用的水具均为购置的符合国家标准的用水器具。; 符合. 表1-2 本项目与所在管控单元管控要求符合性分析 环境管控单元编码; ZH65280120011; 本工程情况; 相符性. 环境管控单元名称; 库尔勒市城区地下水禁采区. 环境管控单元类别; 重点管控单元. 管控要求; 空间布局约束; 1.除城乡生活饮用水或者战略储备、旱灾、火灾、地震等应急需要取水外，原有的地下水取水工程全部限期封停。 2.县级以上人民政府水行政主管部门应当会同有关部门制定封停方案，经本级人民政府批准后实施。; 本项目用水来自市政供水管网，不涉及地下水取水。; 符合. 污染物排放管控; 1.禁止私设暗管或者利用渗井、渗坑和裂隙排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。 2.禁止向地表及水体排放、倾倒下列物质：（一）油类、酸液、碱液或者剧毒废液及未达标的工业及生活废水；（二）放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水；（三）工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。 3.建设单位建设危险废物堆存场、垃圾填埋场、矿山渣场（含尾矿）、储灰场、加油站、贮存有毒有害物质的场所应当按照有关规定落实有关水污染防治措施，制定防渗处理方案，并按照规定定时向环境保护主管部门和水行政主管部门报告水质监测数据。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废渣及难降解有机物或者含油废弃物直接埋入地下。 4.工矿企业应当优先利用基坑水、矿坑水和疏干水。无法全部利用的，应当处理达标后排放。 5.人工回灌补给地下水，不得恶化地下水水质。 6.定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况，严格控制地下水富集区污染物排放。组织实施地下水监测工程建设，建立较完整的地下水监测网。定期评估地下水环境安全隐患，检查重点工业企业周边地下水污染状况，并定期公布污染地下水的企业名单。; 本项目产生的职工生活污水和医疗废水排入污水处理站进行预处理后，通过市政污水管网排入库尔勒市老城区污水处理厂进行集中处理；生活垃圾集中收集后暂存于现有生活垃圾房中，定期委托环卫部门统一处理；各种药盒、药箱等包装材料及使用说明材料等外售至物资回收单位进行处理；医疗废物分类收集后暂存于现有医疗废物贮存库并定期委托库尔勒天达环卫有限责任公司进行处置。项目废水、固废均采取了相应的处置措施，不会对所在区域地下水造成影响，符合该管控单元污染物排放管控要求。; 符合. 环境风险防控; 应当统筹规划、合理布局地下水监测站网，加强地下水监测能力建设，组织做好地下水水位、水量、水质、水温等地下水动态监测工作，及时采集、传输、处理、储存监测数据，定期向社会公布监测结果。建成常规监测、移动监测、动态预警监测三位一体的水环境质量监测网络。; 本项目不涉及地下水取水。; 符合. 资源利用效率; 1.编制重点超采区域地下水压采方案，禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。 2.大力发展高效节水，加强水源置换。; 本项目不涉及地下水取水；产生的职工生活污水和医疗废水排入污水处理站进行预处理后，通过市政污水管网排入库尔勒市老城区水处理厂进行集中处理。; 符合. 4《“十四五”全民医疗保障规划》（国办发〔2021〕36号） 本项目与《“十四五”全民医疗保障规划》（国办发〔2021〕36号）符合性分析见表1-3。 表1-3 《“十四五”全民医疗保障规划》（国办发〔2021〕36号）符合性分析 规划要求; 本项目情况; 符合性分析. “十四五”全民医疗保障规划发展目标为建设公平医保、建设法治医保、建设安全医保、建设智慧医保、建设协同医保，展望2035年，基本医疗保障制度更加规范统一，多层次医疗保障体系更加完善，医疗保障公共服务体系更加健全，医保、医疗、医药协同治理格局总体形成，中国特色医疗保障制度优越性充分显现，全民医疗保障向全民健康保障积极迈进。; 本项目建设使医疗保障公平普惠，各方责任均衡，公共服务可及，制度间、人群间、区域间差距逐步缩小。定点医药机构管理透明高效，基金监管制度体系完善，为医疗保障信息化水平的提升和全国统一医疗保障信息平台全面建成奠定了一定的基础。; 符合. “十四五”全民医疗保障规划重点任务，一是健全多层次医疗保障制度体系，提升基本医疗保险参保质量，优化完善基本医保待遇保障和筹资机制，鼓励商业健康保险和医疗互助发展，稳步建立长期护理保险制度。二是优化医疗保障协同治理体系，完善医疗保障支付机制和医药价格形成机制，加快健全基金监管体制机制，协同建设高效的医药服务供给体系。三是构筑坚实的医疗保障服务支撑体系，健全医疗保障公共服务体系，强化法治支撑，推动安全发展，加快医保信息化建设，健全标准化体系。; 本项目加强医疗互助与职工基本医疗保险的衔接，更好发挥医疗互助低成本、低缴费、广覆盖、广受益的优势。建立科学、公正、透明的医疗服务项目准入和动态调整机制，促进医疗服务新技术有序发展。加强分级诊疗体系的建设，推进医疗卫生机构发展，促进医疗卫生服务有效利用和患者有序就医。促进定点医药机构行业行为规范、成本控制和行业自律。; 符合. “十四五”全民医疗保障规划从三方面做好实施，一是健全实施机制，做好重点任务分解，提升实施效能。二是强化能力建设，加强医疗保障人才队伍建设。三是营造良好氛围，增进各方共识，为深化医疗保障制度改革创造良好舆论环境。; 本项目建设加强了医疗保障人才队伍的建设，培养了高素质专业化人才，实施了医疗保障干部全员培训，开展多种形式挂职交流，加大对先进单位和个人的表彰力度。开展了多种形式的医保普法宣传活动，增强全社会医保法治意识，提高政策知晓度，营造医保、医疗、医药协同改革的良好氛围，为深化医疗保障制度改革创造良好舆论环境。; 符合. 5《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析见表1-4。 表1-4 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析 规划要求; 本项目情况; 符合性分析. 强化大气污染分区控制和分类管理，加强污染源解析，实行差异化控制要求，制定有针对性的污染防治措施。库尔勒等大气复合型污染区域，重点针对不同时段PM10、PM2.5、O3等突出问题，加强采暖季燃煤污染控制，以及机动车、VOCs（挥发性有机物）污染防治；库尉轮地区及且若区域沙尘污染严重区，重点做好防风固沙、生态环境保护修复等工作，同时持续加强传统煤烟型、扬尘污染的控制，实现空气质量持续改善。; 本项目属于Q8411综合医院，是国家鼓励发展项目，本项目污染物均可达标排放对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量。; 符合. 加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输、建筑施工、社会生活、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。优化重点区域声环境质量监测点位，加强城市环境、道路交通、功能区噪声例行监测与评价，推动库尔勒市功能区声环境质量自动监测，强化声环境功能区管理，适时调整完善声环境功能区。; 本项目噪声主要来源于空调主机、人员活动、风机等。采用低噪声设备、合理布置设备位置，基础减震等措施，噪声可以达标排放；项目建设完成后，建设单位将按照排污许可管理办法，在排污行为发生之前，完成排污许可变更。; 符合. 加强固体废物处置。加强固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量。持续开展固体废物非法转移和倾倒排查整治，推动开展塑料行业专项清理，持续推进废塑料加工利用行业整治，加强废塑料回收、利用、处置等环节的环境监管，降低污染风险。加强工业固体废物堆存场所环境整治。持续推进工业固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗工业固体废物资源化利用水平。; 生活垃圾分类收集至垃圾箱内，定期交由环卫部门处理；各种药盒、药箱等包装材料及使用说明材料等外售至物资回收单位进行处理；医疗废物暂存于2#医疗废物贮存间内，定期交由库尔勒天达环卫有限公司进行处理；污水处理设施产生的栅渣和污泥清委托新疆狮岭能源环保集团有限公司（原名为新疆贝肯能源环保有限公司）清运处置。; 符合. 严格落实突发环境事件应急预案制度，提升涉危险废物突发环境事件应急处置水平。; 本环评要求建设单位编制突发环境事件应急预案，并上报生态环境主管部门进行备案，同时配备必要的应急措施和物资，并定期组织应急演练。; 符合. 6《医疗废物管理条例》符合性分析 表1-5 《医疗废物管理条例》符合性分析 管理要求; 本项目情况; 符合性. 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。; 本项目定期收集单位内部产生的医疗废物，使用贴有警示标志和警示说明的袋盖容器盛装后暂存在医疗废物贮存库内的医疗废物暂存区。; 符合. 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。; 本项目建成后委托有资质的处置单位定期上门清运医疗废物，周期为1~2d；医院现有2#医疗废物暂存设施位于院内南侧，远离院内食堂、生活垃圾房，已按照相关环保要求进行防渗处理、设置警示标识，并上锁，由专人进行管理，定期消毒、清洁。; 符合. 医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。 运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。; 项目建成后，应制定内部医疗废物管理办法，定期、定点对医疗废物进行收集，并单独设置了医疗废物内部运输路线，避开人员密集的区域进行运输，运输工具使用后应在指定的地点及时消毒和清洁。; 符合. 医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。; 项目建成后，委托离项目区最近的库尔勒天达环卫有限公司对医疗废物进行处置。; 符合. 医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。; 本项目不设传染科，不接收传染病人，无传染废水产生；废水经现有污水处理站预处理后，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值后排放至市政管网。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目由来 库尔勒市第一人民医院始建于1954年，前身为库尔勒县人民医院，历经69年发展，从仅有20张床位的简易卫生院，逐步成长为集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的国家二级甲等综合医院。目前，医院编制床位700张，实际开放床位1000张，长期处于超负荷运转状态，患者平均住院等待时间长达5天；现有医技科室与重症医学科空间狭小、设备陈旧，难以满足日益增长的诊疗需求，部分高端检查设备短缺导致患者转诊率居高不下。 为满足区域人口增长、疾病谱变化、群众对高端医疗服务的需求等，库尔勒市第一人民医院计划投资12500万元，在院内建设库尔勒市第一人民医院医技及重症医学楼项目，通过新建8240平方米医技和重症医学楼及98平方米连廊，购置核磁共振、高端心脏超声诊断仪等91台先进医疗设备，改善医院硬件设施条件，提升重症医学、先进医技诊断等领域服务能力。 本项目新增床位64张，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关法律法规规定，本项目属于《名录》所列“四十九、卫生84-108医院841-其他（住院床位20张以下的除外）”，本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托，新疆领畅环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位在现场踏勘和资料收集的基础上，编制完成了《库尔勒市第一人民医院医技及重症医学楼项目环境影响报告表》，审批后作为生态环境主管部门和该企业进行环境管理的依据。 库尔勒市第一人民医院现有项目环保手续齐全，详见表2-1。 表2-1 现有工程环保手续履行情况一览表 项目名称; 建设内容; 环境影响评价; 竣工环境保护验收. 库尔勒第一人民医院门诊综合楼建设项目; 项目1-5层（含地下一层）为门诊楼，6-17层为住院部，门诊楼内设门诊、急诊、医技科、检验科、手术室、医生办公室、护士办公室、康复病房等; 2010年8月30日取得巴州生态环境局批复《库尔勒第一人民医院门诊综合楼建设项目环境影响报告书的批复》（巴环控函〔2010〕558号）; 2019年8月22日通过竣工环境保护验收，并于2020年12月29日取得巴州生态环境局验收备案登记卡，备案文号第2020226号. 库尔勒市第一人民医院门诊综合大楼建设项目; 库尔勒市第一人民医院门诊综合大楼主体为17层，本项目前期建设地下一层至地上五层作为门诊部，后期在现有基础上增加到十七层。新增病床数300张; 2010年8月30日取得巴州生态环境局批复《库尔勒市第一人民医院门诊综合大楼建设项目环境影响报告表的批复》（巴环控函〔2010〕559号）; 2019年8月22日通过竣工环境保护验收，并于2020年12月29日取得巴州生态环境局验收备案登记卡，备案文号第2020227号. 巴州库尔勒市第一人民医院污水处理站改扩建项目; 本项目对原有污水处理站进行改扩建，处理水量由400m3/d扩建至1000m3/d; 2013年12月10日取得《关于巴州库尔勒市第一人民医院污水处理站改扩建项目环境影响报告表的审批意见》（巴环评价函〔2013〕814号）; 2019年8月22日通过竣工环境保护验收，并于2020年12月29日取得巴州生态环境局验收备案登记卡，备案文号第2020228号. 库尔勒市第一人民医院改扩建项目; 主体工程：急救综合楼26850.35m2，传染病综合楼6207.63m2；辅助工程：100m3污水消毒池、1座污水处理站及配套180m2站房，停车场设计停车位620个；公用工程：供电、供水、排水均依托市政管网，冬季采用2台6t/h燃气热水锅炉供暖; 2021年2月1日取得《库尔勒市第一人民医院改扩建项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2021〕43号），《库尔勒市第一人民医院改扩建项目主要污染物排放总量控制指标的核定》（巴环总量函〔2020〕56号）; 2024年8月5日通过竣工环境保护验收工作. 巴州库尔勒市第一人民医院救治能力提升项目; 主体工程：在传染病综合楼扩建1层建设负压病房，建筑面积为2503.84m2，辅助工程：设备间建筑面积为968.53m2; 2021年2月1日取得《巴州库尔勒市第一人民医院救治能力提升项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2021〕42号）; 2024年8月5日通过竣工环境保护验收工作. 库尔勒市第一人民医院3号综合楼项目; 主体工程：新建3号综合楼，占地面积为3066.7m2，建筑面积为12723.01m2，设置床位360张，内设包括康复医学科、精神卫生科、疼痛科康复医学科、呼吸与危重症医学科、呼吸二科、介入中心、碎石中心、病理科、信息科、体检中心（只在该楼进行体检，不进行化验，不产生化验废液）等。; 2024年10月29日取得《库尔勒市第一人民医院3号综合楼项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2024〕267号）; 2025年4月1日通过竣工环境保护验收工作. 2项目位置周边环境关系 本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市团结北路108号库尔勒市第一人民医院院内，本项目中心地理坐标为：东经86°8′25.786″，北纬41°44′23.288″。地理位置见图1。 项目区南侧为库尔勒市第一人民医院2号楼，2号楼东侧为院内停车区，院外邻团结北路，隔路为库尔勒市第一中学；北侧为医院停车区，东北侧为畜牧局家属楼，院外紧邻英下路，隔路为阳光花园小区；东侧为库尔勒市第一人民医院1号楼；西侧为库尔勒市第一人民医院急救综合楼；项目周边关系见图2。 4.建设内容与规模 本项目在库尔勒市第一人民医院院内新建8240m2医技和重症医学楼及连廊98m2，其中医技和重症医学楼地上5层，地下1层；封闭式连廊位于医技和重症医学楼2层，连接至现有2号综合楼和急救综合楼。共设置床位64张，项目主要建设医技科、重症医学科（ICU）及住院病房，为病人提供检查、诊治、住院、康复重症监护等医疗服务，项目不设传染科、不接收传染病人。 本项目放射科涉及辐射的设备会对周边环境产生辐射危害，建设单位应采取相关措施进行辐射防护，使之满足相关的辐射防护要求。本项目涉及辐射的放射性设备的环评由建设单位委托有资质的单位另做评价，不在本次评价范围内。 项目主要建设情况见表2-2。 表2-2 建设项目组成一览表 工程类别; 工程内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 医技和重症医学楼; 1F; 建筑面积1340m2，内设放射科（包含MR室、MRI室、DR室、胃肠镜室）; 新建. 2F; 建筑面积1460m2，内设心电室、超声室; 新建. 3F; 建筑面积1320m2，内设ICU重症区，共20床位; 新建. 4F; 建筑面积1160m2，内设住院病房，共22床位; 新建. 5F; 建筑面积1160m2，内设住院病房，共22床位; 新建. 地下一层; 建筑面积1800m2，设置太平间、设备机房及其他附属设施; 新建. 封闭式连廊; 建筑面积98m2，位于2层西北侧和东南侧，分别连接至现有急救综合楼和2号综合楼; 新建. 公用工程; 给水; 市政供水管网供水; 依托现有. 供电; 市政电网供电; 依托现有. 供暖; 依托市政供暖管网; 依托现有. 排水; 依托院内现有2号污水处理站处理; 依托现有. 依托工程; 生活垃圾房; 现有生活垃圾房1间，建筑面积75m2，委托环卫部门每日清运处理; /. 医疗废物贮存间; 本项目医疗废物依托2#医疗废物贮存间进行处理，建筑面积75m2，委托库尔勒天达环卫有限责任公司每日清运处理; /. 食堂; 依托现有2座食堂; /. 污水处理站; 本项目综合废水依托2号污水处理站处理，污水处理站采用地埋式一体化污水处理设施，使用“格栅→调节池→A2O生化池→沉淀池→消毒池”的处理工艺，设计处理规模为500m3/d; /. 环保工程; 废气治理; 废水依托院内现有2号污水处理站，产生的废气经管道收集，通入等离子除臭装置+紫外线消毒设备处理后经1根15m高的排气筒进行排放; /. 噪声治理; 采取设备基础减振、隔声和合理布置等降噪措施后厂界噪声将能够达标排放，同时加强绿化和隔音，减少周围交通噪声对本项目的影响。; /. 废水治理; 本项目产生的职工生活污水，门诊废水和医疗废水排入库尔勒市第一人民医院2号污水处理站进行处理，经处理后的外排废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表2预处理标准限值后通过市政污水管网排入库尔勒市老城区污水处理厂处理; /. 固废处置; 生活垃圾集中收集后暂存于现有生活垃圾房中，定期委托环卫部门统一处理；各种药盒、药箱等包装材料及使用说明材料等外售至物资回收单位进行处理；医疗废物分类收集后暂存于现有医疗废物贮存间并定期委托库尔勒天达环卫有限责任公司进行处置；栅渣和污水处理站污泥委托新疆狮岭能源环保集团有限公司（原名为新疆贝肯能源环保有限公司）清运处置，不在院内暂存; /. 库尔勒市第一人民医院床位数情况见表2-3。 表2-3 库尔勒市第一人民医院床位数一览表 现有工程床位数; 本项目床位数; 医院床位总数. 1005张; 64张; 1069张. 5主要生产设备 本项目主要生产设备规格和数量详情见下表。 表2-4 项目主要设备一览表 序号; 设备; 规格; 数量. 核磁共振; /; 1. DR; /; 2. 钼靶; /; 1. 高端心脏超声诊断仪; 四维; 1. 产科彩色多普勒超声诊断仪; 四维; 1. 便携式彩色多普勒; /; 1. 吊塔; /; 9. 有创呼吸机; /; 6. 中央监护系统; /; 1. 监护仪（带有创血压模块）; /; 6. 亚低温治疗仪; /; 5. 肠内营养泵; /; 8. 输液泵; /; 8. 微量泵（双泵）; /; 20. 电动床; /; 8. 静态床垫; /; 13. 6主要原辅材料 本项目使用的原辅材料消耗及来源见下表2-5，原辅材料理化性质见表2-6。 表2-5 本项目原辅材料消耗一览表 序号; 材料名称; 规格; 现有年消耗数量; 本项目年消耗数量; 医院总消耗总量; 来源. 1; 医用棉签; 10cm*20; 27000包; 1800包; 28800包; 外购. 2; 医用手套; 6.5号/7.0号/7.5号; 160675副; 13135副; 173810副; 外购. 3; 一次性口罩; /; 88329个; 6112个; 94441个; 外购. 4; 一次性鞋套; /; 17600副; 1000副; 18600副; 外购. 5; 一次性尿杯; /; 36000; 7200只; 43200只; 外购. 6; 一次性采血器; /; 83000只; 7200只; 90200只; 外购. 7; 一次性橡胶手套; /; 12000只/年; 1000只; 13000只; 外购. 8; 输液器; 各种规格; 330369只; 22759支; 353128支; 外购. 9; 注射器; 各种规格; 1000盒; 80盒; 1080盒; 外购. 10; 采血管; 各种规格; 209800只; 18980只; 228780只; 外购. 11; 医用输液贴; /; 368559支; 22759支; 391318支; 外购. 12; 胶片; 各种规格; 149154片; 11880片; 161034片; 外购. 13; 甲醛; 500ml; 800瓶; 68瓶; 868瓶; 外购. 14; 医用酒精; 500ml; 1540瓶; 130瓶; 1670瓶; 外购. 15; 碘伏消毒液; 500mL; 600瓶; 40瓶; 640瓶; 外购. 16; 84消毒液; 75%，500mL; 950瓶; 70瓶; 1020瓶; 外购. 17; 葡萄糖; 500mL; 9950瓶; 770瓶; 10720瓶; 外购. 18; 生理盐水; 500mL; 6200瓶; 440瓶; 6640瓶; 外购. 表2-6 本项目原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 医用酒精; 化学式为CH3CH2OH（C2H6O或C2H5OH）或EtOH，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。液体密度是0.789g/cm3（20℃），气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度（d15.56）0.816。用途很广，可用乙醇制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等。医疗上也常用体积分数为70%-75%的乙醇作消毒剂等，在国防工业、医疗卫生、有机合成、食品工业、工农业生产中都有广泛的用途。. 2; 甲醛; 甲醛，又名蚁醛，是一种有机化合物，化学式CH2O，相对分子质量30.03，熔点-92℃，沸点-19.5℃，相对密度0.815g/cm³。35～40%的甲醛水溶液即为人们所熟知的福尔马林溶液。甲醛具有还原性，尤其在碱性溶液中，还原能力更强，能燃烧，蒸气与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限7%—73%（体积百分比），燃点约300℃。甲醛在石油化工、医药、轻纺、生物化工以及能源、交通运输等行业均有广泛用途，可用作消毒剂和防腐剂，也可用于制备酚醛树脂、脲醛树脂、三聚氰胺树脂、乌洛托品、季戊四醇等多种产品。甲醛对黏膜有强烈的刺激性并有催泪作用，能使蛋白质凝固，触及皮肤易使皮肤发硬甚至局部组织坏死。. 3; 碘伏消毒液; 碘伏是单质碘与聚乙烯吡咯烷酮（Povidone）的不定型结合物。聚乙烯吡咯烷酮可溶解分散9%~12%的碘，此时呈现紫黑色液体。但医用碘伏通常浓度较低（1%或以下），呈现浅棕色。碘伏具有广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体、真菌、原虫和部分病毒。在医疗上用作杀菌消毒剂，可用于皮肤、黏膜的消毒，也可处理烫伤、治疗滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、皮肤霉菌感染等。也可用于手术前和其他皮肤的消毒、各种注射部位皮肤消毒、器械浸泡消毒以及阴道手术前消毒等。碘伏稀溶液毒性低，无腐蚀性。但稀溶液不稳定，需要在使用前配制，避免接触银、铝和二价合金，因为对金属有腐蚀力。禁止与红汞等拮抗药物同用。碘伏原液应该在室温下避光保存。. 4; 葡萄糖; 葡萄糖（glucose），有机化合物，分子式C6H12O6。是自然界分布最广且最为重要的一种单糖，它是一种多羟基醛。纯净的葡萄糖为无色晶体，有甜味但甜味不如蔗糖，易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。天然葡萄糖水溶液旋光向右，故属于“右旋糖”。. 5; 生理盐水; 生理盐水就是0.9%的氯化钠水溶液，因为它的渗透压值和正常人的血浆、组织液都是大致一样的，所以可以用作补液（不会降低和增加正常人体内钠离子浓度）以及其他医疗用途，也常用作体外培养活组织、细胞。. 6; 84消毒液; 84消毒液是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，主要用于物体表面和环境等的消毒。次氯酸钠具有强氧化性，可水解生成具有强氧化性的次氯酸，能够将具有还原性的物质氧化，使微生物最终丧失机能，无法繁殖或感染。84消毒液为无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5%～6.5%，现被广泛用于宾馆、旅游、医院、食品加工行业、家庭等的卫生消毒。. 7劳动定员及工作制度 本项目设置64张床位，配备职工人数72人，其中医技卫生人员33人，医疗护工39人。年工作天数365天，医技卫生人员实行单班工作制，医疗护工实行轮班工作制，单班工作8小时。 8水平衡 8.1用水 项目用水由市政供水管网直接供水，主要为病房用水，门诊用水和职工生活用水等。 （1）住院人员用水 本项目共设病床64张，参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号），市级医院住院用水按85L/床·日计，则住院人员用水量为5.44m3/d（1985.6m3/a）。 （2）陪护人员用水 本次环评按照每床1名陪护进行预测，陪护人员用水量参照《行业用水定额》（DB15/T385-2020），生活用水取值80L/（人·d），则陪护人员用水量为5.12m3/d（1868.8m³/a）。 （3）门诊病人用水 本项目预计平均日接诊量为132人次~154人次/天，本次环评按最大量进行计算，除去住院人员为90人次/天，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号），门诊人员用水量按20L/（人次·日）计，则门诊病人用水量为1.8m3/d（657m3/a）。 （4）医护人员用水 本项目医护人员以及职工约72人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号），生活用水取值60L/（人·日），则医护人员用水量为4.32m3/d（1576.8m3/a）。 - 8.2排水 本项目不设传染科、不接收传染病人。本项目职工生活污水、病房废水和门诊废水排入院内现有2号污水处理站进行处理，废水按照排污系数80%计算，则住院人员废水产生量为4.35m3/d（1587.75m3/a）；门诊病人废水产生量为1.44m3/d（525.6m3/a）；医护人员废水产生量约为3.46m3/d（1262.9m3/a）；陪护用水产生量为4.1m3/d（1496.5m3/a），经处理后的外排废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表2标准后通过市政污水管网排入库尔勒市老城区污水处理厂。项目水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 单位m3/d 9.项目总平面布置 本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市团结北路108号库尔勒市第一人民医院院内，东侧为医院1号楼，南侧为医院2号楼，西侧为急救综合楼，污水消毒池和1#医废间位于传染病综合楼西侧、1#污水处理站（已停用）和生活垃圾房位于2号楼西侧、2#污水处理站和2#医废间位于库尔勒市第一人民医院院内南侧。 本次新建的医技及重症医学楼为地上5层，地下1层结构，设置有独立的医疗废物转运通道。1层为放射科；2层为心电/超声检查区，西侧和东南侧各有一连廊，分别连接至院内现有急救综合楼和2号综合楼；3层为ICU重症区；4层-5层为住院区，同时预留扩展区；地下1层设置太平间、设备机房及其他附属设施。 院内合理进行功能分区，洁污、医患、人车等流线组织清晰；建筑布局紧凑、交通便捷、医院用房环境安静、病房有良好的朝向、有完整的绿化规划、废弃物也做出妥善的安排；门诊、急诊和住院用房等入口附近设置车辆停放场所，生活垃圾房与医院主出入口分离，垃圾日产日清，能够避免产生二次污染。传染病综合楼产生的医疗废物放置于1#医疗废物贮存间，其他楼栋产生的医疗废物放置于2#医疗废物贮存库，医疗废物贮存库远离医疗区、人员活动区和生活垃圾存放场所，满足《医疗卫生机构医疗废物管理办法》有关规定，因此项目生活垃圾房、医疗废物贮存库位置布置合理。 综上所述，库尔勒市第一人民医院总平面设计满足《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），项目总平面布置实现了病区分区设置原则，避免了其相互影响；项目总平面布置合理。项目平面布置图详见图3。 10.项目环保投资估算 本项目总投资12500万元，其中环保投资108万元，占投资的0.86%，具体情况见表2-8。 表2-8 环保设施（措施）及投资估算一览表 时段; 项目; 环保措施; 投资（万元）. 施工期; 扬尘治理; 设置围挡，加强施工期环境管理，场地适时洒水，散堆物料用篷布覆盖，车辆冲洗上路，避免大风天气作业等; 5. 噪声治理; 合理安排作业时间，优选低噪声设备，加强维修管理，加强运输车辆管理; 2. 废水治理; 临时沉淀池; 5. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾收集箱; 1. 施工废料、弃土弃渣; 可回收部分回收，不可回收部分送垃圾填埋场安全填埋，弃土弃渣按市政要求送指定地点堆放; 5. 营运期; 废气治理; 污水处理站臭气; 2#污水处理站采用地埋式一体化设备，池体均加盖密闭，产生的废气经管道收集，通入等离子除臭装置+紫外线消毒设备处理后经1根15m高的排气筒进行排放; 依托. 噪声治理; 设备噪声、人员活动; 采取设备基础减震、隔声和合理布置，同时加强绿化和隔音; 20. 废水治理; 生活污水; 污水经2号污水处理站进行处理，处理达标后通过市政污水管网排入库尔勒市老城区污水处理厂; 依托. 医疗废水. 固废治理; 危险废物院内收集、运输; 每层均设置独立的污物暂存间、污物电梯，医疗废物分类收集、消毒后经独立污物流线运输; 65. 危险废物贮存; 医疗废物暂存于2#医疗废物贮存库，定期委托有资质的单位进行处置；栅渣和污泥委托有资质的单位进行清运处理; 依托. 生活垃圾; 设置垃圾收集装置，生活垃圾集中收集后暂存于现有生活垃圾房中，定期委托环卫部门统一处理; 5. 一般固废; 各种药盒、药箱等包装材料及使用说明材料等外售至物资回收单位进行处理; /. 合计; 108. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1.运营期工艺流程及产排污环节分析 本项目医技科主要为来院就诊的病人提供检查、治疗、住院疗养、重症监护等服务。医疗工作流程及产污环节如下图所示： 图2-2 运营期普通病患接诊流程及产污环节图 流程简述： 本项目为服务行业，无生产过程，项目不设传染性科室，主要流程为：来就诊的病人进行挂号后，到对应的科室就诊，医生检查病人病情，对病人进行相应的检查，确定病情后，医生根据病情开处方，需要治疗的病人由医生安排治疗，需要住院的病人办理住院手续，入住病房，由医生进行治疗。治疗结束后，经过一段时间的康复，医生进行复检，身体康复后，办理出院手续后，即可出院。 产排污环节分析： 本项目生产中会产生相应类别的污染物，本项目产污环节汇总表见表2-9。 表2-9 项目运营期主要污染工序一览表 类别; 污染源; 污染物名称; 处理措施. 废气; 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度; 废水依托院内现有2号污水处理站，污水处理站产生的废气经等离子除臭装置+紫外线消毒设备处理后经1根15m高的排气筒进行排放. 废水; 职工生活污水; COD、NH3-N、BOD5、SS、粪大肠菌群; 依托院内现有2号污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表2预处理标准限值后通过市政污水管网排入库尔勒市老城区污水处理厂处理. 医疗废水; COD、NH3-N、BOD5、SS及粪大肠菌群. 噪声; 空调主机、人员活动、风机等; 噪声; 采取设备基础减震、隔声、合理布置、加强绿化和隔音、减少周围交通噪声等降噪措施. 固废; 危险废物; 医疗废物; 医疗废物收集至现有2#医疗废物贮存库（75m3）内，并定期委托库尔勒天达环卫有限责任公司进行处置. 栅渣、污水处理站污泥; 栅渣和污水处理站污泥委托新疆狮岭能源环保集团有限公司（原名为新疆贝肯能源环保有限公司）清运处置，不在院内暂存. 生活垃圾; /; 生活垃圾集中收集至垃圾房内，并定期交由环卫部门进行处理. 一般固废; /; 各种药盒、药箱等包装材料及使用说明材料等外售至物资回收单位进行处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1现有工程建设内容及规模 本项目现有工程建设内容及规模详情见表2-10。 表2-10 现有工程建设内容及规模详情一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 1号楼; 1栋5层，建筑面积6900平方米，用于行政办公. 2号楼; 1栋17层，建筑面积39600平方米，用于门诊及住院. 3号楼; 1栋6层，建筑面积12723.01平方米，用于门诊及住院. 传染病综 合楼; 3F，总建筑面积6207.63平方米，包括传染病门诊及传染病房，设计床位100张. 急救综合 楼; 地上6F，地下2F，总建筑面积26850.35平方米，其中地上建筑面积12206.8平方米，地下建筑面积14643.55平方米，包括急救科、检验科、肾病科门诊、牙科门诊、部分住院病房及地下停车场，设计床位195张. 负压病房; 传染病综合楼扩建1层建设负压病房，床位50张，建筑面积2503.84平方米，18间负压病房. 辅助工程; 食堂; 1座，单层，总建筑面积850平方米. 停车位; 地上360个，地下260个. 公用工程; 给水; 市政供水管网. 排水; 市政排水管网. 供暖; 1号楼、3号综合楼、传染病综合楼、急救综合楼由市政集中供暖；2号楼由2台（1用1备）6t/h燃气热水锅炉供暖。. 供电; 市政电网供电，设变配电房，内有1台1600KVA变压器，并设置1台800kW的柴油发电机作为后备电源. 环保工程; 废气治理; 污水处理站恶臭经等离子除臭装置处理后，再经紫外线设备消毒处理后由15m高排气筒排放；锅炉烟气经低氮燃烧器处理后由8m高排气筒排放；负压病房产生的通风废气经屋顶排风柜收集后采用HEPA高效过滤器过滤，紫外线消毒设备消毒处理后，经1.0m高排气筒排放，定期更换高效过滤器. 废水治理; 传染病综合楼污水经污水消毒池处理达标后和其余楼污水一同排入2号污水处理站处理达标后（1号污水处理站留作备用），通过市政污水管网排入库尔勒市老城区污水处理厂进行处理. 噪声治理; 安装低噪设备、减振隔声，并多种植树木等措施降低噪 声影响. 固废处置; 生活垃圾集中收集后在生活垃圾房暂存，每日由环卫部门统一清运处理；各种药盒、药箱等包装材料及使用说明材料等外售至物资回收单位进行处理；医疗废物集中收集暂存至医疗废物贮存库并定期委托库尔勒天达环卫有限责任公司进行处置；污水处理站的污泥、栅渣委托新疆狮岭能源环保集团有限公司（原名为新疆贝肯能源环保有限公司）清运处置，不在院内暂存；滤毒芯交由厂家回收处理. 2现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况 库尔勒第一人民医院现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收情况见表2-11。 表2-11 现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收情况一览表 项目名称; 建设内容; 环境影响评价; 竣工环境保护验收. 库尔勒第一人民医院门诊综合楼建设项目; 项目1-5层（含地下一层）为门诊楼，6-17层为住院部，门诊楼内设门诊、急诊、医技科、检验科、手术室、医生办公室、护士办公室、康复病房等; 2010年8月30日取得巴州生态环境局批复《库尔勒第一人民医院门诊综合楼建设项目环境影响报告书的批复》（巴环控函〔2010〕558号）; 2019年8月22日通过竣工环境保护验收，并于2020年12月29日取得巴州生态环境局验收备案登记卡，备案文号第2020226号. 库尔勒市第一人民医院门诊综合大楼建设项目; 库尔勒市第一人民医院门诊综合大楼主体为17层，本项目前期建设地下一层至地上五层作为门诊部，后期在现有基础上增加到十七层。新增病床数300张; 2010年8月30日取得巴州生态环境局批复《库尔勒市第一人民医院门诊综合大楼建设项目环境影响报告表的批复》（巴环控函〔2010〕559号）; 2019年8月22日通过竣工环境保护验收，并于2020年12月29日取得巴州生态环境局验收备案登记卡，备案文号第2020227号. 巴州库尔勒市第一人民医院污水处理站改扩建项目; 本项目对原有污水处理站进行改扩建，处理水量由400m3/d扩建至1000m3/d; 2013年12月10日取得《关于巴州库尔勒市第一人民医院污水处理站改扩建项目环境影响报告表的审批意见》（巴环评价函〔2013〕814号）; 2019年8月22日通过竣工环境保护验收，并于2020年12月29日取得巴州生态环境局验收备案登记卡，备案文号第2020228号. 库尔勒市第一人民医院改扩建项目; 主体工程：急救综合楼26850.35m2，传染病综合楼6207.63m2；辅助工程：100m3污水消毒池、1座污水处理站及配套180m2站房，停车场设计停车位620个；公用工程：供电、供水、排水均依托市政管网，冬季采用2台6t/h燃气热水锅炉供暖; 2021年2月1日取得《库尔勒市第一人民医院改扩建项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2021〕43号），《库尔勒市第一人民医院改扩建项目主要污染物排放总量控制指标的核定》（巴环总量函〔2020〕56号）; 2024年8月5日通过竣工环境保护验收工作. 巴州库尔勒市第一人民医院救治能力提升项目; 主体工程：在传染病综合楼扩建1层建设负压病房，建筑面积为2503.84m2，辅助工程：设备间建筑面积为968.53m2; 2021年2月1日取得《巴州库尔勒市第一人民医院救治能力提升项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2021〕42号）; 2024年8月5日通过竣工环境保护验收工作. 库尔勒市第一人民医院3号综合楼项目; 主体工程：新建3号综合楼，占地面积为3066.7m2，建筑面积为12723.01m2，设置床位360张，内设包括康复医学科、精神卫生科、疼痛科康复医学科、呼吸与危重症医学科、呼吸二科、介入中心、碎石中心、病理科、信息科、体检中心（只在该楼进行体检，不进行化验，不产生化验废液）等。; 2024年10月29日取得《库尔勒市第一人民医院3号综合楼项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2024〕267号）; 2025年4月1日通过竣工环境保护验收工作. 库尔勒市第一人民医院于2023年9月19日取得重点管理排污许可证，许可证编号为12652801457873514K001V（有效期限：2023-09-19至2028-09-18）。 3现有工程污染物排放情况 3.1废气 医院现有工程废气主要为燃气锅炉废气及污水处理站运行过程中产生的恶臭气体。 （1）锅炉废气 医院现有6t/h燃气热水锅炉2台（一用一备），主要污染物为颗粒物、NOX、SO2。根据《库尔勒市第一人民医院改扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》（2024年4月）监测结果可知，院内现有天然气锅炉废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值的要求。 （2）污水处理站废气 目前全院污水均由2#污水处理站进行处理，1#污水处理站已停用，2#污水处理站运行过程中产生的废气采用离子除臭装置+紫外线消毒设备处理后经1根15m高的排气筒进行排放。根据巴州永诚环境检测技术服务有限公司2025年3月20日出具的《库尔勒市第一人民医院3号综合楼项目验收（无组织废气）检测报告》以及《库尔勒市第一人民医院3号综合楼项目验收（有组织废气）检测报告》的检测结果可知，2号污水处理站现状有组织废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中排放限值的要求，厂界污染物浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中排放限值的要求，排放达标。 3.2废水 根据现场走访，库尔勒市第一人民医院现有职工人数为1625人，病床总数为1005张，全天人流量约1374人。2号污水站处理全院污水，并已运行多年，水量约维持在280m3/d。 根据巴州永诚环境检测技术服务有限公司2025年3月24日出具的《库尔勒市第一人民医院3号综合楼项目验收（废水）检测报告》的数据可知，2#污水处理站出水口的COD、BOD5、NH3-N、SS平均浓度分别为59.4、21.6、36.0、50.5mg/L，均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表2预处理标准限值，通过市政污水管网排入库尔勒市老城区污水处理厂处理。 3.3噪声 现有主要噪声污染源有空调主机、人员活动、风机等，通过采取基础减震、合理布局、建筑墙体隔声、距离衰减以及绿化吸收等措施对噪声进行控制，对声环境造成影响不大。根据巴州永诚环境检测技术服务有限公司2025年3月20日出具的《库尔勒市第一人民医院3号综合楼项目验收检测报告》中医院厂界噪声检测结果，可知库尔勒市第一人民医院现有工程产生的噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类标准限值要求。 3.4固体废物 医院现有固废主要为医疗废物、生活垃圾、栅渣、污水处理站的污泥和废过滤器滤芯。 生活垃圾集中收集后暂存于现有生活垃圾房中，定期委托环卫部门统一清运处理；各种药盒、药箱等包装材料及使用说明材料等外售至物资回收单位进行处理；医疗废物暂存于医疗废物贮存间内并定期由库尔勒天达环卫有限责任公司进行处置，日产日清；栅渣和污水处理站的污泥清掏前进行消毒并委托新疆狮岭能源环保集团有限公司（原名为新疆贝肯能源环保有限公司）清运处置；废滤芯交由厂家回收处理。污泥处置协议、医疗废物处置协议详见附件。 医院现有工程污染物排放情况见表2-12。 表2-12 现有工程污染物排放情况 分类; 污染物名称; 排放量（t/a）. 废气; 有组织废气; 氨; 0.21. 硫化氢; 0.24. 颗粒物; 0.14. 二氧化硫; 0. 氮氧化物; 0.13. 废水; 综合废水; COD; 10.37. BOD5; 2.58. SS; 4.77. 氨氮; 1.87. 固体废物; 一般固废; 生活垃圾; 135.96. 各种药盒、药箱等包装材料及使用说明材料; 5.3. 危险废物; 医疗废物; 144.75. 污泥; 15.01. 栅渣; 390.18. 废滤芯; 0.08. 4现有工程主要环境问题及整改措施 目前库尔勒市第一人民医院内现有工程均已完成竣工环境保护验收工作，院内污染物均达标排放，无现有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1环境空气现状调查与评价 1.1基本污染物空气环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本工程建设地点位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市团结北路108号院内，本次评价现状监测资料引用巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市孔雀公园站点2024年的自动监测数据。作为环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （1）监测项目、监测时间 监测项目：基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3； 监测时间：基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的监测时间为2024年全年监测数据。 （2）评价标准 根据环境空气质量功能区划分规定，本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 （3）评价方法 按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。区域空气质量现状评价见下表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价 污染物; 评价项目; 浓度（μg/m3）; 标准（二级）（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 5; 60; 8.33; 达标. 24h平均第98百分位数; 9; 150; 6; 达标. NO2; 年平均; 27; 40; 67.5; 达标. 24h平均第98百分位数; 59; 80; 73.75; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 119; 160; 74.38; 达标. PM10; 年平均; 131; 70; 187.14; 不达标. 24h平均第95百分位数; 386; 150; 257.33; 不达标. PM2.5; 年平均; 36; 35; 102.86; 不达标. 24h平均第95百分位数; 78; 75; 104; 不达标. 本项目所在区域PM2.5、PM10年平均和24h平均第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，SO2、NO2、CO、O3等其他监测指标均满足二级标准。PM10、PM2.5超标主要是与当地气候条件和地理位置有关，评价区大气由于受当地干旱气候的影响，空气中PM2.5、PM10的本底值偏高，尤其在沙尘暴和浮尘天气，会出现严重超标。因此，项目所在区域为不达标区。 2地表水环境质量现状 本项目区最近的地表水体位于北侧8km的孔雀河，根据巴州人民政府发布的《2024年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》可知：2024年孔雀河水质为优，4个监测断面中，Ⅰ~Ⅲ类水质断面占100%，与2023年相比无变化，对照《2023年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》，孔雀河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。 3声环境质量现状 根据《库尔勒市声环境功能区划》，本项目所在地属于2类声环境功能区，由于库尔勒市第一人民医院北侧和东侧紧临城市主、次干路，参照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），在相邻区域为2类声功能区，交通干线边界外距离35m±5m范围内划分为4a类功能区，因此本项目东侧和北侧属于4a类声功能区，其他区域为2类声功能区。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，库尔勒市第一人民医院周边涉及的环境保护目标主要为院内畜牧局家属楼、北侧卫教小区和梨城春府苑（在建），由于西侧为梨城春府苑住宅楼施工场地，位于厂界四周50m范围内，目前小区内住宅楼正在施工，未建成，不满足监测条件，因此本次环评不对其声环境质量现状进行监测。 本次环评委托巴州永诚环境技术检测服务有限公司对畜牧局家属楼声环境现状进行了监测，监测报告详见附件；卫教小区现状数据引用2024年6月1日新疆广宇众联环境监测有限公司出具的《库尔勒市第一人民医院环境质量现状监测报告》（报告详见附件），监测点位详见图5。 监测点位：卫教小区设置1个监测点（引用报告）、畜牧局家属楼设置1个监测点（现状监测）。 监测单位：新疆广宇众联环境监测有限公司（引用报告）、巴州永诚环境技术检测服务有限公司（现状监测）； 监测项目：等效连续A声级Leq（A）； 监测频次：2024年5月31日监测一天（引用报告）、2025年9月9日监测一天（现状监测），昼间、夜间各监测一次； 监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定进行； 评价标准：保护目标敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。声环境质量监测及评价结果见表3-2。 表3-2 声环境噪声监测及评价结果一览表 点位; 现状值; 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间：60 夜间：50; 昼间; 夜间. 畜牧局家属楼; 48.9; 44.9; 达标; 达标. 卫教小区; 50; 44; 达标; 达标. 由表3-2可知，项目区保护目标声环境质量现状满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类功能区标准要求。 4地下水、土壤现状 本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，故无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目无新增用地，区域内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响型）（试行）》，本项目厂界外500m范围内主要环境保护目标情况见下表3-3。 表3-3 大气环境保护目标一览表 序号; 环境要素; 敏感点; 相对医院方位; 相对医院边界距离/m; 环境功能. 大气环境; 库尔勒市第一人民医院; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区. 畜牧局家属楼; 院内; /. 卫教小区; 南; 紧邻. 库尔勒市第一中学; 东; 60. 铁克乡朝阳社区; 西南; 170. 福瑞花园; 东南; 220. 阿尔塔木小区; 南; 300. 库尔勒市农业农村局及家属院; 西南; 140. 观尚庭小区; 西南; 160. 官邸中央花园; 西南; 250. 城府花园小区; 西南; 305. 东方花园三号小区; 北; 55. 梨园小区; 北; 135. 民房; 北; 170. 库尔勒市二幼; 北; 260. 公安小区; 北; 430. 库尔勒市第五小学; 东北; 100. 库尔勒市交通运输局; 东北; 270. 库尔勒市人民法院; 东北; 375. 若荷澜大厦; 北; 55. 团结大厦; 东北; 340. 团结小区; 东北; 170. 商铺; 北; 55. 阳光花园小区; 北; 55. 巴音郭楞蒙古自治州公安局; 北; 55. 江南城小区; 西北; 310. 鸿景尚苑; 西; 270. 梨城春府苑（在建）; 西; 10. 库尔勒市人力资源服务中心; 西南; 180. 天月美郡小区; 西北; 270. 团结街道办事处; 西北; 230. 馨景苑; 西北; 190. 巴州第一中学（南校区）及家属院; 北; 260. 2声环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响型）（试行）》要求，需要明确厂界外50m范围内声环境保护目标，本项目声环境保护目标见表3-4。 表3-4 声环境保护目标 声环境目标; 方位; 距厂界距离/m; 执行标准. 畜牧局家属楼; 库尔勒市第一人民医院院内; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 卫教小区; 库尔勒市第一人民医院北侧; 10m. 梨城春府苑（在建）; 库尔勒市第一人民医院西侧; 10m. 3.地下水环境保护目标 本项目占地范围内及厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境保护目标 本项目位于库尔勒市第一人民医院院内，不新增用地，用地范围内生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1废气 1.1施工期 施工期颗粒物无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，详见表3-5。 表3-5 施工期无组织废气执行标准 污染物; 限值; 执行标准. 颗粒物; 1mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2. 1.2运营期 （1）有组织废气 本项目污水处理站有组织恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2恶臭污染物排放限值的要求，详见表3-6。 表3-6 恶臭污染物有组织排放标准值 序号; 控制项目; 排放量（kg/h）; 标准来源. 1; H2S; 0.33; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 2; NH3; 4.9. 3; 臭气浓度（无量纲）; 2000. - （2）无组织废气 污水处理站臭气无组织恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，详见表3-7。 表3-7 恶臭污染物无组织排放标准值 序号; 控制项目; 标准值; 标准来源. 氨/（mg/m3）; 1.0; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 硫化氢/（mg/m3）; 0.03. 臭气浓度（无量纲）; 10. 氯气/（mg/m3）; 0.1. 甲烷（指处理站内最高体积百分数%）; 1. 2废水 本项目运营期产生废水主要为职工生活污水和医疗废水。污水处理站综合废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值要求，详见表3-8。 表3-8 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值） 序号; 控制项目; 预处理标准值. 1; 粪大肠菌群数/（MPN/L）; 5000. 2; 肠道致病菌; 不得检出. 3; 化学需氧量（COD）; 浓度/（mg/L）; 250. 最高允许排放负荷/[g/（床位·d）]; 250. 4; 生化需氧量（BOD）; 浓度/（mg/L）; 100. 最高允许排放负荷/[g/（床位·d）]; 100. 5; 悬浮物（SS）; 浓度/（mg/L）; 60. 最高允许排放负荷/[g/（床位·d）]; 60. 6; 氨氮/（mg/L）; -. 7; 动植物油/（mg/L）; 20. 8; 石油类/（mg/L）; 20. 9; 阴离子表面活性剂/（mg/L）; 10. 10; 色度/（稀释倍数）; -. 11; 挥发酚/（mg/L）; 1.0. 12; 总氰化物/（mg/L）; 0.5. 3噪声 运营期库尔勒市第一人民医院厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类标准，其中项目南侧、西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区排放标准；项目东侧、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区排放标准。营运期噪声执行标准见表3-9。 表3-9 运营期噪声执行标准 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 4类; 70dB（A）; 55dB（A）. 4固废 危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB-39707-2020）的有关规定，污水处理站产生的污泥、栅渣执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 4 医疗机构污泥控制标准。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目涉及总量控制指标的污染物主要为化学需氧量和氨氮，本项目废水依托2号污水处理站处理达标后通过市政污水管网排入库尔勒市老城区污水处理厂处理。总量控制指标由污水处理厂承担，本项目不设置总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1施工期大气污染控制措施 为有效控制施工期间的空气污染物的影响，本次评价要求施工单位在施工期间采取以下污染防治措施： （1）散装物料的堆存要加盖苫布，定期对施工场地及运输道路洒水抑尘，以降低扬尘污染。扬尘防治管理应符合《建筑工程绿色施工规范》（GB/T50905-2014）的规定，施工现场主要道路、材料堆放场地、露天加工场地应根据用途进行硬化，裸露的场地和集中堆放的土方应采取密目网进行覆盖、洒水、固化或绿化措施。 （2）合理布置施工场地，应尽量在远离敏感点一侧布置施工作业区，减少污染物对敏感目标的影响。 （3）在施工场地设置专人监管建筑垃圾、建筑材料、弃土的堆放、清运和处置，防止二次扬尘污染。 （4）加强运输管理，运输车辆应加盖篷布，不能超载过量；严禁车辆在行驶中沿途遗撒建筑材料及建筑废料。 （5）施工现场对粉状材料必须封闭存放，对易产生扬尘的堆放材料应采取封闭、半封闭和覆盖措施；可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运时必须有防尘措施。 （6）在施工过程中应该尽量使用符合国家现行有关标准规定的、低污染排放的车辆和设备，采取控制速度，缩短怠速、减速和加速的时间；并注意设备的日常检修和维护，保证设备在正常工况条件下运转，以减轻尾气污染。 （7）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期间的大气污染。 （8）遇到四级以上大风天气，不应进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工；五级及以上大风天气，施工现场应停止工地室外作业及室内喷涂粉刷作业，并对作业面进行覆盖。 （9）施工现场严禁焚烧各类废弃物。 通过采取上述防尘、降尘措施，尽量将施工期间产生的废气对周围环境空气的影响降低到最低限度。 2水污染防治措施 施工期的废水主要来自建筑施工废水和部分工人的生活污水。建筑废水主要来自施工过程中的养护等施工工序，主要污染物是SS，废水量较少。 本项目施工过程中产生的生活污水依托医院现有排水系统，经2#污水处理站处理后排放至市政管网。 生产废水施工期间的生产用水主要为混凝土养护用水和地面喷洒水，施工期设置临时沉淀池，废水经沉淀池沉淀后，用于施工区域洒水抑尘，自然蒸干，不外排，不会对周围环境造成不利影响。 采取以上措施，施工期废水对环境影响不大。 3噪声控制措施 土石方开挖、厂房、仓库等建构物建设和设备安装等过程，特别是大型机械和一些特殊操作环节会产生较强的噪声，对周边声环境造成影响。 施工中应采取以下措施以减少对声环境的影响： （1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期。施工作业时间必须严格遵守施工禁令时间规定。本评价要求建设方禁止在午休时间和夜间进行施工，如特殊工序需进行夜间施工，应按相关规定到环保管理部门办理夜间施工许可证，并通告受影响人群，让其早做准备。场界环境噪声排放应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。 （2）施工现场必须使用低噪音、低振动的机具，并采取隔音与隔振动措施。加强施工机械的维护保养，并加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。 （3）强噪声机械采取降噪措施，如安装消声器、减震垫等，从源头减少噪声污染； （4）合理安排施工布局。 （5）施工车辆的运行路线应尽量避开噪声敏感区域，严禁夜间装卸物料，材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，场内禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，装卸材料应做到轻拿轻放，严禁抛掷或汽车一次性下料。 综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本 项目施工噪声对周围声环境影响可大大减轻，且随施工结束而消除。 4固体废物治理措施 施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾、地基挖掘产生的弃土和生活垃圾。 施工过程中产生的固体废物均为一般固体废物。工程中产生的弃土大部分用于回填地基，剩余部分用于厂区沟坑的填埋及厂区的平整，建筑垃圾送市政部门指定地点堆存，不会对环境产生明显影响；生活垃圾产生量较小，收集后统一交由环卫部门处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1大气环境影响和保护措施 1.1废气治理措施 本项目污水处理依托院内现有2号污水处理站，运行过程中产生的废气采用离子除臭装置+紫外线消毒设备处理后经1根15m高的排气筒进行排放。2号污水处理站于2024年4月进行验收（2号污水处理站处理全院污水），设计处理规模为500m3/d。 本项目污水排放量为13.35m3/d，现有工程污水排放量评价为280m3/d，本项目建成后，废水产生量不会超过2号污水处理站处理规模，且废水产生量相对较小，产生的污染物也较少，根据巴州永诚环境检测技术服务有限公司2025年3月20日出具的《库尔勒市第一人民医院3号综合楼项目验收（无组织废气）检测报告》以及《库尔勒市第一人民医院3号综合楼项目验收（有组织废气）检测报告》的检测结果可知，2号污水处理站现状有组织废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中排放限值的要求，厂界污染物浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中排放限值的要求，本项目废水排放量仅占现有工程的4.77%，且污水性质与现有工程一致，新增废水进入2号污水处理站后，不会导致污水处理站恶臭污染物排放量明显增加，因此不对其进行核算。 1.2废气治理措施可行性 医院现有污水处理站已进行验收，属于本项目的依托工程。 污水处理站在长时间运行后会产生恶臭气体。污水处理站恶臭防治最通用的方法是对产生臭气的设施进行封闭处理，加强管理，可有效防止恶臭气体外溢，最大限度地减轻对污水处理站周围大气的影响。本项目2#污水处理站采用地埋式一体化设备，池体均加盖密闭，产生的废气经管道收集，通入等离子除臭装置+紫外线消毒设备处理后经1根15m高的排气筒进行排放。定期清理污泥，以减轻恶臭气体的排放，大大降低污染物外排浓度。采取上述措施后，根据巴州永诚环境检测技术服务有限公司2025年3月20日出具的《库尔勒市第一人民医院3号综合楼项目验收（无组织废气）检测报告》以及《库尔勒市第一人民医院3号综合楼项目验收（有组织废气）检测报告》的检测结果可知，2号污水处理站排口现状氨、硫化氢排放速率最大值分别为3.61×10-3、7.29kg/h，臭气浓度最大排放值为310（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中排放限值的要求；污水处理站周界无组织硫化氢、氨、氯气最大值分别为3.9×10-3、0.89、0.09mg/m3，臭气浓度最大值为＜10（无量纲），站内最大甲烷体积浓度为6.31mg/m3（8.83×10-4%），均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中排放限值的要求，因此，该恶臭污染防治措施可行。 1.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）要求，本项目大气监测计划见下表4-1。 表4-1 本项目废气污染物监测计划一览表 序号; 排放形式; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; 有组织; 污水处理站废气排放口; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 2; 无组织; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 2水环境影响和保护措施 2.1源强核算 本项目不设传染科、不接收传染病人。主要排水为住院人员、门诊病人、医护人员污水。本项目废水总量约为13.35m3/d（4872.75m3/a），废水中主要污染因子为COD、SS、NH3-N、BOD5和粪大肠菌等。废水进入污水处理站处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后，排入市政污水管网。 污水处理站出水水质参照污水处理站验收报告中污染物浓度，项目废水污染产生排放情况见表4-2。 表4-2 本项目废水污染产生排放情况一览表 废水类别; 污染因子; 排放情况; 排放去向. 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 综合废水; COD; 59.4; 0.2894; 库尔勒市老城区污水处理厂. BOD5; 21.6; 0.1053. NH3-N; 36.0; 0.1754. SS; 50.5; 0.2461. 粪大肠菌群数; <5000MPN/L; /. 本项目综合废水排入2号污水处理站处理，经处理后的综合废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表2预处理标准限值后通过市政污水管网排入库尔勒市老城区污水处理厂处理。 2.2废水污染防治措施可行性 本项目废水主要为职工生活污水和医疗废水，综合废水排入2#污水处理站处理，根据巴州永诚环境检测技术服务有限公司2025年3月24日出具的《库尔勒市第一人民医院3号综合楼项目验收（废水）检测报告》的数据可知，2#污水处理站出水口COD、BOD5、NH3-N、SS平均浓度分别为59.4、21.6、36.0、50.5mg/L，均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表2预处理标准限值，通过市政污水管网排入库尔勒市老城区污水处理厂处理。 依托现有污水处理站废水治理设施可行性分析：污水处理站处理工艺详见图4-1。 图4-1 污水处理站污水处理工艺流程图 工艺说明：本项目产生的废水经污水收集系统进入污水调节池，用于稳定污水的水质、水量，以保证后续生化处理的效果。调节后的废水进入A2O生化池（包括厌氧池、缺氧池和好氧池），依靠微生物的吸附和降解将污水中的绝大部分有机物、氮、磷等污染物去除。生化处理后的废水进入沉淀池沉淀，沉淀池是应用自然沉淀去除水中悬浮物，污水中悬浮物的去除主要通过沉淀池沉淀。沉淀后的污水进入消毒池消毒，废水经生化处理后，除部分细菌随污泥沉淀下来外，大部分大肠杆菌、链球菌等致病菌仍然存在污水中，必须进行消毒处理。污水处理站对出水进行消毒，可有效灭杀大肠杆菌、链球菌等。消毒后的废水通过市政污水管网排入库尔勒市老城区污水处理厂。污水处理站运行后，污泥委托有相应危险废物处理资质的单位上门清掏，拉运处置。 《排污许可证申请 与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）表A.2医疗机构排污单位污水治理可行性技术参照表中排入城镇污水处理厂的医疗废水可行性技术见下表。 表4-3 项目采取的废水污染防治措施可行性一览表 序号; 污水类别; 本项目采取的措施; 污染防治可行技术指南或排污许可证申请与核发技术规范中规定; 是否为可行性技术. 1; 医疗废水; 污水处理站（调节+生化+沉淀+消毒）; 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。; 是. 2; 生活污水; /; 是. 综上所述，本项目产生的综合废水依托现有污水处理站废水治理设施是可行的。 依托现有污水处理设施预处理能力的可行性分析：根据库尔勒市第一人民医院现有工程验收资料，2号污水站处理全院污水（1号污水处理站为备用），水量约维持在280m3/d。本项目预计污水产生量为13.35m3/d，医院内2号污水处理站的设计处理规模为500m3/d，本项目废水排放量仅占污水处理站设计规模的2.67%，且污水性质与现有工程一致，新增废水进入2号污水处理站后，可直接被现有处理系统的“处理余量”消纳，故污水处理站处理能力可以满足本项目需求。 依托库尔勒市老城区污水处理厂的可行性分析：库尔勒市老城区污水处理厂位于兰千路北端9km处，兰千乡结帕尔村以西约2km处，现处理能力为4万立方米/日，处理工艺：粗、细格栅间旋流沉砂池—配水井—调节池—Bardenpho生物池（乙酸钠）—二沉池—深度处理车间—接触池（次氯酸钠）—氧化塘—污水库。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准限值，同时满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GBT19923-2005）标准限值后，回用于库尔勒石油石化产业园工业企业；剩余部分经管网排至污水处理厂西侧的原有污水库（库容230万m3），冬储夏灌，作为下游生态林建设或上库园区绿化用水。 本项目废水排放量为13.35m3/d，约为库尔勒市老城区污水处理厂处理能力的0.03%，对污水处理厂的负荷冲击非常小。因此，从接管水量上来说，库尔勒市老城区污水处理厂完全有能力接纳本项目废水。 综上所述，本项目外排废水主要为职工生活污水和医疗废水，废水水质较简单，各污染因子经医院内自建污水处理站预处理后能达到污水处理厂的监管要求。因此，不论从水量或水质上均不会对污水处理厂的正常运行造成不良影响。本项目综合污水经院内污水处理站处理后排入城市排水管网最终进入老城区污水处理厂合理可行。 2.3废水排放口基本情况 本项目综合废水经医院内污水处理站预处理后，排入市政污水管网后由库尔勒市老城区污水处理厂进行处理。 排放口基本情况见表4-3。 表4-3 本项目废水排放口基本情况 废水类别; 污染物种类; 排放口坐标; 排放规律; 治理措施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 治理设施编号; 治理设施名称. 综合废水; pH; E：86°08′26.175″ N：41°44′18.590″; 连续排放流量不稳定; TW-002; 污水处理站; DW-002; 是; 主要排放口. COD. BOD5. SS. 氨氮. 粪大肠杆菌. 2.4废水监测要求 根据本项目特点，本项目废水污染物监测方法及频次按照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）要求，废水监测计划见表4-4。 表4-4 废水监测计划 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 排放标准. 废水; 污水处理站排放口; 流量; 自动监测; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准. pH; 12小时监测1次. COD、SS; 1次/周. 粪大肠菌群数; 1次/月. BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 1次/季度. 肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮、总余氯; /. 本项目废水依托现有污水处理设施，根据现场调查，2号污水处理站流量自动监测已安装完成，库尔勒市第一人民医院自行监测满足《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）中的相关要求，本项目自行监测纳入库尔勒市第一人民医院自行监测管理。 3声环境影响和保护措施 3.1噪声来源 库尔勒市第一人民医院已稳定运行多年，根据巴州永诚环境检测技术服务有限公司2025年3月20日出具的《库尔勒市第一人民医院3号综合楼项目验收检测报告》中医院厂界噪声检测结果（检测报告详见附件），可知库尔勒市第一人民医院现有工程产生的噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类标准限值要求。本项目位于库尔勒市第一人民医院院内，建成后由库尔勒市第一人民医院进行管理，根据工程分析，本项目噪声主要来自空调主机、人员活动等，无明显产噪设施。项目采取基础减震、合理布局、建筑墙体隔声、距离衰减以及绿化吸收等措施对噪声进行控制，不会对医院厂界声环境造成影响。 表4-5 库尔勒市第一人民医院周界声环境现状 监测点位; 监测项目; 检测时间; 单位; 昼间检测结果; 夜间检测结果. 监测值; 标准值; 评价结果; 监测值; 标准值; 评价结果. 东厂界外1m; Leq; 2025.3.5; dB(A); 60.1; 70; 达标; 54.4; 55; 达标. 2025.3.6; 62.9; 70; 达标; 53.5; 55; 达标. 北厂界外1m; 2025.3.5; 58.5; 70; 达标; 53.9; 55; 达标. 2025.3.6; 61.2; 70; 达标; 53.8; 55; 达标. 西厂界外1m; 2025.3.5; 46.1; 60; 达标; 43.9; 50; 达标. 2025.3.6; 47.3; 60; 达标; 45.2; 50; 达标. 南厂界外1m; 2025.3.5; 47.0; 60; 达标; 45.6; 50; 达标. 2025.3.6; 47.2; 60; 达标; 46.5; 50; 达标. 南侧居民楼2楼窗户外1m; 2025.3.5; 45.2; 60; 达标; 42.5; 50; 达标. 2025.3.6; 46.1; 60; 达标; 45.3; 50; 达标. 3.2噪声污染防治措施可行性分析 本项目对于空调设备、电梯电机加装隔振机座或减振垫，连接的管道用橡胶软接管或曲挠橡胶接头连接。在管道穿过墙壁，地板处使用橡胶管或弹性垫。空调送回风管等空气动力性噪声高的部位安装相应的消声材料。建设单位对进入医院就诊人员进行提醒，设置禁止喧哗标识，加强医院门前进出车辆启停噪声的管理，设置禁鸣、限速等措施可进一步降低营业活动噪声对外环境的影响。 |

|  | 3.3自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）中的有关规定要求，结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家标准和有关规定执行。厂界噪声自行监测方案见表4-5。 表4-5 厂界噪声自行监测方案 环境监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 各厂界1m处环境噪声; 噪声; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准. 4固体废物环境影响和保护措施 4.1固体废物产生及处置情况 本项目固体废物包括生活垃圾和医疗废物。 （1）生活垃圾 生活垃圾来源于医院医护人员及病人日常生活，本项目最大常驻人员按照200人计算，年运营365天，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·天计算，则生活垃圾产生量为36.5t/a。生活垃圾由环卫部门统一处理。 - 各种药盒、药箱等包装材料及使用说明材料等 本项目会产生各种药盒、药箱等包装材料及使用说明材料等，此类废物大约有1.5t/a，外售至物资回收单位进行处理。 （3）医疗废物 病房及门诊会产生的医疗废物，根据《关于印发医疗废物分类目录（2021年版）的通知》（国卫医函〔2021〕238号），本项目产生的医疗废物主要包括损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物。本项目医疗废物产生量参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中公布的医院医疗废物的核算系数与校核系数，结合建设单位实际情况确定本项目急救综合楼住院区医疗废物排放核算系数为0.39kg/（床·d）计，门诊区医疗废物排放核算系数为0.2kg/人，项目设置床位64张，除去住院病人，平均每天接诊人数90人，则本项目医疗废物的产生量为15.68t/a。医疗废物必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB-39707-2020）中相关规定执行，项目产生的医疗废物收集至医疗废物贮存库（75m3）暂存，并定期交由库尔勒天达环卫有限责任公司处置。 （4）栅渣 栅渣主要来源于污水处理站格栅拦截的较大杂物。根据《水处理工程师手册》（化学工业出版社），棚渣产污系数取0.1m3渣/1000m3污水，本项目污水处理量为4872.75m3/a，则栅渣产生量为0.4873m3/a（栅渣含水率80%，密度约为960kg/m3）。则本项目产生2.339t/a栅渣。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），栅渣属于危险废物，项目栅渣定期委托新疆狮岭能源环保集团有限公司（原名为新疆贝肯能源环保有限公司）清运处置，不在院内暂存。 （5）污水处理站污泥 污水处理站产生的污泥量与污水中悬浮固体含量及处理工艺有关，其污泥主要来源自调节池、混凝沉淀池。污泥产生量系数按0.2kg/kgBOD5计。污水处理站BOD处理效率按85%计，核算污水处理站污泥产生量（干重）为0.140t/a，湿污泥量按“污泥干重÷（1-污泥含水率）”核算，污泥含水率为95%，则污泥量为2.808t/a，定期委托新疆狮岭能源环保集团有限公司（原名为新疆贝肯能源环保有限公司）清运处置。本项目固废产生明细见表4-6。 表4-6 项目固体废物产生情况明细 废物属性; 名称; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置措施. 生活垃圾; 生活垃圾; SW61 SW62; 900-001-S61 900-001-S62 900-002-S62; 36.5; 交由环卫部门统一处理. 一般固废; 各种药盒、药箱等包装材料及使用说明材料等; SW62; 900-001-S62; 1.5; 外售至物资回收单位. 危险废物; 医疗废物; HW01; 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01; 15.68; 委托资质单位进行处置. 栅渣; HW49; 772-006-49; 2.339. 污水处理站污泥; 2.808. 4.2依托现有医疗废物贮存库可行性分析 建设单位现有2#医疗废物贮存库，建筑面积为75m2，现有医疗废物贮存库内医疗废物每日进行清运，日常使用不到可用空间的30%，医疗废物贮存库剩余空间可满足本项目医疗废物的容积需求。因此，采取措施后，本项目医疗废物分类收集后依托医院现有医疗废物贮存库暂存是可行的。 ①对医疗废物贮存库的要求 本项目医疗废物必须装入专用容器储存，禁止将不相容（相互反应）的医疗废物在同一容器内混装。容器上必须粘贴符合规定的标签，容器内须留足够空间，装载有医疗废物的容器必须完好无损。盛装有医疗废物的容器材质和衬里要与所装的危险废物相容（不相互反应）。医疗废物贮存库地面必须经过硬化防渗处理。 ②医疗废物收集、运送、贮存、处置要求 根据《医疗废物管理条例》（2011-10-17），本项目医疗废物收集至医疗废物贮存库内，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物专用包装物、容器，有明显的警示标识和警示说明。本医院使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至医疗废物暂存设施内，并对运送工具及时消毒和清洁。本项目医疗废物交由库尔勒天达环卫有限公司进行处置（处置单位具有符合环境保护和卫生要求的医疗废物贮存、处置设施或者设备；具有经过培训的技术人员以及相应的技术工人；具有保证医疗废物安全处置的规章制度），医疗废物集中处置符合国家规定的环境保护、卫生标准、规范。并且本单位和库尔勒天达环卫有限公司，会对医疗废物进行登记，登记内容包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 ③选址、污染控制可行性分析 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求， 医疗废物贮存库选址满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求；未建设在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，未建设在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区；未建设在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 医疗废物贮存库根据医疗废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐的污染防治措施；医疗废物贮存库设置贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；的墙体采用坚固的材料建造，表面无裂缝；医疗废物贮存库地面与裙角使用环氧树脂防渗性材料，从而达到表面防渗的效果，渗透系数不大于10-7cm/s。医疗废物贮存库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存设施污染控制的要求，医疗废物贮存间选址、污染控制可行。 建设单位认真落实上述处置方法，项目固体废弃物对周围环境不会产生明显影响。 5地下水、土壤环境影响分析 控制措施：为防止项目运行期间废水渗入地下，对项目区土壤及地下水造成影响，应对项目区实施分区防渗措施。污水处理站和医疗废物贮存间为重点防渗；住院区、门诊医疗区，道路等为简单防渗区。本项目地下水、土壤污染环节及污染防控措施见下表4-7。 表4-7 地下水、土壤污染环节及污染防控措施一览表 序号; 污染防控类别; 污染环节; 污染防控措施. 1; 简单防渗区; 住院区、医技区、道路; 地面硬化。. 2; 重点防渗区; 污水处理站、医疗废物贮存库; 防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容。. 跟踪监测要求：本项目在采取落实上述防控措施后，基本不会通过渗透的途径进入地下水、土壤环境。因此，本评价不提出地下水、土壤跟踪监测要求。 6环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 6.1风险调查 项目医疗过程中可能用到的化学品见表4-8。 表4-8 项目主要化学品危险源识别 化学品名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值. 乙醇（医用酒精）; 0.5; 500; 0.01. 甲醛; 0.02; 50; 0.004. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目所用到的乙醇属于易燃液体，甲醛为有毒物质。由表4-4可知，Q=0.002+0.0006=0.0026<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，项目不存在重大危险源。项目为一般医疗基础设施建设，其使用的化学品均为常规医药用品。 6.2环境风险源影响途径识别 医用化学品储存风险识别：医院某些科室会使用较多化学试剂及酒精等消毒剂，这些化学品在储存和使用过程中出现事故，造成泄漏或引起火灾爆炸，而对周围人群人身安全造成影响并污染周围大气/水体环境。出现化学品储存和使用过程中的事故因素主要是人为因素，包括：无专人、专库、专账管理化学品；缺乏相关的操作规范知识及自然因素等自然灾害。 致病性微生物环境风险识别：①医院污水（门诊、病房、诊疗、生活与办公等排水）经医院污水处理站处理后，再通过市政排污管网，排入库尔勒老城区污水处理厂处理，最后达标尾水回用。废水处理设施事故排污主要为管网破裂引起的废水泄漏或污水处理系统故障引起的事故性排放。②医疗废物未经妥善收集处理直接排入环境。 6.3环境风险管理 环境风险管理是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效地预防、监控、响应。 6.3.1化学试剂的防范措施 本项目使用的化学试剂主要包括乙醇和甲醛等试剂，其储存量和使用量均很小，化学试剂管理不善发生泄漏对环境和周围人群产生影响。 建议其储存区域，禁止使用烟火，并配备消防器材；对相关工作人员进行消防知识和技能培训；做好防盗工作，库房建立与110联网的报警系统，每天上班开防，下班设防，有专人检查；闲杂人员一律不得进入库房重地等。 6.3.2医院污水排放风险防范措施 ①医院必须加强污水治理设施的运行管理。加强对生产设备、各种输液管道的维护保养，及时处理隐患、杜绝病区污水收集和处理过程中的跑、冒、滴、漏，确保废水处理系统正常运行。 ②加强污水处理效果的监控设施建设，主要为消毒剂投加自动控制措施的监控，消毒剂的投加量需根据实际水质水量进行调整，严禁医院污水不经处理直接排放。 ③处理后出水指标要按照环境管理工作制度的要求，定期、定时进行监测，以保证污水稳定达标排放。 6.3.3医疗固废的防范措施 医疗废物的极大危害性，医院在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证医院产生的医疗废物得到安全处置，使其风险减少到最低程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下措施进行防范。 ①应对医院产生的医疗废物进行科学的分类收集科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 ②医院产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。 ③对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成分混合的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。 ④所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物体包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。 ⑤有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必须混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆积和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。 在转交及运送过程中，应当严格执行国家环境保护总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》中的相关条款，确保危废安全转移运输。禁止在运送过程中丢弃医疗废物，禁止在非储存地点倾倒、堆放医疗废物或将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。本项目医疗废物必须委托有资质单位处理。禁止转让、买卖医疗废物，在运营期间，院方应当将医疗废物妥善收集、封存后，放入医疗废物贮存库，由医疗废物处置公司的车辆进行运输，运输过程采用全封闭方式。 6.3.4医院发生传染、疫情等突发情况的防范措施 医院可能发生传染、疫情等突发环境事件，医院各部门应做好防范措施，具体措施如下。 加强医疗机构内部管理：坚持“人、物同防”“医、患同防”的思路，把好医疗机构的人员、车辆和物资“入口关”，在满足正常通行需求的前提下，严格控制医疗机构入口开放数量。进入医疗机构的所有人员均应当测量体温、正确佩戴口罩，保持安全距离，注意咳嗽礼仪和手卫生。加强医疗机构食堂等场所以及快递外卖、维修、物流配送等外来人员和物品的管理，需要时开展环境监测。 优化医疗管理制度：医疗机构要将感染防控管理融入医疗管理的全流程，并加强制度建设。原则上，门诊患者及陪同人员应当全程佩戴口罩并做好手卫生；住院患者在病情允许时应当佩戴口罩，外出检查、查房会诊时重点做好戴口罩、手卫生等防护措施。医疗机构应当在急诊抢救室、手术部（室）、病区设置一定数量的隔离区域或过渡病室，用于收治暂无核酸检测结果的急诊患者或者隔离排查可疑的住院患者，并实行单间安置。 做好环境清洁消毒：医疗机构按照《医院空气净化管理规范》要求，加强诊疗环境的通风管理，有条件的可进行空气消毒。严格执行《医疗机构消毒技术规范》，做好医疗器械、器具和物品等的清洁消毒，做到一人一用一消毒；加强对诊疗环境（物体表面、地面等）的消毒管理，对于重点部门高频率接触的物体表面要增加消毒次数。 制定应急预案并开展演练：医疗机构要增强预见性和主动性，制定不同情形下的应急预案，要细化每种情形、每个环节的流程措施，具体到责任部门和责任人，开展桌面推演和现场演练，查找漏洞短板，持续优化应急预案，提高实战能力。 7营运期“三本账”排放量统计表 项目营运期“三本账”排放统计见表4-9。 表4-9 工程“三本账”排放统计表 类别; 污染物; 现有工程排放量; 拟建工程排放量; “以新带老”消减量; 建成后全厂排放量; 变化量. 废气; NOX; 0.13t/a; /; /; 0.13t/a; 0t/a. SO2; 0t/a; /; /; 0t/a; 0t/a. 颗粒物; 0.14t/a; /; /; 0.14t/a; 0t/a. NH3; 0.21t/a; /; /; 0.21t/a; 0t/a. H2S; 0.24t/a; /; /; 0.24t/a; 0t/a. 废水; COD; 10.37t/a; 0.2894t/a; /; 10.6594t/a; +0.2894t/a. BOD5; 2.58t/a; 0.1053t/a; /; 2.6853t/a; +0.1053t/a. NH3-N; 1.87t/a; 0.1754t/a; /; 2.0454t/a; +0.1754t/a. SS; 4.77t/a; 0.2461t/a; /; 5.0161t/a; +0.2461t/a. 固废; 医疗废物; 144.75t/a; 15.68t/at/a; /; 160.43t/a; +15.68t/a. 污泥; 15.01t/a; 2.808t/a; /; 19.474t/a; +2.808t/a. 废滤芯; 0.08t/a; /; /; 0.08t/a; 0t/a. 栅渣; 390.18t/a; 2.339t/a; /; 292.519t/a; +2.339t/a. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站废气排放口 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 依托现有废气处理装置（地埋式一体化设备+加盖密闭+等离子除臭装置+紫外线消毒设备+15m高排气筒）进行处理 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  | 污水处理站周界 | 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷 | 地埋式一体化设备+加盖密闭+加强管理 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
| 地表水环境 | 职工生活用水 | SS、BOD5、COD、NH3-N、粪大肠菌群 | 经医院内污水处理站预处理后，通过市政污水管网排入库尔勒市老城区污水处理 厂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  | 医疗用水 | SS、BOD5、COD、NH3-N、粪大肠菌群 |  |  |
| 声环境 | 空调主机、人员活动、风机等 | 噪声 | 采取设备基础减震、隔声、合理布置、加强绿化和隔音、减少周围交通噪声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类和4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1.生活垃圾分类收集至生活垃圾房内，并委托环卫部门清运处理，各种药盒、药箱等包装材料及使用说明材料等外售至物资回收单位进行处理。 2.医疗废物暂存于医疗废物贮存库内，并委托库尔勒市天达环卫有限公司处置。 3.栅渣和污水处理站污泥定期委托新疆狮岭能源环保集团有限公司（原名为新疆贝肯能源环保有限公司）清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1.本项目对污水收集管道采用防渗处理，杜绝污水渗漏。加强院区的用水管理，强调节约用水、提高重复用水率，防止污水跑、冒、滴、漏现象的发生。同时对该项目产生的生活垃圾采取袋装化处置，对污水处理站、医疗废物贮存库进行硬化防渗处理。 2.在占地范围内采取硬化、防渗防漏措施，同时，针对入渗途径影响采取相应防渗措施，建设方严格做好分区防渗措施，加强管理，从多方面降低项目建设对土壤环境的影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 为减少项目事故对周边环境的影响，本次评价建议单位做好如下防范措施： （1）成立专门的责任机构，保证事故发生时组织相关力量及时控制事故的危害，在第一时间，有序有效地控制事故污染，把事故危害减小到最小。 （2）健全各项制度，强化安全管理意识，加强用电设备及线路的检修和管理。 （3）严格按照消防安全部门要求，配置消防设施。 （4）易燃易爆物品存储远离火源。 （5）制定环保设备运行维护制度，并派专人进行管理，定期对环保设备进行点检维护。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.建设项目排气筒采样平台、采样口等内容已经按照《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）要求设置。 2.建设单位已经根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》在产生实际排污行为之前依法申领排污许可手续，按批准的排放总量和浓度进行排放。排污单位于每年年底申报下一年度正常作业条件下排放污染物种类、数量、浓度等情况，并提供与污染物排放有关的资料。 3.企业已按照行业排污许可管理要求制度管理台账，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责，台账保存期限为5年。 4.根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）第十二条：除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月。需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。 5.为预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急管理工作，保障公众生命安全、环境安全和财产安全，本企业应根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发环境事件应急预案》及相关法律法规，制定《库尔勒市第一人民医院突发环境事件应急预案》。 |  |  |  |

# 六、结论

根据上述分析，本项目建成后对周围环境造成废水和噪声污染较小，建设单位若能在建成后切实落实本环评提出的各项环境污染防治措施，落实“三同时”制度，加强环境管理，确保污染物达标排放，则本项目建成投入使用后，对环境的影响是可以接受的。建设单位须严格遵守环保“三同时”制度，各项治理措施需自主验收合格后方可正式投入使用，在此前提下，本项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NOX | 0.13t/a | / | / | / | / | 0.13t/a | 0t/a |
|  | SO2 | 0t/a | / | / | / | / | 0t/a | 0t/a |
|  | 颗粒物 | 0.14t/a | / | / | / | / | 0.14t/a | 0t/a |
|  | NH3 | 0.21t/a | / | / | / | / | 0.21t/a | 0t/a |
|  | H2S | 0.24t/a | / | / | / | / | 0.24t/a | 0t/a |
| 废水 | COD | 10.37t/a | / | / | 0.2894t/a | / | 10.6594t/a | +0.2894t/a |
|  | BOD5 | 2.58t/a | / | / | 0.1053t/a | / | 2.6853t/a | +0.1053t/a |
|  | NH3-N | 1.87t/a | / | / | 0.1754t/a | / | 2.0454t/a | +0.1754t/a |
|  | SS | 4.77t/a | / | / | 0.2461t/a | / | 5.0161t/a | +0.2461t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 144.75t/a | / | / | 15.68t/at/a | / | 160.43t/a | +15.68t/a |
|  | 污泥 | 15.01t/a | / | / | 2.808t/a | / | 19.474t/a | +2.808t/a |
|  | 废滤芯 | 0.08t/a | / | / | / | / | 0.08t/a | 0t/a |
|  | 栅渣 | 390.18t/a | / | / | 2.339t/a | / | 292.519t/a | +2.339t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①