# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：和静环能工业气体有限公司丙烷、丁烷充装站改扩建项目

建设单位（盖章）：和静环能工业气体有限公司

编制日期：2025年11月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 和静环能工业气体有限公司丙烷、丁烷充装站改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2619其他基础化学原料制造 G5942危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业—44基础化学原料制造—单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）； 五十三、装卸搬运和仓储业—149、危险品仓储594—其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）； |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 和静县商务和工业信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 静商工发〔2024〕94号 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 29 |
| 环保投资占比（%） |  | 5.8 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 环境风险影响专项评价： 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中环境风险专项评价设置原则，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目需开展环境风险专项评价。丙烷、丁烷属于易燃易爆危险物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质临界量，本项目涉及的主要风险物质为丙烷和丁烷。丙烷最大储存量为18.36t，临界量为10t；丁烷最大储存量为20.84t，临界量为10t。因储存量超过临界量，本项目需设置环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 《和静县工业园（一园三区）总体规划（2010-2030）》，2010年10月28日经新疆维吾尔自治区人民政府批准《关于统一设立和静工业园区的批复》（新政函〔2010〕253号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 《和静工业园区总体规划（2013-2030）环境影响报告书》，《关于和静工业园区总体规划（2013-2030）环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2016〕1323号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 本项目位于和静县工业园区，根据和静县工业园区总体规划（2013-2030）环境影响报告书的评价结论来看，和静县工业园区为：“一园三区”：（一）哈尔莫敦矿业片区、（二）新兴产业片区、（三）额勒再特工业片区等。 新兴产业片区：以钢铁产业及其下游链中的金属制品业、新型环保建材业为主导产业，融其他相关产业项目及仓储物流服务产业为辅的循环经济产业区。 本项目属于危险品仓储行业。2022年4月，经县党委和县人民政府研究决定，将新兴产业片区东区（产城融合区）调整至和静工业园区范围内。该项目位于和静工业园区新兴产业片区，和静县人民政府已出具《关于加快推进和静环能工业气体有限公司丙烷、丁烷充装站改扩建项目的承诺函》，承诺将该项目纳入本次园区调区范围，符合调区修编后的最终成果要求，并承诺于2026年12月30日前完成《和静工业园区国土空间专项规划（2024—2035年）》环境影响评价报告书的审查等工作。（详见附件9）。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目产业政策符合性分析 对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目生产的产品、规模、生产设备及生产工艺等未列入鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；本项目亦不在《市场准入负面清单（2025年版）》中。本项目已于2024年11月19日取得和静县商务和工业信息化局的备案（见附件2），因此，本项目建设符合国家和地方现行产业政策。 2、选址合理性分析 项目位于和静工业园区新兴产业区，厂内水、电、汽、暖、道路等基础设施齐全；项目用地不涉及农业、林业用地，无土地纠纷问题；用地范围内不涉及饮用水水源保护区、各类自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、生态敏感与脆弱区等环境敏感区。 建设项目现状西侧和南侧为空地，北侧为天山路，东侧为迎风路。该项目按照环评建议对产生的各项污染物设置合理可行处理设施，并确保达标排放后，对周围敏感目标影响较小。 其次，项目选址不在“禁批”和“限批”范围内，符合建设项目审批原则要求。综上所述，本项目选址较合理。 3、生态环境分区管控相符性分析 根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号），对本项目与“生态环境分区管控”要求的符合性进行分析。 表1-1 本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案》; 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线; 本项目不在生态保护红线范围内; 符合. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控; 本项目为丙烷丁烷充装项目，主要涉及丙烷和丁烷的储存和充装。丙烷和丁烷属于易燃易爆气体，但其本身不属于有毒有害气体。在正常操作条件下，项目不涉及有毒有害气体排放，不会对区域大气环境、水环境、土壤环境产生影响; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标; 本项目主要利用资源为生产、生活用水及生产用电，本项目用水量及耗电量较小，占地面积较小，对区域水资源、土地资源、能源消耗较小，不会超过资源利用上线; 符合. 环境管控单元; 本项目属于重点管控单元; 自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。重点管控单元主要针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标; 本工程实施后通过采取完善的污染治理措施，不会对厂区周围大气环境、地表水环境、声环境、地下水、土壤环境产生明显影响; 符合. 表1-2 本项目与新疆维吾尔自治区重点环境管控单元分类管控要求符合性分析一览表 A6 重点 管控 单元; 管控要求; 本项目; 符合性. A6.1空间布局约束; 【A6.1-1】根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区“高污染、高环境风险产品”工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局“高污染、高环境风险产品”工业项目，鼓励对“高污染、高环境风险产品”工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿化隔离带。; 本项目为危险品仓储项目，在空间布局上符合《和静工业园区规划》的产业导向，不属于其限制或禁止进入类项目。尽管项目储存的丙烷、丁烷使其在环境风险评价中被界定为重大风险源，但项目本身不涉及国家和自治区明令禁止或淘汰的工艺，不生产重金属、持久性有机物等有毒有害污染物; 符合. 【A6.1-2】大气环境重点管控区内：禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目；引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。. 【A6.1-3】水环境重点管控区内：制定产业准入对污染排放不达标的企业限期整改，确保水污染物达标排放；加快推进生态园区建设和循环化改造，完善污水集中处理设施及再生水回用系统，加强配套管网建设，并确保稳定运行，工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施，不断提高污水集中处理中水回用率。加强城镇配套管网建设，提高城镇生活污水出水排放标准，推进城镇生活污水深度治理，提高污水厂脱氮除磷效率。对农业污染重点管控区，推进畜禽养殖禁养区、限养区的划定，限期依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场，对现有规模化畜禽养殖配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，鼓励设施农业循环发展模式，推进养殖废弃物资源化利用。控制化肥农药使用量，推进农膜回收及加工再利用，农药化肥等包装废弃物的安全收集处置设施建设，降低农业污染负荷. 【A6.1-4】土壤环境重点管控区内：引入新建产业或企业时，应结合产业发展规划，充分考虑企业类型、污染物排放特征以及外环境情况等因素，避免企业形成交叉污染；涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物工业企业退出用地，须经评估、治理，满足后续相应用地土壤环境质量要求。. A6.2污染物排 放管控; 【A6.2-1】严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）污水处理综合利用设施建设，所有企业实现稳定达标排放。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目产生的污染物较少，在严格落实各项污染治理措施后可实现稳定达标排放。项目不产生涉及总量控制指标的污染物; 符合. A6.3环境风险 防控; 【A6.3-1】定期评估邻近环境敏感区的工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 本项目在运行过程中应严格按照分区防控措施的相关要求，落实防腐防渗处理，有效降低环境风险; 符合. A6.4 资源利用 要求; 【A6.4-1】推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源能源利用效率。; 项目用水量及耗电量较小，占地面积较小，对区域水资源、土地资源、能源消耗较小; 符合. 表1-3 本项目与七大片天山南坡片区总体管控要求符合性分析一览表 天山南坡片区总体管控要求; 管控要求; 本项目; 符合性. 切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。; 本项目不在托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区; 符合. 重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。; 本项目不涉及油气勘探开发; 符合. 推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水; 本项目不涉及塔里木河、博斯腾湖生态用水; 符合. 加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。; 本项目不涉及; 符合. 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 本项目不涉及油气开发，不涉及重金属排放; 符合. ### 4、与巴州生态环境分区管控符合性分析 根据2024年12月9日发布的《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号），分析本项目与巴州生态环境分区管控符合性分析见表1-4。 表1-4 本项目与巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控方案符合性一览表 名称; 符合性分析; 本项目; 符合性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线; 本项目不在生态保护红线范围内; 符合. 环境质量底线; 项全州水环境质量持续改善，开都河、塔里木河、迪那河、车尔臣河、黄水沟5条河流13个监测断面稳定达到Ⅱ类水（塔里木河氟化物不参与考核，其他指标均为Ⅱ类），孔雀河4个监测断面达到II类水，博斯腾湖17个重点点位中1、7、14监测点均值Ⅲ类，其余监测点均值Ⅳ类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO2、NO2浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓度分别低于81μg/m3、31.5μg/m3(库尔勒市，扣除沙尘天气影响)，空气优良天数比例大于75.2%(库尔勒市)，重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控; 项目所在区域SO2、NO2、CO和O3、PM2.5平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；受沙尘天气影响PM10年均值浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域为非达标区域。项目运营期废气可满足相应污染物排放限值；项目所在区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I类标准要求；项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标，加快低碳发展，提升碳汇能力，做好碳达峰和碳中和工作; 用水主要是人员生活用水，用水量较小; 符合. 与《巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求》相符性分析见表1-5。 表1-5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 管控类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.1禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。; 不涉及; 符合. 1.2禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。; 不涉及; 符合. 1.3县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉。; 本项目不使用锅炉; 符合. 1.4禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 本项目不属于“三高”行业; 符合. 1.5禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。工业和信息化主管部门应当会同发展和改革、生态环境等部门，根据巴州生态环境局提供的大气监测数据制定工业产业转型升级行动计划和严重污染大气项目退出计划，报本级人民政府批准后向社会公布。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县（市）人民政府规定期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭。; 本项目主要储存丙烷、丁烷等气体，不属于重污染行业; 符合. 1.6在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。; 生活污水经化粪池预处理后由吸污车拉运至和静县污水处理厂处理; 符合. 1.7开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目位于和静工业园区新兴产业区，不在开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸范围内; 符合. 1.9县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。; 本项目主要储存丙烷、丁烷等气体，不会造成周边土壤环境污染; 符合. 1.10落实重度污染土地严格管控措施。加强对严格管控类耕地、园地、草地的用途管理，依法将其划定为农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，不得列入国家中央财政投资农业高效节水项目建设；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县市人民政府要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。研究推进严格管控类耕地、园地、草地纳入新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地、园地、草地种植结构调整或退耕还林还草计划。推行耕地轮作休耕制度试点、草地轮牧休牧禁牧制度试点。; 符合. 污染物排放管控; 2.1水源涵养和生物多样性维护型重点生态功能区水质达到地表水、地下水I类，空气质量达到一级。; 本项目不涉及重点生态功能区; 符合. 2.2燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放。; 本项目不使用锅炉; 符合. 2.6根据水环境保护的需要，在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。; 不涉及; 符合. 2.7饮用水源地准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目。; 不涉及; 符合. 2.8饮用水水源二级保护区内城镇生活垃圾全部集中收集并在保护区外进行无害化处置。准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。; 不涉及; 符合. 2.9所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。实行“红黄牌”警示制度，对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。定期公布环保“黄牌”、“红牌”企业名单。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察。; 目前，厂区现有项目已按要求取得固定污染源排污登记回执，登记编号：916528275725122713001X，有效期为2023年8月2日至2028年8月1日。本项目建成后，需对排污许可内容进行变更; 符合. 2.10严格控制环境激素类化学品污染。完成环境激素类化学品生产使用情况调查，监控评估水源地、农产品种植区及水产品集中养殖区风险，实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。严格控制持久性有机污染物排放，实施持久性有机污染物统计报表制度，对污染物和废弃物进行严格管理。; 不涉及; 符合. 环境风险管控; 3.1加强重污染天气应急联动。完善自治区重污染天气预警分级标准，统一同一区域内应急预警标准。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，统一发布区域预警信息，各县市按级别启动应急响应，落实应急措施，实施区域应急联动。; 不涉及; 符合. 3.2完善重污染天气应急减排措施。各地进一步完善或制、修订重污染天气应急预案。提高应急预案中污染物减排比例，黄色、橙色、红色级别减排比例原则上分别不低于10%、20%、30%。细化应急减排措施，落实到企业各工艺环节，实施“一厂一策”清单化管理。制定应急运输响应方案，在黄色及以上重污染天气预警期间，对钢铁、建材、焦化、有色、化工、矿山等涉及大宗物料运输的重点用车企业，实施应急运输响应。; 不涉及; 符合. 3.3人民政府应当制定重污染天气应急预案，报上一级生态环境主管部门备案，并向社会公布。重污染天气应急预案应当根据实际需要和情势变化适时修订。重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。医疗、教育、交通、应急管理等重点部门按照部门分预案开展应急管理工作，对发生或者可能发生危害人体健康和安全的重污染天气，应当启动应急方案。; 不涉及; 符合. 3.4自治州、各县（市）人民政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合。; 不涉及; 符合. 3.5推进重点流域、饮用水源等环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设。; 不涉及; 符合. 3.6对饮用水水源保护区内排放重金属等有毒有害污染物的企业，优先取缔关闭；对饮用水水源保护区受重金属污染的土壤，修复处理以确保饮用水水源环境安全；对天然背景值超标、水厂无法处理的重金属等污染的水源，需尽快更换。; 不涉及; 符合. 3.7强化对水源周边可能影响水源安全的制药、化工、造纸、采选、制革、印染、电镀、农药等重点行业企业的执法监管。; 不涉及; 符合. 3.8禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动：(一)损毁、盗窃城镇排水与污水处理设施；(二)穿凿、堵塞城镇排水与污水处理设施；(三)向城镇排水与污水处理设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣；(四)向城镇排水与污水处理设施倾倒垃圾、渣土、施工泥浆等废弃物；(五)建设占压城镇排水与污水处理设施的建筑物、构筑物或者其他设施；(六)其他危及城镇排水与污水处理设施安全的活动。; 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后由吸污车拉运至和静县污水处理厂处理; 符合. 3.9健全保护区内危险化学品运输管理制度。保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。; 丙烷、丁烷作为危险化学品，其运输和管理必须严格遵守国家相关法律法规要求；本项目已制定环境风险防范措施; 符合. 3.10严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。; 符合. 资源利用要求; 4.1加强秸秆综合利用和氨排放控制。全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。全面加强秸秆禁烧管控，强化各级政府秸秆禁烧主体责任，充分发挥网格化监管作用，在初春、秋收和夏收阶段开展秸秆禁烧专项巡查。; 不涉及; 符合. 4.2提高能源利用效率。继续实施能源消耗总量和强度双控行动。大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。; 本项目采用先进节能高效工艺和设备; 符合. 4.3推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 项目生产工艺用水量较少; 符合. 4.4促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。; 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后由吸污车拉运至和静县污水处理厂处理; 符合. 4.5依法制定和完善重点河流水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。不符合河流最小生态流量要求的规划和建设项目要限制运行，对安全隐患重、生态影响大的建设项目要建立退出机制。; 不涉及; 符合. 4.6严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度，划定地下水禁采区、限采区。依法规范机井建设管理，完成已建机井的排查登记，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，逐步予以关闭; 不涉及; 符合. 4.7编制重点超采区域地下水压采方案。在地下水超采区，禁止兴建地下水取水工程。加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡。; 不涉及; 符合. 4.8流域执行最严格的水资源管理制度，依法实行取水许可和有偿使用制度。在流域内从事生产、建设活动应当遵守生态环境保护规划，严格执行水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标。流域内水资源开发利用应当兼顾上下游、左右岸和有关县、团镇之间的利益，发挥水资源的综合效益。; 不涉及; 符合. 表1-6 本项目与和静工业园区新兴产业区环境管控单元准入清单符合性分析一览 管控类型; 管控要求; 本项目; 符合性. ZH65282720007; 和静工业园区新兴产业区; 空间布局约束; 符合国家环保和节能减排要求，排放污染物必须达到国家和自治区污染物排放标准，严禁国家明文规定的限制类、淘汰类项目进入园区；不得采用国家、自治区淘汰或禁止使用的生产工艺、技术和设备；项目中的防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 本项目属于危险品仓储业，不建设锅炉，符合园区规划，环保设施可稳定达标运行。本项目工艺、设备不属于淘汰落后产能和设备。无重大事故隐患; 符合. 污染物排放管控; 1.减少污染源头排放。按照《和静县钢铁企业超低排放实施方案》要求，启动实施钢铁行业超低排放升级改造，加快新疆天山钢铁巴州有限公司等钢铁企业实施国家有关钢铁行业超低排放的制度，对原有的脱硫、脱硝、除尘等环保设施进行技术改造。 2.完善钢铁、金属制品、有色等工业企业污染水治理设施，推进工业污水达标排放，实现污染物稳定达标排放。企业污水自行处理达到行业排放标准或《污水综合排放标准》中的三级标准后方可进入污水处理厂，并在企业排水口安装在线监测设备，以保障污水处理厂进水满足要求。; 本项目各项污染通过合理可行的治理措施处理后可稳定达标排放; 符合. 环境风险防控; 1.土壤环境重点监管企业全部纳入监督性环境监测范围，重点监测污染物为镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍等重金属。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地环境保护、工业和信息化部门备案，严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 2.严格环境风险控制。防范环境风险，定期评估工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。 3.加强对地下水、地表水污染的动态监测，禁止利用渗坑、渗井排放工业废水和生活污水，控制或杜绝污染。; 本项目通过严格管理各类风险物质，有效控制环境风险。配套建设容积为250m³的消防水池，配置灭火器材；并在充装车间、气体瓶库等区域安装可燃气体泄漏报警装置，保障运行安全; 符合. 资源利用效率; 围绕资源高效循环利用，加大先进节能技术和减排技术的推广应用，推动结构性、技术性和制度性节能减排。强化行业环境监督管理，以重点领域、重点行业和重点企业为突破口，实施节能减排技术改造和重点工程建设。进一步加强节能监察队伍建设，逐步推行碳排放交易、合同能源管理的节能模式，引导企业做好能源利用状况报告的评审和产品能耗对标工作，加强能耗计量专业化和信息化，提高节能监察工作能力。; 本项目主要储存丙烷、丁烷气体，可提高资源综合利用率，生产过程中的能源消耗很少; 符合. 5、其他符合性分析 表1-7 其他符合性分析 规划; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要; 实施战略性新兴产业发展推进工程，加快壮大数字经济、先进装备制造业、新能源、新材料、氢能源、生物医药、节能环保、新能源汽车等产业，提升产业规模和市场竞争力。; 本项目位于和静工业园区新兴产业区，属于危险品仓储业，工艺简单无污染; 符合. 新疆生态环境保护“十四五”规划; 坚持高质量发展与严格环境准入标准相结合，坚持淘汰落后与鼓励先进相结合，支持产业发展向产业链中下游、价值链中高端迈进，坚持推进产业结构优化调整。全力推动节能环保产业发展，引导产业向绿色生产、清洁生产、循环生产转变，加快推进产业转型升级。; 本项目属于危险品仓储，在落实污染防治措施后，环境影响较小。项目建设符合环保要求，与新疆生态环境保护“十四五”规划中推动绿色发展、优化产业结构的方向一致，具备符合性; 符合. 新疆维吾尔自治区环境保护条例; 第九条各级人民政府应当支持开展能源节约、资源循环利用、新能源开发、污染治理、生态修复等领域关键技术攻关，鼓励使用清洁能源，支持发展节能环保产业。第三十一条 对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业开展废水深度处理回用。; 本项目不属于国家明令淘汰或禁止类产业，经对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于允许类建设项目。项目产生的各类污染物均采取了有效的污染防治措施，排放可控，对环境影响较小。因此，本项目建设符合国家产业政策和环境保护相关要求; 符合. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》; 重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCS污染防治，加强VOCS排放总量控制。; 本项目设置封闭式充装车间和储存库房，VOCS产生量较少; 符合. 《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023－2025年）》; 严格落实施工工地扬尘管控责任，制定施工扬尘污染防治实施方案，在工地公示具体防治措施及负责人信息。全面推行绿色施工，严格执行“六个百分之百”，推进安装视频监控设施。重点区域道路、水务等线性工程实行分段施工。加强施工扬尘监管执法，对问题严重的依法依规实施联合惩戒; 项目埋地储罐区、充装车间、工业气体瓶库等工程已建设完成，施工期已结束，根据建设单位提供资料与调查分析，项目施工期间严格落实环境保护措施，施工期未遗留环境问题，未出现环境保护投诉问题，也未对环境造成重大影响; 符合. 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》; 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放： （一）石油、化工等含挥发性有机物原料的生产；（二）燃油、溶剂的储存、运输和销售；（三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产；（四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等含挥发性有机物的产品使用；（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。; 本项目属于危险品仓储业。车间和库房内安装可燃气体泄漏报警器，确保安全运行；车间和库房设置通风系统；灌装工艺和储存气瓶少量泄漏废气经通风系统无组织排放; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 重点对含VOCS原料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCS无组织排放。含VOCS物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCS物料转移和输送，应采取密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCS含量废水的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCS物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。提高废气收集率。; 本项目采用密封性能优良的地埋储罐储存丁烷和丙烷，可以有效防止挥发性有机化合物（VOCs）逸散到大气中。在充装过程中，通过设备与场所的密闭措施、使用先进工艺以及设置检漏报警装置，能够显著减少泄漏气体的产生; 符合. 《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）; 各地要坚持和加强党对大气污染防治工作的全面领导，落实“党政同责，一岗双责”，对本行政区域空气质量负总责，组织推进落实各项重点任务。空气质量改善目标完成情况作为污染防治攻坚战成效考核的重要内容，对问题突出的地区视情开展专项督察。生态环境厅要加强统筹协调，落实调度督办制度，组织开展监督帮扶，用好中央和自治区大气污染防治资金，自治区各相关部门要协同配合落实任务分工。加强宣传引导，实施全民行动，推动形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式; 项目原辅料主要有丁烷、丙烷、不产生有毒有害物质，本项目采用密封性能优良的地埋储罐储存丁烷和丙烷，可以有效防止挥发性有机化合物（VOCs）逸散到大气中。在充装过程中，通过设备与场所的密闭措施、使用先进工艺以及设置检漏报警装置，能够显著减少泄漏气体的产生; 符合. 6、与《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）符合性分析 具体符合性分析见表1-8。 表1-8 与《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》符合性分析表 政策要求; 本项目情况; 符合性. 从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险。环境风险识别应包括生产设施和危险物质的识别，有毒有害物质扩散途径的识别（如大气环境、水环境、土壤等）以及可能受影响的环境保护目标的识别。; 本项目为丙烷丁烷充装项目，主要涉及丙烷和丁烷的储存和充装，项目位于和静工业园区新兴产业区，周围无环境保护目标; 符合. 提出合理有效的环境风险防范和应急措施。结合风险预测结论，有针对性地提出环境风险防范和应急措施，并对措施的合理性和有效性进行充分论证。; 本次评价已根据风险预测结论，有针对性地提出了环境风险防范和应急措施并对措施的合理性和有效性进行了充分的论证; 符合. 环境风险评价结论应作为相关建设项目环境影响评价文件结论的主要内容之一。无环境风险评价专章的相关建设项目环境影响评价文件不予受理；经论证，环境风险评价内容不完善的相关建设项目环境影响评价文件不予审批。; 本项目已设置环境风险评价专章; 符合. 建设项目的环境风险防范设施和应急措施是企业环境风险防范与应急管理体系的组成部分，也是企业制定和完善突发环境事件应急预案的基础。企业突发环境事件应急预案的编制、评估、备案和实施等，应按我部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）等相关规定执行。; 环评要求企业进行突发环境事件应急预案的编制、评估、备案和实施; 符合. 建设项目设计阶段，应按照或参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483）等国家标准和规范要求，设计有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。; 本项目已按照国家标准和规范要求设计有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施; 符合. 相关建设项目申请试生产时，建设单位应将项目设计阶段环保措施落实情况、环境监理报告和企业突发环境事件应急预案的备案材料一并提交。建设项目防治污染、防止生态破坏措施以及环境风险防范设施和应急措施不能满足环境影响评价文件及批复要求以及无《突发环境事件应急预案备案登记表》的，各级环保部门不得批准其投入试生产。; 环评要求建设单位在投产前提交环境监理报告和企业突发环境事件应急预案的备案材料; 符合. 企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。; 环评中已要求企业编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督; 符合. 企业应积极配合当地政府建设和完善项目所在园区（港区、资源开采区）环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系。企业突发环境事件应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业、园区（港区、资源开采区）的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。; 企业突发环境事件应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业、园区的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制; 符合. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目建设背景 （1）现有项目概述 和静环能工业气体有限公司位于和静工业园区新兴产业区。2011年4月，巴州和静环能工业气体有限公司委托巴州绿环环境科技技术研究所编写了《和静环能工业气体有限公司工业气体制备项目（氧气充装及乙炔气体制造）环境影响报告表》；并于2011年5月16日取得《和静环能工业气体有限公司工业气体制备项目（氧气充装及乙炔气体制造）环境影响报告表的批复》（巴环控函〔2011〕296号）。该项目建设完成后，该公司委托新疆中天聚能环境科技有限公司负责编制《和静环能工业气体有限公司工业气体制备项目（氧气充装及乙炔气体制造）》的竣工环境保护验收监测工作，并于2021年5月12日通过验收。公司持有的固定污染源排污登记回执有效期限为：自2023年8月2日起至2028年8月1日止（登记编号：916528275725122713001X）。 （2）改建内容 随着巴州地区对丙烷、丁烷需求量的日益增大，市场对丙烷、丁烷气体的需求旺盛且潜力巨大。公司决定对现有项目实施改扩建：将原有乙炔生产厂房改造为丙烷、丁烷充装站，拆除车间内原有的乙炔生产线，并新增4台卧式储罐、1台埋地式残液罐、2台丙烷充装秤、2台丁烷充装秤、4台压缩机及相关配套设施。 （3）项目环评编制类别 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业59”中“149、危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）”中的“其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”及“二十三、化学原料和化学制品制造业26”中“44、基础化学原料制造”中的“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”。则本项目应编制环境影响报告表。详见表2-1。 建设单位于2025年1月委托我公司编制《和静环能工业气体有限公司丙烷、丁烷充装站改扩建项目环境影响评价报告表》。我单位接受委托后，组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集相关技术资料，根据相关法律法规、环评导则及其他相关材料，编制该项目环境影响评价报告表，供建设单位上报生态环境主管部门审批。 表2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）（节选） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 五十三、装卸搬运和仓储业59. 149; 危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）; 总容量20万立方米及以上的油库（含油品码头后方配套油库）；地下油库；地下气库; 其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）; /; /. 二十三、化学原料和化学制品制造业26. 44; 44、基础化学原料制造261；农药制造263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造264；合成材料制造265；专用化学产品制造266；炸药、火工及焰火产品制造267; 全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）; 单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）. 2、项目概况 2.1本次改建项目概况 项目名称：和静环能工业气体有限公司丙烷、丁烷充装站改扩建项目； 建设单位：和静环能工业气体有限公司； 建设性质：改建； 项目总投资：项目总投资500万元，项目资金全部由企业自筹，本项目环保投资29万元，占总投资的5.8%； 建设地点：和静工业园区新兴产业区； 周边环境：建设项目现状西侧和南侧为空地，北侧为天山路，东侧为迎风路。具体地理位置详见附图1《建设项目地理位置图》，项目周边环境详见附图3《建设项目周边环境关系图》； 生产规模：年销售丙烷1000t，年销售丁烷1000t； 生产制度：本项目年工作360天，每班8小时工作制。劳动定员12人。 2.2建设内容 （1）建设规模 本项目在原有占地范围内实施不新增占地。丙烷、丁烷充装站位于原乙炔项目地块上，原乙炔项目废除，保留部分乙炔车间作为丙烷、丁烷充装车间。 该项目为“未批先建”项目，现阶段已建设完成的工程内容包括：主体工程（埋地储罐区、充装车间、工业气体瓶库）、辅助工程（办公楼、辅助用房、消防通道）、储运工程（消防水池）以及公用工程（供水、供电、供暖等）。具体情况详见表2-2。 表2-2 改建项目组成情况一览表 类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 埋地储罐区; 储罐区占地面积235.71m2，位于丙烷、丁烷充装车间北侧，采用地埋储罐，罐区设置4台20m3卧式埋地储罐和1台5m3埋地式残液回收罐，其中2台为丙烷储罐，2台为丁烷储罐，在罐区边缘设置4台充装泵；储存采用全压力式储存，设计压力1.77MPa，充装系数0.9。储罐材质为16MnDR钢，设计温度-20~50℃; 已建. 充装车间; 充装车间（含灌瓶间、瓶库、压缩机房）建筑面积221.67m2。 灌瓶间：设置2台丙烷电子充装秤，2台丁烷电子充装秤，用于准确计量充入气瓶中的气体量； 压缩机房：设置4台压缩机（丙烷2台、丁烷2台），用于提高气体压力，便于充装操作； 瓶库：用于存放空瓶和已充装好的气瓶；压缩机房与灌瓶间及瓶库之间采用实体墙隔开; 将原有乙炔车间改建充装车间（已建）. 工业气体瓶库; 新建一座工业气体瓶库，建筑面积36m2，位于原有工业气体充装车间东南侧，主要用于储存氧气、二氧化碳和乙炔等工业气体; 已建. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积240m2，2F，砖混结构; 已建. 辅助用房; 建筑面积129.59m2，位于丙烷、丁烷生产区域围墙北侧设置辅助用房（包括配电室、发电机房、备品间及消防泵房）; 已建. 消防通道; 围绕充装车间以及埋地储罐区布设; 已建. 储运工程; 消防水池; 位于辅助用房西侧，占地面积154.24m2，容积250m3; 已建. 公用工程; 供水; 园区供水系统供给; /. 供电; 园区电网供电; /. 供暖; 电采暖; /. 排水; 生活污水经化粪池（10m3）预处理后由吸污车拉运至和静县污水处理厂处理; /. 环保工程; 废气治理; 充装车间和气体瓶库内安装可燃气体泄漏报警器，确保安全运行；车间设置通风系统；灌装工艺和储存气瓶少量泄漏废气经通风系统无组织排放; 已建. 废水治理; 无生产废水产排，生活污水经化粪池预处理后由吸污车拉运至和静县污水处理厂处理; 已建. 噪声治理; 项目选用低噪声设备，并采取基础减震、隔声等降噪措施，同时结合厂区绿化，有效降低噪声污染; 已建. 固体废物治理; 生活垃圾集中收集至垃圾箱后由环卫部门统一清运；钢瓶内的残液被抽入残液罐集中收集，并交由丁烷、丙烷供应单位回收，用作燃料等生产利用; 已建. 风险; 建设容积为250m3的消防水池，设置灭火器材; 已建. （2）产品方案 本项目产品及生产规模详见下表2-3。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品类型; 改建前产量; 改建后 产量; 变化量; 储存方式; 用途. 1; 丁烷; 0; 1000t/a; +1000t/a; 2台20m3卧式埋地储罐; 主要服务于和静城区及周边区域的工业用气（钢板切割、水果发泡网生产助剂）. 2; 丙烷; 0; 1000t/a; +1000t/a; 2台20m3卧式埋地储罐. （3）主要设备 项目主要生产设备见下表： 表2-4 主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 现有 数量; 改建后 数量; 变化量; 型号及规格; 备注. 1; 丙烷卧式储罐; 台; 0; 2; +2; 20m3; 新建. 2; 丁烷卧式储罐; 台; 0; 2; +2; 20m3; 新建. 3; 残液罐（卧式）; 台; 0; 1; +1; 5m3; 新建. 4; 压缩机; 台; 1; 5; +4; ZW1.0/10-16; 新建. 5; 充装泵; 台; 0; 4; +4; YQH8-9; 新建. 6; 电子充装秤; 台; 0; 4; +4; /; 新建. 7; 乙炔钢瓶（实瓶、40L）; 瓶; 0; 500; +500; 40L/瓶; 特种设备. 8; 氧气钢瓶（实瓶、40L）; 瓶; 0; 3000; +3000; 40L/瓶; 特种设备. 9; 二氧化碳钢瓶（实瓶、40L）; 瓶; 0; 5000; +5000; 40L/瓶; 特种设备. 2.3项目主要原辅材料 （1）主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-5 改建项目原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 产品名称; 单位; 现有消耗量; 改建后 消耗量; 备注. 一; 原辅材料. 1; 丙烷; t/a; 0; 1000; 外购；存于储罐内，槽车运输. 2; 丁烷; t/a; 0; 1000; 外购；存于储罐内，槽车运输. 3; 丙烷丁烷气瓶; 瓶/年; 0; 2000; 外购；35.5 kg/瓶（小瓶）和95 kg/瓶（大瓶）；用量随生产需求增加，按需采购. 4; 乙炔钢瓶; 瓶/年; 0; 500; 巴州地区外购，汽车运输；气瓶实行按客户订单采购制度，不长期囤积，现场仅存放少量实瓶. 5; 氧气钢瓶; 瓶/年; 0; 3000. 6; 二氧化碳钢瓶; 瓶/年; 0; 5000. 二; 能源消耗. 1; 电; kW·h/a; /; 10000; 园区电网接入. 2; 水; m3/a; /; 648; 园区供水管网. （2）项目主要原辅料理化性质分析见表2-5、2-6。 表2-6 丙烷理化性质及毒性 标识; 中文名：丙烷; 英文名：propane; 分子式：C3H8; 分子量：44.10. CAS号：74-98-6; UN编号：1978. 理化性质; 外观与形状：无色气体，纯品无臭. 熔点（℃）-187.6; 相对密度（水=1）0.51，（空气=1）1.56. 沸点（℃）-42.1; 饱和蒸气压（kPa）53.32/-44.5℃. 临界温度（℃）96.8; 临界压力（MPa）4.25. 溶解性; 微溶于水，溶液于乙醇、乙醚. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入. 毒性; LD50：LD505800mg/kg（大鼠经口）；20000mg/kg（兔经皮）. 健康危害; 1%丙烷，对人无影响；10%以下的浓度，只引起轻度头晕；在较高浓度的丙烷、丁烷混合气体中毒时，有头痛、头晕、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、流涎、血压经度降低、脉缓、神经反射减弱、无病理反射；严重者出现麻醉状态、意志丧失；有的发生继发性肺炎。液态丙烷可致皮肤冻伤。. 急救方法; 脱去并隔离被污染的衣服和鞋。接触液化气体，接触部位用温水泡复温。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解物：CO、CO2. 闪点/℃：-104; 稳定性：稳定. 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇到高热、涂料和橡胶。能积聚静电，引燃其蒸气。. 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，站在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食入：饮足量温水，催吐，就医。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 表2-7 丁烷理化性质一览表 标识; 中文名：丁烷; 英文名：n-butane; 分子式：C3H8; 分子量：44.10. CAS号：106-97-8; UN编号：1011. 理化性质; 外观与形状：无色气体，有轻微的不愉快气味. 熔点（℃）-138.4; 相对密度（水=1）0.58，（空气=1）2.05. 沸点（℃）-0.5; 饱和蒸气压（kPa）106.39/0℃. 临界温度（℃）96.8; 临界压力（MPa）4.25. 溶解性; 易溶于水、醇、氯仿. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入. 毒性; LD50：658000ppm，4小时（大鼠吸入）. 健康危害; 高浓度有窒息和麻醉作用。急性中毒：主要症状有头晕、头痛、嗜睡和酒醉状态、严重者可昏迷。慢性影响：接触以丁烷为主的工人有头晕、头痛、睡眠不佳、疲倦等。. 急救方法; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解物：CO、CO2. 闪点/℃：-60; 引燃温度/℃：187. 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会剧烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇到明火会引着回燃。. 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，站在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食入：饮足量温水，催吐，就医。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 表2-8 氧的理化性质及毒性一览表 标识; 中文名：液氧; 英文名：Oxygen; 分子式：O2; 分子量：32g/mol. CAS号：7782-44-7; UN编号：1072. 理化性质; 外观与形状：无色、无味气体（液态氧为淡蓝色，具有强顺磁性）. 熔点（℃）-222.65; 密度1.429g/L. 沸点（℃）-183; 饱和蒸气压（kPa）506.62/-164℃. 临界温度（℃）-118.4; 临界压力（MPa）5.08. 溶解性; 微溶于水（49mg/L，20℃），易溶于有机溶剂. 毒性及健康危害; 侵入途径; 高浓度吸入（气态）；皮肤接触（液态）. 毒性; 高浓度氧促进活性氧（ROS）生成，破坏细胞膜/蛋白质/DNA. 健康危害; 40%-60%氧浓度：胸骨后不适、咳嗽、胸闷，严重可致肺水肿； >80%氧浓度：面部抽搐、眩晕、昏迷、呼吸衰竭，甚至死亡； 长期暴露：氧分压60-100kPa（≈40%浓度）可致眼损伤，严重者失明； 液态接触：-183℃低温导致严重冻伤，组织坏死。. 环境风险; 无直接生态毒性，但可能间接促进其他物质氧化反应。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：助燃剂，本身不可燃; 燃烧分解物：/. 闪点（液态）/421.9℃; 稳定性：化学性质活泼，但不自燃，需与可燃物结合才燃烧. 危险特性：助燃剂，可加剧火势。与燃料混合后遇静电/火花可爆炸（如液氧炸药）；高浓度氧气环境易燃物易自燃（如油脂、金属粉末）；与可燃气体混合（如氢气、甲烷）形成爆炸性混合物。. 灭火方法：切断气源，使用干粉、二氧化碳灭火器（禁止水冲液态氧）。. 急救措施; 吸入中毒：移至新鲜空气处，必要时人工呼吸，就医； 冻伤：温水（非热水）冲洗，避免摩擦，就医；. 泄漏处理; 通风稀释，避免火源；液态氧泄漏时需专业防护；高浓度时需自给式呼吸器（SCBA）；防静电装备，禁油工具（防爆扳手等）。. 表2-9 二氧化碳理化性质及毒性一览表 标识; 中文名：二氧化碳（液态）; 英文名：carbon dioxide; 分子式：CO2; 分子量：44.01g/mol. CAS号：124-38-9; UN编号：2187. 理化性质; 外观与形状：无色、无臭的液化气体. 熔点（℃）-56.6（5.2atm）; 密度1.01g/cm3. 沸点（℃）-78.5（常压下直接升华）; 蒸气压（kPa）1013.25/-39℃. 临界温度（℃）31.0; 临界压力（MPa）7.38. 溶解性; 溶于水（形成性碳酸溶液）、烃类及多数有机溶剂. 毒性及健康危害; 侵入途径; 主要经吸入，液态接触可致冻伤. 毒性; /. 健康危害; 低浓度（1-5%）：呼吸中枢兴奋，头痛、眩晕； 中高浓度（>5%）：呼吸抑制、昏迷、反射消失、瞳孔异常；极高浓度（>10%）：迅速窒息、休克甚至死亡（因缺氧）；液态接触危害：迅速汽化导致-80～-43℃低温，严重冻伤皮肤和眼睛； 慢性影响：长期接触较高浓度（>1%）可能致神经功能紊乱（头晕、失眠等）。. 环境风险; 与空气接触后，液态二氧化碳汽化会消耗周围氧气，导致缺氧环境。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：不燃; 燃烧分解物：/. 闪点/℃：/; 稳定性：稳定，不燃，不支持燃烧（镁等活泼金属除外）. 危险特性：汽化后快速积聚，导致缺氧窒息；高温或剧烈撞击可能引发压力升高，导致容器破裂。. 急救措施; 吸入中毒：立即移至空气新鲜处，输氧或人工呼吸，就医； 冻伤：用大量温水（非热水）冲洗患处，避免摩擦，就医。. 泄漏处理; 疏散人员至上风处，戴正压呼吸器，通风稀释，修复泄漏容器. 表2-10 乙炔理化性质及毒性 标识; 中文名：乙炔; 英文名：acetylene; 分子式：C2H2; 分子量：26.04g/mol. CAS号：74-86-2; UN编号：1001. 理化性质; 外观与形状：无色气体（工业级常因杂质呈微弱大蒜味）. 熔点（℃）-80.8; 密度（kg/m3）0.91（气体，15℃）. 自燃温度（℃）305; 沸点（℃）-84（升华，直接由固态变为气态）. 爆炸极限; 2.5%~82%（空气中，极易燃易爆）. 稳定性; 不稳定，高压或高温下易分解爆炸；需用丙酮或特殊容器储存. 溶解度; 微溶于水（1.1g/L，20℃），易溶于丙酮、乙醇等有机溶剂. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入. 毒性; LD50：LD50500000ppm（吸入大鼠）. 健康危害; 低急性毒性，高浓度时主要风险为窒息 症状：头晕、头痛、恶心、缺氧（高浓度时）慢性暴露：长期接触可能引起神经系统症状（如记忆力减退） 窒息风险：高浓度乙炔会置换氧气，导致缺氧（尤其密闭空间） 其他危害：燃烧产生一氧化碳（有毒），与铜、银等金属反应生成爆炸性乙炔化物. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解物：CO2、甲烷、丙烷. 闪点/℃：-17.78; 稳定性：不稳定. 极端易燃易爆性、高度化学活性及窒息风险‌，其爆炸极限范围宽泛（2.5%~100%），且能与多种物质发生剧烈反应。 爆炸极限范围极宽：在空气中爆炸范围为2.5%~100%，在氧气中为2.8%~100%，是已知可燃气体中爆炸极限最宽的气体之一。 点火能量极低：空气中最小点火能仅0.019mJ（与氢气相当），氧气中更低至0.0003mJ，微小静电火花即可引燃。 自燃特性显著：空气中自燃点305℃，氧气中296℃，若含磷化氢杂质时可降至100℃。. 灭火方法： 1.迅速关闭阀门：这是最为关键的一步。关闭乙炔瓶的阀门，能够有效切断乙炔的供应，从根源上阻止火势的蔓延和持续，防止火灾进一步扩大。 2.使用合适的灭火器灭火：迅速取用干粉灭火器、二氧化碳灭火器等进行灭火。使用干粉灭火器时，需先将灭火器上下颠倒几次，使筒内的干粉松动，然后拔下保险销，握住喷管，对准火焰根部按压把手进行喷射；二氧化碳灭火器使用时，要先拔出保险销，再压下压把，将喇叭口对准火焰根部喷射 。 3.冷却降温：若现场有条件，在确保安全的前提下，可使用大量的水对乙炔瓶进行冷却降温。这能防止因火焰长时间烘烤导致瓶内压力急剧升高，进而引发乙炔瓶爆炸等更为严重的事故。 4.疏散人员：立即组织周围人员撤离至安全区域，设置警戒范围，防止无关人员靠近，避免造成不必要的人员伤亡。. 急救措施; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医. 安全防护措施; 通风：确保工作环境通风良好，避免积聚。 防火防爆：远离火源、静电，使用防爆设备。 个人防护：高浓度时佩戴自给式呼吸器（SCBA）。 储存：专用钢瓶（含丙酮或多孔材料），避免与氧化剂、铜、银接触。. 2.4劳动定员及工作制度 劳动定员12人，年工作360天，每天8个小时。 2.5选址及总平面布置 罐区位于本站丙烷、丁烷充装车间（含灌装间、瓶库、压缩机房）北侧，采用埋地储罐，罐区设置4台20m3卧式埋地储罐和1台5m3埋地式残液回收罐，在罐区边缘设置充装泵；在充装车间内设置2台丙烷电子充装秤，2台丁烷电子充装秤，卸车位于储罐区东侧。在丙烷、丁烷生产区域围墙北侧设置辅助用房（包括配电室、发电机房、备品间及消防泵房），消防水池。场站布置尽量做到简洁、顺畅，能使车辆进出方便，满足防火间距和消防通道的要求。道路设计满足生产运输及消防要求，站内消防通道，按不小于6.0m宽，进、出口转弯半径不小于9m设计，可充分保证发生火灾时道路畅通。厂区平面图见附图2。 2.6公用工程 2.6.1给水 本项目生产、生活用水由园区给水管网接入，按需供给。 生产用水：本项目生产用水为消防用水。 消防用水设有地下式消防水池，水枪用水量为20L/s，按消防时间3小时计算，总用水量216m3，消防水池为250m3，消防泵房内设有2台消防泵，可保证消防给水的安全可靠。 生活用水：项目运营期工作人员12人，年工作360天，人员用水量按100L/人·d计，生活用水量为1.2m3/d，432m3/a。 2.6.2排水 生活污水：污水产生量按照产生系数0.8计，则生活污水排放量为0.96m3/d，345.6m3/a，生活污水经化粪池预处理后由吸污车拉运至和静县污水处理厂处理。 项目给排水平衡情况见表2-11。 表2-11 项目水平衡一览表单位：t/d 名称; 新鲜用水量; 消耗量; 循环/综合利用; 排放量; 备注. 生活用水; 1.2; 0.24; 0; 0.96; 经化粪池预处理后由吸污车拉运至和静县污水处理厂处理. 合计; 1.2; 0.24; 0; 0.96. 2.6.3供暖 本项目的供暖采用电采暖。 2.6.4供电 由国家电网统一供电。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.7工艺流程与产污环节分析 2.7.1施工期工艺流程与产污环节分析 项目埋地储罐区、充装车间、工业气体瓶库等工程已建设完成，施工期已结束。 2.7.2运营期工艺流程与产污环节分析 图2-1 充装站工艺流程及排污节点示意图 卸车流程：将槽车液相管道与储罐进液管道连通，再将压缩机进、出口管道分别与储罐、槽车气相管连通，启动压缩机使槽车与储之间产生0.3-0.5Mpa压差，这时丁烷、丙烷在压差的作用下由槽车流入到储罐中；该工序产生非甲烷总烃。 倒罐流程：与卸车流程相同； 灌装流程：将储罐中的丁烷、丙烷通过出液管道进入到烃泵，经过烃泵加压后（0.5-1.0Mpa）通过钢瓶灌装秤定量加给钢瓶；该工序产生非甲烷总烃。 倒残流程：利用压缩机抽取残液罐内气相给倒残钢瓶加压，达到05Mpa后，关闭倒残架气相阀门，将钢瓶倒置，打开倒残架液相阀门，钢瓶内的残液在气相压力作用下流入到残液管道最终进入到残液储罐。该工序产生残液。 2.8产污环节 项目运营期主要污染工序见表2-12。 表2-12 主要污染工序汇总 污染物类别; 污染工序; 污染物名称; 污染因子. 废气; 槽车装卸料、灌装; 液化气废气; 非甲烷总烃. 废水; 办公生活; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷等. 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 残液回收; 残液; 危险废物. 噪声; 压缩机、充装泵; 设备噪声; 噪声. |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程履行环评手续 和静环能工业气体有限公司位于和静工业园区新兴产业区。2011年4月，巴州和静环能工业气体有限公司委托巴州绿环环境科技技术研究所编写了《和静环能工业气体有限公司工业气体制备项目（氧气充装及乙炔气体制造）环境影响报告表》；并于2011年5月16日取得《和静环能工业气体有限公司工业气体制备项目（氧气充装及乙炔气体制造）环境影响报告表的批复》（巴环控函〔2011〕296号）。该项目建设完成后，该公司委托新疆中天聚能环境科技有限公司负责编制《和静环能工业气体有限公司工业气体制备项目（氧气充装及乙炔气体制造）》的竣工环境保护验收监测工作，并于2021年5月12日通过验收。公司持有的固定污染源排污登记回执有效期限为：自2023年8月2日起至2028年8月1日止（登记编号：916528275725122713001X）。 2、现有项目产污环节及污染物排放情况 本项目为改扩建项目，根据《和静环能工业气体有限公司工业气体制备项目（氧气充装及乙炔气体制造）》审批意见文件及验收意见，与本项目有关的原有污染情况如下： （1）废水 本项目废水为生活污水，产生量约1.55m3/d（418m3/a），主要污染因子为COD、SS等，生活污水直接排入化粪池后定期由吸污车清运。 （2）废气 该项目废气主要为乙炔卸装、充装工艺过程中产生的有机废气，主要污染因子为非甲烷总烃，项目采取设备密闭及规范操作、严格管理等措施控制无组织废气的排放。 经监测，本项目厂界无组织废气所测非甲烷总烃均最大排放浓度为1.20mg/m3，满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求。 （3）噪声 本项目噪声主要为乙炔生产及充装工序的各类生产设备产生的机械噪声，采取基础减振、厂房隔音等措施后排入周围声环境。 本项目厂界昼间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （4）固体废物 该项目固体废弃物主要有为电石渣及生活垃圾。 电石渣年产生量约406t，全部作为建筑材料外售；生活垃圾年产生量约4.7t，由园区环卫部门统一清运；危险废物主要是乙炔生产中在中和塔洗涤除杂过程中产生的废酸，废物类别为HW34废酸，废物代码为900-349-34，年产生量约0.03t，全部交由有资质的危废处理单位处置。 3、现有存在问题及解决方案 经现场勘查，当前未发现问题。 |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3、环境空气质量评价 ## 3.1基本污染物环境质量现状评价 根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》，2024年，全州空气质量综合指数为5.22，同比下降7.9%，空气质量明显好于2023年。全州平均优良天数比例为62%，同比增加15.7%，PM10为首要污染物，未出现PM2.5、O3-8H、SO2、NO2、CO为首要污染物的超标天。 根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》结论，项目所在区域PM2.5、O3-8H、SO2、NO2、CO平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；受沙尘天气影响PM10年均值浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域为非达标区域。 3.2地表水环境质量现状 根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》，2024年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占比90.3%，无Ⅳ类水质。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占75%，无劣Ⅴ类水体，湖泊水质影响因子为化学需氧量。 与本项目最近的地表水体为开都河，根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》。开都河水环境质量可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类水质标准 3.3声环境质量现状 本项目位于和静工业园区新兴产业片区，声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，可不开展声环境质量现状监测。 3.4地下水、土壤环境质量状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”根据现场勘查，本项目位于和静工业园区新兴产业区，项目所在厂区地面均已硬化。仓储的物质均不属于有毒有害物质，基本不存在土壤、地下水环境污染途径。因此，本评价不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 3.5生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目位于和静工业园区新兴产业区，占地范围内不涉及生态保护红线、饮用水水源保护区、风景名胜区、文物古迹等生态敏感区，区域内无珍稀濒危野生动植物存在，无生态环境保护目标存在，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目场界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。 2、声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境敏感目标指医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。本项目场界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于和静工业园区新兴产业区，用地范围内及周边不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 运营期厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控点浓度限值要求。详见表3-1。 表3-1 大气污染物无组织排放限值 污染物名称; 无组织排放监控浓度; 标准来源. 非甲烷总烃; 监控点; 浓度mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控点浓度限值要求. 周界外浓度最高点; 4.0. 厂区内VOCS排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂内VOCS无组织排放限值，详见表3-2。 表3-2 厂区内VOCS无组织排放限值（mg/m³） 污染物名称; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 生活污水经化粪池（10m3）预处理后由吸污车拉运至和静县污水处理厂处理。 3、噪声排放标准 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值见表3-3。 表3-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级Leq（dB） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，国家实施总量控制的污染物指标有大气污染物：NOx和VOCs；水污染物：COD和NH3-N。 根据本报告项目分析可知，本项目运营期外排废气主要为液化气废气排放量很小且非连续性排放。同时，项目场地开阔，自然通风条件良好，随着空气流动很快被稀释。因此，本报告建议不设置废气污染物总量控制指标。 项目运营期生活污水经化粪池预处理后由吸污车拉运至和静县污水处理厂处理。不需要申请总量。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 项目埋地储罐区、充装车间、工业气体瓶库等工程已建设完成，施工期已结束，根据建设单位提供资料与调查分析，项目施工期间严格落实环境保护措施，施工期未遗留环境问题，未出现环境保护投诉问题，也未对环境造成重大影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1大气环境影响分析及保护措施 4.2.1.1废气源强分析 本项目所用储罐均为全压力式卧式储罐，设计压力为1.77MPa，属于压力容器。由于其在密闭高压状态下运行，不设呼吸阀，不涉及“大呼吸”和“小呼吸”现象。 气瓶库储存乙炔、氧气、二氧化碳钢瓶，仅用于外售，不涉及充装作业，因此不产生大气污染物排放。 运营期主要的大气污染物来自槽车装卸料和液化气灌装过程。 在液化气卸车和灌装输气过程中，管道采用密闭连接，一般不会发生泄漏，但在管道连接与断开瞬间会有少量气体逸出，主要污染物为非甲烷总烃。 槽车卸液和气体充装过程目前缺乏可靠的实测数据，本次环评通过类比同类型项目，确定充装过程气体逸散系数为0.01%，具体见下表。 表4-1 充装过程气体逸散系数类比分析表 项目名称; 充装过程气体逸散系数. 《奎屯山海云天商贸有限公司工业气体充装项目环境影响报告书》; 0.008%. 《合肥正帆电子材料有限公司三期年产1260万立方氢气及30万瓶罐装特种气体项目环境影响报告书》; 0.01%. 《雅安市盛安气体有限责任公司石棉县液化石油气、丙烷及压缩气体充装站建设项目环境影响报告表》; 0.01%. 本项目取值; 0.01%. 项目年销售丁烷和丙烷共2000t，经计算本项目卸液及充装过程产生的有机废气量为2000×0.01%=0.2t/a，即0.069kg/h，以非甲烷总烃（NMHC）计。 由于充装过程中，管道连接断开瞬间只有少量的气体逸出，项目区自然通风条件良好，产生的气体经无组织排放瞬时挥发，随着空气流动很快被稀释。因此，通过尽量控制减少气体溢出量以及加强项目区自然通风，充装过程中产生的异味不会对周围环境产生影响。 4.2.1.2大气污染防治措施 （1）采用密闭充装。 （2）车间设置通风排气换气设施。 （3）充装车间和气体瓶库内安装可燃气体泄漏报警器。 4.2.1.3大气污染防治措施可行性分析 项目丙烷、丁烷设计采用密封性能优良的地埋储罐进行储存，该措施能有效抑制VOCs的挥发，防止其对大气环境造成显著影响。在充装过程中，通过设备与场所的密闭措施、使用先进工艺以及设置检漏报警装置，能够显著减少泄漏气体的产生。以上措施符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求，通过以上措施本项目厂界挥发性有机物（以非甲烷总烃计）浓度可以达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值。因此，本项目大气污染防治措施可行。 4.2.2废水 本项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后由吸污车拉运至和静县污水处理厂处理。 本项目运营期工作人员12人，年工作360天，人员用水量按100L/人·d计，生活用水量为1.2m3/d，432m3/a。污水产生量按照产生系数0.8计，则生活污水排放量为0.96m3/d，345.6m3/a。 表4-2 项目生活污水产生及排放情况表 污染源; 污染物; 进水; 治理措施; 去除 效率（%）; 排放; 是否为可行技术. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 废水; —; 345.6; 化粪池预处理后由吸污车拉运至和静县污水处理厂处理; --; —; 345.6; 是. COD; 300; 0.104; 5; 285; 0.098. BOD5; 200; 0.069; 10; 180; 0.062. SS; 250; 0.086; 20; 200; 0.069. NH3-N; 30; 0.010; 20; 24; 0.0083. 4.2.2.1依托污水处理厂可行性分析 本项目产生的废水主要为生活污水，经化粪池收集处理定期拉运至和静县污水处理厂处置。 和静县污水处理厂位于和静县城区东南方向2.3km处，位于和静工业园区东南侧约8km处，中心地理坐标为：E86°25′16.840″，N42°17′25.910″。和静县污水处理厂采用A2/O+MBR池处理工艺，设计最大处理规模2万m3/d，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（18918-2002）中一级A标准，出水用于绿化及农作物灌溉，实现污水资源化利用。 本项目外排废水量较小，占污水处理厂设计处理规模的比例很低，对污水处理厂的冲击负荷影响可忽略。废水主要为生活污水，水质简单，经化粪池等预处理后，污染物浓度可达污水处理厂接管要求。因此，废水依托和静县污水处理厂处理具备可行性。 4.2.3噪声环境影响与评价 （1）噪声污染源 本项目建成运行后，主要噪声源为充装泵、压缩机等设备运行产生的噪声。通过设置基础减振、加强设备检修与维护、合理布局以及厂区绿化等措施，可有效降低噪声影响。采用上述方法，能够确保厂界噪声达到相关标准要求。噪声源强为75~85dB（A）。 表4-3 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 充装泵1; -60.7; 10.4; 1.2; 75; 24.0. 2; 充装泵2; -60.7; 3.9; 1.2; 75; 24.0. 3; 充装泵3; -60.8; -4.2; 1.2; 75; 24.0. 4; 充装泵4; -60.5; -0.2; 1.2; 75; 24.0. 表4-4 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 压缩机1; 85; -37.5; -10.4; 1.2; 4.6; 5.3; 17.2; 4.2; 76.1; 76.1; 76.0; 76.1; 24.0; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 50.1; 50.1; 50.0; 50.1; 1. 2; 压缩机2; 85; -43; -10.2; 1.2; 10.1; 5.5; 11.7; 4.0; 76.0; 76.1; 76.0; 76.1; 24.0; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 50.0; 50.1; 50.0; 50.1; 1. 3; 压缩机3; 85; -48.3; -9.7; 1.2; 15.4; 6.0; 6.4; 3.5; 76.0; 76.0; 76.0; 76.2; 24.0; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 50.0; 50.0; 50.0; 50.2; 1. 4; 压缩机4; 85; -52; -10.4; 1.2; 19.1; 5.3; 2.7; 4.2; 76.0; 76.1; 76.3; 76.1; 24.0; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 50.0; 50.1; 50.3; 50.1; 1. - 预测模式 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。具体预测公式如下： 1）建设项目在预测点产生的等效声级贡献值Leqg： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 2）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 3）室内声传播衰减计算 对于室内点声源，先按下式计算其等效室外声源声功率级，然后按室外点声源预测方法计算预测点的A声级。 Lw=LP2+10lgs LP2=LP1-(TL+6) 式中： Lw—等效室外声源的声功率级； Le—室内声源的声功率级； s—透声面积； LP1—室内靠近围护结构处的声压级； LP2—室外靠近围护结构处的声压级； TL—隔墙（或窗户）隔离声量； r—声源到靠近围护结构某点处的距离； R—房间常数； Q—指向性因数。 （3）执行标准 厂界处噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （4）预测结果 表4-5 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 79.1; 31.6; 1.2; 昼间; 27.4; 65; 达标. 79.1; 31.6; 1.2; 夜间; 27.4; 55; 达标. 南侧; -52.2; -36; 1.2; 昼间; 48.2; 65; 达标. -52.2; -36; 1.2; 夜间; 48.2; 55; 达标. 西侧; -79.1; 1; 1.2; 昼间; 53.2; 65; 达标. -79.1; 1; 1.2; 夜间; 53.2; 55; 达标. 北侧; -55.8; 37; 1.2; 昼间; 46.8; 65; 达标. -55.8; 37; 1.2; 夜间; 46.8; 55; 达标. 根据上表可知，本项目设备噪声在距离衰减情况下，四周厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准。本项目产生的噪声经治理后对厂区周边声环境影响较小。为了进一步减少运营期噪声对外环境的干扰，主要噪声防治措施如下： ①本项目主要噪声设备布置集中，可通过距离消减有效降低厂界的噪声。 ②加强文明生产管理，减小原材料装卸作业的撞击声及人为噪声。 ③严格禁止运输车辆超载。 4.2.4固体废物影响与评价 本项目的气瓶由专业检测机构统一送检，厂区内不开展相关作业。运营期间涉及的设备维护仅包括无油润滑压缩机，该类压缩机采用自润滑材料，运行中无需添加润滑油，故不产生废润滑油。 项目运营期产生的主要固体废物为员工生活垃圾和气瓶残液。 （1）生活垃圾 项目劳动定员12人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，项目年生产360天，则年产生量为2.16t/a。生活垃圾集中收集至垃圾箱后由环卫部门统一清运。 （2）残液 用户使用完毕后的液化石油气钢瓶中仍含有少量无法气化的残液，主要是C5和C5以上的组分，这部分液体就是液化气残液。C5和C5以上的组分沸点较高，在常温下，不易气化，易留在钢瓶里。 根据同类项目，每100kg的液化石油气会产生残液0.5kg，项目年灌装2000t液化石油气，残液产生量约为10t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），液化气残液属于危险废物，其危险废物类别编号为HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液，危废代码为900-007-09（其他工艺过程中产生的废弃的油/水、烃/水混合物或者乳化液）。钢瓶内的残液被抽入残液罐集中收集，并交由丁烷、丙烷供应单位回收，用作燃料等生产利用。 表4-6 固体废物产生情况一览表 序号; 固体废物名称; 产污环节; 属性; 物理性状; 主要有毒有害物质名称; 固体废物及危险废物编码; 环境危险特性; 年度产生量. 1; 生活 垃圾; 员工 生活; 生活 垃圾; 固态; /; 900-099-S64; /; 2.16t. 2; 残液; 残液回收; 危险废物; 液态; HW09; 900-007-09; T; 10t. 4.3环境管理要求 （1）危险废物的收集和临时贮存要求 项目运营过程中产生的液化石油气残液，主要成分为C5及以上高碳烃类，具有易燃性。为规范管理、防范环境风险，残液由专用密闭管道系统收集后，输送至容积为5m³的地埋式储罐区进行集中贮存。该储罐区采取防渗、防爆、防火、防雷、防静电等安全措施，周围设置围堰和泄漏报警装置，确保残液在储存过程中不泄漏、不挥发、不引发安全事故。地埋式设计有利于降低温度、减少挥发、提高安全性，同时节省地面空间。残液定期由具备回收利用资质的丙烷、丁烷供应单位运走，作为燃料原料进行资源化利用，实现全过程闭环管理。 为加强危险废物的收集与临时贮存管理，防范环境风险，确保合规处置，应严格落实以下管理要求： a.应加强危险废物管理，制定危险废物管理计划，并对全体员工开展专项培训，提升其对危废管理重要性的认知。应确保相关管理人员及从事危废收集、运输、贮存等作业的人员，全面掌握国家有关法律法规、规章和技术规范的要求，熟悉本单位的管理制度、工作流程及相关职责，熟练掌握危废分类收集、转运、贮存的正确方法与操作规程，切实提升安全防护意识和应急处置能力。 b.建设单位必须严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，规范开展危险废物的收集、贮存和运输工作。危险废物应根据其物理化学特性分类收集、分类贮存，严禁混合收集、贮存、运输性质不相容且未经安全处理的危险废物。盛装危险废物的容器和包装物应完好无损，无泄漏、破裂或其他缺陷。危险废物贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定建设，设置醒目的危险废物警示标志和标签。 危险废物的转移运输应由持有危险废物经营许可证的单位在其许可范围内组织实施，承运单位须具备交通运输主管部门核发的危险货物道路运输资质。 c. 应设置专用的危险废物临时贮存设施。本项目配备1台容积为5m³的地埋式密闭储罐用于液化石油气残液的临时贮存。贮存区域应设置明显的警示标识，地面须进行硬化及防渗处理，配备防风雨、防晒、防渗漏、密闭等设施。同时应建立完善的危险废物管理台账，实行专人负责制。严禁将危险废物混入非危险废物中贮存，且单次贮存时间不得超过一年。 根据项目运行情况，液化石油气残液（主要为丙烷、丁烷残液）年产生量约为10t，储罐有效安全贮存量约为2.5t，为确保贮存安全与合规，建议每年开展危险废物转运处置不少于4次（推荐每季度转运一次），由具备相应资质的单位依法依规进行资源化利用，实现全过程闭环管理。 d.应严格执行危险废物转移联单管理制度，严禁将危险废物提供或委托给未取得危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等活动。 （2）台账管理制度 ①台账录入要及时、准确、清晰，便于查看。 ②台账要专人录入，数据、信息、记录内容要真实，与实际相符。 ③台账要设专人管理，定点存放。无关人员不得随意移动、查看。 ④重要台账必须纸版与电子版两种形式保存。 ⑤业务部定期对台账数据进行审核，定期检查台账录入内容，确保台账数据的准确性、及时性和完整性。 ⑥安全台账应与其他台账分开放置，由专职安全员亲自管理。所有台账盒签必须统一打印，名称清楚、完整。项目产生的固体废物得到了合理处置或综合利用，不会对周围环境产生影响。 （3）危险废物转移要求： 危险废物委托有资质单位处置过程必须按照国家《危险废物转移管理办法》（生态 环境部 公安部 交通运输部 部令 第 23号）执行。 ①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 ②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。 ③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 ④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 ⑤接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 ⑥对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单 ⑦危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 4.4项目对土壤、地下水的影响分析 本项目为气体充装项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需开展土壤、地下水环境影响评价。虽然项目正常情况下不会对区域地下水造成污染影响，但在事故状态下（火灾、爆炸）等发生泄漏将可能对地下水、土壤产生影响。为此，厂区拟采用如下措施。 （1）防渗原则 1）防渗原则 针对项目可能发生的土壤、地下水污染，污染防治措施按照“源头控制、末端防治污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 ①源头控制措施：采取措施防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，做到污染物“早发现、早处理”。 ②末端控制措施：主要包括项目区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并及时把滞留在地面的污染物收集起来，再做进一步的处理。 ③应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 2）地面防渗措施 ①采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响较小，地下水现有水体功能不发生明显改变。 ②坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。 ③坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。 ④防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。 （2）分区防治措施： 根据物料或者污染物泄漏的途径和生产单元所处的位置，将项目区厂区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的分区防控措施，根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照表4-7对项目厂区提出防渗技术要求。 表4-7 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，结合本项目的性质，厂区分区防渗设置如下： 表4-8 工程防渗措施要求一览表 防渗分区; 防渗区域; 防渗要求; 执行标准. 重点防渗区; 储罐区; 等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行; 《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016. 一般防渗区; 化粪池、灌装间、消防泵房、消防水池; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 除重点防渗区及一般防渗区外区域; 一般地面硬化. 本项目主要涉及丙烷和丁烷的储存与充装。两者在常温常压下为气态，加压条件下以液态储存于密闭系统中。充装过程中可能存在少量泄漏风险，但可通过良好的密封措施和泄漏检测系统有效控制。丙烷和丁烷在水中的溶解度低，且密度小于水，发生泄漏后不易渗入地下水体。因此，项目对地下水环境的影响较小。 在落实上述防护措施的前提下，可有效防止污染物渗漏，避免对地下水、土壤及地表水造成污染，不会对地下水和土壤环境产生明显不利影响。 4.5生态环境影响分析 本项目在充装过程中，管道连接断开瞬间仅有少量气体逸出。由于项目区地势开阔，大气扩散条件良好且自然净化能力较强，因此运营期非甲烷总烃排放对周边环境空气质量的影响轻微。本项目采用成熟可靠的储运工艺技术，并配备完善的安全监控和应急系统，发生泄漏等突发环境事故的概率极低，对周边生态环境的影响处于可控范围内 项目的主要生态影响防治措施为绿化。绿化不仅能够改善和美化项目区环境，还能减少污染，充分发挥草木调温、调湿、吸尘等作用。本项目总绿化面积约为4120平方米，对改善当地生态环境具有积极作用。 4.6排污许可管理 目前，厂区现有项目已按要求取得固定污染源排污登记回执，登记编号：916528275725122713001X，有效期为2023年8月2日至2028年8月1日。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十一、化学原料和化学制品制造业”中的“其他基础化学原料制造2619（除重点管理、简化管理以外的）”类别，属于登记管理。本项目建成后，需对排污许可内容进行变更。 4.7环境风险 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，环境风险专项评价设置原则为有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中相关风险物质临界量对比，本项目涉及的风险物质主要为丁烷和丙烷。丙烷的最大储存量为18.36t，临界量为10t；丁烷的最大储存量为20.84t，临界量为10t。由于储存量超过了临界量，需进行环境风险专项评价（具体见环境风险专项评价）。 项目生产工艺技术成熟，在生产过程中，严格按照安全生产规范操作，严格管理厂区存在的风险物质，可减小风险事故的发生概率。根据项目预测结果及分析，在发生环境风险事故时，建设单位立即相应环境风险应急预案，采取有效的风险防范措施，控制事态扩大，项目环境风险在可控范围内。 4.8环境保护计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），环境监测计划见表4-9。 表4-9 运营期监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂区内; 无组织非甲烷总烃; 每年1次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值. 厂界外; 无组织非甲烷总烃; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控点浓度限值要求（4.0mg/m3）. 厂界四周; 噪声; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4.9环保投资 本项目总投资约500万元，其中环保投资29万元，占总投资的5.8%。环保投资估算一览表见表4-10。 表4-10 环保投资一览表 项目; 治理措施; 投资 （万元）. 运营期环保措施; 废气; 液化气废气; 充装车间和气体瓶库内安装可燃气体泄漏报警器，确保安全运行；车间设置通风系统；灌装工艺和储存气瓶少量泄漏废气经通风系统无组织排放; 10. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池预处理后由吸污车拉运至和静县污水处理厂处理; 1. 噪声; 设备噪声; 项目选用低噪声设备，并采取基础减震、隔声等降噪措施，同时结合厂区绿化，有效降低噪声污染; 1. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾集中收集至垃圾箱后由环卫部门统一清运; 1. 残液回收; 钢瓶内的残液被抽入残液罐集中收集，并交由丁烷、丙烷供应单位回收，用作燃料等生产利用; 1. 地下水、土壤; 源头控制、分区防渗系统; 3. 环境风险; 严格控制丁烷、丙烷的气质；进一步提高工艺管线、阀门及用气设备和钢瓶质量，加强日常维护保养；站区设置可燃气体报警器；加强丁烷、丙烷运输管理措施；应定期修订环境应急预案; 5. 绿化; 绿化面积约4120m2; 2. 环境管理和人员培训; 设立专职环境管理机构，环保人员负责环境管理，落实环境监测计划，对废气、废水、噪声等排放进行监测和控制；定期进行人员安全培训，建立健全安全管理制度，制定各种人员的安全责任制; 5. 合计; 29. 4.10项目“三同时”验收要求 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体项目同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。“三同时”验收具体见下表4-11。 项目建成后，建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。 表4-11 竣工环保验收一览表（建议） 污染源; 污染物; 环境治理措施; 验收标准. 废气; 无组织非甲烷总烃; 充装车间和气体瓶库内安装可燃气体泄漏报警器，确保安全运行；车间设置通风系统；灌装工艺和储存气瓶少量泄漏废气经通风系统无组织排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控点浓度限值要求（4mg/m3）. 厂区内非甲烷总烃; 采用密闭充装; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池预处理后由吸污车拉运至和静县污水处理厂处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求. 噪声; 设备噪声; 项目选用低噪声设备，并采取基础减震、隔声等降噪措施，同时结合厂区绿化，有效降低噪声污染; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾集中收集至垃圾箱后由环卫部门统一清运; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）. 危险废物; 钢瓶内的残液被抽入残液罐集中收集，并交由丁烷、丙烷供应单位回收，用作燃料等生产利用; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 风险; 其他措施; 严格控制丁烷、丙烷的气质；进一步提高工艺管线、阀门及用气设备和钢瓶质量，加强日常维护保养；站区设置可燃气体报警器；加强丁烷、丙烷运输管理措施；应定期修订环境应急预案; /. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织废气 | 厂界：非甲烷总烃 | 充装车间和气体瓶库内安装可燃气体泄漏报警器，确保安全运行；车间设置通风系统；灌装工艺和储存气瓶少量泄漏废气经通风系统无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 厂区内：非甲烷总烃 | 采用密闭充装 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水经化粪池预处理后由吸污车拉运至和静县污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 项目选用低噪声设备，并采取基础减震、隔声等降噪措施，同时结合厂区绿化，有效降低噪声污染 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集至垃圾箱后由环卫部门统一清运；钢瓶内的残液被抽入残液罐集中收集，并交由丁烷、丙烷供应单位回收，用作燃料等生产利用 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取地面防渗等措施，可以有效保证污染物不会流失进入土壤、地下水环 境，防止污染物污染土壤、地下水。项目污水站基底做防渗处理，区域的 地面采用相应的防渗措施，以达到各防渗区的防渗技术要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 严格控制丁烷、丙烷的气质；进一步提高工艺管线、阀门及用气设备和钢瓶质量，加强日常维护保养；站区设置可燃气体报警器；加强丁烷、丙烷运输管理措施；应定期修订环境应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 一、环境管理机构和职责 根据国家有关环境保护法规的要求和本项目生产的实际需要，建议该企业配备专职环保管理人员。环保管理人员应由熟悉企业排污状况、具备一定清洁生产知识、责任心强和组织协调能力强的人员担任，以利于监督管理，负责全厂的环境保护管理工作，发现问题能及时解决并向上级生态环境主管部门报告。 二、环境管理内容 （1）设置环境保护职责管理条例、废气排放管理制度、固废的管理与处置制度等环境管理制度； （2）督促和协助企业建立健全环境管理体系和管理人员； （3）宣传国家、自治区、自治州有关环境保护方面的法律、法规和政策； （4）实施“三同时”验收和污染物达标排放的监督管理； （5）检查环保设施的运行状况和是否达标排放。 三、排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，本项目所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策及相关规划要求，项目选址可行，平面布置基本合理。在项目认真落实本报告提出的各项污染防治措施前提下，各项污染物能够实现达标排放，项目运营对周边地表水、环境空气、声环境等影响较小。因此，从环境角度分析，本项目环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | 0.2t/a |
| 废水 | 废水量 | 418m3/a | 0 | 0 | 345.6m3/a | 0 | 763.6m3/a | 345.6m3/a |
|  | COD | 0.012m3/a | 0 | 0 | 0.098m3/a | 0 | 0.110m3/a | 0.098m3/a |
|  | BOD5 | 0.075m3/a | 0 | 0 | 0.062m3/a | 0 | 0.137m3/a | 0.062m3/a |
|  | SS | 0.08m3/a | 0 | 0 | 0.069m3/a | 0 | 0.149m3/a | 0.069m3/a |
|  | NH3-N | 0.01m3/a | 0 | 0 | 0.0083m3/a | 0 | 0.0183m3/a | 0.0083m3/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 2.16t/a | 0 | 2.16t/a | 2.16t/a |
| 危险废物 | 残液 | 0 | 0 | 0 | 10t/a | 0 | 10t/a | 10t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

和静环能工业气体有限公司丙烷、丁烷充装站改扩建项目环境风险影响专项评价

2025年11月

1.总则

1.1任务由来

和静环能工业气体有限公司位于和静工业园区新兴产业区，和静环能工业气体有限公司拟投资500万元建设“和静环能工业气体有限公司丙烷、丁烷充装站改扩建项目”。随着巴州地区对丙烷、丁烷需求量的日益增大，市场对丙烷、丁烷气体的需求旺盛且潜力巨大。公司决定对现有工程进行改扩建，将原有乙炔生产部分厂房改造为丙烷、丁烷充装站，并购置4台埋地卧式储罐、1台埋地式残液罐、2台丙烷充装称、2台丁烷充装称、4台压缩机及配套设施等。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中环境风险专项评价设置原则，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目需设置环境风险专项评价。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中相关风险物质临界量对比，本项目涉及的风险物质主要为丁烷和丙烷。丙烷的最大储存量为18.36t，临界量为10t；丁烷的最大储存量为20.84t，临界量为10t。由于储存量超过了临界量，因此本项目需设置环境风险专项评价。

我公司受和静环能工业气体有限公司的委托，承担了和静环能工业气体有限公司丙烷、丁烷充装站改扩建项目的环境影响评价工作，接受委托后，组织有关技术人员到厂址所在地及其周围环境进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，按照国家和地区环境保护法律法规和环境影响评价技术导则，编制完成了《和静环能工业气体有限公司丙烷、丁烷充装站改扩建项目环境风险影响专项分析》。

1.2评价依据

1.2.1国家法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月26日首次颁布，2014年4月24日修订，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日第二次修正施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日第二次修正施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日第二次修订，2020年9月1日起施行；

（6）《关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号；

（7）《关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发〔2015〕17号；

（8）《土壤污染防治行动计划》，2016年5月28日起实施；

（9）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

（10）《突发环境事件应急管理办法》，2015年6月5日起施行；

（11）《突发环境事件信息报告办法》，2011年5月1日起施行；

（12）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号）；

（13）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号）；

（14）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价的通知》，环发〔2012〕98号；

（15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发〔2012〕77号；

（16）《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发〔2015〕4号）；

（17）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；

（18）《突发事件应急预案管理办法》，（国办发〔2024〕5号）；

（19）《突发环境事件调查处理办法》，2015年3月1日起施行；

（20）《中华人民共和国土壤污染防治法》2019年1月1日起实施；

（21）关于印发《环境应急资源调查指南（试行）》的通知（环办应急〔2019〕17号）。

1.2.2标准技术规范

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（2）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（4）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

（5）《危险货物品名表》（GB12268-2025）；

（6）《危险化学品目录》（2022调整）；

（7）《建筑设计防火规范》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告2018第35号）；

（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（9）《化学品分类和标签规范第1部分:通则》（GB30000.1—2024）；

（10）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（11）《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265-2019）；

1.3评价工作程序

图1-1  环境风险评价工作程序

1.4环境风险潜势

1.4.1环境风险潜势综述

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HI169-2018）附录B进行本项目风险物质识别，企业在生产、使用、储存过程中涉及的环境风险物质为丙烷、丁烷、乙炔等，各类危险物质理化性质见下表。

表1-1  危险物质储存情况一览表

| 序号 | 分布区域 | 储存物质 | 形态 | 储存方式 | 最大储存量 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | 丁烷 | 液态 | 埋地卧式储罐 | 20.84t | 槽车 |
| 2 | 储罐区 | 丙烷 | 液态 | 埋地卧式储罐 | 18.36t | 槽车 |
| 3 | 储罐区 | 液化石油气残液 | 液态 | 埋地卧式储罐 | 2.7t | 槽车 |
| 4 | 工业气体瓶库 | 乙炔 | 溶解乙炔 | 气瓶 | 0.14t | 汽车 |

1.4.2环境敏感目标调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本次环境风险评价对通过对厂界周边500m范围内的居民区、医院、学校及其他人口密集场所；厂址周边地表水体及其环境功能、下游环境敏感目标；地下水环境等可能受影响的环境敏感目标进行调查。本项目边界外500m范围内没有环境敏感点分布。

1.5环境风险潜势判定

项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），并对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，进而确定环境风险潜势，确定依据见表。

表1-2  项目环境风险潜势划分依据一览表

| 环境敏感程度 | 危险物质及工艺系统危险性P |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害 （P4） |
| 环境高敏感度区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中敏感度区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低敏感度区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

1.5.1危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q，计算公式如下：

Q=q1Q2+q2Q2+…qnQn

式中：q1、q2、…qn----每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、…Qn----每种危险物质相对应的临界量，t.

计算出Q值后，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

通过工程分析中项目所涉及的物质，筛选出生产、加工、运输及储存过程中涉及的危险物质，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C相关物质进行对比，本项目涉及的危险物质为丁烷、丙烷和乙炔，本项目储存容积丙烷为40m3，丁烷为40m3储罐采用4台20m3埋地卧式储罐，其中丙烷为2台，丁烷为2台。

丁烷最大储存在量：储罐的标称容积为20m3，一般建议的安全填充系数为85%到90%。本项目取安全填充系数为90%，则每个储罐的有效容积=20m3×90%=18m3。

单个储罐的最大储存质量=有效容积×密度=18m3×578.8kg/m3≈10.42t。

总最大储存量=单个储罐最大储存量×2=10.42t×2≈20.84t。

丙烷最大储存在量：储罐的标称容积为20m3，一般建议的安全填充系数为85%到90%。本项目取安全填充系数为90%，则每个储罐的有效容积=20m3×90%=18m3。

单个储罐的最大储存质量=有效容积×密度=18m3×510kg/m3≈9.18t。

总最大储存量=单个储罐最大储存量×2=9.18t×2≈18.36t。

本项目不设固定库存，实行“以单定进、即进即出”的运作模式。乙炔气瓶由供应商根据客户需求从库尔勒配送至本地，到货后由客户现场提走，无长期储存环节。气瓶库仅用于临时周转，最大瞬时储存量不超过20瓶，最大储存量是0.14t。

项目所处区域为非敏感地区，风险物质数量与其临界量比值（Q）。

本项目的比值Q计算结果见表1-3。

表1-3  本项目危险物质数量与临界量比值（Q）

| 危险物质名称 | 临界量Qn（t） | 最大实际储量q（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丁烷 | 10 | 20.84 | 2.084 |
| 丙烷 | 10 | 18.36 | 1.836 |
| 液化石油气残液 | 10 | 2.7 | 0.27 |
| 乙炔 | 10 | 0.14 | 0.014 |
| 合计 |  |  | 4.204 |

本项目的Q值为4.204，属于1≤Q＜10。

（2）行业及生产工艺（M）

对企业生产工艺过程中含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标最高分为30分。将划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。评估细则见表1-4。

表1-4  企业生产工艺过程评估

| 行业 | 评 估 依 据 | 分 值 | 企业情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套 （罐区） | 0 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 0 |
| 注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |

根据上述表格及本项目实际情况可知，本项目归属于“石油天然气中”行业中的“气库（不含加气站的气库）”，因此其行业及生产工艺分值为M3=10。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表4确定危险物质及工艺系统危险性（P）分级。

表1-5  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q<100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q<10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目危险物质数量与临界值的比值1≤Q＜10，行业及生产工艺分值为M3，则本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

（4）大气环境风险评价工作等级划分

1）大气环境敏感程度（E）分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D的规定：项目所在区域大气环境敏感程度是依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性来确定。大气环境敏感程度共分为三种类型：E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表1-6。

表1-6  大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域。 |
| 类型2（E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下。 |
| 类型3（E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下。 |

根据企业周边主要环境风险受体情况，按照相应标准划分，企业周边大气环境风险受体情况划分为E3。

2）地表水环境敏感程度

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D的规定，区域地表水环境敏感程度由事故情况下危险物质泄漏至水体后的排放点受纳地表水体功能敏感性及下游环境敏感目标情况共同确定。根据导则划分，地表水环境敏感程度分为三类：E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。

表1-7  地表水环境敏感程度分级原则一览表

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E2 | E3 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表1-8  地表水功能敏感性分区原则一览表

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表1-9  环境敏感目标分级原则一览表

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目危险物质为丁烷和丙烷，结合项目所在位置，本站储气系统采用4台20m3卧式液化石油气储罐，安装方式为埋地储罐，储存采用全压力式储存，设计压力1.77MPa，充装系数0.9。本项目中卸气柱、储罐区、充气区等燃气工艺设备安装地点，按室外10m间距设置可燃气体检测装置，可燃气体报警系统安放在控制室内，在控制室内实现声光报警；此外，储罐区周边1000m范围内多为空地、道路、荒草地等，无地表水体。因此，项目所设地表水功能敏感性分区为低敏感F3，环境敏感目标分级为S3。

3）地下水环境敏感程度

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D的规定：项目所在区域地下水环境敏感程度依据地下水功能敏感性与包气带防污性能确定。区域地下水环境敏感程度共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，其分级原则见表1-10。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表1-11和表1-12。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对值。

表1-10  地下水环境敏感程度分级原则一览表

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表1-11  地下水功能敏感性分区原则一览表

| 分级 | 分级地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| 环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表1-12  包气带防污性能分级原则一览表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数 |  |

结合项目情况，根据实地调查场地下游评价范围内不涉及集中式饮用水水源准保护区，不涉及集中式水源准保护区以外的径流补给区，亦不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区、国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，确定建设项目场地的地下水环境敏感程度属不敏感（G3）；包气带的防污性能为（D1）。因此，项目地下水环境敏感程度分级为E2。

1.5.2环境风险潜势判定

经分析得知，本项目不考虑风险事故泄漏危险物质对地表水体的影响，项目的所在区域大气环境敏感程度为环境低度敏感区“E3”，项目所在区域的地下水环境敏感程度分级为“E2”，其环境风险潜势判定结果具体见表1-13。

表1-13  项目环境风险潜势判定结果一览表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m |  | 属性 | 人口数 |  |
|  | 1 | / | / | / |  | / | / |  |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E3 |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |
|  | 1 | 无 | / |  |  | / |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  |  | 与排放点距离/m |
|  | 1 | 无 | / |  | / |  |  | / |
|  | 地表水环境敏感程度 E 值 |  |  |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 序号 | 敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 |  | 包气带防污性能 |  | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 无 | / | / |  | / |  | / |
|  | 地下水环境敏感程度 E 值 |  |  |  |  |  |  | E2 |
| 项目环境敏感程度 |  |  |  |  | 项目危险物质及工艺系统危险性P |  |  |  |
|  |  |  |  |  | P4 |  |  |  |
| 大气环境低度敏感度区（E3） |  |  |  |  | I |  |  |  |
| 地表水环境低度敏感度区（E3） |  |  |  |  | I |  |  |  |
| 地下水环境中度敏感度区（E2） |  |  |  |  | II |  |  |  |

根据上表，本项目大气、地表水、地下水环境风险潜势分别为I级、I级和II级。

1.6评价等级及评价范围

1.6.1评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：“环境风险评价工作是依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行分级，环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级”，其具体分级判据见表1-14。

表1-14  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ+、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A. |  |  |  |  |

由上表可知，本项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，即三级，其中大气环境风险评价工作等级为简单分析，地表水环境风险评价工作等级为简单分析，地下水环境风险评价工作等级为三级。

1.6.2环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“4.5评价范围”可知，本项目各环境要素环境风险评价范围如下。

（1）大气环境风险评价范围

以建设项目边界为起点，四周外扩3km。

（2）地表水环境风险评价范围

本项目不考虑风险事故泄漏危险物质对地表水体的影响，因此不设地表水环境风险评价范围。

（3）地下水环境风险评价范围

本项目事故状态下有可能污染地下水，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）地下水环境风险评价等级为三级，因为地下水环境影响评价预测情景就是建立在事故预设的基础上，因此评价范围与地下水环境影响评价保持一致，仅对地下水评价结论加以延伸。

2.环境风险识别

风险识别对象包括所涉及物质、生产设施、识别危险物质影响环境的途径。

（1）物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品、“三废”污染物、火灾和爆炸等伴生/次生的危险物质。

（2）生产设施风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、辅助生产设施及环境保护设施等。

（3）危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

2.1物质风险识别

2.1.1危险化学品识别

物质识别应包括原辅材料、燃料、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等，本次评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行识别，确定项目涉及的危险物料统计如下：

表2-1  项目涉及风险物质一览表

| 序号 | 分类 | 风险物质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原料 | 丁烷 |
| 2 | 原料 | 丙烷 |
| 3 | 原料 | 乙炔 |

表2-2  丙烷理化性质及毒性

| 标识 | 中文名：丙烷 |  | 英文名：propane |  | 分子式：C3H8 | 分子量：44.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：74-98-6 |  | UN编号：1978 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与形状：无色气体，纯品无臭 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）-187.6 |  |  | 相对密度（水=1）0.51，（空气=1）1.56 |  |  |
|  | 沸点（℃）-42.1 |  |  | 饱和蒸气压（kPa）53.32/-44.5℃ |  |  |
|  | 临界温度（℃）96.8 |  |  | 临界压力（MPa）4.25 |  |  |
|  | 溶解性 |  |  | 微溶于水，溶液于乙醇、乙醚 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：LD505800mg/kg（大鼠经口）；20000mg/kg（兔经皮） |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 1%丙烷，对人无影响；10%以下的浓度，只引起经度头晕；在较高浓度的丙烷、丁烷混合气体中毒时，有头痛、头晕、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、流涎、血压经度降低、脉缓、神经反射减弱、无病理反射；严重者出现麻醉状态、意志丧失；严重者可能发生继发性肺炎。液态丙烷可致皮肤冻伤。 |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 脱去并隔离被污染的衣服和鞋。接触液化气体，接触部位用温水泡复温。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  | 燃烧分解物：CO、CO2 |  |
|  | 闪点/℃：-104 |  |  |  | 稳定性：稳定 |  |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇到高热、涂料和橡胶。能积聚静电，引燃其蒸气。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，站在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |

表2-3  丁烷理化性质一览表

| 标识 | 中文名：丁烷 |  | 英文名：n-butane |  | 分子式：C3H8 | 分子量：44.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：106-97-8 |  | UN编号：1011 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与形状：无色气体，有轻微的不愉快气味 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）-138.4 |  |  | 相对密度（水=1）0.58，（空气=1）2.05 |  |  |
|  | 沸点（℃）-0.5 |  |  | 饱和蒸气压106.39kPa（在0℃时） |  |  |
|  | 临界温度（℃）96.8 |  |  | 临界压力（MPa）4.25 |  |  |
|  | 溶解性 |  |  | 易溶于水、醇、氯仿 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：658000ppm，4小时（大鼠吸入） |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 高浓度有窒息和麻醉作用。急性中毒：主要症状有头晕、头痛、嗜睡和酒醉状态、严重者可昏迷。慢性影响：接触以丁烷为主的工人有头晕、头痛、睡眠不佳、疲倦等。 |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  | 燃烧分解物：CO、CO2 |  |
|  | 闪点/℃：-60 |  |  |  | 引燃温度/℃：187 |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会剧烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇到明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，站在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |

表2-4  乙炔理化性质及毒性

| 标识 | 中文名：乙炔 |  | 英文名：acetylene |  | 分子式：C2H2 | 分子量：26.04g/mol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：74-86-2 |  | UN编号：1001 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与形状：无色气体（工业级常因杂质呈微弱大蒜味） |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）-80.8 |  |  | 密度（kg/m3）0.91（气体，15℃） |  |  |
|  | 自燃温度（℃）305 |  |  | 沸点（℃）-84（升华，直接由固态变为气态） |  |  |
|  | 爆炸极限 |  |  | 2.5%~82%（空气中，极易燃易爆） |  |  |
|  | 稳定性 |  |  | 不稳定，高压或高温下易分解爆炸；需用丙酮或特殊容器储存 |  |  |
|  | 溶解度 |  |  | 微溶于水（1.1g/L，20℃），易溶于丙酮、乙醇等有机溶剂 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：LD50500000ppm（吸入大鼠） |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  |  | 低急性毒性，高浓度时主要风险为窒息 症状：头晕、头痛、恶心、缺氧（高浓度时）慢性暴露：长期接触可能引起神经系统症状（如记忆力减退） 窒息风险：高浓度乙炔会置换氧气，导致缺氧（尤其密闭空间） 其他危害：燃烧产生一氧化碳（有毒），与铜、银等金属反应生成爆炸性乙炔化物 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  | 燃烧分解物：CO2、甲烷、丙烷 |  |
|  | 闪点/℃：-17.78 |  |  |  | 稳定性：不稳定 |  |
|  | 极端易燃易爆性、高度化学活性及窒息风险‌，其爆炸极限范围宽泛（2.5%~100%），且能与多种物质发生剧烈反应。 爆炸极限范围极宽：在空气中爆炸范围为2.5%~100%，在氧气中为2.8%~100%，是已知可燃气体中爆炸极限最宽的气体之一。 点火能量极低：空气中最小点火能仅0.019mJ（与氢气相当），氧气中更低至0.0003mJ，微小静电火花即可引燃。 自燃特性显著：空气中自燃点305℃，氧气中296℃，若含磷化氢杂质时可降至100℃。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法： 1.迅速关闭阀门：这是最为关键的一步。关闭乙炔瓶的阀门，能够有效切断乙炔的供应，从根源上阻止火势的蔓延和持续，防止火灾进一步扩大。 2.使用合适的灭火器灭火：迅速取用干粉灭火器、二氧化碳灭火器等进行灭火。使用干粉灭火器时，需先将灭火器上下颠倒几次，使筒内的干粉松动，然后拔下保险销，握住喷管，对准火焰根部按压把手进行喷射；二氧化碳灭火器使用时，要先拔出保险销，再压下压把，将喇叭口对准火焰根部喷射 。 3.冷却降温：若现场有条件，在确保安全的前提下，可使用大量的水对乙炔瓶进行冷却降温。这能防止因火焰长时间烘烤导致瓶内压力急剧升高，进而引发乙炔瓶爆炸等更为严重的事故。 4.疏散人员：立即组织周围人员撤离至安全区域，设置警戒范围，防止无关人员靠近，避免造成不必要的人员伤亡。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医 |  |  |  |  |  |
| 安全防护措施 | 通风：确保工作环境通风良好，避免积聚。 防火防爆：远离火源、静电，使用防爆设备。 个人防护：高浓度时佩戴自给式呼吸器（SCBA）。 储存：专用钢瓶（含丙酮或多孔材料），避免与氧化剂、铜、银接触。 |  |  |  |  |  |

2.1.2主要环境风险识别

本项目涉及的主要风险物质包括丁烷、丙烷和乙炔，均属易燃易爆气体，储存与使用过程中存在泄漏、火灾、爆炸等环境风险。丙烷充装站属于危险化学品作业场所，需严格落实全过程安全管理。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，针对项目运营过程中产生的危险废物（如残液、废机油等）在产生、收集、贮存、运输、利用和处置等环节的特点，开展环境风险识别，并提出相应的风险防范措施。

本项目可能发生的环境风险类型详见下表。

表2-5  危险单元划分结果表

| 危险单元 | 主要事故类型 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液化气储罐区 | 丙烷、丁烷泄漏 | 物质泄漏 | 大气 | 储罐破裂、故障、员工违规操作等 |
|  | 火灾事故 | 火灾 | 大气 |  |
|  | 爆炸事故 | 爆炸 | 大气 |  |
| 气瓶库 | 乙炔泄漏 | 物质泄漏 | 大气 | 气瓶破裂、故障等 |
| 残液罐 | 危险废物贮存过程 | 物质泄漏 | 土壤、地下水 | 员工违规操作等 |

（1）储罐区丁烷、丙烷及乙炔泄漏

项目运营过程中，如管理或操作不当，可能导致丁烷、丙烷和乙炔发生泄漏。

丁烷和丙烷：为液化石油气主要成分，泄漏后易扩散，其浓度达到一定水平时会对人体造成急性或慢性损伤，表现为麻醉、昏迷甚至危及生命。同时，高浓度蒸气遇火源可引发火灾或爆炸。

乙炔：属于高度易燃气体，在高压下不稳定，极易因撞击、静电或高温引发分解爆炸。空气中乙炔浓度超过2.5%即可形成爆炸性混合物。长期接触低浓度乙炔可能对神经系统产生影响。

泄漏物质不仅对人体健康构成威胁，还可能通过挥发污染大气环境；若进入排水系统或土壤，可能进一步影响地表水与地下水环境。

（2）火灾风险

本项目涉及的丁烷、丙烷和乙炔均为易燃物料，在事故状态下一旦接触明火、静电火花、雷击等点火源，极易引发火灾。

丁烷和丙烷燃烧时火焰温度高、蔓延迅速，产生强烈热辐射和浓烟，对人员安全、设备设施及周边建构筑物构成严重威胁。

乙炔燃烧速度极快，火焰温度可达3000℃以上，危险性更高。

火灾过程中可能产生一氧化碳（CO）、氮氧化物等不完全燃烧产物，形成二次污染物，影响大气环境质量。

（3）爆炸风险

爆炸是可燃物在空气中快速氧化反应的结果，其破坏力远大于普通燃烧。

当丁烷、丙烷或乙炔泄漏后与空气混合达到爆炸极限，并遭遇点火源时，可能发生爆炸。

特别是乙炔，即使在无氧条件下也可能发生分解爆炸，具有更高的敏感性和破坏性。

爆炸产生的冲击波和震荡效应会对周围建筑、设备和人员造成毁灭性伤害，同时可能引发连锁事故（如次生火灾、容器破裂等），严重影响区域环境安全。

2.2环境风险事故的环境影响分析

（1）大气环境影响分析

本项目涉及丁烷、丙烷和乙炔三种易燃易爆气体，在泄漏或事故状态下可能对项目所在地大气环境造成不利影响。

丁烷和丙烷：泄漏后以气态形式迅速扩散，其蒸气浓度达到一定水平时不仅对人体具有麻醉、窒息等健康危害，还可能形成可燃性混合气体，遇点火源引发火灾或爆炸。

乙炔：为高度不稳定的易燃气体，在高压下极易发生分解爆炸，即使在无氧环境中也可能自爆。空气中乙炔浓度超过2.5%即具备爆炸风险，且燃烧温度高达3000℃以上，危险性极高。

当站区因管理不当、设备老化或操作失误导致液化气泄漏、管道破裂、火灾或爆炸等事故发生时，会释放大量热量、浓烟及不完全燃烧产物（如一氧化碳CO、氮氧化物NOx等），对局部空气质量造成短期显著影响。

但本项目采用以下措施有效降低大气环境风险：

丁烷、丙烷储罐均采用防渗埋地式压力储罐，材质为16MnDR钢，具备良好的低温韧性和抗压性能；

站区建设严格遵循《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）要求，落实防火间距、通风系统、防雷防静电设施等安全设计；

配备可燃气体泄漏检测报警系统，实时监控储罐、阀门及管道运行状态；

加强日常巡检与应急管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。

综上所述，在严格落实各项防控措施的前提下，项目对大气环境的影响可控，发生重大事故的概率极低。

（2）地表水环境影响分析

丁烷、丙烷在常温常压下为气体，储存在压力储罐中呈液态。当发生泄漏时，液态烃类迅速气化并扩散到空气中，基本不会以液态形式长期存在于地面或流入地表水体。

然而，在发生火灾事故时，消防过程中使用的大量水会与燃烧残留物、设备油污、土壤中吸附的烃类物质混合，形成含有化学需氧量（COD）、石油类、悬浮物等污染物的消防废水。若该废水未被有效围堵和收集，可能通过地表径流进入周边排水系统或邻近水体，对地表水环境造成短期冲击。

特别是在乙炔使用区域，若发生爆炸或高温燃烧，可能生成微量苯系物等有毒副产物，增加废水毒性风险。

（3）地下水环境影响分析

尽管丁烷、丙烷主要以气态形式泄漏，但在极端情况下（如高压液相泄漏、阀门破裂），少量液态烃可能短暂存在于地面或裂缝中。虽然其挥发性强、难溶于水，但仍可能：在土壤孔隙中形成蒸气相，持续释放VOCs；

与雨水或消防水混合后，形成轻质非水相液体（LNAPL），漂浮于地下水位之上，造成长期污染源；

污染物可通过包气带向下迁移，在特定地质条件下缓慢影响浅层地下水水质。

此外，若储罐区基础防渗失效，且泄漏液体未能及时清理，污染物可能随入渗水进入地下水系统，导致地下水产生异味，并具有潜在健康风险。

3环境风险防范措施及应急要求

3.1环境风险事故的环境影响分析

3.1.1工艺技术设计防范措施

（1）严格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定。设计中认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的规定。

（2）工艺上应考虑抗震和管线振动、脆性破裂、温度应力、失稳、高温蠕变、腐蚀破裂及密封泄漏等因素，并采取相应的安全措施加以控制。工艺管线上应安装安全阀、防爆膜、泄压设施、自动控制检测仪表、报警系统、安全连锁装置及卫生检测设施等，确保安全生产。

（3）控制系统电源要求采用不间断电源（UPS），双机冗余，备用电池的正常工作时间不低于30分钟，以保证系统在停电时，能保证生产技术人员能有足够的时间对整个装置系统进行停车操作。

3.1.2生产过程中的风险防范措施

（1）工作人员的安全培训和教育，所有操作人员均应经过培训和严格训练并取得合格证后才能允许上岗操作。

（2）严禁吸烟和使用明火，防止火源进入，预防火灾事故的发生。在生产区装置区设置消防灭火设施，合理配置灭火器材，事故应急柜，备有防毒面具，急救药品等。

（3）生产区设置应急照明灯，工作平台要有安全防护措施，安全通道要通畅无阻；生产场所要有足够的采光和照明，夏季要做好防暑降温措施。

（4）在生产区内设置事故应急柜，备有防毒面具，急救药品等。

3.1.3储存过程风险防范措施

（1）严格控制丁烷和丙烷的气质，储罐区应设置醒目安全标志。进一步提高工艺管线、阀门及用气设备和钢瓶质量，加强日常维护保养。站区设置可燃气体报警器。

（2）按照《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015及《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）等进行站区厂房防火防爆建设。

（3）要定期对储罐、接管、阀门、泵等设施进行检测与维修，特别要注意对半埋于地下的管道进行防腐层检测和壁厚测量，防止因腐蚀穿孔而导致液化气泄漏。

（4）应在储罐区配备干粉灭火器（MFZ/ABC型）、消防沙箱、吸油毡、防爆工具等应急物资。沙土可用于围堵少量液相泄漏，防止蔓延；严禁使用水直接喷射液化气泄漏点，以免加速气化引发更大风险。

（5）丁烷和丙烷属于危险化学品，其运输应委托有资质的单位承担，做好运输车辆、驾驶员、押运员的备案记录；严格按有关危险品运输管理的规定进行，严防运输车辆泄漏、交通事故的发生。

（6）建立和完善危险化学品事故应急救援体系。针对项目的特点，特定和完善危险化学品事故应急救援预案，进行各个岗位的培训，定期组织进行事故应急救援演习，提高应急救援的能力，以保证在生产过程中出现意外时能准确、迅速地采取措施，控制事故的发生，防止事故的扩大化，并能采取得当措施进行事故后的抢险救援，将事故可能造成的损失控制在最低程度。

3.1.4泄漏处理措施

（1）泄漏防范措施

1）建立储罐安全操作规程和管理制度，记载卸装介质操作记录和交接班的管理记录；

2）设置储罐区环境的液化石油气浓度监测装置，具体要求按GB/T50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》要求，并定期进行监测记录；

（2）少量泄漏措施

1）关闭介质入口管路的阀门，应立即关闭罐区内的全部储罐的介质入口管路的阀门，同时停止周边全部装置运转操作。迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源；

2）尽可能切断泄漏源。应急处理人员现场防护如下：

呼吸系统防护：应急处置人员必须佩戴自给正压式空气呼吸器、全身防静电防火服、耐低温耐溶剂手套、化学安全防护眼镜；进入泄漏区域必须实行双人作业，一人操作，一人监护；

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜；

身体防护：穿防静电工作服；

手防护：戴胶皮防寒防护手套；

其它：避免高浓度吸入。进入罐区限制性空间或其它高浓度区作业人员，须有人监护。

3）严禁直接接触泄漏物。应用工业覆盖材料或吸附剂封堵泄漏点附近的下水道、地沟等通道，防止气体扩散。通过喷雾状水稀释蒸气云，合理通风加速扩散。可用砂土、蛭石等惰性吸附材料收集泄漏液体，并按规定交由危废单位处理。

4）在确保安全的前提下，可通过烃泵将泄漏储罐内的液化石油气导入备用储罐（倒罐作业）。倒罐过程中应保持系统压力稳定，并有专人监控。作业完成后，应对原储罐残余气体进行清洗置换。

5）采用氮气等惰性气体对储罐进行置换，置换工艺应编制专项方案并经审批后执行。置换后取样分析，要求可燃气体浓度低于爆炸下限的10%，氧含量小于1%，方可进入检修阶段。

6）制定维修方案，必要时应将储罐送交有资格制造厂进行维修施工。

（3）大量泄漏措施：

1）当发现大量泄漏时，应立即向当地人民政府和“119”及当地生态环境主管部门、公安交警部门报警，报警内容应包括：事故单位；事故发生的时间、地点、化学品名称和泄漏量、危险程度；有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。

2）在确保安全的前提下，可采取堵漏措施以防止液化石油气进一步泄漏，但严禁翻转或移动泄漏的容器，以免引发更大风险；应使用雾状水对泄漏区域进行喷洒，以抑制蒸气挥发、降低可燃气体浓度，并引导蒸气云向开阔、上风方向扩散，禁止用水直接冲击泄漏口或液相泄漏流，以防产生静电火花或加剧挥发；同时需采取围堵措施，防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或其他密闭空间，并严格禁止人员进入可能积聚液化石油气的受限空间，确保现场安全。

3）清洗以后，在储存和再使用前要将所有的保护性服装和设备洗消。

3.1.5燃烧爆炸处置

（1）燃烧爆炸特性：见液化石油气介质的物理性质。

（2）发生爆炸后，应立即关闭罐区内的全部储罐的介质入口管路的阀门，同时停止周边全部装置运转操作。

（3）火灾处理措施

1）报警：迅速向当地消防救援机构、当地人民政府报警。报警内容应包括：事故单位；事故发生的时间、地点、化学品名称、危险程度；有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。

2）隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，按消防专业的要求警戒区，

并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员。

3）消防人员进入火场前，应穿着防化服，佩戴正压式呼吸器。

4）小火灾时用干粉或CO2灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫。

5）储罐火灾时，尽可能远距离灭火或使用遥控水枪或水炮扑救。

6）切勿直接对泄漏口或安全阀门喷水，防止产生冻结。

7）安全阀发出声响或变色时应尽快撤离，切勿在储罐两端停留

（4）同时组织专业人员制定抢救和修理方案。并将事故及时上报有关部门。

3.1.6受伤人员处理措施：

（1）皮肤接触：若有冻伤和低温灼伤，就医治疗。

（2）吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困

难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

3.2地下水风险防范措施

地下水环境风险防范措施重点采取源头控制、分区防渗、加强监控等措施。

（1）项目生产工艺、管道设备应采取严格控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏。项目储罐区围堰做好防渗措施，不与地下水直接接触。

（2）将储罐区作为重点防渗区；

（3）建设单位应对区域地下水实行环境影响跟踪监测计划，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响跟踪监测的要求，在建设项目场地、场址上、下游各布设一个监控井，其中场地上游监控井为背景值监测点，场地内监控井作为地下水环境影响跟踪监测点，下游监控井为污染扩散监测点。

（4）建立向管理单位以及环境保护行政主管部门报告制度；制定地下水污染应急响应方案，明确风险事故状态下应及时采取封闭、截流、疏散等措施。一旦发生泄漏，泄漏物料或废水应能及时收集防止外溢。

3.2.1污染突发事件应急措施

一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或其地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。应急工作结束时，应协调相关职能部门和单位，做好善后工作，防止出现事件“放大效应”和次生、衍生灾害，尽快恢复当地正常秩序。

（1）突发事故前必须准备

①在制定应急预案的基础上，对相关人员进行培训，使其掌握必要的应急处置技能。

②设置事故报警装置和快速检测设备。

（2）突发事故时采取的应急措施

①当发生地下水异常情况时，按照制定的应急预案采取应急措施，查明并切断污染源，探明地下水污染范围和程度。

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，并迅速采取应急措施。应急行动应首先控制污染源，如紧急关停装置、切断阀门；继而利用围堤、应急池等设施进行围堵与收集，防止污染物扩散蔓延；最后对已泄漏的物料，立即采用回收、吸附等物理方法进行彻底清除。通过以上步骤将紧急事件局部化，缩小地下水污染事故对人、环境和财产的影响。为此，建设单位应与专业的地下水污染调查及治理单位建立联系，确保在事故发生时能获得专业队伍的及时支持。

③当通过监测发现对周围地下水造成污染时，采取控制地下水流场等措施，防止污染物扩散，针对项目所在地区的环境水文地质条件，建议在发生地下水污染事故时候，采取物理法截断或水动力控制法等方法截断与地下水下游饮用水源地的水力联系，保护地下水。

④对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

3.2.2地下水应急管理措施

企业应加强地下水环境保护思想教育，提高全体员工的环保意识，健全管理机制，对于可能发生泄漏的污染源进行认真排查、登记，建立健全定期巡检制度，及时发现，及时解决。对可能发生的突发事件，制定应急预案，采取相应有效措施。建立从设计、施工、试运行、生产操作以及检修全过程健全的监管体系，确保设计水平、施工质量和运行操作等的正确实施。加强企业生产、操作、储存、处置等场所的管理，建立一套从企业领导到企业班组层层负责的管理体系。企业环境保护管理部门指派专人负责防止地下水污染的管理工作。

技术部门应定期对处理易燃介质丙烷、丁烷的泵、管道、阀门及法兰连接处进行专项密封性检查与维护，并使用可燃气体报警仪进行泄漏筛查，严防因设备老化、密封失效或外力破坏导致气体泄漏引发燃爆事故。在此基础上，企业应根据此类易燃气体泄漏可能引发事故的性质、类型、影响范围及严重后果等级，制订具有针对性的专项应急预案。预案制定时，须紧密结合本企业易燃介质储存的实际情况，细致考量各项风险因素，并定期组织相关部门和人员开展应急演练，根据演练成果持续补充与完善预案内容。

3.3其他风险防范措施

（1）完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。

（2）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。

（3）要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。

（4）企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。

（5）企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道，企业完善突发环境事故应急措施。

（6）做好总图布置和建筑物安全防范措施。

（7）准备各项应急救援物资。

（8）仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业。

4.突发环境事件应急预案

表4-1  突发事故应急预案框架

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 储罐区、生产装置区 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 实施三级应急组职机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与生态环境主管部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场上后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施制定有关的环境恢复措施组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

5.环境风险评价结论

综上分析，本项目选取产品储罐区液化石油气泄漏事故作为最大可信事故进行环境风险评估。该类事故一旦发生，可能引发可燃气体扩散、火灾爆炸或对周边大气环境造成短期显著影响，因此具有代表性与典型性。

项目所采用的生产工艺技术成熟可靠，设备选型符合国家相关安全标准，自动化控制系统具备压力、温度、液位等关键参数的实时监测与联锁保护功能，能够在异常工况下自动报警并启动应急响应措施。在生产运行过程中，建设单位将严格落实各项安全生产管理制度，严格执行操作规程和作业许可制度，加强对危险化学品储存、输送环节的风险管控，定期开展设备维护保养与安全隐患排查治理，切实降低因人为失误、设备老化或操作不当导致事故发生的可能性。

根据环境风险预测结果分析，在最不利气象条件下，若发生储罐法兰连接处泄漏或管道破裂等情景，泄漏的可燃蒸气将在一定范围内形成爆炸性混合物，其影响范围主要集中在厂区内及下风向近距离区域。但通过设置有效的防控体系，如安装可燃气体检测报警装置、配备防爆通风系统、建立围堰和防火堤等工程措施，能够实现早发现、早处置。

事故发生后，建设单位将立即启动《突发环境事件应急预案》，按照预案规定的程序迅速组织人员疏散、切断物料来源、实施堵漏控制、喷雾稀释驱散、现场警戒隔离，并及时向生态环境、应急管理等主管部门报告情况，联动专业救援力量开展应急处置。同时，依托厂区现有的应急物资储备和企业专职应急队伍，确保能在第一时间采取有效措施遏制事态扩大，最大限度减少污染物外溢对周边敏感目标的影响。

此外，建设单位将持续开展环境风险隐患自查自纠，定期组织应急培训与演练，提升员工应对突发事故的处置能力和协同水平。通过建立健全“预防为主、防控结合”的风险管理机制，落实全过程、全链条的安全环保责任，确保项目在正常运行和偶发事故情况下均处于可控、可管、可防的状态。综上所述，项目存在的环境风险处于可接受水平，不会对区域生态环境和公众健康构成长期威胁，环境风险防范措施可行，应急预案体系完善，项目建设与运行具备环境可行性。

表5-1  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 丙烷 | 丁烷 |  | 液化石油气残液 | 乙炔 |  | / | / |
|  |  | 存在总量/t | 18.36 | 20.84 |  | 2.7 | 0.14 |  | / | / |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数50人 |  |  |  | 5km范围内人口数200人 |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  | / 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1 |  | F2 |  | F3☑ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1 |  | S2 |  | S3☑ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1 |  | G2 |  | G3☑ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1☑ |  | D2□ |  | D3 |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q<1 |  | 1≤Q<10☑ |  | 10≤Q<100 |  | Q>100 |  |
|  |  | M值 | M1□ |  | M2 |  | M3☑ |  | M4 |  |
|  |  | P值 | P1 |  | P2 |  | P3 |  | P4☑ |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 |  | E2 |  |  | E3 ☑ |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 |  | E2 |  |  | E3 ☑ |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 |  | E2 ☑ |  |  | E3 □ |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ | Ⅳ□ |  | Ⅲ |  | Ⅱ☑ |  | Ⅰ☑ |  |
| 评价等级 |  | 一级 |  |  | 二级□ |  | 三级☑ |  | 简单分析☑ |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害□ |  |  | 易燃易爆☑ |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏☑ |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气☑ |  |  | 地表水□ |  |  | 地下水□ |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 | 计算法 |  | 经验估算法 |  |  | 其他估算法 |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB |  | AFTOX |  |  | 其他 |  |  |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范 措施 |  | （1）遵循《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，做好重点防渗区和一般防渗区的防渗处理。 （2）合理布置总图，综合考虑风向、安全防护、消防等因素，建构筑物尽量留足安全间距，设计遵循防火规范。 （3）在厂房内可能发生火灾的地方配制有各型手提式、推车式灭火器，设有消防系统，消防水源充足可靠。 （4）加强站区（尤其是储罐区）安全管理；加强生产线监控，定期检修维护各项设备，避免原辅料及产品泄漏。修订环境应急预案并备案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 建议建设单位在建设过程中应落实本项目提出的风险防范措施，并根据今后实际生产情况结合本报告中提出的事故应急预案，制定更详实的应急预案，确保防范措施的运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |