# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：库尔勒市东数西算绿色算力产业园项目一期配套新能源项目

建设单位（盖章）：中碳电投（新疆）能源有限公司

编制日期：                2026年3月

中华人民共和国生态环境部制

| 项目东侧 | 项目北侧 |
| --- | --- |
| 项目西侧 | 项目南侧 |
| 工程师照片 |  |

现场勘查照片

目  录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设内容	- 13 -

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	- 26 -

四、生态环境影响分析	- 34 -

五、主要生态环境保护措施	- 48 -

六、生态环境保护措施监督检查清单	- 71 -

七、结论	- 73 -

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 库尔勒市东数西算绿色算力产业园项目一期配套新能源项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业－太阳能发电D4416（不含居民家用光伏发电） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 总占地面积：5818756m2 其中永久占地：5810756m2 临时占地：8000m2 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2410101851650000000129 |
| 总投资（万元） | 100000 | 环保投资（万元） | 126 |
| 环保投资占比（%） | 0.126 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 依据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为光伏发电站属于“鼓励类”里的五、新能源-2．可再生能源利用技术与应用：太阳能热发电集热系统、高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化、系统集成技术开发应用，逆变控制系统开发制造，太阳能建筑一体化组件设计与制造，高效太阳能热水器及热水工程，太阳能中高温利用技术开发与设备制造，海洋能、地热能利用技术开发与设备制造，可再生能源供暖。根据《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》，本项目属于“28.风力、光伏、光热等清洁能源发电场运行、维护，太阳能发电系统及零部件制造”。因此，本项目符合国家的产业政策。 本项目于2024年10月10日，中碳电投（新疆）能源有限公司取得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会下发的“库尔勒市东数西算绿色算力产业园项目一期配套新能源项目备案证”（项目代码：2409-652823-04-01-595453）备案证号为2410101851650000000129。 因此，本项目符合国家及地方相关产业政策要求。 2、生态环境分区管控符合性分析 （1）生态保护红线 建设范围及直接影响范围内不存在重要水源涵养、生物多样性保护、水土保持、防风固沙等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化等生态环境敏感脆弱区域；不涉及生态保护红线；因此，本项目选址符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域环境空气质量属于二类功能区，声环境属于2类功能区。本项目施工期采取有效措施防治大气、水等污染，运营期产生的各类污染物均能实现达标排放，固体废物得到妥善处置，项目污染物排放不会对区域环境质量产生较大影响，满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目为光伏发电项目，用地性质为其他草地、水域及水利设施用地、其他土地。项目用地不占压耕地，不涉及基本农田和生态保护红线、不压覆重要矿产（油、气除外）、不涉及自然保护区，不在地质灾害易发区，项目区域无珍稀濒危物种，不占用基本草原和农田，不压占矿产资源，造成的自然资源损失的量较小。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，运营期消耗约292立方米水和自产电能，不会超过划定的资源利用上限，可以满足资源利用要求。 （4）生态环境分区管控 1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析 2024年11月，新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号），与其符合性分析内容见下表。 表1-1与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（摘选涉及部分）相符性分析 管控维度; 管控要求; 符合性分析; 是否符合. A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。; 本项目属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类。; 符合. 〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 本项目运营期污染物执行标准符合国家和自治区环境保护标准。; 符合. 〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目选址不涉及所列区域。; 符合. 〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目; 本项目运营期生活污水经处理后用于荒漠生态恢复；不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 符合. A1.2限制开发建设的活动; 〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。; 本项目不属于高耗水高污染项目。; 符合. 〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。; 项目用地类型为其他草地、水域及水利设施用地、其他土地，未占用基本农田。; 符合. 〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 本项目所在地不涉及用地性质变更等情况。; 符合. A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求; 〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。; 本项目所在地不属于水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库等区域；且本项目不属于工业污染项目。; 符合. A1.4其它布局要求; 〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。; 本项目与自治区区域主体功能区划目标相协调；符合自治区生态环境功能区划；符合《巴音郭楞蒙古自治州国土空间总体规划》等相关规划，符合性分析见下文。; 符合. A2污染物排放管控; A2.2污染控制措施要求; 〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。; 本项目为光伏项目，运行期无温室气体排放；生活污水经地埋式污水设施处理后，用于项目区周边荒漠生态恢复的灌溉，生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处理。; 符合. A3环境风险防控; A3.2联防联控要求; 〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。; 项目用地类型为未其他草地、水域及水利设施用地、其他土地，未占用农用地。; 符合. A4资源利用要求; A4.2土地资源; 〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。; 本项目符合国土空间规划要求。; 符合. A4.5资源综合; 〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。; 本项⽬产⽣的⼯作⼈员⽣活垃圾集中收集后，交由环卫部⻔处理；危险废物委托相关资质单位清运处置；⼀般⼯业固废由⼚家回收。; 符合. 2）与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析 根据《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》，巴州共划定154个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控；其中优先保护单元66个，重点管控单元79个，一般管控单元9个。根据巴音郭楞蒙古自治州环境管控单元分区，项目位于尉犁县一般管控单元，环境管控单元编码为ZH65282310006。 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》相符性分析见表1-2。 表1-2 巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 准入要求; 本项目; 符合性. ZH65282310006; 尉犁县一般管控单元; 空间布局约束; 1.在符合乡村振兴战略的框架中，以国土空间总体规划、乡镇国土空间规划为依据，按照乡村规划部署要求，在落实生态环境保护政策及措施的前提下，可以实施村庄居住用地、公共设施用地、道路广场用地、公共绿地、产业发展等土地的使用。 2.在符合尉犁县旅游发展规划框架中，围绕“一核两带三片区”发展布局，以罗布人村寨创建国家 5A 级旅游景区为龙头，高标准实施孔雀河烽燧群遗址保护利用项目，同步对“一村一谷一廊一湖一岛一湾”（达西村、罗布泊大裂谷、百里胡杨画廊、罗布泊、葫芦岛、清水湾”景区集群提档升级，坚持用全域理念谋划和推进各项工作，形成“旅游引领、多业融合”的全域旅游发展新模式和新格局。涉及的旅游发展用地，在不涉及占用永久基本农田和生态保护红线，不破坏生态与景观环境、不影响地质安全、在河道行洪区域及管理保护范围内不建设永久设施、并做到占补平衡的前提下，经文化和旅游部门以及自然资源部门、水行政流域管理部门备案确认后，允许旅游发展用地的使用。 3.对有采矿权的矿山企业，在符合国家规定及当地产业发展政策，以及符合矿产资源利用规划的建设项目，经自然资源部门审批同意，制定切实可行的合理的矿山地质环境恢复治理措施的前提下，严格执行环境影响评价制度，并通过竣工环保验收，允许其进行合理有序的开发。 4.按照自治区“三北”工程攻坚战暨塔克拉玛干沙漠边缘阻击战的相关要求，紧抓以工程固沙、生物治沙、光伏治沙、引洪灌溉等具体措施，抑制湿地退化、河道断流，天然湿地面积减少、沙尘暴等自然灾害不断增加的局面。 5.建立包括源头保护制度、损害赔偿制度、责任追究制度、治理修复制度等在内的生态文明制度体系，做好县域涉及生态环境保护方面的相关规划，加强对县域范围内水流、森林、山岭、草原、荒地等自然生态空间的监管力度。; 本项目属于清洁能源利用活动，不涉及相关活动；生活污水经地埋式污水设施处理后，用于项目区周边荒漠生态恢复的灌溉；固体废物全部妥善处置；本项目建设已取得立项文件、确定用地文件等合法手续。; 符 合. 污染物排放管控; 1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。 2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有 机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。 4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。 5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。 6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。; 本项目土地利用类型为其他草地、水域及水利设施用地、其他土地，不涉及高毒、高残留农药。; 符合. 环境风险防控; 1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。 2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。 3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。; 本项目不涉及; 符合. 资源利用效率; 1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。 2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。 3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。; 本项目不涉及; 符合. 综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 3、与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年本）》的符合性 对照《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年本）》，建设项目与重点行业准入中“电力行业”符合性分析，见表1-3。 表1-3 “自治区重点行业准入”符合性分析 《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》; 建设项目; 相符性分析. 一、通则 （二）环境准入条件总体要求；禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其它法律法规禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。; 项目不涉及自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其它法律法规禁止的区域。; 符合. 四、电力行业 （一）适用范围：适用于自治区行政区域内新建、改建和扩建电源建设项目。包括火力、风力、光伏、垃圾、生物质发电项目。 （二）选址与空间布局 风电、光伏发电项目应符合区域、产业规划要求，与项目所在地风能、光伏资源、环境等情况相适应，用地必须符合土地供应政策和土地使用标准，风电项目应重点关注对鸟类栖息、迁徙等影响，避免影响其正常活动。 （三）污染防治与环境影响 需采用先进成熟、节能环保型技术装备，保证机组安全、稳定和长期运转。在沙漠、戈壁、其他草地、沙化土地和潜在沙化土地上实施的风电、光伏发电建设项目应按照《中华人民共和国防沙治沙法》《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138 号）等要求，客观分析对沙化土地产生的影响并提出切实可行的防沙治沙措施。临时占地区域应结合具体土地条件，综合考虑降雨、土质、土层厚度等因素，因地制宜采取种植适宜植物或砾石覆盖等生态恢复措施。; 本工程属于光伏发电项目；项目的建设已取得备案证，因此符合相关规划，土地租赁用于建设光伏发电项目。土地用途为光伏板区，用地协议占地手续办理齐全，本项目为光伏项目，用地为其他草地、水域及水利设施用地、其他土地。; 符合. 4、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求：继续推进“电气化新疆”建设，实施清洁能源行动计划，加快城乡接合部、农村民用和农业生产散烧煤的清洁能源替代，加大可再生能源消纳力度。稳步推进“煤改电”工程，拓展多种清洁供暖方式，提高清洁能源利用水平。本项目为光伏项目，属于清洁能源项目，与规划相符。 5、与新疆维吾尔自治区发改委、国家能源局新疆监管办《关于2021年风电、光伏发电年度开发建设方案有关事项的通知》（新发改能源〔2021〕419号）的符合性 2021年9月16日，自治区发展改革委、国家能源局新疆监管办联合印发的《关于2021年风电、光伏发电年度开发建设方案有关事项的通知》，本项目与该文件的符合性分析，见表1-4。 表1-4 与“新发改能源〔2021〕419号”符合性分析 新发改能源〔2021〕419号; 建设项目; 相符性分析. 全力推动保障性并网项目建设。2021年8月前已通过各地州竞争优选、依法依规确定的风电、光伏发电项目，全部纳入我区保障性并网项目范围，其中光伏项目必须在2021年内全容量建成并网，风电项目必须在2022年6月底前全容量建成并网，以满足我区年度非水电最低消纳责任权重任务目标需求。; 项目取得备案文件，不属于2021年8月前竞争优选确定的光伏发电项目，现阶段正在积极推进前期工作。; 符合. 统筹组织项目竞争性配置。严禁项目“未批先建”“先建先得”、严禁圈占、倒卖项目（资源）行为，项目完成核准（备案）手续办理后未经项目许可部门同意，不得更换新项目业主或变更股权结构。; 本项目现阶段严格按照要求办理环评手续，不存在“未批先建”等情况。; 符合. 6、与《“十四五”可再生能源发展规划》符合性分析 节选《“十四五”可再生能源发展规划》： --三、优化发展方式，大规模开发可再生能源 --（一）大力推进风电和光伏发电基地化开发 在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续规模化开发条件的地区，着力提升新能源就地消纳和外送能力，重点建设新疆、黄河上游、河西走廊、黄河几字弯、冀北、松辽、黄河下游新能源基地和海上风电基地集群。 统筹推进陆上风电和光伏发电基地建设。发挥区域市场优势，主要依托省级和区域电网消纳能力提升，创新开发利用方式，推进松辽、冀北、黄河下游等以就地消纳为主的大型风电和光伏发电基地建设。利用省内省外两个市场，依托既有和新增跨省跨区输电通道、火电“点对网”外送通道，推动光伏治沙、可再生能源制氢和多能互补开发，重点建设新疆、黄河上游、河西走廊等新能源基地。 本工程为光伏发电项目，位于巴音郭楞蒙古自治州尉犁县，符合《“十四五”可再生能源发展规划》要求。 7、与《巴音郭楞蒙古自治州国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析 《巴音郭楞蒙古自治州国土空间总体规划（2021—2035年）》提出：构建“一主三副三圈三区”国土空间开发格局，以尉犁县中心城区为州域中心城市； 焉耆回族自治县县城、轮台县城和若羌县城为州域副中心城市。 “三圈”以焉耆回族自治县县城、和静县城、和硕县城和博湖县城为主，构建北部焉盆地城镇圈；以尉犁县中心城区、尉犁县城和轮台县城为主，构建中部库尉轮城镇圈；以且末县城和若羌县城为主，构建南部且若城镇圈。 “三区”以北部经济区即绿洲农牧业生产加工、绿色矿业和生态旅游业发展区，中部经济区即油气化工、纺织服装、装备制造和综合服务发展区，南部经济区即新材料、新能源、绿色矿业、特种旅游发展区。 本项目位于中部库尉轮城镇圈，与《巴音郭楞蒙古自治州国土空间总体规划（2021—2035年）》不违背。 《尉犁县国土空间总体规划（2021—2035年）》指出：尉犁县紧邻自治区副中心库尔勒市，是库尉轮城镇圈重要节点城市，充分发挥库尉一体化优势，加强与库尔勒的产业合作及共建共享，积极融入“环塔里木经济带”建设，落实自治区“八大产业集群”建设要求，对接巴州构建“中轴隆起、两翼齐飞、多点联动”的发展格局，推动全县高质量发展。 8、与《光伏发电站设计标准》（GB 50797-2012）符合性分析 光伏发电站设计标准; 建设项目; 相符性分析. 地面光伏电站站址宜选择在地势平坦或北高南低的场地；与建筑物结合的光伏电站，主要朝向宜为南向或接近南向，且宜避开周边障碍物对光伏组件的遮挡。; 项目位于尉犁县塔克拉玛干沙漠边缘，地势平坦开阔，无明显遮挡物。光伏方阵方位角为0°（正南方向），倾斜角33°，符合当地纬度（约41°N）的最佳受光角度要求。; 符合. 光伏方阵布置应结合地形、地质条件，合理确定方阵间距，避免前后排组件遮挡，同时满足施工、运行维护及检修通道的要求。; 项目划分 139 个子方阵，采用随坡就势布置，未进行全场大面积场平，减少了对原生地貌的破坏。; 符合. 容配比（直流侧容量/交流侧容量）应结合当地辐照资源、逆变器过载能力合理设计，一般范围为1.2~1.3。; 直流侧容量512.06792MWp，交流侧容量400MW，容配比为1.28。该值处于规范推荐的合理区间，能有效提升逆变器利用率和发电量。; 符合. 逆变器应具备高转换效率、良好的电网适应性和高防护等级；变压器能效等级应达到二级及以上，联结组别和短路阻抗应符合电网接入要求。; 采用300kW 组串式逆变器，最大效率≥99%，防护等级 IP66（高于规范要求的 IP65）。35kV箱式变压器采用二级能效的S20系列，联结组别Yd11，短路阻抗7%/6.5%，满足电网接入要求。; 符合. |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于巴音郭楞蒙古自治州尉犁县兴平镇境内，位于东经86°28′23.7336″~86°32′27.2711″，北纬41°19′56.8230″~41°21′30.5906″之间，北纬41°20′59.4822′，东经86°29′48.3966″。光伏建设厂区共分为两个地块，根据现场踏勘、调查了解，光伏阵列区域内地貌单元为冲洪积倾斜平原，地貌单元较为单一，呈荒滩、荒漠景观，地表植被不发育，场地地形较为平坦、开阔，局部稍有起伏，地面海拔高程在873.19～878.89m，地面坡度约0.15%。场址附近有乌若高速、国道G218，附近有多条乡道通行并穿过主要光伏场区，交通运输条件较便利，水文气象条件和地质条件满足建设400MW光伏项目要求。本项目主要拐点坐标详见下表。 地理位置详见附图。周边关系详见附图。 表2-1 40万千瓦光伏项目光伏区拐点坐标（2000坐标系） 坐标X; 坐标Y. 4577950.009; 29458831.981. 4577762.254; 29458520.881. 4577762.221; 29456232.050. 4580154.946; 29456232.070. 4580147.477; 29458894.253. 4579025.735; 29458891.966. 4579025.641; 29458826.963. 4578766.528; 29458828.112. 4578765.907; 29459156.749. 4578461.639; 29459156.163. 4578461.790; 29458827.789. 4578681.222; 29458827.696. 4578685.639; 29457657.076. 4578034.011; 29457658.433. 4578033.861; 29457816.308. 4578189.458; 29457816.467. 4578368.146; 29458262.000. 4578366.924; 29458485.447. 4578148.460; 29458702.643. 4578051.876; 29458831.972. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、建设规模 本项目建设性质为新建，位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县，场址区中心点坐标为：场址中心位置北纬41°20′59.482″，东经86°29′48.397″。场区地形较为平坦。本项目主要建设40万千瓦光伏项目，本工程装机规模为400MW，直流侧装机512.06792MWp，容配比为1.28。主要设备采用825916块620Wp单晶硅光伏组件、1334台300kW组串式逆变器。 本项目地处戈壁平原，考虑场址地形地貌特点，现阶段根据光伏发电子方阵的布置情况，推荐单个子方阵3.0MWac，1.8MWac，本项目共 139 个子方阵，其中3.0MW方阵125个，1.8MW方阵14个。 本项目工程25年运行期内发电量总计为1837902.7万kW·h，多年平均发电量为73516万kW·h，年平均满负荷利用小时数为1435.7hr。 2、建设内容 项目性质：新建 建设单位：中碳电投（新疆）能源有限公司 项目总投资：100000万元，其中环保投资为126万，占总投资的0.126%。 建设地点及周边关系：本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县兴平镇境内，西南侧为深能尉犁县45万千瓦光储一体化项目，其余均为空地。 本项目组成见表2-2。 表2-2项目组成一览表 项目 类别; 主要建设内容; 项目规模与内容. 主体工程; 光伏发电系统; 直流侧建设规模438.65744MWp，交流侧建设规模400MW，容配比1.0966436:1；安装707512块620Wp单面单玻单晶光伏组件，每26块串联成一个组件串，采用2×13或2×26竖向排布于固定式支架上；共建设125个光伏发电单元，每个单元配置1台3200kVA箱变，组件最低点离地0.5m，支架倾斜角度33°，方位角0°。. 组串式逆变器; 本项目组串式逆变器功率320kW，逆变器最高输入电压直流1500V，输出电压交流800V。. 箱式变电站; 本工程单个发电单元采用35kV箱变，根据子阵容量划分容量为3200kVA；箱变采用具有运行灵活、操作方便/免维修、价格性能比较优越、具备除湿功能等优点的华式箱变，变压器为油变，高压侧采用隔离接地一体式真空断路器。低压侧采用智能框架断路器。连接组别为 Yd11，短路阻抗为Ud%=7，变比为 37.5±2×2.5%/0.8kV。箱变内含一台油变，共125台。其中，固定式光伏发电单元箱变内小干变采用 SG-5kVA，Dyn11，Uk=4%，0.8±2×2.5%/0.38kV。. 辅助工程; 集电线路; 本工程新建16回35kV集电线路分别连接光伏场内139台箱变，集电线路采用全电缆直埋敷设方式。共新建电缆长度约75.87km，电缆型号为ZR-YJLHV22-26/35kV-3×95mm2、ZR-YJLHV22-26/35kV-3×240mm2、ZR-YJLHV22-26/35kV-3×400mm2型铝合金芯电缆及ZR-YJV22-26/35kV-3×400mm2铜芯电缆。. 道路; 场区道路全长约43.027km，均为新建道路；路基宽4.5m，路面宽3.5m，路面结构采用20cm厚泥结碎石+5cm厚砂砾。. 危险废物贮存库; 设置1座，占地面积50m2，用于存放检修的废机油. 事故油池; 设置1座，容积为30m3，主变压器事故时，油排入事故油池。. 地埋式污水处理设施; 职工生活污水收集到地埋式污水处理设备处理后，采用“生物处理”方法，处理规模为10m3/d，处理后的污水可以满足《农村生活污水处理排放标准》DB65 4275-2019表2，C级标准（CODCr：200mg/L、SS：100mg/L），用于项目区周边荒漠生态恢复的灌溉。. 公用 工程; 供水; 市政管网提供. 供电; 施工期依托附近供电网，运营后本项目可自供电。. 环保 工程; 噪声; （1）施工期：合理布置施工机械、避免高噪声设备同时施工等。 （2）运营期：选用低噪声设备，采取基础减振措施，确保运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。. 废水; （1）施工期：施工废水经沉淀池处理后用于场地抑尘等，不外排；施工临建区生活污水经地埋式污水设施处理后，用于项目区周边荒漠生态恢复的灌溉。 （2）运营期：生活污水经地埋式污水设施处理后，用于项目区周边荒漠生态恢复的灌溉；冲洗废水，自然蒸发。. 废气; 施工期：施工道路洒水降尘，对各类粉状物料堆场采用加盖篷布、设置围挡等措施。 运营期：无废气产生。. 固废; （1）施工期 做好临时堆土遮挡措施，用于土地平整；施工区设置垃圾桶，用于生活垃圾收集，自行清运至垃圾中转站统一处理。设置生活垃圾箱，固定地堆放，分类收集，自行清运至垃圾中转站统一处理。施工期间产生的建筑垃圾，可回收部分全部回收利用，不能回收利用运至市政环卫主管部门指定弃渣场弃渣；施工单位应指派专人负责施工固体废物的收集及转运工作，不得随意丢弃。 （2）运营期 ①日常检修产生的废电器件、废光伏组件由厂家回收； ②事故状态下，废变压器油进入事故油池，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将尽快由与公司签订合作协议的具有危废处置资质单位进行清运处置，不在项目区内长时间储存。正常维修产生的废油（主变和箱变）一起收集至危险废物贮存库（50m2）暂存，委托具有危险废物处置资质的单位处理。 ③生活垃圾，统一收集后自行清运至垃圾中转站统一处理。 ④污泥，作为有机肥，用于周边农田施肥. 3、光伏阵列总体设计 本项目光伏区直流侧装机容量为3608.81664MWp，交流侧容量为3000MW，容配比约1.203。3000MW光伏区分三块区域，每块区域1000MW光伏，每1000MW光伏区拟采用208个4.8MW光伏方阵及1个1.6MW光伏方阵组成。每个4.8MW方阵347串组串，每串26片640Wp组件，逆变器采用4800kW集中式逆变器升压一体机，逆变器升压一体机含1台4800kVA箱变，每个方阵18台20汇1汇流箱；每个1.6MW方阵116串组串，每串26片640Wp组件，逆变器采用1600kW集中式逆变器升压一体机，逆变器升压一体机含1台1600kVA箱变，每个方阵6台20汇1汇流箱。本项目合计由624个4.8MW光伏方阵及3个1.6MW光伏方阵组成。 4、光伏组件 根据设计，本项目拟选用市场占有率较高、经济性相对较好的N型640Wp双面单晶硅光伏组件。光伏组件主要性能指标见下表。 表2-3光伏组件主要性能指标表 规格; 620Wp. 620Wp组件类型; 单面组件. 逆变器数量（台）; 10. 组件尺寸（mm）; 2382×1134. 组串布置; 2×26. 组件数量（块）; 6188. 方阵直流容量（MWp）; 3.83656. 占地面积（亩）; 77. 支架重量（t）; 150. 光伏电缆（km）; 38.37. 1kV 交流电缆（km）; 2.55. 25年年均发电量（万 kWh）; 537.9. LOCE元/kWh）; 0.1892. 根据设计方法和类似工程经验，当组件的安装方式为竖向排列时具有较低的建设成本，根据地形变化，单个支架上安装1个组串，620Wp组件的组串设计在技术上两个方案无明显差别，本次按N型620Wp组件进行设计。N型620Wp组件光伏组件的典型参数见下表。 表2-4本项目光伏组件典型参数表 项目; 单位; 620Wp. 最大输出功率; W; 620. 输出功率公差; W; 0~+3. 最大功率点的工作电压; V; 40.21. 最大功率点的工作电流; A; 15.45. 开路电压; V; 48.5. 短路电流; A; 16.13. 短路电流的温度系数; %/℃; 0.045. 峰值功率的温度系数; %/℃; -0.29. 开路电压温度系数; %/℃; -0.25. 最大系统电压; V; 1500. 尺寸（L/W/T）; mm; 2382/1134/30. 工作温度范围; ℃; -40~+85. 组件效率; %; 23. 5、逆变器主要参数 光伏并网逆变器是将光伏组件输出的直流电转换成符合电网要求的交流电的设备，是并网光伏发电系统能量转换与控制的核心。光伏并网逆变器的性能不仅影响和决定整个光伏并网系统能否稳定、安全、可靠、高效，而且也是影响整个系统使用寿命的主要因素。 本项目占地面积略大，部分方阵距离较远，但组串相对集中。结合项目土地资源、设备占地、转换效率、自耗电等因素综合考虑，本阶段该光伏项目选择300kW组串式逆变器，根据本工程实际布置情况，所选逆变器主要参数见下表。 表2-5组串式逆变器主要参数一览表 项目; 300kW逆变器. 输入参数; 最大输入电压（Vdc）; 1500. 直流输入支路数; 28. MPPT路数; 6. MPPT电压范围（Vac）; 500V-1500V. 每路MPPT最大输入电流（Adc）; 65. 输出参数; 额定交流输出功率（kW）; 300. 最大输出功率（kVA）; 330. 最大输出电流（Aac）; 238.2. 额定电网频率（Hz）; 50. 功率因数; 0.8（超前）～0.8（滞后）. 最大总谐波失真; 1%. 系统性能; 最大逆变器效率（%）; ≥99. 中国效率（%）; ≥98.5. 外壳防护等级; IP66. 环境温度（℃）; -25~60. 冷却方式; 智能风冷. 相对湿度; 0%~100%. 允许最高安装海拔（m）; 5000m（>4000m 降额）. 通讯方式; RS485；USB；MBUS. 宽×高×深（mm）; 1045×730×395mm. 重量（含挂架）; 106kg. 6、35kV就地升压变压器 升压变压器拟采用箱式变压器，箱式变压器所配置的变压器主要技术参数见下表。 表2-6 35kV就地升压变压器主要参数一览表 类型; 三相无载调压油浸式变压器. 型号; S20-3000（1800）/37（满足二级能效标准）. 额定容量; （高压侧）：3000（1800）kVA. （低压侧）：3000（1800）kVA. 额定频率; 50Hz. 额定变比; 37±2×2.5%/0.8kV. 阻抗电压; 7%/6.5%. 冷却方式; ONAN. 联结组别; D，y11. 外壳防护等级; IP54. 辅助变压器型号; SG-5/0.8kV. 额定容量; 5kVA. 额定变比; 0.8/0.4kV. 表2-7开关设备一览表 35kV开关设备. 3000kVA箱变主变进线断路器; 40.5kV，31.5kA，630A. 1800kVA箱变采用负荷开关熔断器一体化装置; 40.5kV，31.5kA，630A. 0.8kV开关设备. 3000kVA箱变主变进线断路器; 3000A，50kA. 1800kVA箱变主变进线断路器; 2000A，50kA. 逆变器进线断路器; 315A，50kA. 7、场内集电线路 电缆选型综合考虑载流量、压降、热稳定条件及经济电流密度，考虑本工程的占地面积、总成本以及综合经济指标。 组件串联及组件至逆变器均采用H1Z2Z2-K-1×4光伏专用电缆。本工程组串式逆变器至35kV箱式变压器之间的3kV电缆数量较多，敷设距离较长，经对比，同等载流量条件下，铜缆的单价较铝芯电缆造价大幅提高，考虑项目建设成本及可靠性，3kV电缆推荐采用铝芯电缆。 本工程新建1回35kV集电线路分别连接光伏场内139台箱变，集电线路采用全电缆直埋敷设方式。共新建电缆长度约75.87km，电缆型号为ZR-YJLHV22-26/35kV-3×95mm2、ZR-YJLHV22-26/35kV-3×240mm2、ZR-YJLHV22-26/35kV-3×400mm2型铝合金芯电缆及ZR-YJV22-26/35kV-3×400mm2铜芯电缆。 8、项目占地 本项目总占地为5818756m2，项目占用的是其他草地面积为4371674m2、水域及水利设施用地面积为59799m2、其他土地面积为1387283m2，相关占地手续和租赁合同见附件。根据勘界成果文件，项目用地不占压耕地，不涉及基本农田和生态保护红线、不压覆重要矿产（油、气除外）、不涉及自然保护区，不在地质灾害易发区。 9、土石方平衡 本工程土方挖方量2.22万m3，填方量2.22万m3，挖方全部回填，无弃方，达到土石方平衡。 10、给水 ①光伏组件冲洗用水 太阳能电池组件周围环境所产生的灰尘及杂物随着空气流动，会附着在电池组件的表面，影响其光电的转换效率，降低其使用性能，甚至引起光伏组件局部发热而烧坏光伏组件。故需定期对太阳能电池组件表面进行清洗。 太阳能电池表面是高强度钢化玻璃，易于清洁。可通过人工清洗，减少灰尘、杂物对太阳电池组件发电的影响。水车容积约5m3，装满清水后可以清洗约1MW 区域的光伏组件，大幅降低人力成本，并最大限度节省水资源。年均清洗7次，需用水2000m3/每次，共计用水1.4万m3。 ②职工生活用水 本项目运营期劳动人数为10人，生活用水按80L/人·d计算，则项目运营期生活用水量约为0.8m3/d，年工作365d，年用水共计292m3。 11、排水 （1）生活污水 生活污水按用水量的80%计，则项目生活污水排放量为0.64m3/d（233.6m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS等。生活污水经地埋式污水设施处理后，用于项目区周边荒漠生态恢复的灌溉。 （2）生产废水 本项目冲洗废水，自然蒸发。 12、劳动定员及工作制度 运营期劳动人数为10人，全面负责公司的各项日常工作。本项目实行365天工作日。 （1）光伏发电工程 本工程运营期采用定期巡视的形式，1天巡视1次。 |
| 总平面及现场布置 | 1、平面布置 根据地理位置，光伏元件工艺布置要求，提出如下总平面布置方案： 本工程建设容量为438.65744MWp，共划分为125个发电单元，均为固定支架单元。每个发电单元设置有一台箱式变压器及若干台组串式逆变器。站区主要建筑物及结构抗震设防类别为丙类，设计安全等级为二级（光伏组件支架及基础为三级），总占地面积5818756m2。 光伏建设厂区共分为两个地块，根据现场踏勘、调查了解，光伏阵列区域内地貌单元为冲洪积倾斜平原，地貌单元较为单一，呈荒滩、荒漠景观，地表植被不发育，场地地形较为平坦、开阔，局部稍有起伏，地面海拔高程在873.19～878.89m，地面坡度约0.15%。场区范围内地形有起伏，但地势比较开阔，地表植被较少。固定光伏组件支架拟采用随坡就势方式布置，布置区域内不做全场大面积场平处理，仅对地形起伏较大区域进行局部场平处理。光伏厂区以散排下渗为主。 为方便光伏板施工、箱变安装检修、运行，同时考虑节省工程造价，故本工程尽量利用周边已有工业园区道路，以现状道路作为引接道路，本工程根据总平面布置及子系统划分，建设通向箱变位置的施工检修道路，道路尽端设置12*12m回车场。为方便巡视检修，场区内施工检修道路路面宽4.0m，两侧各做0.5m的路肩，道路转弯半径不小于9m。为节省投资，场区内施工检修道路做成简易的泥结碎石道路。最大纵坡：一般最大纵坡为6%，极限最大纵坡不超过8%，场内路面横坡为2%。 在充分考虑使用功能合理、工艺系统顺畅的前提下，综合配电楼尽量减小房间的大小。减少建筑物总占地面积。 项目总平面布置图见附图。光伏发电区效果图见下图。 图2-1光伏发电区效果图 2、施工布置 根据工程施工特点，在光伏区布置施工营地，包括临时宿舍及办公室、材料设备仓库、钢木加工厂及设备组装场、混凝土拌和系统、砂石料堆放场占地面积约8000m2。本项目临时道路按照永临结合的原则建设。施工期临时建筑工程量，见下表。 表2-8施工期临时建筑工程量一览表 序号; 项目名称; 占地面积m2. 1; 临时宿舍及办公室; 1500. 2; 材料设备仓库; 2000. 3; 钢木加工厂及设备组装场; 2500. 4; 混凝土拌和系统; 1000. 5; 砂石料堆放场; 1000. 6; 合计; 8000. |
| 施工方案 | 1、施工工艺 光伏场区施工 图2-2项目光伏发电区施工期工艺流程及产污环节图 ①土地整理 本项目主要利用其他草地等进行地面光伏建设。由于地势较为开阔平坦，施工时对道路进行平整，随坡打桩安装光伏板，即可形成良好的施工场地，有利于大面积的阵列桩基施工。 ②基础施工 项目光伏组件支架采用薄壁钢结构，支架基础采用预制钢筋混凝土管桩和灌注桩。 1）光伏阵列基础 主要施工流程为放线－桩机就位－起吊PHC预应力管桩-稳桩-打桩-检查验收。 2）35kV箱式变压器 变压器基础混凝土平台由现场浇筑，商混罐车运送，汽车运至现场，用25t汽车吊装就位。 ③支架安装 支架分为立柱、斜支撑、斜梁、檩条。支架按照安装图纸要求，采用镀锌螺栓连接。安装完成整体调整支架水平后紧固螺栓。 ④集电线路 集电线路采取电缆直埋方式，沟内根据具体情况敷设1～2根电缆，1～2根光缆，电缆应敷设于沟里，沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不小于200mm的细砂层。沿电缆全长覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板，保护板采用混凝土。 ⑤系统运行调试 系统运行前调试主要包括：接地电阻值的检测、线路绝缘电阻的检测、控制柜的性能测试、控制器调试。 ⑥试运行、竣工验收 光伏区建设完成并网后，试运行，试运行结束后进行竣工验收。 2、建设周期及施工时序 施工时序：先进行前期“三通一平”工作及施工营地布设、施工设备进场，然后进行光伏区建设，先基础后设备安装，调试完成后进入试运行。 3、工艺流程 光伏发电系统采用清洁的太阳能为能源，发电过程中无机械传动和化学反应，只通过光伏组件及配套设备的搭建、拼接实现其发电功能，发电过程中无废气产生；运营期对光伏组件表面玻璃进行清扫除尘过程中会产生一定量的清扫废水；光伏组件在运行过程中基本不产生噪声。 运营期固体废物主要为设备检修过程中产生的废电器件、废光伏组件、废变压器油和生活垃圾等。 表2-9主要污染工序一览表 阶段; 污染物; 产污环节; 影响因素; 影响对象; 影响性质; 处理措施. 运营期; 废水; 光伏面板冲洗废水; SS; 地下水; 间接 影响; 自然蒸发. 噪声; 主变; 等效连续A声级; 声环境; 直接 影响; 减震、距离. 固体废物; 项目区运营; 废电器件、废光伏组件; 土壤环境; 直接影响; 厂家回收. 废变压器油; 委托相应有资质单位处置. 人员生活; 生活垃圾; 统一收集后自行清运至垃圾中转站统一处理. 地埋式设施; 污泥. |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、与主体功能规划相符性 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目不在新疆维吾尔自治区主体功能区规划划定的重点开发区和禁止开发区，属于主体功能区中的限制开发区域（重点生态功能区）。重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能十分重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为前提条件，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的区域。其功能定位为“以提供生态产品为主体功能的区域为重点生态功能区”。 本项目位于巴音郭楞蒙古自治州尉犁县，项目建设内容主要为光伏项目，项目占地范围不在生态红线区内，项目不占用基本农田，环评要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，加强对生态系统保护和恢复，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，对环境影响很小，不会对区域环境造成不利影响。因此，本项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的相关要求。 2、生态现状调查与评价 据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于Ⅲ天山地温性草原、森林生态区、Ⅳ塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区、Ⅳ塔里木盆地中部塔克拉玛干流动沙漠生态亚区，该功能区主要的特征见表3-1，生态功能区划见附图。 表3-1生态功能区主要特征 生态功能分区单元; 生态区; Ⅳ 塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区. 生态亚区; Ⅳ1 塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 60.孔雀河下游生态恢复及人文景观保护生态功能; 61.塔里木河下游绿洲农业及植被恢复生态功能区. 隶属行政区; 尉犁县. 主要生态服务功能; 沙漠化控制、旅游; 沙漠化控制、农产品生产、防风护路. 主要生态环境问题; 河道断流、沙漠化发展、植被衰败、文物古迹破坏; 河道断流、水质恶化、地下水位下降、植被衰败、荒漠化发展、土地弃耕、乱挖甘草、沙丘活化、沙漠合拢. 主要生态敏感因子敏感程度; 土壤侵蚀高度。敏感，土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感; 生物多样性及其生境中度敏：感，土壤侵蚀高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤盐渍化轻度敏感. 主要保护目标; 保护荒漠植被、保护人文遗址、保证下游生态用水; 保护绿洲农田、保护绿色走廊植被、保护218国道. 主要保护措施; 向下游输水、保护楼兰和营盘遗址、禁樵禁采; 向下游和台特玛湖输水、大西海子水库改为生态水库、保证生态用水、禁止乱挖甘草、禁止开荒. 适宜发展方向; 通过人工输水和保护，恢复受损的生态环境，有计划发展探险旅游; 通过人工输水和保护，恢复受损绿色走廊，使台特玛湖季节有水；建立香梨、棉花种植和马鹿饲养等特色农业基地. 2.1土地利用现状评价 根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），以确定项目内的土地利用类型，并统计各类土地利用类型的面积。确定本项目占地范围土地利用类型为其他草地、水域及水利设施用地、其他土地。本项目土地利用类型图见附图。 2.2植被 评价区原为其他草地、水域及水利设施用地、其他土地，目前主要植被类型为稀疏柽柳群落和芦苇，生态单元由于单一的地貌类型及严酷的气候特征，本项目所在区域内仅生长耐旱沙生植物，主要为常见种：柽柳为代表的植被群落，总体植被盖度小于5%，植株高度小于100cm。 据现场调查，本项目占地范围未发现《国家重点保护野生植物名录》《新疆国家重点保护野生植物名录》及《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（2024年版）中保护野生植物分布。本项目区域植被类型分布见附图。 表3-2 野生植被名录 序号; 中文名; 拉丁文名; 科/属; 保护级别; 盖度; 优势种. 1; 柽柳; Tamarix chinensis Lour; 柽柳科柽柳属植物; 无要求; 5%; 柽柳. 2; 芦苇; Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud; 禾本科; 无要求; 5%; 芦苇. 2.3野生动物 根据中国动物地理区划，本项目区位于古北界一中亚亚界一蒙新区一塔里木盆地小区。本区境内多为其他草地，生长荒漠植被，只在沿河及山麓有高山冰雪融水长期灌溉的地段才有绿洲。动物区系在整体上主要由中亚型所组成，其次是北方类型，高地型的种类比例很少。两栖类贫乏。爬行类中，以蜥蜴目占主要地位；鸟类中，以雀形目种类较为常见；哺乳类中，以有蹄类和啮齿类最多，食虫类和翼手类很少。 评价区气候干旱，在此区域分布的野生动物相对数量较少，原始生态系统和物种种群较脆弱，受人类活动的威胁和干扰，使得此区域的野生动物数量越来越少；经现场调查，该区域已基本无大型野生动物出入。区域野生动物主要为小型爬行类、啮齿类动物，鸟类中乌鸦、麻雀、斑鸠等较为常见。 根据《国家重点保护野生动物名录》（2021）及《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》（新政发〔2022〕75号），项目区域内未发现国家重点保护野生动物及其生境。 2.4土地沙化现状 根据《新疆第六次沙化土地监测报告》可知：巴音郭楞蒙古自治州距离最近的沙漠地区主要为塔克拉玛干沙漠。塔克拉玛干沙漠是世界第二大流动性沙漠，是我国最大的沙漠，沙漠面积362366平方千米，占全疆沙漠的82.25%，占我国沙漠总面积的一半以上。它位于塔里木盆地的中心地带，属暖温带干旱、极干旱气候区。包括塔克拉玛干主体沙漠、焉耆盆地的阿克别勒库姆沙漠、罗布泊以西与塔里木河下游以东的库鲁克沙漠、且末河以南的雅克塔格沙漠以及喀什三角洲上的托克拉克沙漠和布古里沙漠等。 塔克拉玛干主体沙漠中的沙化土地面积3435.59万公顷，其中：流动其他草地2618.66万公顷，半固定其他草地549.82万公顷，固定其他草地247.10万公顷，沙化耕地11.83万公顷，非生物工程治其他草地8.18万公顷。 本项目所在区域在塔克拉玛干沙漠边缘区域，本项目所在区域为流动和半固定沙化土地，本项目占用其他草地5818756m2，本项目为光伏发电项目，本项目与沙化土地分布位置关系图见附图。 3、大气现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，不开展大气环境影响专项评价的项目应引用与项目距离近的有效数据和调查资料说明环境质量现状。项目位于巴音郭楞蒙古自治州尉犁县，本次评价收集了2024年1月1日至2024年12月31日期间巴音郭楞蒙古自治州例行监测点的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行评价，现状评价结果见表3-3所示。 （1）监测因子 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3。 （2）评价标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准。 （3）评价方法 采用标准指数法评价大气污染物在评价区域内的环境质量现状，计算公式如下： Pi=Ci/Cio×100% 式中：Pi—污染物i的标准指数； Ci—常规污染物i的年评价浓度（NO2、SO2、PM10、PM2.5年平均浓度，CO取24小时平均第95百分位浓度、O3取日最大8小时平均第90百分位数浓度）； Cio—污染物i的评价标准，μg/m3。 （4）监测与评价结果 本项目区域空气质量现状评价见表3-3。 表3-3 常规污染物大气质量及评价结果一览表（2024年） 污染物; 年评价指标; 浓度（μg/m3）; 标准（过渡阶段浓度限值二级标准）（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 74; 60; 123.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 26; 30; 86.6; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. CO; 日均值第95百分位浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均第90百分位浓度; 121; 160; 75.6; 达标. 由表3-3可知，2024年，巴州PM10年均浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求，因此判断本项目所在区域为不达标区。 造成区域环境空气不达标的主要原因为新疆地区干燥，在风力作用下易造成风力起尘，造成区域颗粒物超出标准。 4、土壤环境质量现状 本项目所在区域土壤类型为漠境盐土，项目区域土壤类型现状见附图。本项目为光伏发电项目，根据HJ 964—2018，属于“电力热力燃气及水生产和供应业”，属于“Ⅳ类 其他”，不开展土壤环境影响评价工作。 5、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》项目外周边50m范围内无声环境保护目标，无需开展噪声现状监测。 6、水环境 本项目南距孔雀河最近距离5km，根据《2025年上半年巴州水污染防治工作进展情况》，根据2025年1—6月河流监测数据，巴州6条监测河流（孔雀河、开都河、车尔臣河、黄水沟、迪那河、塔里木河）19个水质监测断面水质达到或好于Ⅲ类水体比例为100%。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏 问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染源及主要环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，按照环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标。根据相关导则，环境保护目标识别如下表所示。本次评价区范围内无自然保护区、风景名胜区；无以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，调查未见珍稀、濒危、重点保护野生动植物。本项目周边环境保护目标分布图见附图。 1大气环境保护目标 本项目场界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。 2水环境保护目标 地表水：本项目区域不涉及天然地表水体，本项目场界外2000m范围内无地表水环境保护目标。 地下水：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等。 3声环境保护目标 本项目场界外50m范围内无声环境保护目标。 4生态环境保护目标 本项目500m范围内不涉及《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022)中规定的特殊生态敏感区、重要生态敏感区。项目周边区域没有生态严控区域、饮用水源保护区、生态公益林、森林公园、湿地公园等生态环境敏感点。本项目周边交通便利。不属于特殊或重要生态敏感区，附近无国家及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，无地表水分布，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等。本项目无生态环境保护目标。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 根据项目所在区域的环境功能，本次评价执行的环境质量标准如下： （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准。详见下表。 表3-4环境空气质量标准 序号; 污染物; 平均时间; 浓度限值; 标准来源. 1; SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 2; NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 3; PM10; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 120μg/m3. 4; PM2.5; 年平均; 30μg/m3. 24小时平均; 60μg/m3. 5; CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 6; O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. （2）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体见下表。 表3-5声环境质量标准 类别; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 2类区标准; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）废气 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物排放浓度限值要求的。 表3-6大气污染物排放浓度限值单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; （mg/m³）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）废水 项目产生的生活污水经地埋式设施处理后的污水可以同时满足《农村生活污水处理排放标准》DB65 4275-2019表2，C级标准（CODCr：200mg/L、SS：100mg/L），用于项目区周边荒漠生态恢复的灌溉。 表3-7生活污排放标准 项目; DB65 4275-2019表2，C级标准. pH（无量纲）; 6-9. CODcr（mg/L）; 200. SS（mg/L）; 100. 粪大肠菌群（MPN/L）; 40000. 蛔虫卵个数（个/L）; 2. （3）噪声 项目施工期噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中标准限值要求；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-7噪声排放标准 污染物; 昼间; 夜间. 运营期噪声; 60dB（A）; 50dB（A）. 施工期噪声; 70dB（A）; 55dB（A）. （4）固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期主要环境影响因素识别 施工期主要环境影响因素识别见表4-1。 表4-1施工期主要环境影响因素识别表 阶段; 污染物; 产污环节; 影响因素; 影响 对象; 影响 性质. 施工期; 生态; 占地; 野生植被、动物、自然景观、土地利用格局、水土流失; 生态环境; 直接影响. 废水; 施工生活污水、施工生产废水; SS、COD、NH3-N等; 地下水; 间接影响. 噪声; 施工机械; 等效连续A声级; 声环境; 直接影响. 固体废物; 施工过程; 建筑垃圾; 土壤 环境; 直接影响. 人员生活; 生活垃圾. 2、施工期生态环境影响分析 （1）工程建设对土地利用的影响分析 本项目施工占地为临时占地，包括道路和施工营地等。本项目土地利用现状为其他草地、水域及水利设施用地、其他土地，对生态的影响主要表现在对评价区域内植被、野生动物和土壤的影响。 临时占地改变了原有的土地利用方式及土地利用价值，将会在原来连续分布的生态环境中形成生态斑点，产生地表温度、水分等物理异常，以及干扰地面植被和野生动物繁殖、迁移和栖息，影响生态环境的类型和结构。临时占地不可避免地对原有地表造成破坏，使原有土壤和植被体系受到影响，施工结束后，临时占地可恢复原有使用功能。施工道路提前规划设计，施工结束后可利用为检修道路。 （2）工程建设对植物的影响分析 本项目主体工程、施工营地和道路等工程建设是造成植被破坏的主要原因，对植被的影响主要影响形式是对土地的占用以及施工阶段清场过程中对地表植被的清理及施工过程中碾压，施工过程中有部分地表土地被各种构筑物或砾石覆盖，地表保护层被破坏后，其稳定性下降，防止水土流失的能力也随之下降。 本项目施工临建设施（施工营地和仓库等）占地面积8000m2，用地类型为其他草地、水域及水利设施用地、其他土地，避让柽柳茂盛区。本项目占地范围较大的光伏区域采用随坡打桩工艺，尽量减少对稀疏柽柳的破坏。中间分布有稀疏柽柳，盖度小于5%，光伏区施工除永久占地范围对柽柳造成少量损失；根据现状调查和资料搜集，本项目永久占地避让植被茂盛区，临时性损失8hm2，平均生物量500kg/hm2，合计造成生物损失量4.0t。施工道路在施工结束后转为检修道路。本项目施工占地植被为常见种、植被稀疏，且项目占地范围内无重点野生植物。 （3）工程建设对野生动物的影响分析 工程施工对野生动物的影响主要表现在两个方面：一方面工程基础开挖和施工人员施工等人为干扰因素，如果处理不当，可能会影响或缩小野生动物的栖息空间和生存环境；另一方面，施工干扰会使野生动物受到惊吓，也将被迫离开施工区周围的栖息地或活动区域。 （4）水土流失影响分析 工程建设将征占当地一定数量的土地，未侵占基本农田、天然牧草地等用地。由于本场区表土结构松散，在施工前要进行场平处理会引起扬尘。在工程施工过程中将进行土石方填挖，不仅动用土石方，而且有施工机械及人员活动，也会产生土壤扰动。为了防止临时堆土、砂石料堆放场由于风蚀产生新的水土流失，堆土场周围进行简易防护，采用无纺布进行苫盖措施，在堆土周围进行拦挡；施工结束后，施工单位必须对施工场地进行清理，并将建筑垃圾可回用部分全部回用，不可回用部分及时运往城建部门指定的建筑垃圾场统一处置，避免产生新的水土流失。通过采取以上措施后，项目施工期对水土流失重点治理区影响较小。 （5）对土壤的影响分析 本项目各项施工活动不可避免地会对占地范围内土壤造成人为扰动，施工营地、临时道路等占地，以及施工材料堆积、挖掘、碾压、踩踏等均改变原有的土壤结构和理化性质，机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水渗入减少，土壤团粒结构遭到破坏，不利于野生植被的恢复。项目实施期间对沉淀池、生活污水收集池铺设防渗膜，可有效防止土壤污染；施工结束后临时占地得到释放，影响时间短，对原有的土壤结构和理化性质影响不大。 （6）项目施工对土地沙化的影响 项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表植被覆盖度不高，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。 项目施工期基础开挖、场地平整等过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）在地面上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化为其他草地。 上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大幅度降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。 综上所述，施工期对周围环境有一定影响，采取相应防治措施后对周围环境的影响较小，同时施工期较短，施工结束后，影响即随之消除。 道路建设对生态环境的影响 本项目道路建设采取施工道路和检修道路同时规划设计，施工道路在施工结束后转为检修道路。道路施工可能造成的占地生态影响主要是运输机械（车辆）的碾压，若无法避让，将破坏地表植被和土壤物理结构，导致植物生长不良或枯死，影响景观。本项目巡检道路采用砂石路面，项目区为其他草地、水域及水利设施用地、其他土地，植被覆盖度极低，在尽量避让野生植被的情况下，对生态环境影响较小。 3、施工期大气环境影响分析 施工期间废气主要为施工扬尘和施工机械及运输车辆工作燃料消耗排放的烟气。 （1）施工期扬尘 工程项目、生活营地施工过程中会产生施工扬尘，施工基础开挖、回填土方，施工材料的装卸、运输、堆放以及施工车辆运输等环节，也都会产生扬尘，污染物主要为TSP。 施工扬尘的产生及影响程度跟施工季节、施工管理和风力等气候因素有一定关系，如遇干旱大风扬尘影响则较为严重。根据类比资料，在一般气象条件下，平均风速2.6m/s的施工扬尘污染有如下特点：施工区域内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍；在施工场地下风向150m处，TSP平均浓度可达0.49mg/Nm3左右。据有关研究，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切，影响可达150～300m。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可使扬尘量影响范围减小，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围。 根据现场调查，本项目周边1.5km范围内无大气敏感目标，周边大气扩散条件良好，施工期间加强洒水降尘，大风等恶劣天气停止施工。施工扬尘随施工结束消失，对周边环境影响较小。 （2）机械设备和运输车辆燃料燃烧废气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车、吊车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主。据有关经验，本项目使用符合国家标准的轻质标准柴油，含硫率不超过0.2%的机械，根据建设单位提供资料，施工周期4个月，施工期车辆设备约20台，本项目施工期柴油消耗量约为110t，则本项目施工期间机械设备的尾气产生情况见表4-2。燃油机械在使用标准轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。 表4-2燃烧柴油污染物产生量 主要污染物; 产生系数; 施工期产生量. 废气; 1.2万Nm3/t; 408万Nm3. SO2; 2000×S%kg/t; 0.052t. 烟尘; 1kg/t; 0.176t. CO; 8.4kg/t; 0.044t. NOX; 9.0kg/t; 0.368t. 烃类; 6.0kg/t; 0.396t. 4、施工期水环境影响分析 施工期的污水主要来自养护废水和冲洗废水，主要污染因子为BOD5、SS、COD和氨氮。养护废水自然蒸发，冲洗废水经防渗污水收集池收集沉淀后用于施工道路洒水降尘，循环使用，不外排。 本项目施工期平均施工人员10人，每日用水量0.08m3/人，污水产生量以耗水量的80%计，施工期产生的生活污水总量约0.64m3/d。施工生活污水经地埋式污水设施处理后，用于项目区周边荒漠生态恢复的灌溉。 5、施工期声环境影响分析 施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，施工机械如推土机、载重汽车、挖掘机、混凝土搅拌车等。根据类比调查和有关资料：这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在85-105dB（A）左右，噪声随距离增加而衰减，距各种施工设备不同距离噪声预测结果见表4-3。 表4-3距各种施工机械不同距离的噪声值 单位：dB（A） 距离（m） 施工设备; 源强; 10; 20; 40; 80; 160; 320. 推土机; 105; 85; 79; 73; 67; 61; 55. 挖掘机; 105; 85; 79; 73; 67; 61; 55. 装载机; 90; 70; 64; 58; 52; 46; 40. 运输车辆; 85; 65; 59; 53; 47; 41; 35. 混凝土搅拌车; 105; 85; 79; 73; 67; 61; 55. 空压机; 102; 82; 76; 70; 64; 58; 52. 施工期噪声评价标准采用《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），具体标准限值，见表4-4。 表4-4建筑施工噪声排放标准（GB12523-2025）单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 由表4-2可知：施工噪声值在距声源80m处昼间即可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求；本项目施工安排在白天，严禁夜间施工，因光伏场址周围地处空旷区域，1.5km范围内无居民等噪声敏感点，施工中选择低噪声施工设施，避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用，故施工期噪声对周围声环境无明显影响。 6、施工期固废环境影响分析 施工期的固体废物主要是施工弃土石和建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 施工弃土石是一种临时性的短期行为，本项目土石方开挖能做到区内平衡。此外还有少量建筑垃圾，其中有部分建筑材料可回收利用，剩余部分均运送至当地城建部门指定的建筑垃圾场。 本项目施工期为4个月，施工人员为10人，每人每天按5kg/d计算，经计算，施工期生活垃圾产生量约为6t/a（0.05t/d），暂存于场区内垃圾桶，自行拉运至垃圾中转站。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期生态环境影响分析 （1）对生态系统影响分析 ①生物多样性 本项目光伏组件下边缘距离地面高度取1.5m，所在区域草地植被高度一般不超过0.7m，运营期通过恢复植被后，地表的自然生态系统能连成一片，不会影响生态系统原有的结构和功能，对评价区内的动物、植物种类和数量不会产生明显的影响，对评价区内的生态系统的多样性也不会产生影响。本项目发电单元不可避免地起到一定程度的遮阳作用，项目设计在光伏发电系统支架下有选择的种植喜阴植物，防止生物量减少并防止土地沙化对项目区的影响。另外，施工检修道路为开放式道路，对两侧的物种并不会产生完全的阻隔影响，因此，对区域生态环境产生的影响较小，对区域生物多样性也不会产生明显影响。 ②生态系统的功能和可持续利用性 工程运营后，经过1~3年的生态恢复后，及时弥补施工期的生态环境影响，可保证生态系统的生态功能和可持续利用性不会受到明显不利影响。运营期间检修道路两侧播撒当地草籽，可在一定程度上恢复植被，保证生态系统的生态功能和可持续利用性不会受到明显不利影响。 ③对土地利用格局的影响 本项目施工结束后部分永久占地被建筑物占压，土地性质为其他草地、水域及水利设施用地、其他土地；临时占地恢复其原有的土地使用功能。 （2）对野生动物影响分析 运营期运行和检修车辆产生的噪声、振动以及人员活动会对工程区野生动物造成干扰。光伏板炫光对野生动物、鸟类活动视觉误导，强光致/眩晕：清晨、傍晚低角度阳光反射形成眩光，导致鸟类短暂失明、方向错乱，集群飞行时队形混乱。导航干扰：依赖太阳/偏振光导航的鸟类易偏离航线。繁殖影响：亲鸟因眩光焦虑，减少育雏、弃巢，繁殖成功率下降。眩光影响夜间觅食与活动。 定期清洁面板，减少不规则反光；避免晨 / 昏强光时段运维。设置鸟类警示标识、防碰撞装置（如条纹、立柱）。 （3）占地影响分析 项目占地为其他草地、水域及水利设施用地、其他土地，经现场踏勘和调查，场址区内未发现受国家保护的动植物，项目周边没有迁徙动物，无生态阻隔影响。 运营期，检修道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表碾压扰动。 本项目的建设将改变项目的土地利用状况，随着施工结束后对临时占地的生态恢复以及加强光伏的生态景观效应，进一步提高整个地区环境效应，对提升区域环境品位具有一定的积极作用。 （4）道路影响分析 本项目的内部道路交通噪声、土壤和植被变化等环境的改变，将对动物栖息环境产生不利的影响，有可能改变野生动物的行为方式，也有可能使道路沿线野生动物感到威胁而离开原来的栖息地，迁至其他区域活动栖息。本项目沿线野生动物稀少，因此本项目运营后对野生动物影响较小。道路施工结束后，鼠类等小动物可以回到原地进行活动。而对于各种鸟类，他们在工程区没有固定的活动区域，他们可以迁移到较远的地区活动，适应新的生活方式。总体来说，本项目道路建设对野生动物的影响较小。 2、运营期废气环境影响分析 本项目光伏发电利用洁净太阳能发电项目，在太阳能转变成电能的过程中，不会有废气产生。 3、运营期水环境影响分析 3.1地表水水环境影响分析 生活污水 本项目值守人员为10人，生活用水按80L/人·d计算，则项目运营期生活用水量约为0.8m3/d（292m3/a）。生活污水按用水量的80%计，则项目生活污水排放量为0.64m3/d（233.6m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS等。本项目生活污水经地埋式污水设施处理后，用于项目区周边荒漠生态恢复的灌溉。 3.2地下水水环境影响分析 本项目地处空旷区域，本项目产生的光伏面板冲洗水自然蒸发，生活污水经地埋式污水设施处理后用于荒漠生态恢复，执行DB65 4275-2019表2，C级标准，危险废物贮存库（50m2）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）重点防渗，事故油池按照《地下水污染源防渗技术指南（试行）》，因此本项目的建设不会对周边土壤和地下水产生影响。 4、运营期声环境影响分析 本项目运营期不会产生噪声，不存在扰民现象。 5、运营期固废环境影响分析 运营期固体废物主要为设备检修过程中产生的污泥、废电器件、废光伏组件、废变压器油和生活垃圾。 （1）废电器件 废电器件（不包含含有多氯联苯（PCBs）、多氯三联苯（PCTs）和多溴联苯（PBBs）的废弃电容器、变压器）为一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号）代码为SW17-900-008-S17，根据建设单位提供资料产生量为0.8t/a，交由厂家回收处理。 （2）废光伏组件 废光伏组件为一般固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号）代码为SW17 900-015-S17。废旧光伏组件的绝大部分可用作循环再造的材料，根据建设单位提供资料产生量为1.2t/a，产生的废光伏组件交由原厂家回收处理。 （3）废变压器油 废变压器油属危险废物，根据《国家危险废物名录（2025年版）》危险废物代码：HW08废矿物油与含矿物油废物，900-220-08。正常检修产生量0.5t/a。事故状态下，废变压器油进入事故油池，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将尽快由与公司签订合作协议的具有危废处置资质单位进行清运处置，不在项目区内长时间储存。正常维修产生的废变压器油（主变和箱变）收集至危险废物贮存库（50m2）暂存，委托有危废资质单位处置。 （4）生活垃圾 本项目运营期值守人员10人，生活垃圾按5kg/d计，则生活垃圾产生量为0.05t/d，年产生活垃圾18.25t/a，统一收集后自行清运至垃圾中转站统一处理。 （5）污泥 本项目污泥来自于地埋式污水设施处理装置，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号）代码为SW07 900-099-S07，产生量为2t/a，作为有机肥，用于周边农田施肥。 表4-8 本项目运营期固废统计表 序号; 名称; 产生量; 代码; 处置方式. 1; 生活垃圾; 18.25t/a; /; 自行清运至垃圾中转站统一处理. 2; 废变压器油 （包括主变和箱变）; 0.5t/a（正常检修产生量），事故状态最大量为50t; HW 08 900-220-08; 正常维修产生的废油收集至危险废物贮存库（50m2）暂存，委托有危废资质单位处置。事故状态下，废变压器油进入事故油池，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将尽快由与公司签订合作协议的具有危废处置资质单位进行清运处置，不在项目区内长时间储存。. 3; 废电器设备（不包含含有多氯联苯（PCBs）、多氯三联苯（PCTs）和多溴联苯（PBBs）的废弃电容器、变压器）; 0.8t/a根据损坏情况更换; 一般工业固废SW17 900-008-S17; 交回厂家回收处理. 4; 污泥; 2t/a地埋式污水设施的沉淀物; SW07 900-099-S07; 作为有机肥，用于周边农田施肥. 5; 废光伏组件; 1.2t/a根据损坏情况更换; 一般工业固废SW17 900-015-S17; 交回厂家回收处理. 6.运营期光污染影响分析 国际上一般将光污染分成3类，即白光污染、人工白昼和彩光污染，三种类型光污染成因条件以及对人体健康与生态、社会环境的危害见表4-9。 表4-9 三种光污染成因条件、人体健康及社会生态环境危害 名称; 成因条件; 人体健康危害; 生态、社会环境问题. 白光 污染; 阳光照射强烈时，城市里建筑物的玻璃幕墙，釉面砖墙，磨光大理石和各种涂料的反射光线，明晃白亮，眩眼 夺目。; 长时间在白色光污染环境下工作和生活的人，视网膜和虹膜都会受到不同的损害，视力急剧下降，白内障发病率高达40%，还使人头晕心烦，甚至发生失眠，食欲下降，情绪低落，身体乏力等类似神经衰的症状。; 反射光进入居民楼房内，增加室内温度，影响正常生活。烈日下驾车行驶司机会出其不意遭到玻璃幕墙反射光的突然袭击，眼睛受到强烈刺激，诱发车祸，增加交通事故发生率。. 人工 白昼; 夜幕来临，街上灯火通明，各式各样广告灯、霓虹灯闪烁夺目，令人眼花缭乱，有些强光甚至直冲云霄，将夜晚照得如同白昼。; 在“不夜城”中，夜晚难以入睡，扰乱人体正常生物钟，导致精神不振，注意力不集中，导致白天的工作效率 低下。; 人工白昼会伤害鸟类和昆虫，强光可能破坏昆虫的正常繁殖过程，使各种鸟类、昆虫远离市区原因 一。. 彩光 污染; 舞厅、夜总会安装的黑光灯，旋转灯、荧光灯以及闪烁彩色光源构成了彩光污染。; 彩色光源使人眼花缭乱，不仅对眼睛不利，而且干扰大脑中枢神经，使人感到头晕目眩，出现恶心呕吐，失眠等症状，对人的生理功能有影响。; 科学研究表明，彩光不仅有损人的生理功能，而且会影响心理健康，某些光源紫外线强度、光强超过太阳光光强对人体有害且持续时间长。. 根据现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》（GB/T 18091-2015）中的相关规定：在城市主干道、立交桥、高架桥两侧设立的玻璃幕墙，应采用反射比小于0.16的低辐射玻璃。本工程采用的光伏组件最外层均为特种钢化玻璃，这种钢化玻璃的透光率极高，达95%以上。依据此标准，光伏阵列的反射光极少，不会使项目区附近道路上正在行驶车辆的驾驶人员产生眩晕感，不会影响交通安全。 本项目为光伏发电能，因此，基本不会产生明显的光影污染，亦不会对场区附近道路上行驶车辆的驾驶人员产生眩晕感，不会影响交通安全。项目发电区界外均为空旷区域，1.5km范围内无居民区，不会造成光污染影响。 7、运营期景观影响分析 项目的原有景观为其他草地，虽然这是一种自然景观，但人们的视觉效果往往会感到枯燥、疲倦，如果出现光伏板点缀其间，这不但会减轻人们的视觉疲劳，也会使人们的视觉感到是一种享受。本项目的地面建设尽量简洁、流畅，避免杂乱无章的建筑物的出现。 本项目建成后能够按规划实施植被恢复，将使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，不仅可以改变原有较脆弱、抗御自然灾害能力差的自然环境，而且可以起到以点带面、示范推广的作用，也激发人们保护自然环境的热情，促进当地经济与环境的协调发展。 8、环境风险分析 8.1物质危险性识别 本工程危险性识别范围：主要原料和运营期排放的污染物，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）识别结果，本项目涉及的危险物质主要为变压器油，变压器故障导致变压器油泄漏，变压器油理化性质见表4-10。 表4-10 危险物质理化性质一览表 物质名称：变压器油. 物化特性. 沸点; 280~400; 密度（水=1）; 0.895. 饱和蒸汽压（kP）; 0.8（170℃）; 熔点; <-45. 蒸气密度（空气=1）; 8.5; 溶解性; 不溶于水，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。. 外观与气味; 无色或浅黄色透明液体，有芳香味。. 火灾爆炸危险数据. 闪点; ≥135℃; 爆炸极限; 无资料. 灭火剂; 雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。. 危险特性; 可燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 反应活性数据. 稳定性; 不稳定; 避免条件; 受热、明火. 稳定; √. 禁忌物; 强氧化剂、酸类等; 燃烧产物; CO、CO₂ 、H₂O等. 健康危害数据. 侵入途径; 吸入; √; 皮肤; √; 食入; √. 急性毒性; LD50; 无资料; LC50; 无资料. 健康危害：长期暴露和重复接触皮肤可引起皮肤刺激症状，可引起眼及上呼吸道刺激症状；有口服毒性；大量油蒸汽吸入肺中时，会引起肺损伤，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难等缺氧症状。. 泄漏紧急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器。穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运注意事项：储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。仓库内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少振荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。配装位置应远离卧室、厨房，并与电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. 防护措施. 工程控制; 密闭操作，注意通风。. 呼吸系统防护; 一般不需要特殊防护。; 身体防护; 穿防静电工作服。. 手防护; 戴橡胶耐油手套。; 眼防护; 一般不需要特殊防护。. 其他; 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 8.2生产工艺系统危险性识别 生产工艺系统危险性识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工艺系统、工程环保设施及辅助生产设施等。识别结果见表4-11。 表4-11 生产系统风险识别一览表 序号; 名称; 设备种类; 危险因素; 危险源级别. 1; 供电系统; 固定设备; 停电、燃烧; 非重大危险源. 2; 危险废物贮存库（50m2）、事故油池; 固定设备; 燃烧、爆炸、毒性; 非重大危险源. 8.3 重大危险源识别 根据工程分析，本项目的风险源为主变压器事故状态下的漏油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当涉及多种危险物质时，计算每一种物质的总量与其临界量比值，然后相加，即为Q；计算出Q值后，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。本项目最大风险源为主变压器发生泄漏事故，考虑极端情况下（全部泄漏）250t/a，临界值为2500t，因此Q值小于1，由于本项目Q值＜1，由此判定本项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析。 表4-12 危险物质危险性识别一览表 序号; 名称; 形态; 危险因素; 最大储量; 临界值; 危险源级别. 1; 变压器油; 液态; 毒性; 250t（单台2t）; 2500t; 非重大危险源. 8.4事故分析 项目环境风险主要为运行期环境风险，主要包括：火灾风险、事故漏油等。 （1）危险物质向环境转移的途径识别 ①火灾风险 变压器以及各种电气设备，在外部火源附近、过负荷、短路、过电压、绝缘层严重过热、老化、损坏等情况下，均可能引发电气火灾。 ②事故漏油 变压器油事故排放泄漏污染周边土壤环境，以及泄漏所引发的火灾爆炸等伴生或次生事故。 8.5环境风险分析 ①大气环境危害后果 变压器以及各种电气设备，在外部火源移近、过负荷、短路、过电压、绝缘层严重过热、老化、损坏等情况下，均可能引发电气火灾。燃烧时有发光火焰。未完全燃烧的危险物质在高温下会迅速挥发释放至大气环境，燃烧过程中产生的伴生/次生污染物也会释放至大气环境，在短时间内对周围大气环境造成不利影响。 ②生态环境危害后果 发生火灾的情况下，如火灾蔓延到周边，对周边植被和生态系统造成严重破坏；变压器油泄漏，有毒有害物质进入土壤及水体，将对植物生长造成不利影响。 9、运营期满后的环境影响分析 运营期满后，生产区光伏阵列、箱式变压器等废旧设备遗留对项目场地环境产生不良影响，地表设备基础清除产生的建筑废弃物，拆除活动会造成项目区地表的再次破坏，拆除过程中对光伏面板支柱基础下方土地的扰动。 在清除项目区构筑物，检修道路将采取复垦措施恢复原有用地性质，当临时性占地的植被得到初步恢复后（3～5年后），这种损失将逐渐减少。且施工结束后，施工设备及施工人员撤出，临时占地内的植被依靠自然恢复。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、交通条件 本项目位于巴音郭楞蒙古自治州尉犁县，本项目邻近已建光伏道路，对外交通便利，道路条件较好。 2、光辐射资源 本项目所在区域全年日照时数为2550～3500小时，日照百分率为60%～80%，年辐射总量达 5000MJ/m2～6800MJ/m2，年辐射总量比我国同纬度地区高 10%～15%，比其他地区高15%～25%，并且阴雨天气少、日照时间长、辐射强度高、大气透明度好，适宜建设光伏项目。 3、厂址条件和环境条件 （1）选址：本项目处于地质相对稳定地段，周围无大型工矿企业，适合光伏项目建设。同时项目区内未发现国家及自治区级重要野生保护动植物，未发现国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布，无风景名胜、文物古迹保护单位。该项目符合《“十四五”可再生能源发展规划》，本项目场址开发条件好，是建设光伏项目的理想场址。（2）架设方式：本次评价不含送出线路，故未作评价。（3）设备选型与布局：本次评价不含升压站，故未作评价。（4）本项目建设周期较短，永久占地优先避让植被茂密区、临时占地尽量避免压占植被茂密区；施工期各项废水、固废、废气等均妥善处置；运营期本项目生活污水经站内自建污水处理设施处理后用于荒漠生态恢复，执行DB65 4275-2019表2，C级标准，危废均委托资质单位处置，站区建设有危险废物贮存库（50m2）用于危废临时贮存。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境保护措施 1.1避让 项目选址避开植被丰富区域，选择植被稀疏区；施工营地优化布局，尽量缩小占地面积，布置选择在永久占地范围内其他草地，靠近光伏区现有道路，减少进场道路占地和施工设施临时占地。 1.2减缓 1.2.1人员行为规范 （1）加强对管理人员和施工人员的教育，增强环保意识，设置环保宣传牌。 （2）施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 （3）生活垃圾和建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。 1.2.2野生植物保护措施 （1）施工期主要采取尽量减少占地、设置彩带控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行地恢复等生态防护措施，临时土方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放，以减少本项目施工对生态环境及水土流失的影响。 （2）环评要求合理规划、设计施工便道及场地，施工结束后可作为道路及检修道路使用，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围地表和植被不受破坏。 （3）材料运输过程中对施工道路及人行道路进行合理的选择，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。 （4）施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其他任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。 （5）基础开挖临时堆土采取四周拦挡、上铺下盖的措施，回填后及时整平。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。 （6）基坑开挖尽量保持坑壁成形完好，并做好临时堆土的防护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 （7）严格控制施工范围，应尽量控制作业面，吊装及施工道路的临时占地尽量控制施工作业范围，现场采用设置彩旗标识的方式划定具体施工作业临时占地范围。 （8）临时材料堆放场、施工营地等临时工程利用项目永久占地，施工后期对各类场地及除留作检修道路的施工便道予以土地整治。 （9）在施工完毕后，应按设计要求立即对基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区场等施工扰动区地表进行平整。 1.2.3野生动物保护措施 （1）施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，增强保护野生动物意识。 （2）选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，禁止夜间施工，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。 （3）尽量缩短施工作业时间，减少对野生动物的影响。加强野生动物保护宣传和保护力度。 1.2.4工程措施及水土保持措施 施工活动严格控制在征地范围内，尽可能减少对周围土地的破坏，考虑对进场道路与施工道路进行一次性规划，施工道路不再单独临时征用土地；施工道路应有固定路线，不要随意向两边拓展或单独开道，减少对土地的破坏、占用；设备必须严格按照设计规划指定位置来放置，各施工机械和设备不得随意堆放，以便能有效地控制占地面积，更好地保护原地貌。 根据《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），本项目位于巴音郭楞蒙古自治州尉犁县，属于新疆维吾尔自治区级水土流失重点治理区，本项目本身为“光伏治沙”工程。本项目的水土流失产生时段主要集中在施工期，水土流失产生区域为光伏区域。在建设过程中由于扰动原地貌、破坏土壤结构、破坏地表植被等情况的发生，可能造成水土流失，破坏周边生态环境，引发一系列的环境问题。 为保护项目区水土资源，减少和治理工程建设中的水土流失，本项目的水土保持工程措施主要有：地基开挖表土堆存采取临时苫盖措施，防止遇风扬尘产生；场区内扰动地表区域，施工完毕后进行土地整治，返还表土，应尽量做到挖方、填方基本平衡等，有效治理因工程建设引起的水土流失，不会引起较大的水土流失影响。 1.2.5防沙治沙措施 本项目所在区域在《新疆第六次沙化监测沙化土地分布调查报告》所划定的塔克拉玛干沙漠边缘区域，为沙化土地。根据《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）的要求，根据以上要求提出相应的防沙治沙措施： （1）基础开挖土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘；施工结束后采用砾石压盖等措施，防止区域土地发生沙化现象。 （2）施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 （3）施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。 （4）合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。 采取以上措施后，不会使项目区内沙化范围增大，反而因光伏项目建设，光伏板对阳光的遮挡以及面板冲洗废水对地面土壤的滋润，增加了地表植被恢复潜力，项目建设对区域内生态环境的影响整体有益。 1.3生态修复与补偿措施 根据本工程的特点，施工结束后，应结合水土保持的植物措施，对各类施工地实施陆生生态修复。 （1）植被修复原则 ①保护原有生态系统的原则 评价区位于巴音郭楞蒙古自治州尉犁县，主要为其他草地、水域及水利设施用地、其他土地。本工程建设不可避免地会破坏评价区生态系统内植被，使得生态系统结构及功能受到影响。因此在植被修复过程中，必须尽量保护施工占地区域原有体系的生态环境，尽量发展以当地优势植被（主要以柽柳）为主体的生态系统。 ②保护生物多样性的原则 植被修复措施不仅考虑植被覆盖率，而且需要在利用当地原有物种的情况下，尽量使物种多样化，避免单一。在保证物种多样性的前提下，防止外来入侵物种的扩散。 （2）恢复植物的选择 植物生态习性必须与当地条件相适应。在进行植被恢复时应尽量选择适应本地生长的原生植被，构建与周边生态环境相协调的植物群落，最终形成可自我维持的生态系统。 （3）植被恢复方案 为修复、补偿工程建设对施工地区植被的影响，应加强光伏阵列内柽柳保护工作，站区及检修道路两侧能绿化的地方尽可能绿化；对临时占地进行土地平整。 2、施工期大气环境保护措施 为有效控制施工期间的扬尘影响，结合建设单位实际情况，本评价要求建设单位严格执行《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发﹝2014﹞35号）相关文件要求，同时结合《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ 119-2020）等采取抑尘措施，对项目施工提出以下扬尘控制要求。通过采取以下抑尘措施后，可较大限度地降低施工扬尘对周围环境的影响。 ①施工现场明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监测管理部门、举报投诉电话等信息； ②施工现场设置车辆冲洗设施并配套设置排水设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及周边的道路不得留存建筑垃圾和泥土； ③建筑材料采用设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等措施，并定期洒水抑尘。 ④进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏； ⑤土方工程作业时，应辅以洒水抑尘尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处用防尘网覆盖；施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并由专人负责。重污染天气相应增加洒水频次。 （2）机械设备和运输车辆燃料燃烧废气 燃油机械在使用时选择符合环保要求的中石油/中石化轻质柴油，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。 3、施工期废水防治措施 本项目施工期期劳动人数为10人，生活用水按80L/人·d计算，则项目施工期生活用水量约为0.8m3/d，年工作365d，年用水共计292m3。 生活污水按用水量的80%计，则项目生活污水排放量为0.64m3/d（233.6m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS等。生活污水经地埋式污水设施处理后，用于项目区周边荒漠生态恢复的灌溉。 施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施： （1）工程施工期间，施工单位应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排，乱流污染道路、环境。加强施工机械管理，尽量避免跑、冒、滴、漏现象。 （2）施工营地区设置一处防渗沉淀池，将易于收集的施工及冲洗废水等进行收集沉淀后取上部较清洁废水用于施工道路洒水降尘，循环使用，不外排。 施工营地内设置防渗污水收集池用于解决施工人员生活排污，自行清运至垃圾中转站统一处理。施工期产生的废水得到了有效的处理，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。 （3）施工时施工车辆的冲洗废水应设置防渗沉淀池，经过沉淀池沉淀后回用到现场喷洒降尘。 4、施工期噪声防治措施 （1）合理安排施工场地：在不影响施工情况下将强噪声设备尽量安排在距施工生活区较远处； （2）合理安排施工进度，尽量缩短施工场地施工时间；合理安排施工时段，避免施工场地午间、夜间施工； （3）在满足施工需要的前提下，尽可能选择低噪声的先进设备，加强设备的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生； （4）运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间路线进行运输，运输线路应该尽量避开沿线居民点等环境保护目标；施工期各类车辆经过居民区（点）时，应积极采取缓速、禁鸣等措施减小影响； （5）施工材料、渣土运输车辆应避开夜间及午间时间运输，尽量降低车辆运输噪声对沿线居民的影响。 （6）合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度。 本项目周边空旷，1.5km范围内不存在声环境敏感目标，施工设备产生的噪声通过落实上述措施后对周边环境影响较小，在可接受范围内。 5、施工期固体废物防治措施 （1）设置生活垃圾箱，固定堆放，分类收集，自行清运至垃圾中转站统一处理。 （2）施工期产生的建筑垃圾，可回收部分全部回收利用，不能回收利用运至市政环卫主管部门指定弃渣场弃渣；施工单位应指派专人负责施工固体废物的收集及转运工作，不得随意丢弃； （3）施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放，分别处置，严禁乱堆乱倒。 （4）光伏电场临时土方用于回填及场地平整，严禁随意倾倒，施工完成后及时做好地清理工作。 项目施工期各固体废弃物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。 6、施工期生态环境保护措施及预期效果 本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-1。 表5-1 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 及时办理土地征用手续; 项目施工区域; 开工前; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理规定； ③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正; 取得征地手续. 2; 尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围; 全部施工期; 施工单位; 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围. 3; 分层开挖分层回填，同时采取拦护等措施; 减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低. 4; 减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行地恢复等. 5; 占地范围内清理平整，恢复地貌。; 施工后期; 施工单位; 施工后做到工完料净场地清. 6; 加强宣传教育，设置环保宣传牌。; 全部施工期; 避免发生施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象. 7; 施工区设置防渗收集池。施工营地内设置防渗污水收集池; 项目施工区域; 全部施工期; 施工单位; 无废水外排. 8; 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布（网）苫盖、禁止焚烧可燃垃圾; 全部施工期; 施工单位; 对周边大气环境影响较小. 9; 生活垃圾自行清运至垃圾中转站统一处理；施工土方回填、护坡、平整及地恢复；可用包装袋统一回收、综合利用; 全部施工期; 施工单位; 固废均得到有效处置，施工地得以恢复. 10; 开挖临时堆土压实苫盖; 全部施工期; 施工单位; 开挖临时堆土压实苫盖. 项目建设对生态环境的影响主要是施工期基础的开挖、修建构筑物、道路建设等对地表土壤及植被的破坏，从而影响到区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为了将这些负面影响降低到最低程度，实现开发建设与生态保护协调发展，在项目实施全过程中，采取一定的环保管理措施，是项目设计中必不可少的工作，为此提出以下要求： （1）强化生态环境保护意识，对施工人员进行环境保护知识教育。 （2）施工时尽量减少场地外施工临时占地，在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量小，以减轻对施工场地周围土壤、植被和道路的影响，不得随意扩大范围，尽量减少对附近的植被和道路的破坏。 （3）在施工过程中，对物料、堆土、弃渣等应就近选择平坦地段集中堆放，并设置土工布围栏，以免造成水土流失。 （4）对临时占地的开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚的土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境，以便于日后植被恢复。 （5）施工期间，应划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员、施工机械、临时生活区的范围，严禁随意扩大扰动范围。 将分散堆放的表土集中堆放在指定区域，并对表土进行遮盖，防止大风天气产生扬尘。确定的堆场面积范围，严禁堆放在堆场范围外的地方，加强对占地区域表层的保护，表层恢复采用先收集—临时存放—施工结束后再覆盖—洒水的方式。 （6）尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁大爆破，以减少粉尘及振动对周围环境的影响。 （7）合理安排施工时间及工序，基础及缆沟开挖应避开大风天气，并尽快进行土方回填，弃土及时处置。电缆沟开挖时，临时土方要合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。直埋电缆开挖后要及时回填，防止水土流失。 （8）项目施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整和修缮，采取水土保持措施，防止新增水土流失。 （9）严格按施工方案要求在指定地点堆放临时土石方，并压紧、夯实。项目结束后，做好施工场地的恢复工作。 （10）施工便道有固定路线，不要随意向两边拓展，或单独开道。控制施工便道的宽度，同时尽量减少施工破坏面。 （11）本项目根据地形避开冲沟合理布置设备。 （12）尽可能缩小施工作业面和减少扰动面积；压缩开挖土方量，并尽量做到挖填平衡和减少弃土量，以最大限度地降低项目开挖造成的水土流失。 （13）施工期间对施工道路及基础施工表层土进行剥离，并堆放在场地一侧，周边设置临时拦挡，并采用防尘网苫盖，施工完毕后，将表土回覆。 施工营地 平整区域 图例： 沉淀池 洗车池 施工范围 道路 图5-1 本项目生态环境保护措施示意图 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期生态环境保护措施 严格按设计要求保质保量地完成生态恢复工作，对施工地进行全面恢复和清理。应结合总平面布置统筹安排，在不影响光伏区功能的情况下，整个站区外围及道路沿线种植防风、固土植物。光伏区应重点加强对现有柽柳的养护工作，新增绿化以当地植物为主，景观植物为辅，绿化应根据当地气候及水土，种植耐旱、适应性强的本土植物，且护理少的植物，合理配置绿化树种。种植前应对种植区进行地表平整。耕作土厚度满足所种植物的要求通过落实上述措施，本项目运营期对周边生态环境影响可得到有效减缓。 （1）周边野生植物保护措施 ①加强宣传教育，增强职工的环保意识，严禁乱采滥挖植被，减少对土壤植被的破坏。 ②加强对光伏区柽柳的养护措施，保证存活率和长势良好。 ③运营期间，严格限定车辆的运输路线，如因事故造成土壤、植被的破坏，应及时恢复原状。 （2）防沙治沙措施 项目经建设阶段采用防沙治沙措施后，运营后为保障沙化影响进一步降低，建议建设单位采取以下治理措施： ①建设单位履行社会责任，积极参与政府组织的各类防沙治沙活动。 ②运营期间，建设单位应设置防沙治沙工作小组，由企业领导担任组长，负责厂区防沙治沙的统筹工作，防沙治沙工作小组应制定相应的防沙治沙管理制度、工作计划、防沙治沙方案等。 在采取以上措施后，本项目的建设和运营对项目区生态环境会产生一定的正面效应，不会加剧项目区土地的沙化。 （3）野生动物保护措施 ①对工作人员加强教育，禁止猎杀野生动物。 ②限制车辆行驶路线，行车路线尽可能避让野生动物觅食、栖息地。 2、运营期大气环境保护措施 本项目为清洁能源发电项目，无工艺废气产生，不会对周围大气环境产生影响。 3、运营期水环境保护措施 3.1光伏面板冲洗水 光伏面板冲洗水为间断排水，且一次排水量不大，主要污染物仅为SS，没有其它有害物质，若收集处置有一定困难。环评认为，冲洗水自然流经地面渗透、蒸发，方法可行。 3.2生活污水 本项目运营期劳动人数为10人，生活用水按80L/人·d计算，则项目运营期生活用水量约为0.8m3/d，年工作365d，年用水共计292m3。 生活污水按用水量的80%计，则项目生活污水排放量为0.64m3/d（233.6m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS等。生活污水经地埋式污水设施处理后，用于项目区周边荒漠生态恢复的灌溉。 3.3地下水、土壤污染防治措施 为防止项目对地下水、土壤的污染，本环评提出以下防治措施： （1）主厂房地面要进行防渗，采取防渗水泥地面即可。 （2）危险废物贮存库（50m2）和事故油池应重点防渗，基础必须防渗，危险废物贮存库。防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒；事故油池，防渗层为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 4、运营期声环境保护措施 4.1主要设备防噪声措施 对声源进行控制，是降低厂区噪声最有效的方法。在设备选型订货时，向厂家提出对设备的噪声要求；在签订设备供货技术协议时，向制造厂提出设备噪声限值及厂界达标要求，并作为设备考核的一项重要因素，否则必须采取相应降噪措施。 日常生产需加强对各设备的维修、保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。加强管理，合理安排作业时间。 （3）给水泵等泵应设在厂房内，并采取基础减震措施。 5、运营期固废环境保护措施 5.1运营期固废种类 运营期固体废物主要为设备检修过程中产生的废电器件、废光伏组件、废变压器油、污泥和生活垃圾等。 （1）废电器件 废电器件（不包含含有多氯联苯（PCBs）、多氯三联苯（PCTs）和多溴联苯（PBBs）的废弃电容器、变压器）为一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号）代码为SW17-900-008-S17，根据建设单位提供资料产生量为0.8t/a，交由厂家回收处理。 （2）废光伏组件 废光伏组件为一般固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号）代码为SW17 900-015-S17。废旧光伏组件的绝大部分可用作循环再造的材料，根据建设单位提供资料产生量为1.2t/a，产生的废光伏组件交由原厂家回收处理。 （3）废变压器油 废变压器油属危险废物，根据《国家危险废物名录（2025年版）》危险废物代码：HW08废矿物油与含矿物油废物，900-220-08。正常检修产生量0.5t/a。事故状态下，废变压器油进入事故油池，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将尽快由与公司签订合作协议的具有危废处置资质单位进行清运处置，不在项目区内长时间储存。正常维修产生的废变压器油（主变和箱变）收集至危险废物贮存库（50m2）暂存，委托有危废资质单位处置。 （4）生活垃圾 本项目运营期值守人员10人，生活垃圾按5kg/d计，则生活垃圾产生量为0.05t/d，年产生活垃圾18.25t/a，统一收集后自行清运至垃圾中转站统一处理。 （5）污泥 本项目污泥来自于地埋式污水设施处理装置，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号）代码为SW07 900-099-S07，产生量为2t/a，作为有机肥，用于周边农田施肥。 5.2固废管理措施 一般固废管理要求 对项目产生的一般固废设立台账管理，须记录固体废物的代码、名称、类别、产生量、委托处置方式及处置量、接收单位等信息，建议参照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中附表1、附表2、附表3内容设置台账。产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，从《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中附表8中选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 危险废物管理要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）中要求。对产生的危险废物建立管理台账，落实台账记录责任人，明确职责，保证管理台账的真实性、准确性和完整性。台账可采用电子和纸质管理台账两种形式。记录内容包括产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位等内容。保存时间原则上应存档5年以上。 危险废物转移管理要求：危险废物（废变压器油等）运输过程中应执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号〔2021〕）和《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）中要求进行监督和管理，按规定的行驶路线运输。转移应当办理危险废物转移手续，在转移交接中查阅危废转移联单。在进行危险废物转移时，应当对所交接的危险废物如实进行转移联单的填报登记，并按程序和期限向生态环境主管部门报告。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通部门颁发的危险货物运输资质。危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令〔2019年〕第42号）、JT617以及JT618执行。 根据以上处理措施，只要加强管理，确保措施能够得到落实，该项目施工过程中产生的固体废物将不会给环境带来危害。 6、风险防范措施 由于环境风险具有突发性和破坏性的特点，所以必须采取有效措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。 6.1变压器油泄漏 正常运行状态下，无变压器油外排；在变压器出现故障或检修时会有少量废矿物油产生，变压器一般情况下3～5年检修一次，变压器再进行检修时，变压器油由专用工具收集，暂存于危险废物贮存库（50m2）。 事故状态下变压器油外泄（放电、击穿、爆炸等）→进入变压器下卵石层冷却→进入事故油池→委托具有危险废物经营许可证的单位进行清运处置。事故状态下，废变压器油进入事故油池，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将尽快由与公司签订合作协议的具有危废处置资质单位进行清运处置，不在项目区内长时间储存。 本项目光伏区设置有箱变，箱变主要采用3200kVA型号，根据设计单位提供的资料，最大含油量约2t，箱变事故油池体积位=30m3。同时事故油池按照事故油池，防渗层为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。完全能满足事故状态下废油收集的需求。因此，引发的环境风险事故概率较小，影响程度较小。 6.2风险评价结论 本项目的风险主要是火灾风险、变压器发生事故漏油。项目建设单位在认真落实本报告提出的各项环境风险应急措施后，本项目的风险处于可防控的水平，风险管理措施有效可行，因而从风险角度分析本项目的环境风险是可以防控的。 表5-2 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 库尔勒市东数西算绿色算力产业园项目一期配套新能源项目. 建设地点; 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县兴平镇境内. 地理坐标; 经度; 86°29'48.397"; 纬度; 41°20'59.482". 主要危险物质及分布; 为危险物质为主变事故废油泄漏. 环境影响途径及危害后果; 可能影响环境的途径为泄漏及泄漏引发的火灾、爆炸，试剂泄漏可能导致人员灼伤，污染大气环境和土壤环境。. 风险防范措施要求; 1.1环境风险管理制度 （1）环境风险防控和应急措施制度 企业应按国办发〔2024〕5号关于印发《突发事件应急预案管理办法》的通知，编制《突发环境事件应急预案》，并进行备案。应明确环境风险防控重点岗位的责任人，并制定定期巡检和维护责任制度。 （2）依据环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求，落实相关要求，设置事故池。 （3）对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训情况，企业每年开展一次环境风险和环境应急管理宣传和培训。 （4）突发环境事件信息报告制度 《突发环境事件应急预案》中应建立突发环境事件信息报告制度。 1.2 环境风险防控与应急措施 （1）事故废油收集措施 按相关设计规范设置应急事故池等事故废油收集设施，并根据相关设计规范设计事故废油收集设施的容量；且确保事故废油收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物。 （2）厂内危险废物环境管理 针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施。危险废物委托具有相应资质单位处置。 1.3环境应急资源 （1）应急物资和应急装备 企业应配置完善基本应急物资和应急装备。 （2）应急救援队伍 企业应设置应急救援队伍和建立外部救援队伍通讯录。 企业应与园区消防救援大队及周边单位签订应急救援协议、互救协议。. 结论：在采取严格安全防护和风险防范措施后，环境风险处于可接受的水平。. 7、应急预案 本项目环境风险应急预案应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）的要求编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案。本次评价给出该预案的框架。 7.1 组织机构及职责 建设单位应设置专门机构负责项目运营期的环境安全。其职责包括： （1）负责统一协调突发环境事件的应对工作，负责应急统一指挥，同时还负责与建设区外界保持紧密联系，将事态的发展向外部的支持保障机构发出信号，并及时将反馈信息应用于事故应急的领导和指挥当中。 （2）保证应对事故的各项资源，包括建立企业救援队，并与社会可利用资源建立长期合作关系；当建设单位内部资源不足、不能应对环境事故，需要区域内其他部门增援时，尽快提出增援请求。 （3）在事故处理终止或者处理过程中，要向公众及时、准确地发布反映环境安全事故的信息，引导正确的舆论导向，对社会和公众负责。 7.2 应急预案内容 建设单位应对本次评价提出的可能的环境事故，编制应急预案。 从应急工作程序上，可以分为预防预警、应急响应、应急处理、应急终止、信息发布五个步骤。建设单位编制的环境事故应急预案应对以下内容进行细化，并明确各项工作的责任人。 （1）预防预警 预防与预警是处理环境安全突发事件的必要前提。 根据突发事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，划分预警级别，并根据事态的发展情况和采取措施的效果，提高或者降低应急预警级别。 （2）应急响应 环境安全突发事件发生后，应立即启动并实施相应的应急预案，及时向巴音郭楞蒙古自治州人民政府以及相关部门上报；同时，启动建设单位应急专业指挥机构；应急救援力量应立即开展应急救援工作；需要其他应急救援力量支援时，应及时向各级政府提出申请。 （3）应急处理 对各类环境事故，根据相应的救援方案进行救援处理，同时进行应急环境监测。根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。 （4）应急终止 应急终止须经现场救援指挥部确认，由现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。 应急状态终止后，建设单位应根据上级有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。 （5）信息发布 突发环境事件终止后，要通过报纸、广播、电视和网络等多种媒体方式，及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论，增强对环境应急措施的透明度。 7.3 监督管理 （1）预案演练 按照环境应急预案及相关单项预案，建设单位应定期组织不同类型的环境应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。 （2）宣传与培训 建设单位加强环境保护科普宣传教育工作，普及环境污染事件预防常识，编印、发放有毒有害物质污染公众防护“明白卡”，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。 企业工作人员应积极主动接受日常培训，企业应对重要目标工作人员进行培训和管理。 （3）监督与评价 为保障环境应急体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进，建设单位应在环境应急能力评价体系中实行自上而下的监督、检查和考核机制。监督和评价内容包括：应急机构的设置；应急工作程序的建立与执行情况；应急救援队伍的建设；应急人员培训与考核情况；应急装备使用和经费管理情况等。 （4）预案报备 环境应急预案的主要内容包括总则、公司基本情况及周边环境概况调查、环境风险源及危险性分析、应急组织机构与职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应与措施、后期处置、培训与演练、奖惩、保障措施、预案管理、附则、附件、附图等内容构成。 8、运营期环境保护措施及预期效果 运营期主要环境保护措施及预期效果详见表5-3。 表5-3 运营期环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; ①加强宣传教育，增强职工的环保意识，严禁乱采滥挖周边野生植被，减少对土壤植被的破坏。 ②加强项目区内植被保护养护工作，可以改善项目区环境质量。; 运营单位; 运 营 期; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关环境管理规定； ③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正。; 确保运营期项目区生态环境质量不因本项目营运而降低。. 2; ①编制环境风险应急预案，加强演练，厂区内必须建立健全的用火用电制度，消防设施、用具配置齐全，严防发生火灾、变压器漏油事故。 ②本项目产生的生态影响的防护和恢复应按照“避免、消减、补偿”的顺序最大限度地减少人为开发活动对生态环境。. 3; ①对工作人员加强教育，禁止猎杀野生动物。 ②限制车辆行驶路线，行车路线尽可能避让野生动物觅食、栖息地。. 4; 建设生活污水处理设施，保证污水妥善处置。; 生活污水处置合理，符合环保要求。. 5; 优化设备特性，加强运行管理和维修保养，保证噪声影响符合国家要求。; 运行时场界声环境符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。. 6; 建设单位应按照环境监测计划组织开展定期监测; 监测结果 符合相关标准要求. 9、运营期满后的生态防护措施 运营期满后，按国家相关要求，将对生产区（光伏阵列基础、箱式变压器等）进行全部拆除或者更换。废旧设备和废旧光伏面板等均由厂家回收处理，地表设备基础清除产生的建筑废弃物，除部分回填用于对场地进行恢复，其他统一收集运至合法建筑垃圾填埋场填埋处理。 这些活动会造成项目区地表的再次破坏，若拆除后不再进行更新安装、直接关闭，则应清除硬化地面基础，对场地进行恢复，拆除过程中应尽量减小对各工程设施基础下方土地的扰动。清除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 |
| 其他 | 1、环境管理及监测计划 （1）环境管理目的 为明确项目对环境造成不利影响的减缓措施，指导项目环境保护工作的进行，保证项目各项环保措施顺利落实，实现项目地区社会经济与生态环境的协调发展。 （2）施工期环境管理 施工期建设单位应成立专门的环境管理机构，对各施工单位的环境保护工作进行协调、管理与监督，在施工合同中明确各施工单位的环保责任，检查“三同时”的执行情况，保证施工单位对各项环境保护措施的贯彻执行，防止和减轻项目施工对环境造成的污染和破坏。 本项目所在区域生态类型简单，对生态环境影响较小。在施工期拟采取各项污染防治措施。同时加强管理、保证工程质量等，可缓解对生态环境的破坏。项目建设将造成一定的水土流失，本项目通过减少开挖量，并将挖出的土方量集中堆放，采取拦挡、遮盖等临时防护措施；及时对临时占地进行植被恢复等措施可有效减轻水土流失影响，可以有效防治工程建设造成的水土流失，使项目区生态环境得到重建和恢复，从生态环境影响角度分析，项目建设可行。 （3）运行期环境管理 在项目运行阶段，建设单位安排专（兼）职人员实施环境管理工作，负责环境保护措施或设施的落实、操作、维护和保养，并做好运行记录，建立相关档案，具体如下： ①依照国家环境保护法律法规以及企业的规章制度制定本项目环境保护管理规章制度，并由企业主管部门负责监督执行； ②对主要的环保措施和设施的落实及运行情况进行详细记录，同时制定专项规章制度，保证环保设施的正常运行，当环保设施运行不正常时应及时上报主管人员； ③依照相关规定及本报告提出的环境保护措施，处理、处置项目在运行期间所产生的各类污染物，保证各类污染物可以达标排放。 （3）环境监理 施工单位和工程监理单位应配备专职或兼职环保监理工程师，负责环境监理工作，严控施工范围。施工期间应根据环境保护设计要求，开展环境监理，全面监督和检查各施工单位环境保护措施的实施和效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。在日常工作中做好监理记录及监理报告，参与竣工验收。 （4）环境监测计划 为了及时了解工程运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，根据环境影响预测结论，对项目周围环境进行监测，见表5-4。 表5-4 环境监测计划 监测 内容; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 达标标准. 生态监测计划; 工程占地 范围; 采用现状调查 法 对项目区植 被恢复和相关 生态环 保措施 落实情况; 投入运营后每年1次项目投入运营后3年，每年一次; 依照巴音郭楞蒙古自治州生态环境相关要求. - 危险废物标志标识设置 表5-5 危险废物标志标识设置一览表 危险废物标签设置示意; 危险废物柱式标志牌设置示意. 附着式危险废物贮存分区标志设置示意; 柱式危险废物贮存分区标志设置示意. 附着式危险废物设施标志设置示意; 柱式危险废物设施标志设置示意. 危险废物标签样式示意; 危险废物贮存分区标志样式示意. 横版贮存设施标志; 竖版贮存设施标志. 毒性; 易燃性. 腐蚀性; 反应性. 2、排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该项目属于“三十九、电力、热力生产和供应业--95、电力生产441”，本项目不需纳入排污许可管理。 4、竣工环境保护验收 建设完成后，建设单位应依法开展自主环境保护验收。本工程必须贯彻“三同时”原则，污染治理措施必须做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，并作为环保验收内容。竣工验收通过后，建设单位方可正式运营，详见表5-6。 表5-6 竣工环境保护验收一览表 验收调查项目; 验收具体的环保设施; 验收标准或要求. 运行期生活污水; 灌溉季用于周边荒漠生态恢复; 《农村生活污水处理排放标准》DB65 4275-2019表2，C级标准. 运行期 噪声; 选用低噪声设备，厂界噪声; 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值. 运行期固体废物; 变压器事故油事故状态下进入事故池。废电器件、废光伏组件交回厂家回收处理。危险废物委托有危废资质的单位处理。生活垃圾自行清运至附近生活垃圾中转站。; 一般固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 生态环境; 光伏列阵区植被恢复情况; 生态恢复符合水保、环保要求. 环境管理; 落实报告中提出的监测计划要求; 委托有资质的单位开展监测，监测记录完整，存档备查. |
| 环保投资 | 建设项目总投资100000万元，其中环保投资为126万，占总投资的0.126%，具体环保投资内容，见表5-7。 表5-7 环保投资估算表 序号; 项目; 措施; 费用 （万元）; 备注. 一; 运营期环保投资; 45; /. 2; 噪声治理措施; 减震降噪隔音等; 10; /. 3; 固废防治; 生活垃圾委托清运费; 5; /. 4; 危险废物贮存库; 5; /. 5; 生态恢复措施; 临时占地平整; 10; /. 7; 大气污染防治; 油烟由专用烟道引至建筑楼顶排放。; 5. 8; 环境管理; 环境机构建立、档案管理、监测计划执行费用、环保警示标识设置; 10. 二; 施工期环保投资; 81. 1; 废气防治; 施工扬尘及尾气防治; 10. 2; 废水防治; 地埋式污水设施; 6; 防渗. 3; 噪声防治; 施工噪声防治; 10. 4; 固废防治; 建筑及生活垃圾处置; 20. 5; 生态恢复; 临时占地平整; 5. 6; 环境管理; 施工期环境监理费; 20. 三; 其他; 环境影响评价、环保验收、环境风险应急预案编制费等; 10. 环保总投资合计; 126. 工程总投资; 100000. 占总投资费用比例（%）; 0.126. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护 措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 水土流失：工程措施、临时措施及场地平整恢复措施等 | 减少土地流失，对施工扰动区域进行原地表恢复 | 临时占地平整 | 本项目对周边陆生生态环境影响可得到有效减缓 |
|  | 临时占地：土地平整、恢复生态环境 | 临时占地生态环境基本恢复 |  |  |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工区设置一处防渗施工废水收集池，施工营地内设置生活污水防渗收集池，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响 | 填埋、拆除、地恢复，对周边水环境无影响 | 本项目生活污水经站内自建污水处理设施处理后用于荒漠生态恢复 | 《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）C级标准 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 危险废物贮存库（50m2）、事故油池 | 参考GB18597-2023重点防渗；《地下水污染源防渗技术指南（试行）》 |
| 声环境 | 施工期所用机械设备及车辆应采用低噪声型的机械设备，将噪声控制在国家规定的允许范围内 | 满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） | 选用低噪声设备 | 运营期噪声执行：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值 |
|  |  |  | 减振隔声降噪 |  |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工区定期洒水降尘，避免弃土随意堆放；临时堆土苫盖；场区出入口设置车辆冲洗池 | 环境空气质量未受到施工影响 | 油烟由专用烟道引至建筑楼顶排放。 | 油烟排放浓度《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）2mg/m3的限值要求。 |
| 固体废物 | 设置生活垃圾箱，固定地堆放，分类收集 | 施工现场无遗留固体废弃物 | 运营期产生的废电器件、废光伏组件、由厂家回收。事故状态下，废变压器油进入事故油池，废油产生后将尽快由与公司签订合作协议的具有危废处置资质单位进行清运处置，不在项目区内长时间储存。生活垃圾委托清运至附近生活垃圾中转站。 | 一般固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 环境风险 | / | / | 变压器事故废油进入事故油池，委托相应危废资质单位清运处理；编制环境风险应急预案并向所在地生态环境主管部门备案，加强日常演练 | 事故油池验收合格、并备案环境风险应急预案、定期应急演练 |
| 环境监测 | / | / | 落实报告中提出的监测计划要求 | 委托有资质的单位开展监测，监测记录完整，存档备查 |
| 其他 | 施工单位和工程监理单位应配备专职或兼职环保监理工程师，负责环境监理工作，监理报告纳入竣工环境保护验收。严控施工范围，严禁越界作业，先期建设水处理设施，各项施工废物妥善处置。 |  |  |  |

# 七、结论

- 本项目符合国家产业政策和地方环保要求，项目利用光能发电，为清洁的可再生能源，项目建设周期短，具有良好的环境效益、经济效益和社会效益。在认真落实各项环保措施的基础上，本项目施工期和运行期排放的各类污染物对区域环境影响不大，建设项目从环保角度上分析是可行的。