目  录
1一、建设项目基本情况


20二、建设项目工程分析


31三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


36四、主要环境影响和保护措施


60五、环境保护措施监督检查清单


64六、结论



附图：
附图一    本项目地理位置图；

附图二    环境管控单元分布图；
附图三    本项目外环境关系及环境保护目标分布图；

附图四    本项目水厂总平面布置及分区防渗图；

附图五    本项目生活污水、过滤废水和清洗废水排水管线布置图；

附图六    本项目反渗透浓水排水管线布置图。
附件：
附件1    委托书；

附件2    《巴州且末县供水水质提升项目》可行性研究报告（代项目建议书）的批复（且发改项目〔2025〕27号）；

附件3    用地预审和选址意见书；
附件4    现有工程环评批复；
附件5    建设单位统一社会信用代码证书及法人身份证复印件。
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	巴州且末县供水水质提升项目

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	国民经济

行业类别
	D4610自来水生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供应业/94.自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程）

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

☑技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	且末县发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	且发改项目〔2025〕27号

	总投资（万元）
	7500
	环保投资（万元）
	36.3

	环保投资占比（%）
	0.48
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否

□是：                    
	用地面积（m2）
	/

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	（一）产业政策符合性分析
本项目属于自来水厂建设项目，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，本项目属于允许类项目。

同时，本项目已取得且末县发展改革委关于《巴州且末县供水水质提升项目》可行性研究报告（代项目建议书）的批复（且发改项目〔2025〕27号）。
综上，本项目符合国家产业政策。
（二）与《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析
根据《市场准入负面清单（2025年版）》，市场准入负面清单分为禁止和许可两类事项。对禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对许可准入事项，包括有关资格的要求和程序、技术标准和许可要求等，或由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定，或由市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合规进入；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。

本项目属于自来水厂建设项目，不属于市场准入负面清单中禁止和淘汰类项目。
因此，本项目符合《市场准入负面清单（2025年版）》。

（三）与相关生态环境保护法律法规政策及生态环境保护规划的符合性分析

1.与“生态环境分区管控”符合性分析
（1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析

本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）管控要求符合性分析见下表。

表1-1  本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控要求符合性分析
管控要求
本项目情况
符合性
〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《市场准入负面清单（2025年版）》。
符合

〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
本项目符合国家和自治区环境保护标准
符合
〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
本项目不位于饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域。
符合
〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
本项目不位于生态敏感区域内
符合
〔A1 .1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：
（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；
（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；
（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；
（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；
（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。

本项目不涉及
/
〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目

符合
〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。
本项目不属于高耗能高排放低水平项目，不属于重点行业企业
符合
〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。
本项目不属于新建危险化学品生产项目
符合
〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。
本项目不属于危险化学品化工项目
符合
〔A1.1-10〕推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。
本项目不涉及重金属
符合
〔A1.1-11〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。

本项目不涉及
符合
〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
本项目不属于高耗水、高污染行业
符合
〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
本项目不占用永久基本农田
符合
〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的 项目。
本项目不涉及
/
〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。
本项目不涉及
/
〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。

本项目不涉及
/
〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
本项目不属于重化工、涉重金属等工业污染项目
符合
〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
本项目符合国家产业政策、不属于严重污染水环境的生产项目

符合
〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结－鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
本项目符合国家产业政策
符合
〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩 建工程扩大生产规模。

本项目不属于化工企业和危险化学品生产企业
符合
〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
本项目符合国家、自治区和当地相关规划
符合
〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

本项目不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目
符合
〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、 产业发展规划和生态红线管控要求。
本项目不属于危险化学品生产企业

符合
〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
本项目不属于重点行业建设项目
符合
〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

本项目不涉及
/
〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
本项目运营期无废气产生
符合
〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。

本项目不涉及
/
〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
本项目运营期无废气产生
符合
〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。

本项目运营期无废气产生
/
〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃 煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。
本项目运营期无废气产生
符合
〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
本项目不涉及地下水开采
符合
〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。
本项目废水排入污水处理厂
符合
〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下 协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综 合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。

本项目废水排入污水处理厂
符合
〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。

本项目不涉及
/
〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。

本项目不涉及
/
〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收  行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

本项目不涉及
/
〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。
本项目不涉及

/
〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联控机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。
本项目不涉及
/
〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。

本项目不涉及
/
〔A3.2-1〕提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年，完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。
本项目不涉及
/
〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

本项目不占用农用地

符合
〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。

本项目不涉及新污染物
符合
〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境 污染综合防治、风险防控与生态修复。
本项目采取了严格的风险防控措施，确保环境风险可控
符合
〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的 特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
本项目依法编制突发环境应急预案
符合
〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵 地生态环境联合执法和联合监测长效机制。
本项目不涉及
/
〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。

本项目用水量较小
符合
〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。
生活污水、过滤废水和清洗废水经自建废水管道接入市政污水管网，排入且末县污水处理厂；反渗透浓水经自建废水管道排入且末县绿化水池后，夏季用于绿化灌溉，冬季与且末县污水处理厂尾水一起用于防风固沙林内冬灌
符合
〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。

本项目不取用地下水

符合
〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

/
/
〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。
〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。
〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。
本项目不涉及
/
〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。
本项目仅使用电能
符合
〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。
本项目用能较低
符合
〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。
本项目不涉及煤炭
符合
〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
本项目不使用高污染燃料
符合
〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

本项目固废均得到合理处置
符合
〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井  下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。
本项目固废均得到合理处置
符合
〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。
本项目固废均得到合理处置
符合
〔A4.5-4〕发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪  污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。
本项目不涉及
符合
因此，本项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》相关要求。

（2）与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021版）》符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021版）》，全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌－博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区，本项目属于天山南坡区域。

天山南坡管控要求：切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性；重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障；推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水；加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理；加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。

本项目不属于自来水厂建设项目，不涉及托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区，不涉及荒漠植被及河岸荒漠林破坏等，本项目不属于涉重金属行业。
综上所述，本项目符合《关于印发〈新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求〉（2021年版）的通知》相关要求。
（3）与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）符合性分析
1）环境管控单元

根据《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）可知，本项目位于且末县一般管控区（管控单元名称），一般管控单元（管控单元类别），ZH6528253001（管控单元编号）。

2）生态环境准入清单符合性分析

项目与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）中单元级管控要求分析见下表。

表1-2  本项目与单元级管控要求符合性分析
编码

名称

类别

管控要求

本项目情况
符合性
ZH6528253001
且末县一般管控区
一般管控单元
空间布局约束
1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。

3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。

4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。

5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。

6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。

7.金属和非金属矿山采选企业新建、改建、扩建执行《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》相关要求。

1.本项目不占用基本农田、耕地、林地和草地。
2.本项目不属于矿山项目。
3.本项目不位于永久基本农田集中区域，本项目提出了土壤和地下水污染防治要求。
4.本项目不属于畜禽养殖项目。
5.本项目不涉及向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。

6.本项目不涉及利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。

7.本项目不属于金属和非金属矿山采选项目。
符合

污染物排放管控

1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。

2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。

3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。

5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。

6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。

7.矿山采选污染物排放执行相应行业标准。稳步推进废水循环利用技术改造升级。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》（GB8978）。采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法进行管理，其贮存设施须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651）及其他有关环保法律法规的相关要求。
本项目不涉及
/
环境风险防控

1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。

2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。

3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

4.定期对企业及周边土壤进行监测；对不符合法律法规和相关标准要求的，应当根据监测结果，要求运营单位采取相应改进措施。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。

1.本项目不属于矿山、油田等矿产资源开采项目。

2.本项目不涉及。

3.本项目不涉及农用地。

4.本项目采取严格土壤污染防控措施。
符合

资源开发利用效率
1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。

2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。

3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。

4.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》等相关文件要求。

本项目不涉及
/
综上，本项目的建设符合新疆维吾尔自治区、新疆维吾尔自治区七大片区、巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控要求。

2.与大气污染防治法律法规政策的符合性分析
本项目与大气污染防治相关法律法规政策的符合性分析详见下表。
表1-3  与大气污染防治法律法规政策的符合性分析表
法律法规政策及规
相关要求
本项目情况
是否符合

国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知国发〔2023〕24号
深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。

本项目施工扬尘采取相应的污染防治措施
符合
3.与水污染防治法律法规政策的符合性分析

本项目与水污染防治有关法律法规政策的符合性分析详见下表。
表1-4  与水污染防治有关法律法规政策的符合性分析表
法律法规政策
相关要求
本项目情况
符合性
《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）
①禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。

②禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。

③向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准。

④含病原体的污水应当经过消毒处理；符合国家有关标准后，方可排放。

⑤禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。

⑥禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。

⑦排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。
本项目生活污水、过滤废水和清洗废水经自建废水管道接入市政污水管网，排入且末县污水处理厂；反渗透浓水经自建废水管道排入且末县绿化水池后，夏季用于绿化灌溉，冬季与且末县污水处理厂尾水一起用于防风固沙林内冬灌
符合
《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国水污染防治法〉办法》（新疆维吾尔自治区第十四届人民代表大会常务委员会公告（第1号）

排放水污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当承担水污染防治的主体责任，建立健全水污染防治管理制度，实施清洁生产，防止、减少水环境污染和生态破坏，对造成的污染损害依法承担责任。

本项目生活污水、过滤废水和清洗废水经自建废水管道接入市政污水管网，排入且末县污水处理厂；反渗透浓水经自建废水管道排入且末县绿化水池后，夏季用于绿化灌溉，冬季与且末县污水处理厂尾水一起用于防风固沙林内冬灌
符合
4.与固体废物污染防治法律法规政策的符合性分析

本项目与固体废物污染防治相关法律法规政策的符合性分析详见下表。
表1-5  与固体废物污染防治相关法律法规符合性分析表
法律法规政策
相关要求
本项目情况
符合性
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日第二次修订）
第三十六条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

第三十七条 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

第四十条 产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。
本项目由企业主要负责人负责环保管理工作，包括：建立工业固体废物管理台账、签订固废处置协议等，符合国家环境保护标准的防护措施
符合

5.与生态环境保护规划的符合性分析

本项目与生态环境保护规划的符合性分析详见下表。
表1-6  与生态环境保护规划符合性分析表
法律法规政策
相关要求
本项目情况
符合性

《新疆生态环境保护“十四五”规划》

推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。

本项目施工期采取严格的扬尘防治措施
符合

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划（修订版）》

强化面源污染防控。加强城市扬尘综合防控，积极推进绿色工地和“阳光施工”创建，县级及以上城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；控制道路交通扬尘污染；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，提高机械化作业水平。

本项目施工期采取严格的扬尘防治措施
符合

综上所述，本项目与国家产业政策相符，与项目所在区域生态分区管控管理要求相符，与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划等相关要求相符。

（四）项目选址合理性及外环境相容性分析
本项目为改建项目，位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县琼库勒乡墩买里村城南水厂内。根据项目用地预审与选址意见书，项目用地性质为公共管理与公共设施用地，项目用地符合国土空间用途管制要求。
根据现场调查，本项目四至情况如下：

东面：邻近耕地；
南面：邻近耕地；
西面：邻近道路；
北面：邻近耕地；

本项目周边50m范围内无声环境保护目标存在，500m范围内存在少量零散分布居民，但本项目无废气排放，不会对居民产生影响，且本项目不涉及基本农田保护区、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区和文物古迹等环境敏感目标。

综上所述，本项目选址合理，评价范围内无明显的环境制约因素。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	（一）项目由来
根据项目可研，目前且末县地下水中硼含量较高，现状城南自来水厂仅对地下水采取次氯酸钠消毒工艺后，然后通过供水管网输送至各用水户，但由于消毒工艺不能对地下水中的硼进行去除，因此，导致现状城南自来水厂出水中的硼含量为1.29mgL，极限时可达到1.8mg/L，超过《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中规定的标准（硼≤1.0mg/L）。
因此，为了降低自来水中的硼的含量，保证居民饮用水健康，建设单位拟实施“巴州且末县供水水质提升项目”，通过该项目的建设，解决自来水中硼超标的问题，同时提高且末县用水保障性。
（二）项目概况

1.项目名称、地点、建设单位及性质
项目名称：巴州且末县供水水质提升项目
建设地点：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县琼库勒乡墩买里村城南水厂内
建设单位：且末县住房和城乡建设局
建设性质：改建
2.建设内容

在现有自来水厂用地范围内，在充分利用自来水厂现有设施的基础上，新建反渗透车间1座，新建在线水质监测间1座，新建设备检修间1座，新建5000m3清水池1座，并建设配套附属设施设备等，达到日产自来水2.5万立方米/天。

注：本项目建设内容不涉及地下水取水工程，此部分工程另行办理环评手续。
（三）项目组成

本项目项目组成及建设情况见下表。

表2-1  项目组成
类别

项目

建设内容

备注
主体工程

调节水池
钢砼结构，容积1000立方米
依托现有
调节水池
钢砼结构，容积3000立方米
依托现有
反渗透车间
框架结构，建筑面积1633.03平方米
新建
清水池
钢砼结构，容积5000立方米
依托现有
清水池
钢砼结构，容积5000立方米
新建
二次加压泵房
砖混结构，建筑面积450平方米

依托现有
消毒间
砖混结构，建筑面积100平方米

依托现有

辅助工程
水质自动监测间
砖混结构，建筑面积23.19平方米
新建
设备检修间

框架结构，建筑面积132.7平方米
新建
门卫室
框架结构，建筑面积20平方米

依托现有
值班室
框架结构，建筑面积50平方米

依托现有
管理用房
框架结构，建筑面积300平方米

依托现有

排水管道
新建管径DN400mm、材质高密度聚乙烯双壁波纹管、长度为7080m的排水管道接至且末县绿化水池，用于排放反渗透浓水；新建管径DN315mm、材质高密度聚乙烯双壁波纹管、长度为3210m的排水管道接至墩买里村现状市政污水管网，用于排放生活污水、过滤废水和清洗废水
新建
公用工程

供水

本项目水源来自地下水，取水工程另行环评
/
供电

来自市政供电
/
供热
自建空气源电热器供热
新建
排水

生活污水、过滤废水和清洗废水经自建废水管道接入市政污水管网，排入且末县污水处理厂；反渗透浓水经自建废水管道排入且末县绿化水池后，夏季用于绿化灌溉，冬季与且末县污水处理厂尾水一起用于防风固沙林内冬灌
新建
环保工程

废气
施工期
施工扬尘：施工围挡、洒水降尘、覆盖防尘网等
机械及运输车辆废气：选用排放达标机械和运输车辆、加强维护、使用合格燃料等
新建
运营期
本项目运营期无废气产生
/
废水

施工期
生活污水：生活污水依托现有化粪池收集后，通过污水车运至且末县污水处理厂处理；
施工废水：经沉淀池沉淀后，用于施工洒水降尘；
管道试压废水：用于施工场地洒水降尘。
新建
运营期
生活污水、过滤废水和清洗废水经自建废水管道接入市政污水管网，排入且末县污水处理厂；反渗透浓水经自建废水管道排入且末县绿化水池后，夏季用于绿化灌溉，冬季与且末县污水处理厂尾水一起用于防风固沙林内冬灌
新建
噪声

施工期

合理安排施工时间、选用低噪声设备、加强设备运输、车辆限速禁鸣等
新建
运营期

选用低噪声设备、设备基础减振、加强设备维护等
新建
固体废物
施工期
生活垃圾：经垃圾袋分类收集后，交由当地环卫部门清运；

建筑垃圾：优先回收，不能回收的统一清运到政府指定建筑垃圾场处理
新建
运营期
生活垃圾：经垃圾袋收集后，交由当地环卫部门清运处置；
一般工业固废：废包装材料暂存一般固废暂存间，外售废品回收站；
危险废物：暂存危险废物贮存点（5m2），交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理
新建
土壤、地下水、环境风险防范

通过采取做好环境风险源头控制和分区防渗措施，加强环境风险物质的管理，加强设备维护等措施
新建
（四）主要产品方案
本项目产品方案见下表。

表2-2  本项目产品方案一览表

序号
产品名称
生产能力
执行质量标准
备注
1
自来水
2.5万立方米/天
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
/
本项目改建前后产品方案及变化情况见下表。
表2-3  本项目改建前后产品方案及变化情况一览表

序号
产品名称
改建前
改建后
变化情况
备注
1
自来水
19400立方米/天
25000立方米/年
产能增加
/
（五）主要生产设施及参数

本项目主要生产设施及参数情况见下表。
表2-4  主要生产设施及参数一览表

序号

生产设施名称

主要参数
数量
单位

备注

1
调节水池
容积1000立方米
1
座
依托现有
2
调节水池
容积3000立方米
1

座
依托现有
3
吸水池
容积500立方米
1
座
新建
4
进水泵
210m3/h
8
台
新建
5
精密过滤器
210m3/h，过滤精度10um
8
台
新建
6
保安过滤器
210m3/h，过滤精度5um
8
台
新建
7
高压泵
210m3/h
8
台
新建
8
反渗透装备
产水率80%
8
套
新建
9
反冲洗水泵
200m3/h
3
台

新建
10
清水池
容积5000立方米
1
座
依托现有
11
清水池
容积5000立方米
1
座
新建
12
自动监测装置
流量
1
套
新建
13
空压机
2m3/min
2
台
新建
14
单梁起重机
5t
1
台
新建
15
空气源电加热器
/
2
套
新建
16
次氯酸钠发生器
HCCL-3000

2
套
依托现有
17
增压泵
210m3/h
4
台
依托现有
（六）主要原辅材料及燃料

本项目不涉及燃料使用，本项目使用的主要原辅材料见下表。
表2-5  本项目主要原辅材料情况表一览表
名称

年用量
形态
贮存位置
最大贮存量
来源
原辅材料

氯化钠
40t
固态
消毒间
5t
外购
能耗
水
31252m3
液态
/
/
地下水
电
6383123kWh

/
/
/
市政供电
注：本项目水源取自地下水，取水工程另行环评，不纳入本次评价。

本项目改建完成后主要原辅材料变化情况见下表。
表2-6  本项目改建前后主要原辅材料变化情况一览表

名称

改建前年用量
改建后年用量

变化情况
原辅材料

氯化钠
31.04t
40t
用量增加
能耗
水
19405m3
31252m3
用量增加
电
2183123kWh

6383123kWh

用量增加
（七）水平衡

1.用水
本项目用水主要为生活用水、次氯酸钠发生器制备用水和反渗透装置清洗用水，用水均来自处理后的清水池。
（1）生活用水
本项目劳动定员项目位于新疆维吾尔自治区，项目劳动定员2人，工作时间为365天。参考“生态环境部发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《生活污染源产排污系数手册》第一部分 城镇生活源水污染物产生系数”可知，三区（新疆）人均综合用水量为137L/人·d，则生活用水量为0.274m3/d（100.01m3/a）。

（2）次氯酸钠发生器制备用水
根据设计资料，次氯酸钠发生器用水量为5m3/d（1825m3/a），制备过程中损耗20%，制成的次氯酸钠溶液约3m3/d（1095m3/a））加入清水池消毒。
（3）反渗透装置清洗用水
根据设计资料，反渗透装置清洗用水量为1m3/d（365m3/a）。
2.排水
本项目排水主要为生活污水、精密过滤器和保安过滤器排废水、反渗透装置清洗排废水和反渗透装置排浓水。
（1）生活污水
本项目生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.2192m3/d（80.008m3/a），经项目新建排水管道汇入市政污水管网，最终进入且末县污水处理厂。
（2）过滤废水
根据设计资料，精密过滤器和保安过滤器用于初步过滤地下水中微量的泥沙，会排出少量废水，废水量约为1m3/d（365m3/a），经项目新建排水管道汇入市政污水管网，最终进入且末县污水处理厂。
（3）清洗废水
根据设计资料，定期需要对反渗透装置的膜进行清洗，反渗透装置清洗废水量约为2m3/d（730m3/a），经项目新建排水管道汇入市政污水管网，最终进入且末县污水处理厂。
（4）反渗透浓水
根据设计资料，反渗透装置对初步过滤的地下水进行深度过滤处理，反渗透装置产生率约80%，则反渗透装置浓水量约为6250m3/d（2281250m3/a），经自建浓水管道夏季排入且末县绿化水池用于绿化灌溉，冬季与且末县污水处理厂尾水一起用于防风固沙林内冬灌。
本项目水平衡图如下。

[image: image1.png]K

T
31251

|

A

31251
i
TRkt

31251
I}

EELER 0.7 PR

312503

L

RRER 0.3 PR

==

31250 -
‘ » K
2
EiEEEE 6250 WK » LK » LR
T
25Too
3 N
[ 5 pﬁm@ww&
i ok
2499?726
EREE|
. 2
WEEE i
24995.726 * IRRE00548
. 0.274— EEAK  [-0.2192— SHKAHET
HKEER





图2-1  项目运营期全厂水平衡图  单位：m3/d
（八）劳动定员及工作制度
劳动定员：本项目劳动定员2人。

工作制度：全年生产运行365天，每天运行24小时。

（九）平面布置
本项目厂区为不规则四边形，厂区北侧设置设备检修间、水质自动监测间、消毒间、调节水池，厂区中部布置反渗透厂房，南侧设置加压泵房、清水池等。
本项目改建完成后，厂区总平面布置满足生产工艺流程的需要，节约用地并结合地形地貌等自然条件，因地制宜，大部分建筑物具有良好朝向和通风状况，便于材料输入和产品输出，使资源在内部达到最佳配置。厂区功能划分比较明确，各装置之间的布置比较紧凑，功能划分较为合理。

综上分析，本项目改建完成后总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，总体布局较为合理。

	工艺流程和产排污环节
	（一）施工期
1.施工期工艺流程
（1）自来水厂施工工艺流程
本项目自来水厂施工工艺流程及产排污节点见下图。
[image: image2.png]Hil{ T2

FETRE i
Iryx Bt
: 1R, L
] 1&\ iEE :
BERE





图2-2  施工期自来水厂工艺流程及产污环节图
施工工艺和产排污介绍：本项目施工期不设施工营地，施工人员食宿租用附近民房等已有设施解决。自来水厂施工期主要进行基础工程的建设、主体工程的建设和设备安装等。自来水厂施工过程中产生施工扬尘、机械或运输车辆废气、施工噪声、生活污水、施工废水、生活垃圾、建筑垃圾和土石方，其中土石方全部回填，无废弃土石方产生。

（2）排水管道施工工艺流程
本项目排水管道施工工艺流程及产排污节点见下图。
[image: image3.png]MR

HETE

TiERK

HIHL
EEHE R
N
JEEK, It
| EROKERE





图2-3  施工期排水管道工艺流程及产污环节图
施工工艺和产排污介绍：本项目施工期不设施工营地，施工人员食宿租用附近民房等已有设施解决。本项目排水管道施工先由施工人员按照图纸进行测量放线，然后利用采用挖掘机机械开挖和人工清槽相结合的办法进行沟槽开挖。管沟开挖土石方直接堆放在施工作业面带一侧，为保证后期施工作业带恢复，在管沟开挖时将原地表层土堆放在底层，管道敷设后将原地表层土回铺到管沟表面，其余土方用于施工作业面的铺设回填。管道安装采用机械转运加人工微调的方式，所有管道的安装必须严格执行《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）的规定。排水管道安装完毕后，进行接口的水密性试验，即闭水试验。密闭性试验合格后，利用沟槽开挖产生的土石方进行回填。
排水管道施工过程中产生施工扬尘、机械或运输车辆废气、施工噪声、生活污水、试压废水、生活垃圾、建筑垃圾和土石方，其中土石方全部回填，无废弃土石方产生。

2.施工期产排污环节

根据项目生产工艺流程及产污分析，本项目施工期产污工序及污染物情况如下。

表2-7  本项目施工期产污环节一览表

类别

污染物

产污工序

废水

生活污水

施工人员

施工废水
施工过程
管道试压水
排水管道密封性试验
废气

施工废气
施工过程

施工机械及车辆运输废气
施工机械、车辆运输

噪声

施工机械及车辆运输噪声

施工过程

固废

生活垃圾

施工人员

建筑垃圾

施工过程

（二）运营期

1.运营期工艺流程

本项目生产工艺流程具体如下图所示。

[image: image4.png]puysiS

IRokits

kg OREER

] =

#

E
f— ]
Ll

FiEERE

ko
#
S IRERIELR
B

MERE

HKEE

Bl

Seutl]
L3




图2-4  生产工艺流程及产污环节图
工艺流程介绍：地下水进入本项目调节池后，通过重力流进入吸水池，通过进水泵将水依次输送至精密过滤器和保安过滤器去除水中微量泥沙，然后通过高压泵将水输送至反渗透装置对地下水进行深度过滤处理，处理后的水进入清水池加入次氯酸钠消毒，消毒后的自来水通过加压泵房输送至供水管线。

本项目精密过滤器和保安过滤器会定期排出过滤废水、反渗透装置在对地下水深度过滤处理过程中会排出浓水、利用反冲洗泵对反渗透装置的膜进行清洗的过程中会产生清洗废水；水泵等设备运行过程中会产生噪声；自动监测装置废液、设备维护维修过程中会产生废矿物油和矿物油废包装桶。
2.运营期产排污环节

根据项目生产工艺流程及产污分析，本项目运营期产污工序及污染物情况如下表。

表2-8  本项目运营期产污环节一览表

类别

污染物名称

产污工序

主要污染物

废水

生活污水
工作人员
pH、COD、NH3-N、总氮、总磷

过滤废水
精密过滤器和保安过滤器
SS
清洗废水
反渗透装置膜清洗
SS、溶解性总固体
反渗透浓水
反渗透装置
SS、溶解性总固体
噪声

设备噪声

设备
Leq(A)
固废

生活垃圾
工作人员
生活垃圾

一般工业固废
氯化钠使用
废包装材料
危险废物

自动监测装置
自动监测废液
设备维护检修
废矿物油
矿物油废包装桶


	与项目有关的原有环境污染问题
	（一）现有工程基本情况
且末县现有城南水厂位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县琼库勒乡墩买里村，与县城距离8公里。内设3座清水池，容积分别为1000m3、3000m3、5000m3，消毒间1座，二级加压泵房3座（其中原农村加压泵站及城市加压泵站因建设年代久远，目前处于备用状态，城市及农村供水由一座泵站供给）。现状水厂生产工艺为“地下水→清水池（次氯酸钠消毒）→加压泵房→各用水户”
（二）现有工程环保手续履行情况
现有水厂由于时间建设较早，且中间多次变更运营主体，导致现有环保手续缺少，目前仅有原新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州环境保护局于2009年出具的《关于对且末县县城供水改扩建工程建设项目环境影响报告表的批复》（巴环控函〔2009〕150）。

（三）现有工程污染物实际排放量
根据调查，现有工程无废气产生；废水仅有生活污水产生，产生量约为80.008m3/a，暂存现有化粪池，由污水车定期运至且末县污水处理厂处理；设备维护保养均委托社会维护维修机构进行，因此无危险废物产生，固体废物仅产生氯化钠废包装袋，产生量约为0.1t/a，外售废品回收站。
（四）现有工程主要环境问题及整改措施
根据现场核查，现有工程无环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	（一）大气环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。
1.常规污染物
本次大气环境质量评价引用生态环境部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室环境空气质量模型技术支持服务系统中巴音郭楞蒙古自治州2024年达标区判定数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物的数据来源，具体见下表。
表3-1  空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度
标准值

占标率/%
达标情况

SO2
年平均质量浓度

5μg/m3
60μg/m3
8.33
达标

NO2
年平均质量浓度

23μg/m3
40μg/m3
57.50
达标

PM10
年平均质量浓度

74μg/m3
60μg/m3
123.33
超标
PM2.5
年平均质量浓度

26μg/m3
30μg/m3
86.67
达标
CO
第95百分位数日平均质量浓度

0.9mg/m3
4mg/m3
22.50
达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数

121μg/m3
160μg/m3
75.62
达标
根据上表可知，项目所在区域PM10年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值，其余指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值。
因此，本项目区域属于环境空气质量不达标区域。

（二）地表水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：地表水环境。引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。

本项目最近地表水体为车尔臣河，位于本项目东侧约550m处。根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》，2024年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占比90.3%，无Ⅳ类水质。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占75%，无劣Ⅴ类水体，湖泊水质影响因子为化学需氧量。
（三）声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：声环境厂界外周围50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。
根据现场踏勘调查，项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，因此本次评价不进行声环境质量监测。
（四）生态环境现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。

根据现场调查，本项目在原水厂用地范围内进行建设，不新增用地，因此本项目不进行生态现状调查。

（五）地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
本项目采取严格地下水和土壤防控措施后，不存在土壤、地下水环境污染途径。
因此本项目不对地下水、土壤环境质量现状进行监测。

	环境保护目标
	（一）大气环境
根据现场踏勘调查，本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区等保护目标，周边大气环境保护目标为居民，具体大气环境保护目标如下表所示。
表3-2  大气环境保护目标一览表

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对场址方位

相对场界距离/m

经度
纬度
琼库勒乡部分居民
85°33′48.244″

38°5′10.489″

居民
6人
环境空气二类区
北
174～273
85°33′59.541″

38°5′0.195″

居民
6人
东
211～235
85°33′41.880″

38°4′55.010″

居民
24人
南
107～477
（二）声环境
根据现场踏勘，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
（三）地下水环境
根据现场调查，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
（四）生态环境
根据现场调查，本项目在现有水厂用地范围内进行建设，不存在生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	（一）废气

本项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表 2中的无组织排放限值，具体见下表。
表3-3  运营期废气排放标准
污染物

无组织排放监控浓度限值

浓度（mg/m3）

限值含义

颗粒物

1.0
监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值差值

（二）废水

本项目生活污水、过滤废水和清洗废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，具体见下表。

表3-4  《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
污染物

三级标准

pH值
6-9
COD

500mg/L
NH3-N

/
SS
400mg/L
总氮
/
总磷

/
本项目反渗透浓水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化”限值标准，具体见下表。

表3-5  《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）（城市绿化）
序号
污染物
单位

城市绿化限值标准
1

pH
无量纲
6-9
2

色度
铂钴色度单位

≤30
3

嗅

/
无不快感

4

浊度
NTU
≤10
5

五日生化需氧量
mg/L
≤10
6

氨氮
mg/L
≤8

7

阴离子表面活性剂
mg/L
≤0.5
8
溶解性总固体
mg/L
≤2000
9
溶解氧
无量纲

≥2.0
10
总氯
个/L
≥1.0（出厂），0.2a（管网末端）
11
大肠埃希氏菌
CFU/100mL
不应检出
12
氯化物
mg/L
≤350
13
硫酸盐
mg/L
≤500
注a：用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。
（三）噪声

1.施工期
本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，具体见下表。
表3-6  《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
昼间

夜间

70dB（A）

55dB（A）

2.运营期
本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体见下表。
表3-7  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

厂界外声环境功能区类别

昼间

夜间

2类

60dB(A)
50B(A)
（四）固体废物

一般固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。

危险废物按照《国家危险废物名录》（2025年版）进行分类收集，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求暂存、处置。

	总量控制指标
	根据《“十四五”节能减排综合工作方案》和《新疆生态环境保护“十四五”规划》，“十四五”期间将氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮四项主要污染物纳入总量控制。
根据本项目排污特点，本项目不设置总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	（一）施工期大气环境保护措施
1.施工扬尘
（1）建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。
（2）施工场地边界应当设置硬质封闭围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工等抑尘措施。

（3）施工现场的出入口、主要道路、物料堆放场地等应当进行硬化处理。

（4）施工开挖、回填以及装卸转运作业须避开大风天气。

（5）配备与工程规模相适应的专业人员，负责洒水抑尘，清除浮土、积灰，冲洗地面和车辆。

（6）施工现场进行土方工程以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生扬尘的作业时，应当采取洒水、喷雾（淋）等有效降尘措施。

（7）土石方不能及时回填，在施工现场临时堆放时，应当采用密闭式防尘网遮盖等防尘措施。
（8）建筑垃圾应当及时清运至指定场所处置，在场内临时堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖等防尘措施。

（9）对作业的裸露地面按时洒水；四十八小时内不作业的裸露地面进行定时洒水；超过四十八小时不作业的，采取覆盖等扬尘污染防治措施。
（10）车辆出口处设置车辆冲洗设施，出场车辆应当进行除泥冲洗。

（11）运输车辆，应当采取密闭、覆盖等防护措施，不得沿途撒漏，不得随意倾倒。

（12）不得现场进行混凝土拌和，外购商品混凝土。

2.机械和运输车辆废气
（1）施工中选择排气污染物稳定且达到国家规定排放标准的施工机械，使之处于良好运行状态。加强对施工机械的科学管理，合理安排运行时间，发挥其最大效率。

（2）加强施工机械、车辆的维护和保养，检查汽车的密封元件及进、排气系统是否工作正常，以减少汽、柴油的泄漏，保证进、排气系统畅通，并使用优质燃料。

综上所述，在严格采取上述废气防治措施后，项目施工期废气对周围环境影响产生的影响很小。
（二）施工期废水环境保护措施
1.生活污水
施工期废水主要是施工人员产生的生活污水。项目施工人数以10人计，平均用水定额按0.05m3/人·d计取，则施工期生活用水量为0.5m3/d，生活污水生产量按80%计算，则项目施工期生活污水日产生量约为0.4m3/d，施工人员生活污水依托水厂现有化粪池收集后，通过污水车运至且末县污水处理厂处理。
2.施工废水
施工场地废水主要为车辆清洗水、混凝土养护废水等，在施工场地内修建1座沉淀池，清洗废水排入沉淀池内进行沉淀处理，回用于施工场地洒水降尘使用。

3.试压废水
本项目排水管道采用清水试压，试压结束后，试压废水用于施工作业洒水降尘。

综上所述，在严格采取上述废水防治措施后，项目施工期废水不会对周围环境影响产生影响。
（三）施工期噪声环境保护措施
1.合理安排施工时间，禁止夜间和午休时间施工。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。

2.选用效率高、噪声低的机械设备，并注意维修养护和正确使用，使之保持最佳工作状态和最低声级水平，给强噪声设备装减振机座控制施工噪声源强和振动。

3.对钢筋、模板等构件装卸、搬运应轻拿轻放，严禁抛掷。

4.运输车辆经过居民聚居路段时，应减速行驶，禁止鸣笛。

5.加强施工人员管理，避免施工人员在现场大声喧闹。

综上所述，在严格采取上述噪声防治措施后，项目施工场地噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准的要求，同时对周边声环境保护目标的影响可接受。
（四）施工期固体废物处置措施
本项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。

1.生活垃圾

项目施工人数以10人计，施工工人生活垃圾以0.5kg/人•d计，则施工期施工人员产生的生活垃圾为5kg/d，生活垃圾集中收集，交由环卫部门清运至指定地点。

2.建筑垃圾

施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾等固体废物，并按照环境卫生主管部门的规定进行利用或者处置。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，统一清运到政府指定建筑垃圾场处理，施工单位不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。

综上所述，本项目施工期的固体废弃物可实现有效处置，不致造成二次污染。

	运营期环境影响和保护措施
	（一）废气
本项目运营期无废气产生。
（二）废水
1.废水类别
本项目运营期废水主要为生活污水以及生产废水，其中生产废水为过滤废水、清洗废水和反渗透浓水。

2.废水源强、治理措施及排放情况
（1）废水源强
1）生活污水
本项目生活污水主要由工作人员产生，根据“章节二、建设项目工程分析——（七）水平衡”可知，本项目生活污水产生量为0.2192m3/d（80.008m3/a）。
本项目生活废水的主要污染因子为pH、CODcr、NH3-N、总磷和总氮。污染物浓度参考“生态环境部发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《生活污染源产排污系数手册》第一部分 城镇生活源水污染物产生系数”，具体见下表。

表4-1  生活污水污染物产生情况
污染源

类别

污染物种类

污染源强（mg/L）
产生量（t/a）

员工

生活污水（80.008m³/a）

pH

6.5~8.5
/
CODcr

460
0.0368
氨氮
52.2
0.0042
总氮
71.2
0.0057
总磷
5.76
0.0005
2）过滤废水
本项目精密过滤器和保安过滤器用于初步过滤地下水中微量的泥沙，会排出少量废水，根据“章节二、建设项目工程分析——（七）水平衡”可知，过滤废水产生量约为1m3/d（365m3/a）。根据设计方案，本项目过滤废水中污染物主要为悬浮物，本项目过滤废水中污染物主要为悬浮物，悬浮物浓度约5mg/L。
表4-2  过滤废水污染物产生情况
污染源

类别

污染物种类

污染源强（mg/L）
产生量（t/a）

精密过滤器和保安过滤器

过滤废水（365m³/a）

悬浮物

5
0.0018
3）清洗废水
本项目定期对反渗透膜进行清洗，会产生清洗废水，根据“章节二、建设项目工程分析——（七）水平衡”可知，清洗废水产生量约为2m3/d（730m3/a）。根据设计方案，本项目清洗废水中污染物主要为悬浮物和溶解性总固体，悬浮物浓度约8mg/L，溶解性总固体浓度约1000mg/L。
表4-3  清洗废水污染物产生情况
污染源

类别

污染物种类

污染源强（mg/L）
产生量（t/a）

反渗透膜清洗

清洗废水（730m³/a）

悬浮物

8
0.0058
溶解性总固体

1000
0.7300
4）反渗透浓水
本项目反渗透装置在运行过程中会产生浓水，根据“章节二、建设项目工程分析——（七）水平衡”可知，浓水产生量为6250m3/d（2281250m3/a）。根据设计方案，本项目反渗透浓水中污染物主要为悬浮物和溶解性总固体，悬浮物浓度约10mg/L，溶解性总固体浓度约1800mg/L。
表4-4  反渗透浓水污染物产生情况
污染源

类别

污染物种类

污染源强（mg/L）
产生量（t/a）

反渗透膜装置
反渗透浓水（2281250m³/a）

悬浮物

10
22.8125
溶解性总固体

1800
4106.2500
（2）治理措施
生活污水、过滤废水和清洗废水：经自建废水管道接入市政污水管网，排入且末县污水处理厂。
反渗透浓水：经自建废水管道排入且末县绿化水池后，夏季用于绿化灌溉，冬季经且末县污水处理厂现有尾水管线与且末县污水处理厂尾水一起用于防风固沙林内冬灌。
1）生活污水、过滤废水和清洗废水依托且末县污水处理厂处理可行性分析：

且末县污水处理厂位于且末县城东北侧，污水处理厂现有处理能力为5800立方米/天，扩建工程新建6000立方米/天处理能力，但扩建工程暂未建成。污水处理厂现有废水处理工艺为“调节池+粗格栅+细格栅+旋流沉砂池+A2/O+二沉池+BAF池+磁混凝沉淀+紫外消毒处理”，处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化灌溉标准后，灌溉期用于周边13000亩防风固沙林灌溉，非灌溉期用于防风固沙林内冬灌。该项目于2018年5月26日通过巴州环保局审批，批复文号为：巴环评价函〔2018〕108号。2019年4月29日项目完成自主环保竣工验收，备案编号：巴环评价验备序〔2019〕82号。项目已取得排污许可证，许可证编号：916528257108051613001U，有效期限：2022-06-13至2027-06-12。目前且末县污水处理厂已正常运行。
根据调查，该污水处理厂现已接纳污水处理量约为0.5万立方米/天，余量约为0.08万立方米/天，可容纳本项目生活污水、过滤废水和清洗废水。本项目生活污水、过滤废水和清洗废水水质较为简单，能够满足污水处理厂设计进水水质要求，且污水处理厂工艺能够处理本项目废水，本项目废水进入污水处理厂后，不会对该污水处理厂稳定达标排放产生影响。
因此，且末县污水处理厂能接收并处理本项目生活污水、过滤废水和清洗废水。

2）反渗透浓水治理措施可行性分析
①反渗透浓水排入且末县绿化水池后，夏季用于绿化灌溉可行性分析
根据表4-4分析可知，本项目反渗透浓水水质能够满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化”限值标准，因此用于绿化灌溉可行的。同时且末县绿化水池容积为1.5万立方米，能够满足本项目浓水暂存需求。
因此，本项目反渗透浓水排入且末县绿化水池后，夏季用于绿化灌溉是可行的。
②反渗透浓水经自建废水管道排入且末县绿化水池后，冬季经且末县污水处理厂现有尾水管线与且末县污水处理厂尾水一起用于防风固沙林内冬灌可行性分析
且末县污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化灌溉标准后，灌溉期用于周边13000亩防风固沙林灌溉，非灌溉期用于防风固沙林内冬灌。
本项目浓水水质情况与且末县污水处理厂尾水水质基本上一致，因此，本项目与且末县污水处理厂尾水一起用于防风固沙林内冬灌是可行的。
（3）废水排放情况

本项目生活污水、过滤废水和清洗废水经自建废水管道接入市政污水管网，排入且末县污水处理厂；本项目反渗透浓水经自建废水管道排入且末县绿化水池后，夏季用于绿化灌溉，冬季经且末县污水处理厂现有尾水管线与且末县污水处理厂尾水一起用于防风固沙林内冬灌。
本项目废水排放情况见下表。
表4-5  本项目废水排放情况一览表

废水类别

废水排放量（m3/a）

污染物排放

排放方式

排放去向

排放规律

排放标准

名称

排放浓度
排放量t/a
生活污水
80.008
CODcr
460
0.0368
间接排放

且末县污水处理厂

间断排放

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

500
氨氮
52.2
0.0042
/
总氮

71.2
0.0057
/
总磷
5.76
0.0005
/
过滤废水
365
悬浮物
5
0.0018
400
清洗废水
730
悬浮物
8
0.0058
400
溶解性总固体

1000
0.7300
/
反渗透浓水
2281250

悬浮物
10
22.8125
/
反渗透浓水经自建废水管道排入且末县绿化水池后，夏季用于绿化灌溉，冬季经且末县污水处理厂现有尾水管线与且末县污水处理厂尾水一起用于防风固沙林内冬灌
连续排放
《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化”限值标准

/
溶解性总固体
1800
4106.2500
2000
本项目废水排放口基本情况见下表。

表4-6  本项目废水排放口基本情况表

名称
编号
类型
地理坐标
经度
纬度
生活污水、过滤废水、清洗废水
DW001
一般排放口
85°33′41.909″

38°5′0.717″

反渗透浓水

DW002
一般排放口
85°33′41.929″

38°5′2.793″

3.监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），建设单位应按照下表要求定期进行自行监测。

表4-7  运营期废水监测要求一览表
类型

监测点位

监测因子
监测频次

废水
DW001
流量、pH、CODcr、NH3-N、总磷、总氮、悬浮物、溶解性总固体
次/季
DW002
流量
自动监测
悬浮物、溶解性总固体
次/季

（三）噪声
1.噪声源强
本项目各类主要产噪设备分布及源强统计见下表。
表4-8  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号
建筑物名称
声源名称
声功率级dB（A）
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声压级dB（A）
运行时段
建筑物插入损失dB（A）
建筑物外噪声

X
Y
Z
声压级dB（A）
建筑物外距离
1
房屋内
泵
90
选用低噪声设备、封闭隔声、基础减振、加强设备维护
31
-5
0.5
5
76
24h
20
56
1m
2

空压机
90
25
14
1

5
76
56
3
空气源电加热器
85
16
20
1

6
69
49
4

次氯酸钠发生器
85
-25
62
1
4
73
53
注：表中坐标以厂址中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
2.预测模式
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测方法，对本项目产生的噪声进行影响预测。

（1）室外声源在预测点产生的声级计算

点声源几何发散衰减的基本公式是：

LA(r)=LAW-20lgr-11
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A)；

LAW——点声源A计权声功率级，dB；

r——预测点距声源的距离。

（2）室内声源等效室外声源声功率级计算

声源位于室内，室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出：

Lp2=Lp1-(TL+6)

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

（3）工业企业噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LN，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

[image: image5.png]chg =10lg) l >
- thl O e &
2 +0r10M H
1




式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内i声源工作时间，s。
3.预测结果
按上面给出的公式，本项目厂界处的噪声贡献值结果见下表：

表4-9  项目噪声预测结果一览表  单位：dB(A)
厂界
时段

噪声贡献值
标准限值
达标情况
东侧场界

昼间、夜间
31
昼间60、夜间50
达标

南侧场界

32
达标

西侧场界

31
达标

北侧场界

29
达标

由上表可知，项目建成投运后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4.监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），建设单位应按照下表要求定期进行自行监测。
表4-10  运营期污染源监测计划

序号

类别

监测点位

监测指标

监测频次

1

噪声

厂界
等效连续A声级（Leq）
次/季度

（四）固体废物
本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。
1.生活垃圾
本次劳动定员2人，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，则产生量为0.365t/a。生活垃圾经垃圾袋分类收集后，交由市政环卫部门统一清运处置。
2.一般工业固废
（1）废包装材料
本项目在氯化钠使用过程中，会产生废包装材料，产生量约为0.2t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物”，固废代码为900-003-S17。经打捆收集后，暂存一般固废暂存间后，外售废品回收站。
3.危险废物
（1）废矿物油
本项目生产机械设备使用矿物油，年使用矿物油量为0.1t/a，一年更换一次，则废矿物油的产生量约为0.1t/a（不计少量损耗）。属于《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第15号）中“HW08废矿物油与含矿物油废物/非特定行业，废物代码：900-217-08/使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油/T,I”，暂存于危险废物贮存点（5m2），经桶装收集后，交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理。

（2）矿物油废包装桶

本项目矿物油废包装桶的产生量为0.02t/a。属于《国家危险废物名录（2025年版）》中“HW08 废矿物油与含矿物油废物/非特定行业，废物代码：900-249-08/其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物/T，I”，暂存于危险废物贮存点（5m2），交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理。

（3）自动监测废液
项目自动监测装置会产生一定量的废液，废液产生量约0.01t/a。属于《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第15号）中“HW49其他废物/非特定行业，废物代码：900-047-49/生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等/T/C/I/R”，暂存于危废贮存点（5m2），经桶装收集后，交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理。
本项目危险废物相关信息汇总情况见下表。
表4-11  本项目危险废物相关信息汇总一览表
危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量t/a

产生工序及装置

形态

主要成分

有害

成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

废矿物油

HW08
900-217-08
0.1
生产设备
液态
润滑油
矿物油
1年
T,I
交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理
矿物油废包装桶

HW08
900-249-08
0.02
固态
铁
矿物油
1年
T,I
自动监测废液
HW49
900-047-49
0.01
自动监测
液态
废酸、废碱等
/
1年
T/C/I /R
本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。

表4-12  项目危险废物贮存场所基本情况一览表

序号

储存场所名称

危废名称

危废类别

代码

位置

占地

面积

贮存

方式

贮存

能力

贮存周期

1
危废贮存点
废矿物油

HW08
900-217-08
厂区
5平方米
桶装
2t
＜1年
2
矿物油废包装桶

HW08
900-249-08
袋装

3
自动监测废液
HW49
900-047-49
桶装
本项目固体废物处置措施一览表如下所示。

表4-13  固体废物处置一览表    单位：t/a
产生环节
名称

属性

代码

物理形状
危险特性
产生量
贮存方式
利用处置方式
去向

利用处置量
员工

生活垃圾

/
固态

/

0.365
/
委外处置

交由当地环卫部门
0.365
厂区

废包装材料
一般工业废物
900-003-S17
固态
/

0.2
自行贮存
委外处置

外售废品回收站
0.2
废矿物油
危险废物

900-217-08
液态
T,I
0.1
自行贮存

委外处置
交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理

0.1
矿物油废包装桶
900-249-08
固态
T,I
0.02
0.02
自动监测废液
900-047-49
液态
T

0.01
0.01
4.贮存场所建设要求
本项目在厂区内设置1处一般工业固废暂存间，建筑面积10m2，用于暂存一般工业固体废物。本项目根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）等相关法律法规提出以下要求：
（1）一般固废暂存区应采取封闭结构，并采取一般防渗，做到防扬散、防流失、防渗漏。
（2）按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其修改单，设置环境保护图形标志牌。
5.危险废物贮存点建设要求

本项目在厂区内设置一处危险废物贮存点，占地面积5m2，用于暂存危险废物。本项目根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）等相关法律法规提出以下建设要求：
（1）危险废物贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。本项目设置单独封闭房间作为危险废物贮存点。
（2）危险废物贮存点地面、墙面裙脚应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

（3）危险废物贮存点地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。

（4）贮存点采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面。

（5）危险废物贮存点包装容器应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
5.环境管理要求
（1）生活垃圾
本项目根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》提出生活垃圾管理要求，具体如下：
企业应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。
（2）一般工业固废

本项目根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）等相关法律法规提出以下要求：
1）企业应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。

2）企业贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。禁止向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。

3）企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，

4）企业应当按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）相关要求，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

5）企业优先采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。

6）企业台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。

7）企业应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。
（3）危险废物
本项目根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）等相关法律法规提出以下要求：
1）内部收集、转运
①企业进行的危险废物收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中；二是将已包装危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。

②危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

③危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等，

④危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

⑤在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。

⑥危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。

⑦危险废物的收集作业应满足如下要求：

A、应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

B、作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

C、收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。

D、危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

E、收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

F、收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。

G、禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。
2）贮存
①容器和包装物污染控制要求
A、容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

B、针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

C、硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

D、柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

E、使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

F、容器和包装物外表面应保持清洁。

②贮存点环境管理要求
A、贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

B、贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

C、贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

D、贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

E、贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

3）转移
①危险废物转移应当遵循就近原则。跨省、自治区、直辖市转移处置危险废物的，应当以转移至相邻或者开展区域合作的省、自治区、直辖市的危险废物处置设施，以及全国统筹布局的危险废物处置设施为主。

②企业在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。

③企业应当履行以下义务：

A、对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；

B、制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；

C、建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息；

D、填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；

E、及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；

F、法律法规规定的其他义务。

④危险废物转移联单的运行和管理

A、移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。

B、对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。

C、危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。

D、移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

4）危险废物管理计划制定要求
①制定单位

同一法人单位或者其他组织所属但位于不同生产经营场所的单位，应当以每个生产经营场所为单位，分别制定危险废物管理计划，并通过国家危险废物信息管理系统向生产经营场所所在地生态环境主管部门备案。

②制定形式及时限要求

A、产生危险废物的单位应当按年度制定危险废物管理计划。

B、产生危险废物的单位应当于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。

C、危险废物管理计划备案内容需要调整的，产生危险废物的单位应当及时变更。

③制定内容
危险废物登记管理单位的管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物转移情况信息。

5）危险废物管理台账制定要求

①一般原则

A、产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。

B、产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账，记录内容参见附录 B。

C、危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。

②频次要求

产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。

③记录内容

A、危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。

B、危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。

C、危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。

D、危险废物自行利用/处置环节，应记录自行利用/处置批次编码、自行利用/处置时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、自行利用/处置量、计量单位、自行利用/处置设施编码、自行利用/处置方式、自行利用/处置完毕时间、自行利用/处置部门经办人、产生批次编码/出库批次编码等。

E、危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。

④记录保存

保存时间原则上应存档5年以上。

6）危险废物申报要求

①一般原则

A、产生危险废物的单位应定期通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。

B、产生危险废物的单位应根据危险废物管理台账记录归纳总结申报期内危险废物有关情况，保证申报内容的真实性、准确性和完整性，按时在线提交至所在地生态环境主管部门，台账记录留存备查。

C、产生危险废物的单位可以自行申报，也可以委托危险废物经营许可证持有单位或者经所在地生态环境主管部门同意的第三方单位代为申报。

②申报周期

A、危险废物环境重点监管单位应当按月度和年度申报危险废物有关资料，且于每月15日前和每年3月31日前分别完成上一月度和上一年度的申报。

B、危险废物简化管理单位应当按季度和年度申报危险废物有关资料，且于每季度首月15日前和每年3月31日前分别完成上一季度和上一年度的申报。

C、危险废物登记管理单位应当按年度申报危险废物有关资料，且于每年3月31日前完成上一年度的申报。

③申报内容

A、申报内容包括危险废物产生情况、危险废物自行利用/处置情况、危险废物委托外单位利用/处置情况、贮存情况。

B、通过国家危险废物信息管理系统建立危险废物电子管理台账的单位，国家危险废物信息管理系统自动生成危险废物申报报告，经其确认并在线提交后，完成申报。

7）运行环境管理要求
①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

8）环境应急要求

①贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。

②贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。

③相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。

（五）地下水和土壤环境

1.污染源、污染物类型、污染途径

根据本项目特点，本项目在正常运行状况下不会对地下水和土壤环境造成污染。事故状况下可能对地下水和土壤环境造成影响，事故状态下本项目对地下水和土壤的污染源、污染物类型、污染途径见下表。
表4-14  地下水、土壤污染源、污染物类型、污染途径一览表
类别
污染源

污染物类型
事故情况下污染途径
地下水

危废贮存点
废矿物油、自动监测废液
垂直入渗

土壤

危废贮存点
废矿物油、自动监测废液
地面漫流、垂直入渗
2.污染防控措施
本次评价根据项目污染源、污染物类型和污染途径，提出源头控制措施和分区控制措施，具体见下表。
表4-15  地下水、土壤污染防治管控措施一览表
防控措施类型
防控措施
源头控制措施
加强对危险贮存点内液态危险废物包装容器的检查，确保容器完好。并将液态危险废物置于铁质托盘上。
分区控制措施

①危废贮存点地面与裙脚进行重点防渗，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
②厂区其他区域为简单防渗区。
3.跟踪监测要求
根据本项目特点，本项目污染源出现泄漏的情况易发现，不存在出现泄漏的情况下难以发现的隐蔽工程，同时本项目采取本次评价提出的地下水和土壤环境防治措施后，不会导致地下水和土壤环境污染，因此本次评价针对本项目不提出跟踪监测要求。
由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效防止地下水环境和土壤环境受到污染。

（六）生态
根据调查，本项目不新增用地，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，无需分析生态影响和提出生态保护措施。

（七）环境风险

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
1.危险物质调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），结合本项目所使用原辅材料分析，本项目涉及的危险物质主要为矿物油和次氯酸钠。
本项目环境风险物质最大存在总量如下表所示。
表4-16  主要危险物质储存情况一览表
序号

危险物质

危险特性

CAS
厂区最大存在量t/a

临界量t/a
Q值

1

油类物质（矿物油）

有毒有害

/
0.2
2500
0.00008
2

次氯酸钠
有毒有害

7681-52-9

0.05
5
0.01
合计
0.01008
0.002
2.风险源分布情况及影响途径

本项目风险源分布情况及影响途径见下表。
表4-17  风险源分布情况及影响途径一览表
序号

风险源
风险物质
环境影响途径

环境风险类型

1

危废贮存点
矿物油
垂直入渗
泄漏
2
消毒间内次氯酸钠溶液桶
次氯酸钠
垂直入渗
泄漏
3
火灾
火灾烟气
大气扩散
火灾引发的伴生/次生污染物排放
3.环境风险防范措施

（1）大气环境风险防范措施

为了避免厂区发生火灾引发的伴生/次生污染物排放对大气环境造成污染，本次评价提出以下防范措施：
①加强消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故进行消防演练。

②厂房内配备足够数量的二氧化碳灭火器或干粉灭火器等消防器材，消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品与杂物。消防器材应当由专人管理，负责检查、维修、保养和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备的消防器材与设施应当标识明确。

③项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。

④加强消防安全管理，开展好消防安全检查和消防安全宣传教育，加强消防安全培训，建立健全各项消防安全制度，落实消防安全责任，提高职工的消防素质，规范配置灭火器材和消防装备。建设单位在项目竣工经过验收合格后，才能投入使用。

（2）地下水环境风险防范措施

1）危险物质泄漏风险防范措施

①加强对危险贮存点内液态危险废物包装容器的检查，确保容器完好。并将液态危险废物置于铁质托盘上。

②加强对消毒间内次氯酸钠容器的检查，确保容器完好。并将次氯酸钠容器置于铁质托盘上。
③危废贮存点地面与裙脚进行重点防渗，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

4.应急要求

按国家相关规范要求编制突发环境事件应急预案，并定期组织演练等措施。
综上分析可以看出，本项目建成后，只要不断加强环境管理和生产安全，对每一个环节特别是危险物质落实风险防范措施和应急措施，可以避免环境风险事故的发生，一旦发生环境风险事故，也可将危害降到最低程度。本项目使用的风险物质其储存量较小，不构成重大危险源；风险分析表明，公司通过采取一系列的风险防范措施，可有效地降低危险物质的使用风险，能够使项目风险水平降低至可接受程度。
（八）环保投资

本项目总投资7500万元，其中环保投资36.3万元，环保投资占总投资的0.48%，项目环保治理措施及投资见下表。

表4-18  环境保护措施及投资估算一览表

阶段
类别
环境保护措施

投资

（万元）

施工期
废气治理
施工扬尘：施工围挡、洒水降尘、覆盖防尘网等；
机械及运输车辆废气：选用排放达标机械和运输车辆、加强维护、使用合格燃料等。
10
废水治理
生活污水：生活污水依托现有化粪池收集后，通过污水车运至且末县污水处理厂处理；
施工废水：经沉淀池沉淀后，用于施工洒水降尘；
管道试压废水：用于施工场地洒水降尘。
4
噪声治理
合理安排施工时间、选用低噪声设备、加强设备运输、车辆限速禁鸣等
2
固体废物治理
生活垃圾：经垃圾袋分类收集后，交由当地环卫部门清运；

建筑垃圾：优先回收，不能回收的统一清运到政府指定建筑垃圾场处理。
3
运营期
废水治理
生活污水、过滤废水和清洗废水经自建废水管道接入市政污水管网，排入且末县污水处理厂；反渗透浓水经自建废水管道排入且末县绿化水池后，夏季用于绿化灌溉，冬季与且末县污水处理厂尾水一起用于防风固沙林内冬灌。

10
噪声治理

设备噪声

封闭隔声、选用低噪声设备、设备基础减振、加强设备维护
3
固废治理

生活垃圾
经垃圾袋分类收集后，交由当地环卫部门清运

0.1
一般工业固废
废包装材料暂存一般固废暂存区，外售废品回收站

0.2
危险废物
暂存危废贮存点后，交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理
1
地下水、土壤、环境风险防治措施
通过采取做好环境风险源头控制和分区控制措施、严格落实各项消防措施、加强环境风险物质的管理、编制突发环境事件应急预案，并定期组织演练等措施

3
合计
36.3



五、环境保护措施监督检查清单

	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	DW001（生活污水、过滤废水、清洗废水）
	pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、溶解性总固体
	经自建废水管道接入市政污水管网，排入且末县污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	
	DW002（反渗透浓水）
	悬浮物、溶解性总固体
	经自建废水管道排入且末县绿化水池后，夏季用于绿化灌溉，冬季与且末县污水处理厂尾水一起用于防风固沙林内冬灌
	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化”限值标准

	声环境
	设备
	噪声
	选用低噪声设备、厂房隔声、设备基础减振、加强设备维护
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	固体废物
	生活垃圾：经垃圾袋分类收集后，交由当地环卫部门清运。；
一般工业固废：废包装材料暂存一般固废暂存间（10m2），外售废品回收站；
危险废物：分类暂存危险废物贮存点（5m2），交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	项目采取源头控制、分区防渗措施。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	采取环境风险源头控制和分区防渗措施、严格落实各项消防措施、加强环境风险物质的管理，加强设备维护等措施。

	其他环境管理要求
	1.排污许可管理
控制污染物排污许可制（以下简称排污许可制）是依法规范企事业单位排污行为的基础性环境管理制度，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。

《排污许可管理办法》规定了环境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。

排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。对污染物产生量大、排放量大或者环境危害程度高的排污单位实行排污许可重点管理，对其他排污单位实行排污许可简化管理。实行排污许可重点管理或者简化管理的排污单位的具体范围，依照固定污染源排污许可分类管理名录规定执行。实行重点管理和简化管理的内容及要求，依照本办法第十一条规定的排污许可相关技术规范、指南等执行。设区的市级以上地方环境保护主管部门，应当将实行排污许可重点管理的排污单位确定为重点排污单位。

（1）排污管理类别
对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为四十一、水的生产和供应业 46/98.自来水生产和供应461/其他，实施登记管理。

（2）排污登记管理要求
1）排污登记单位应当在实际排污行为发生之前，通过全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，提交后即时生成登记编号和回执，由排污登记单位自行留存。排污登记单位应当对填报信息的真实性、准确性、完整性负责。
2）排污登记表自获得登记编号之日起生效，有效期限依照相关法律法规规定执行。

3）排污登记信息发生变动的，排污登记单位应当自发生变动之日起二十日内进行变更登记。

2）排污登记单位因关闭等原因不再排污的，应当及时在全国排污许可证管理信息平台注销排污登记表。

2）排污登记单位因生产和排污情况发生变化等原因，依法需要申领排污许可证的，应当依照相关法律法规和本办法的规定及时申请取得排污许可证并注销排污登记表。

（3）排放口管理要求
排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

1）排污口规范化管理的基本原则

凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理；将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点；排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查；如实向生态环境行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。

2）排污口的技术要求

排污口的位置必须合理确定，按规定要求进行规范化管理；具体位置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。

3）排污口立标管理

企业污染物排放口的标志，应按国家《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ 1297 —2023）、《环境保护图形标志排放口（源）》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。

4）排污口建档管理

要求使用统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

2.根据本报告要求的自行监测方案落实自行监测。

3.环保验收
建设单位严格执行三同时制度，竣工后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等文件开展建设项目竣工环境保护验收。


六、结论

	本项目的建设符合国家产业发展政策，项目建设区域无明显环境制约因素。工程拟采取的污染防治措施可行，在治污设施连续稳定运行的基础上，项目不会改变项目区域现有的环境区域功能。

因此，本评价认为，本项目在全面落实本报告提出的各项污染物治理要求前提下，从环境保护的角度而言建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	废水
	COD
	0.0368
	0
	0
	0.0368
	0.0368
	0.0368
	0

	
	氨氮
	0.0042
	0
	0
	0.0042
	0.0042
	0.0042
	0

	生活垃圾
	0.365
	0
	0
	0.365
	0.365
	0.365
	0

	一般工业固废
	废包装材料
	0.1
	0
	0
	0.2
	0.1
	0.2
	0.1

	危险废物
	废矿物油
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	0.1

	
	矿物油废包装桶
	0
	0
	0
	0.02
	0
	0.02
	0.02

	
	自动监测废液
	0
	0
	0
	0.01
	0
	0.01
	0.01


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

