建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新疆祥通新型建材有限公司PHC管桩建设项目                              

建设单位（盖章）： 新疆祥通新型建材有限公司    
编制日期：        二零二六年四月               

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆祥通新型建材有限公司PHC管桩建设项目

	项目代码
	2403-652826-04-01-805334

	建设单位联系人
	山长旺
	联系方式
	17699960444

	建设地点
	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆县河北巴州生态产业园

	地理坐标
	东经86°19'50.19"，北纬41°52'49.39"

	国民经济

行业类别
	C3021水泥制品制造

D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 -55石膏、水泥制品及类似制品制造中 水泥制品制造

四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	焉耆回族自治县发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	焉发改项目备[2024]11号

	总投资（万元）
	12000
	环保投资（万元）
	42

	环保投资占比
	0.35%
	施工工期
	2023.7-2024.4

	是否开工建设
	□否

☑是：项目区生产设施已安装运行，未受处罚。
	用地（用海）

面积（m2）
	66661.0

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《河北巴州生态产业园总体规划（2017-2035年）》（巴音郭楞蒙古自治州人民政府 巴政函〔2019〕9号）

	规划环境影响评价情况
	《关于河北巴州生态产业园总体规划（2017-2030年）环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2017〕1306号）


	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.规划符合性分析

根据《河北巴州生态产业园总体规划》（2017-2035年），园区位于焉耆县南端，七个星镇东南部，与库尔勒市塔什店镇及其循环经济产业园区毗邻，距焉耆县城30公里、库尔勒市区18公里、库尔勒机场40公里。园区产业定位：1.对口援疆工作的示范区；2.库尔勒城镇群的重要节点；3.焉耆县产业发展新引擎；4.西部园区生态建设的典范。

园区规划形成“两区、一心、两轴”的空间格局。两区：园区空间上，形成南北两片区。南片区为生产与生活及相关配套相结合的综合功能区，北片区为产业区。一心：南片区公共服务中心，集中布置行政办公设施、文化设施、医疗设施、商业设施、公园、广场等。两轴：分别指南北向经三路主干道形成的公共服务轴线和纬三路东西向景观轴线。
产业体系在结合焉耆地方产业特色和国家、自治区、州相关产业政策，在充分考虑河北省优势产业、廊坊的产业支持及对口援疆政策的前提下，结合河北省及廊坊市现有产业，以总体评价为基础，对各备选产业适宜性评价因子给出具体评分，最终确定了农副产品精深加工、装备制造、环保建材和现代物流等四大主导产业体系。

综合产业区：充分利用园区原有产业基础及华能塔什店电厂等优势基础设施资源，重点发展新能源、新材料等，同时结合园区近期建设诉求，发展文化创意产业和管材等产业，打造综合产业区。

本项目为水泥制品制造业，主要生产产品为预应力高强度混凝土管桩（简称PHC桩）。位于园区南侧的综合产业区，项目符合园区产业定位及总体结构布置，符合关于《河北巴州生态产业园总体规划（2017-2035）》的批复要求。
2.规划环境影响评价符合性分析

根据《河北巴州生态产业园总体规划（2017-2030年）环境影响报告书》中要求：入区新建项目废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），有行业标准的执行行业标准；其中石化行业执行大气污染物特别排放限值，锅炉废气执行《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的超低排放要求。按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理，严格限制使用地下水，最大限度提高水的复用率，减少外排量；入区煤化工废水实施深度处理，达标重复利用，实现零排放；其他类型废水达到接管标准接入污水处理厂处理；入区企业固废需妥善处理；厂界噪声达标；对可能造成地下水污染的生产单元，要求采取有效的分区防渗措施。

本项目为水泥制品制造项目，项目废气污染物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。项目养护蒸汽加热采用生物质燃料蒸汽锅炉。项目区给水由园区供水管网提供，不使用地下水。项目废水主要为生活废水与锅炉排水，经化粪池收集后排入园区污水管网，最终由园区污水处理厂统一处理。本项目固废主要为生活垃圾、脱模剂废包装桶、钢筋切割边角料、磨具清理产生的混凝土残渣属于一般固废，均得到有效处理。设备维修产生的废机油，属于危险废物，集中收集存放依托建设单位原有的危废暂存间，定期交有资质的单位进行处理。项目噪声主要是设备运行产生的噪声，经采取基础减振、安装消声器、隔声罩、项目区绿化等措施，厂界噪声达标排放。项目严格执行环评中所提出的土壤及地下水治理措施，采取分区防渗后，项目建设对区域土壤及地下水环境影响较小。因此，本项目符合规划环境影响评价中相关要求。

	其他符合性分析
	1.1、产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制及淘汰类；项目拟采用的设备、工艺无国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰、限制类，属于允许类，本项目由焉耆县发展和改革委员会批准，备案证编码：焉发改项目备（2024）11号，项目代码：2403-652826-04-01-805334，项目名称：新疆祥通新型建材有限公司PHC管桩建设项目，因此项目符合国家产业政策。
1.2、生态环境分区管控相符性分析

（1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析

2024年11月，新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号），其符合性分析内容见表1-1。

表1-1   与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析

管控要求

本项目

符合性

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动
【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。

本项目为非金属矿物制品制造及电力、热力生产和供应业，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，项目新建4t/h生物质燃料蒸汽锅炉不属于落后产品，符合国家当前产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目。

符合

【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。

本项目执行标准符合国家和自治区环境保护标准。

符合

【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

本项目生产废水循环使用，粉尘采取除尘措施，不使用危险化学品，不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

符合

A1.2限制开发建设的活动
【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。

本项目不属于高耗水高污染行业。

符合
【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

本项目位于河北巴州生态产业园内，属于工业用地，不占用基本农田。

符合

A1.4其他布局要求

【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能规划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

本项目与区域主体功能区划目标相协调，符合国民经济发展规划、国土空间规划、园区产业发展规划等要求。

符合

A2污染物排放管控
A2.1污染物削减/替代要求
【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

本项目不属于重点行业建设项目。

符合

A2.2污染控制措施要求
【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。

本项目生产废水经沉淀后循环利用，提高了资源利用率，不会超过用水总量控制指标。

符合

A3环境风险防控

A3.2

联防联控要求
【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

本项目仅为非金属矿物制品制造和电力、热力生产和供应业，不涉及制药、化工、造纸、采选、制革、印染、电镀、农药等重点行业，项目建成后应按要求编写环境应急预案，配合各县市应急响应，符合环境风险防控要求。
符合
A4资源利用要求
A4.1

水资源
【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。

本项目生产废水经沉淀后循环利用，提高了资源利用率，不会超过用水总量控制指标。

符合

【A4.1-3】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。

本项目生产废水经沉淀后循环利用，提高了资源利用率，不会超过用水总量控制指标。

符合

A4.2土地资源

【A4.2-1】土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

项目对土地资源占用较少，土地资源消耗符合要求。

符合

A4.5资源综合利用
【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

本项目所产生的固体废物为I类一般工业固废，固废处置率为100%；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。
符合

（2）与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析

2021年7月26日新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了关于印发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》的通知（新环环评发〔2021〕162号）。具体符合性分析见表1-2。

表1-2    与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目情况

符合性

总体要求

空间布局：严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水源保护区和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目聚集发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于县级以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业市政、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。
项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类。项目不属于“三高”“两高”项目，符合国家产业政策。

符合
污染物排放管控（与项目有关的要求）：深化行业污染源头治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油企联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化市政（工业聚集区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水处理收集及处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管，强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制。

本项目生产废水经沉淀处理后循环使用不外排。

符合

环境风险防控：禁止在化工市政外新建扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求，加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。

本项目严格落实了环境风险管控要求。

符合
资源利用效率要求：优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源、协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提高水资源利用效率，保证生态用水，严防地下水超采。

本项目生产废水经沉淀处理后循环使用不外排。

/
（3）与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）符合性分析

2024年12月9日，巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室发布《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号），本项目为河北巴州生态产业园重点管控单元（ZH65282620012）。

项目与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）符合性分析见表1-3。

表1-3    《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）相符性分析

名称

管控要求

本项目

符合性

重点管控单元—焉耆县河北巴州生态产业园（ZH65282620012）

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。

本项目为非金属矿物制品制造及电力、热力生产和供应业，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，符合国家当前产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目。
符合
污染物排放管控

1.严禁园区内企业将未经处理的废水直接排入博斯腾湖风景名胜区内。

2.严格实施污染物总量控制和排污许可证制度，力求区域内空气环境和水环境按功能实现达标。主要污染物排放实现稳定达标；化学需氧量、二氧化硫等主要污染物的排放总量满足自治州总量控制计划的要求，严格实施主要污染物排放总量控制，不断巩固和扩大污染治理成果，加大对企业的污染治理工作，实现企业污染物减排的目标。加强环境监管工作，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，所有新建项目必须实现污染物达标排放才能允许生产，从源头上控制污染物的排放。

3.污水处理厂出水处理达到国家相关污水处理排放标准。

1.生产废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水排入污水管网进入园区污水处理厂。

2.严格实施污染物总量控制和排污许可证制度，力求区域内空气环境和水环境按功能实现达标。主要污染物排放实现稳定达标；不断巩固和扩大污染治理成果，加大对企业的污染治理工作，实现企业污染物减排的目标。严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，本项目必须实现污染物达标排放才能允许生产，从源头上控制污染物的排放。
符合
环境风险防控

1.严格执行项目安全和卫生防护距离要求，项目卫生防护距离内不得规划、建设居民区、学校、医院等环境敏感目标，对于已存在的环境敏感目标要采取合理措施加以保护。

2.严格环境风险控制。防范环境风险，定期评估工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。

3.各企业对生产装置区、污水预处理设施、事故池等采取足够的防渗措施；园区内及上下游布设地下水跟踪观测井，对该区域地下水进行定期常态监测。

本项目危险废物贮存依托建设单位原有的危废贮存点内，生产废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水与锅炉废水排入污水管网进入园区污水处理厂。
符合
资源利用效率

1.园区工业用水总量达到焉耆县用水总量控制指标要求。

2.加强园区土地集约、节约利用。

本项目生产废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排，水耗较小。
符合
综上所述，本项目的建设符合生态环境分区管控控制要求。
1.3、《焉耆回族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》及其批复（巴政函〔2024〕118号）符合性分析
焉耆县行政辖区（不含兵团）范围内全域国土面积2339.81km2，规划期限：2021年至2035年。近期目标年至2025年，远期目标年为2035年。

（1）规划目标

近期发展目标：初步形成量水而行、集约高效、城乡统筹的国土空间总体格局。水资源空间配置全面优化，生态系统服务功能稳步提升，生产空间布局更加合理，基础支撑体系不断健全，城市品质实现跨越提升，建设成为州域副中心城市。

远期发展目标：国土空间开发保护格局全面优化。水资源利用效率稳步提升，生态空间更加山清水秀，生产空间更加绿色高效，生活空间更加舒适宜居，基础支撑体系进一步完善社会稳定和长治久安基础更加牢固，基本实现国家治理体系和治理能力现代化。

（2）国土空间总体格局

构建“一屏两带、一主两副、三轴四区”的国土空间总体格局

一屏：霍拉山生态屏障

两带：G216防风固沙生态带、开都河流域生态景观带

一主：县域综合发展核心

两副：七个星镇、四十里城子镇
三轴：城镇综合发展主轴、城镇综合发展次轴、绿色产业发展轴

四区：中部城镇集聚发展区、北部特色农业种植区、西部综合发展片区、霍拉山生态保育片区。

本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县河北巴州生态产业园。项目混凝土搅拌浇筑分布设在封闭车间内，产生的废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，原料和成品库采用洒水降尘，生产废水经三级沉淀处理后循环使用不外排。因此，符合总体规划相关要求。
1.4、项目与新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 新疆生产建设兵团办公厅关于印发《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的通知（新政办发〔2024〕58号）的相符性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析，见下表1-4。

表1-4   项目与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

内容

文件要求

本项目建设情况

符合性

持续优化产业结构

（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。
项目为其他非金属矿物制品制造C3099和热力生产和供应D4430，不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目加工在封闭车间内，采取高效除尘措施，减少污染物的排放
符合
（二）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。
据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关规定，本项目属于允许类项目

符合

全面加强面源污染治理

（十三）持续强化扬尘污染综合管控。施工场地严格落实“六个百分百”要求。扬尘污染防治费用纳入工程造价，3000m2及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台。道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。城市建成区主次干道机械化清扫率达到80%。加强城市及周边公共裸地、物料堆场等易产尘区域抑尘管理。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。
本项目施工场地严格落实“六个百分百”要求

符合

由上表可知，项目建设符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的要求。

1.5、环境管理政策分析
表1-5   环境管理政策相符性分析

文件

环境管理政策要求

本项目情况

符合性

《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》2018年11月30日由新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过

向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家有关规定和监测规范，自行或者委托有资质的监测机构监测大气污染物排放情况，并保存原始监测数据记录。

本项目按照监测计划委托有资质单位对排放的污染物进行定期监测。

符合

贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：

（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；

（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；

（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。

露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。

项目原料库采用半封闭的厂房和成品库采取封闭的厂房、洒水等抑尘措施，搅拌废气经收集后采用布袋除尘措施处理。水泥掺合料采取全封闭式输送物料。
符合

《巴音郭楞蒙古自治州大气污染防治办法》州人大常委会公告，2019年第5号

禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。向大气排放污染物的企事业单位和其他生产经营者应当履行大气污染防治的法治义务，执行大气污染物排放标准，遵守大气污染物排放总量控制要求。

本项目不属于高污染行业，主要排放的污染物为粉尘，采取高效的除尘措施后满足大气污染物排放标准。

符合

禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

本项目生产废水经沉淀处理后循环使用。本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

符合

《新疆生态环境保护“十四五”规划》自治区党委自治区人民政府印发，2021年12月24日
坚决遏制“两高”项目盲目发展；落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载能力，严格实行区域用水总量和强度控制，针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。

本项目生产废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，水耗较少。本项目不属于“两高”类项目。
符合

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》（巴党发〔2022〕4号）
坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和自然资源利用上线，实施兵地统一的生态环境准入清单管控。落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载能力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。强化地下水超采治理。

本项目不属于“两高”类项目，位于重点管控单元焉耆县河北巴州生态产业园（ZH65282620012），按照要求进行生产，生产过程中主要产生粉尘，采用除尘设施处理达标后排放；项目生产废水经沉淀池沉淀后循环使用。综合利用工业固废，提高工业固废资源化水平。

符合

《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023－2025年）》（巴政发〔2023〕27号）
严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物消减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。加强已审批高耗能高排放项目环评文件审查，动态更新管理台账。库尔勒大气污染联防联控区严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油产能。其他地区钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油、电解铝等新建、扩建项目严格实施产能等量置换要求。

本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，符合国家产业规划、地方产业政策、“三线一单”、规划环评。项目位于库尔勒大气污染联防联控区内，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油、电解铝等行业。

符合
各县市加强砂石料场扬尘污染监管，落实破碎、投料、传输、筛分、出料、堆场（物料粒度≤0.5mm）全环节密闭；落实厂区内外扰动区域硬化，进出车辆苫盖冲洗，生产期间定期清尘和洒水降尘，进场道路定期洒水抑尘。

项目砂石原料堆场采取半封闭厂房及洒水措施，搅拌工序在封闭车间内进行，原料水泥采用密闭筒仓等抑尘措施，减轻厂区内清尘和洒水抑尘。
符合

《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T 4061-2017）
对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。

项目原料库为砂子石料、水泥，砂石料采取半封闭厂房采取洒水降尘，水泥原料采用密闭筒仓、仓顶设置自带布袋除尘器措施。
符合

1.6、项目选址可行性分析
根据现场踏勘，项目四周均为空地。项目所在地理位置见附图1，项目总体规划平面布置见附图2，与周边位置关系及环境保护目标分布见附图3。
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县河北巴州生态产业园。有完善的供水、排水设施，临近道路，交通便利。矿石加工布设在封闭车间内，原料采取封闭厂房和洒水降尘措施，成品库采取半封闭厂房和洒水降尘措施，搅拌工序采取高效除尘措施；项目生产废水经沉淀后循环使用；综合利用工业固废等。经分析，项目生产过程中产生的废气、废水、噪声和固体废物经过治理后，均能达标排放或得到合理的处理处置，对周围环境影响较小。

经以上分析，项目选址可行。




二、建设项目工程分析
	建设

内容
	2 建设内容
2.1 建设规模及建设内容
本项目位于焉耆县河北巴州生态产业园，项目用地性质为工业用地，项目建设规模及主要建设内容：其中各功能分区用地面积分别为料仓占地面积2550平方米、一号厂房占地面积22220平方米，二号库房占地面积5459.8平方米、三号库房占地面积5400平方米、办公楼占地面积4666.2平方米，原料堆放场面积10586平方米，场内道路7529平方米，绿化面积8250平方米及其他相关配套附属设施。本项目生产设施已建成运行，部分配套设施（原料堆放场、2#库房、3#库房）未建设，本次为补报项目。
项目建设后，项目年产PHC管桩36000根。项目建设内容情况见表2-1。

表2-1    项目建设情况

序号

名称
工程内容和规模

备注
主体工程
1#车间
占地面积22220m2，地上1层，建筑高度12m，戊类厂房
已建，钢架结构，主要生产设备均位于1#车间内，为全封闭生产车间
储运工程
2#库房

占地面积5459.8m2，地上1层，建筑高8m，戊类厂房
未建，预留空地
3#库房
占地面积5400m2，地上1层，建筑高8m，戊类库房
未建
原料堆放场
原料堆放场面积10586m2
未建，半封闭车间
锅炉房

1975.00m2，地上1层，建筑高度6m，建设1台4t/h生物质燃料锅炉用于生产蒸汽供给
已建，钢架结构
筒仓
设有密闭筒仓共四个，200t水泥筒仓两个，200t掺合料筒仓两个
已建
辅助工程
办公楼
办公楼占地面积4666.2平方米，地上2层
已建，砖混结构
宿舍楼
占地面积776.84m2，地上1层

已建，轻钢结构活动板房
门卫室
占地面积21m2
已建，砖混结构
沉淀池
生产废水经沉淀池（50m3）沉淀后回用
已建，防渗混凝土结构
公用工程

供水

接园区供水管网

依托
供电

接园区电网

依托
供暖

厂房内有锅炉管道及蒸养池散热，所以无需供暖设备
/
供热
养护蒸汽加热采用4t的生物质锅炉

已建
排水

生活废水与锅炉排水，经化粪池收集处理后，排入园区污水管网，由园区污水处理厂进行处理
依托
环保工程

废气治理

原材料物料混合搅拌粉尘采用脉冲式布袋除尘装置+15高排气筒处理；生物质锅炉采用低氮燃烧器+布袋除尘器+30米高排气筒处理
废水治理

生活废水与锅炉排水，经化粪池收集预处理后，排入园区污水管网，由园区污水处理厂进行处理
噪声治理

基础减振、消声器、隔声罩、绿化

固体废物处理

脱模剂废包装桶交由厂家回收处理；原材料输送、储存粉尘，收集后均回用于生产；搅拌机内投料、搅拌粉尘，收集后均回用于生产；设备清洗废水回用后产生的沉淀物，收集后均回用于生产；废钢筋及边角料，集中收集后由废品回收站回收处理；混凝土残渣集中收集后，作为建筑垃圾，交由环卫部门处理；设备维修产生的废机油，集中收集存放依托建设单位原有的危废暂存间，定期交有资质的单位进行处理；生活垃圾集中收集后由园区环卫部门统一处理。
2.2、产品方案
本项目建成后年产PHC管桩36000根，产品总重约71432吨，具体的产品方案见下表2-2。

表2-2    本项目产品方案一览表

序号

产品名称

型号规格

数量

单位

每件产品重量（公斤）

1

预制管桩

PHC 300 70

25000

根

1353

2

预制管桩

PHC 400 95

5000

根

1714

3

预制管桩

PHC 500 125

1000

根

3362

4

预制管桩

PHC 600 130

5000

根

5135

2.3主要仪器、设备

本项目主要仪器、设备见表2-3。

表2-3    项目主要生产设备一览表

序号
设备名称
单位
数量
规格型号
1
离心机
台
8
单辊2组；55kw/h
2
模具
套
5
Φ150-7m
3
模具
套
25
Φ150*8m
4
模具
套
5
Φ150*10m
5
模具
套
5
Φ190*10
6
模具
套
6
Φ190*12m
7
模具
套
3
Φ190*12m
8
管桩钢筋骨架滚焊机
台
2
GHJ-360
9
方桩钢筋骨架中频滚焊机
台
1
FYGHJ-500
10
PC钢棒墩头机
台
3
DTJ-Z
11
压力机
台
1
JB23-1Q
12
钢筋校直切断机
台
1
HXSJ12-16
13
液压升降作业平台
台
1
SJY0.5-10
14
储气罐
套
1
R2023-07471
15
变频喷油螺杆空气压缩机
台
1
PMF55-811
16
变频喷油螺杆空气压缩机
台
1
BMF37-8
17
锥形模
套
15
Φ190*12m
18
锥形模
套
5
Φ190*15m
19
蒸汽锅炉
套
1
DZL4-1.25-SCI
20
冷冻式压缩空气干燥机
台
1
QK-13GF
21
加重型电杆模具
套
1
Φ350*15m
22
加重型电杆模具
套
1
Φ350*18m
23
桥式起重机（单梁）
台
2
5+5T
24
桥式起重机（双梁）
台
7
7.5+7.5T
25
料架
套
1
/
26
模具
套
1
MJ4702-16
27
喂料机
台
1
/
28
搅拌机
台
3
JS-500；10kw/h
29
配料机
台
3
PS800；10kw/h
30
切割机
台
1
Y100L-2
31
铲车
辆
2
/
32
电焊机
台
2
380V；5kw/h
33
堆头机
台
1
/
34
装载机
台
1
2Y-3T
35
水泥装载仓
套
1
100T
36
混凝土蒸汽养护池
座
2
/
37
平板车
台
6
/
38
卷边机
台
1
/
2.4 主要原辅材料及能源用量
本项目产品生产所需的原材料主要为水泥、石子、沙子、钢筋、焊条等。所需材料主要由项目当地提供，产品质量有保证；水、电等由园区供给。项目原辅料来源可靠，供应有保证。本项目生产过程中原辅材料及能源见表2-4。

表2-4    项目主要原材料用量

序号

名称

单位

数量

包装方式

备注

1
水泥
t/a

8400
散装
对应仓筒存储
2

石子
t/a

26000
散装
堆放在原料间

3

沙子
t/a

14000
散装
水洗砂，堆放在原料间

4

钢筋
t/a

600
/

/

5

焊条
t/a

0.8
/

/

6

脱模剂

L/a

3000
桶装

水性环保脱模剂

7

电
kwh

19000
/

接园区电网

8

水
m3/a
21475
/

接园区供水管网
9

生物质燃料
kg/a
1874470
散装
外购
10
减水剂
t/a
260
储罐
外购，储罐位于搅拌楼

脱模剂：本项目生产过程中使用脱模剂为水性脱模剂，主要为了分离模具与水泥制品，项目使用脱模剂主要成分为水性高分子成膜物质、多种活性剂、助剂等，产品合格证见附件10。

2.5 劳动定员及生产制度
本项目劳动定员为36人，年工作天数为280天，每天工作8小时。
2.6 项目给排水情况
本项目给水由园区供水管网供给，能够保障项目用水，本项目用水主要为搅拌工序用水、搅拌设备清洗用水、锅炉用水、抑尘用水和办公生活用水。
（1）搅拌工序用水
根据业主提供的资料，生产时搅拌工序用水12000m3/a，此部分用水全部进入产品，或养护自然蒸发，不排放。
（2）搅拌设备清洗用水
搅拌设备在停止生产后，为利于下次生产，搅拌机需要清洗干净，停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。按搅拌机平均每天冲洗水一次，每次冲洗水1.0m3计，年用水量280m3/a。废水产生量按用水量的0.8计，废水产生量为0.8m3/d（224m3/a）。清洗用水经沉淀池沉淀后回用于产品，不外排。

（3）锅炉用水
本项目在养护工序工程中需要使用蒸汽，本项目蒸汽由自建的4t/h生物质锅炉提供。根据业主提供资料可知，本项目生物质锅炉年使用1600小时，则本项目锅炉产生蒸汽用水量为6400m3/a，本项目生物质锅炉运行，所排废水主要为软水设备反冲洗水排水和锅炉排污水，本项目锅炉采用锅外水处理工艺，根据《锅炉产排污量核算系数手册》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”可知，燃料为生物质的蒸汽锅炉，废水（锅炉排污水＋软化处理废水）产生量为0.356吨/吨-原料，本项目锅炉年耗生物质约1874.5吨，则本项目锅炉废水排放量为667.3t/a，锅炉排水主要为含钙、镁等离子的浓水，经建设单位原有化粪池收集处理后，排水浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入园区下水管网，最终由园区污水处理厂处理。
（4）车间内抑尘用水

本项目在装卸沙子、石子时会产生粉尘，为减少装卸时产生的粉尘，需要洒水降尘，保持湿润，从而减少扬尘量。根据业主提供资料，原料间为密闭车间，安装有喷淋设备，抑尘用水约为4m3/d（1120m3/a），采用新鲜水，抑尘用水自然蒸发。

（5）办公生活用水
本项目生活用水因厂区设有食宿，生活用水定额按100L/人·d计，项目劳动定员为36人，年工作天数为280天，则生活用水量为1008m³/a。生活污水排污系数按用水量的80％计，则本项目生活污水量为806.4m³/a。生活废水经建设单位建设的化粪池收集处理后，排入园区下水管网，最终由园区污水处理厂处理。

本项目水平衡图见框图1。

[image: image23.png]oy Lol
‘o’
ey ===





图1  本项目用排水平衡图（单位：m³/a）
2.7 平面布置

本项目位于焉耆县河北巴州生态产业园，根据现场踏勘，项目区东北侧、西北侧是空地，西南侧为建设单位（新疆祥通新型建材有限公司）的《焉耆县祥通水泥制品建设项目》所在地，2022年4月19日取得项目批复（巴环焉评价函（2022）24号），2025年12月6日，通过自主验收，项目配套建设有危废暂存间，本项目依托此危废暂存间，西南侧是新疆佳祥电力科技有限公司，东南侧是新疆子程塑业有限公司。

厂区占地呈矩形，出入口位于项目区东南侧，东南角设置有门卫室，项目区东南侧是办公楼和宿舍用地，办公楼的西北侧是1#厂房，1#厂房的西北侧紧挨锅炉房，锅炉房西北侧是料仓作为原料库房使用。项目区布局较为合理，满足项目生产需求。项目区平面布置图见附图1。



	工艺流程和产排污环节
	2.8 施工期工艺流程

本项目施工期由于建筑物土建施工作业，将产生一定量开挖、回填扬尘、机械噪声、机械设备清洗废水和废弃土方等，设备安装过程中由于材料堆放、室内装修等将产生一定量扬尘、施工机械噪声等。待施工结束区域绿化完成后，施工期间产生的各项污染因素随即减少直至消失。


[image: image2.emf]施工准备 基础开挖 地坪 建筑安装 运行

噪声 、 废水 、 扬尘 、 固废


图2 施工期工艺流程图

2.9 运营期工艺流程图

[image: image3.png]"> wmm >R >oHRRE <
iR : v
= »i AL >
T :

i
k3
"
n





图3 运营期生产工艺流程及产污节点
生产工艺说明：

（1）钢架切割及焊接

将准备好的钢筋，用钢筋调直切断机进行按规定的长度调直后切断。然后根据不同的钢筋配比焊接好各种型号的钢架。

（2）原料配制

根据配方配将一定比例的水泥、沙子、石子注入拌料机，进行搅拌，通过充分搅拌得到一定配比的混凝土。

（3）成型

准备好要做所需规格的模具，使用前应进行模具清理，并在模具表面涂上脱模剂以便后期脱模，将焊接好的钢架置于模具中，用自动喂料机浇注满预制的混凝土以后，盖上上面的模具，用螺丝固定，旋紧螺丝过程中需使用脱模机涂在螺丝上进行润滑，确认两侧缝隙较小或者闭合后，最后两头用嘟嘴塞上，防止水泥外流。准备完毕后，利用离心机离心成型。

（4）蒸汽养护

模具成型后，通过起重机送至养护池内，养护池顶端设有钢制盖。将锅炉产生的蒸汽输送至养护池。包裹模具在养护池中进行4h的蒸汽养护， 目的是加速水泥的固化。经过高温养护之后，水泥预制件凝固达到95%，基本成定型。

（5）脱模

蒸汽养护后，用天车将预制件运出养护池，冷却之后进行脱模。

（6）检验

脱模后的预制件经由叉车运送至成品区进行晾晒及检验，检验合格的产品进行外运销售，不合格的产品维修至合格后外运销售。

运营期锅炉工艺流程及产污环节图：

[image: image1.png]HIARL | SAERTN
e ‘55111’/3
: : 224w
P T =

214753m%a | 1120m'/a .
—— | FEmemk
FE K

F—— @Ak

L DAEERk

v
RAEE 201.6m°/a




[image: image21.png]



[image: image22.png]EREY

e,

=D

e,

Tawss

Eltn

ez

=

e

.








图4    运行期锅炉工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：

本项目外购生物质颗粒。锅炉运行过程将新鲜水加热转化为蒸汽，蒸汽通过管输送至养护池进行模具加热加速水泥的固化。在锅炉加热结束后会产生少量锅炉排污水，该排污水水质较为洁净，与生活污水汇合一同排放至园区污水管网。
生物质蒸汽锅炉运行过程中排放噪声、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物，以及锅炉排污水、生物质燃烧炉渣。

	与项目有关的原有环境污染问题
	与项目有关的原有环境污染问题及整改措施

本项目为新建项目，但根据现场勘查情况，项目已于2024年4月开始投入生产，主要生产设施已安装运行，部分配套设施未建设，属于“未批先建”项目。

存在的原有问题：

（1）未开展环评工作；

（2）砂石料堆场露天堆放，未设置封闭式料仓，未设置喷淋的设施；

（3）未针对混凝土生产线搅拌粉尘等设置收集处理装置；

（4）砂石原料料堆场区域有混凝土残渣堆放未处置；
整改措施：

（1）及时开展环评工作，验收通过后方可投产；

（2）对砂石料堆场进行整改，建设封闭式料仓及喷淋降尘设施；

（3）针对混凝土生产线搅拌粉尘收集后，经“布袋除尘器+15m排气筒”排放；

（4）混凝土残渣作为建筑垃圾及时处理，委托有资质单位拉运至一般固废填埋场进行填埋处理。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	CO

	日均值第95百分位浓度

	4000

	900
	22.5
	达标


	O3
	日最大8小时滑动平均第90百分位浓度

	160

	121
	75.6
	达标



	由表3-1可知，项目所在区域PM10年均浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（公告2018年第29号）二级标准要求，即项目所在区域为不达标区。季节性沙尘天气对环境空气质量影响很大，是造成空气质量不达标的主要因素。

（2）其他污染物环境质量现状评价

①监测点基本信息

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中监测点设置要求，结合评价区域的地形特征、环境空气保护目标和区域环境特征进行布点。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本次大气环境质量现状评价的特征污染因子TSP，应当选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本项目引用《焉耆鸿泰矿业科技有限公司石英石破碎加工项目（河北巴州生态产业园）》环境空气现状监测数据，项目委托新疆中测测试有限责任公司于2025年11月1日至11月4日，对项目区环境现状进行连续3天监测，监测及评价结果见下表。

[image: image4.png]



图3-1  监测点位与本项目的地理位置关系图
监测点位基本信息见表3-2。
表3-2    监测点位基本信息一览表  

编号

监测点名称

监测点坐标

监测因子

相对厂址方位
相对距离/m
数据来源
24小时平均
1

引用数据
E 86.353272
N 41.911540
TSP

东北
3900
引用
（2）监测时间及频率

监测时间为2025年11月1日～2025年11月4日，连续3天。TSP每天监测24小时。
（3）监测及分析方法

各监测因子检测方法及检出限表见表3-3。

表3-3    环境空气各监测因子分析方法及检出限一览表

序号

监测

因子

检测方法

采样仪器
单位

检出限

1

TSP
《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ1263-2022）

崂应2050型空气/智能TSP综合采样器XJZC131
µg/m3
7
（4）污染物环境质量现状评价

①评价因子

评价因子为总悬浮颗粒物。
②评价方法

采用最大占标百分比，计算公式为：


[image: image5.wmf]%

100

C

C

P

io

i

i

´

=


式中：Pi——i评价因子最大占标百分比；

      Ci——i评价因子最大监测浓度（mg/m3）；

      Cio——i评价因子评价标准（mg/m3）。

③评价标准

TSP 24小时平均浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。

④其他污染物环境质量现状评价

根据监测点监测数据，其他污染物环境质量现状评价结果见表3-4。

表3-4    其他污染物环境质量现状评价表

监测点位
污染物
平均时间
评价标准（mg/m3）

监测浓度范围（mg/m3）

最大浓度占标率/%
超标频率/%
达标
情况
当季主导风向下风向监测点
TSP

24小时平均
0.3
0.203～0.217
72.3
-

达标

根据监测结果，监测期间各监测点位TSP 24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。

3.2 地表水环境现状评价
距项目最近的地表水体为东约5km处的南干渠为开都河支流，本次评价地表水环境质量参考《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》中结论。2024年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占比90.3%，无Ⅳ类水质。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占75%，无劣Ⅴ类水体，湖泊水质影响因子为化学需氧量。
3.3 声环境质量现状调查与评价

本项目所在区域为声环境功能3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，故根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次不开展声环境质量现状调查与评价。

3.4 土壤环境现状调查与评价

根据土壤导则附录A《土壤环境影响评价项目类别》本项目行业类别为制品业中金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品里的其他，土壤环境影响评价项目类别为III类。

根据中华人民共和国国家环境保护标准《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中6评价工作等级中的表3与表4判定，本项目占地规模为中型（5~50hm2），所在地土壤环境敏感程度为不敏感，建设项目可不开展土壤环境影响评价，故本项目不对土壤环境进行现状调查评价。

3.5 地下水环境质量现状调查与评价

根据地下水导则附录A《地下水环境影响评价行业分类表》本项目行业类别为：J非金属矿采选及制品制造，60、砼结构构件制造、商品混凝土加工，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。

根据中华人民共和国国家环境保护标准(HJ610-2016)《环境影响评价技术导则地下水环境》4.1一般性原则，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不对地下水进行现状调查评价。
3.6 生态环境

根据调查，项目所在区域的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性较低，生态环境质量现状较好。
	

	环境保护目标
	3.7 环境保护目标
3.7.1 大气环境
根据现场勘查，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等环境空气保护目标。

3.7.2 声环境
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）可知本项目所在区域位于3类功能区。现场根据勘察，项目区周边50m范围内没有声环境保护目标。
3.7.3 地下水环境
根据现场调查，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
3.7.4 土壤和生态环境

项目周边区域无饮用水水源保护区、国家及地方公益林、森林公园、湿地公园等生态环境敏感点。本项目位于河北巴州生态产业园，项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	3.8 施工期污染物排放控制标准

（1）废气
施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）颗粒物厂区周边浓度限值；

表3-6                 施工期间扬尘排放标准       单位：mg/m3
控制项目

单位

标准值

监控点
备注

颗粒物
mg/m3
1
周界外浓度最高点
《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）
（2）噪声
施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）。

表3-7                 施工期间噪声排放标准
控制项目

单位

标准值

备注

噪声

dB（A）

昼间：70

夜间：55
《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）
（3）固废
项目建设施工期间，建筑垃圾应按照《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）的相关规定，进行运输和处置。
3.9 运营期污染物排放控制标准

（1）废气：

原料输送存储搅拌产生的粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值；无组织排放颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准

表3-8            颗粒物最高允许排放浓度       单位：mg/m3

项目

排放方式

排放浓度

监测点位

执行标准

颗粒物

有组织

10mg/m3
排气筒出口

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2

无组织

0.5mg/m3
厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3

锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）中的表3大气污染物特别排放限值要求。

表3-9         锅炉大气污染物最高允许排放浓度       单位：mg/m3
锅炉
排放方式

污染物

排放浓度
监测点位

执行标准

蒸汽锅炉
有组织

颗粒物
30mg/m3
烟囱或烟道
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表3大气污染物燃煤锅炉特别排放限值。

SO2
200mg/m3
NOX
200mg/m3
林格曼黑度

≤1级
（2）噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准；
表3-10          工业企业厂界环境噪声排放限值       单位：dB（A）
厂界外声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

3类

65
55
（3）废水：生活污水及锅炉排水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；

表3-11         污水排放浓度限值           单位：mg/m3
污染物
单位

标准值

执行标准

pH
无量纲
6-9
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
BOD

mg/L

300
COD
mg/L

500

氨氮

mg/L

/
SS

mg/L

400

（4）固废：
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）的相关要求；
一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）中的有关要求。

	总量

控制

指标
	本项目涉及总量控制指标的污染物主要为生物质蒸汽锅炉的燃烧废气、物料混合搅拌粉尘。本项目废气污染物总量控制指标结果分析如下：
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中基准烟气量经验公式估算法；氮氧化物（NOX）、二氧化硫（SO2）、颗粒物按年许可排放量计算。
Vgy=0.393Qnet,ar+0.876(Qnet,ar≥12.54MJ/kg，Vdaf≥15%)
式中：Vgy—基准烟气量，Nm3/kg，本项目生物质燃料用量1874.5t/a；
Qnet—固体燃料收到基低位发热量，MJ/kg；由建设单位提供的生物质颗粒成分分析报告可知16.70MJ/kg。
由上式计算得出，基准烟量7.4391Nm3/kg。
[image: image6.png]Eopr =€, x Vi xR, x5, x10%




式中：E年许可----锅炉排污单位污染物年许可排放量，吨；
Ci----排放口污染物排放标准浓度限值，毫克/立方米；
Vi----排放口基准烟气量，标立方米/千克或标立方米/立方米；
Ri----排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量（未投运或投运不满一年的锅炉按照设计年燃料使用量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期年平均燃料使用量选取，当前三年或周期年年平均燃料使用量超过设计燃料使用量时，按设计燃料使用量选取），吨或万立方米。本项目取1874.5t/a；
δi-－第i个主要排放口所对应的大气污染物许可排放量调整系数，按《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表6取值。
NOX=200×7.4391×1874.5×1×10-6=2.789t/a

SO2=200×7.4391×1874.5×0.8×10-6=2.231t/a
颗粒物=30×7.4391×1874.5×1×10-6=0.418t/a
原材料物料混合搅拌粉尘根据《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告》中《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中各种水泥制品生产在物料混合搅拌过程中颗粒物的产污系数为0.523kg/t（产品）。项目年产PHC管桩36000根，根据业主提供资料可知，年产品重量约71432t，建设单位拟在搅拌机上安装除尘系统，为集中式脉冲布袋除尘器，除尘效率为99.7%，搅拌粉尘通过除尘器处理后由15高的排气筒排放，则本项目搅拌粉尘排放量为0.1121t/a。

全厂颗粒物排放量为0.418+0.1121=0.5301t/a
本项目建议总量控制指标为NOX：2.789t/a，SO2：2.231t/a，颗粒物：0.5301t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	4.1 施工期大气环境影响分析及防治措施
4.1.1 施工扬尘防治措施
施工期产生的大气污染物主要为场地平整、挖掘时的泥土扬尘，搅拌混凝土时的扬尘，水泥、砂子、砖等建筑材料搬运、堆放时的扬尘，建筑垃圾堆放、清理时的扬尘，运输车辆碾压道路时的扬尘；运输车辆碾压路面时的扬尘，以及施工机械燃油产生的少量SO2、NOx、CO等气体。

为有效防治本项目施工可能产生的环境空气污染，采取以下防治措施：

（1）施工场地扬尘管控：施工场地四周设置连续封闭硬质围挡，围挡高度符合规范并加装喷淋降尘装置；场地平整、土方挖掘采取湿法作业，不间断洒水抑尘，确保作业面及周边土壤湿润，无明显起尘。

（2）建筑材料扬尘管控：水泥、砂子等粉状建筑材料密闭储存或采用防尘网全覆盖堆放。

（3）混凝土搅拌扬尘管控：优先使用商品混凝土，减少现场搅拌；确需现场搅拌的，设置密闭搅拌棚，全程封闭作业。
（4）建筑垃圾扬尘管控：建筑垃圾及时分类清运，无法及时清运的，采用防尘网全覆盖密闭存放，严禁露天堆放；建筑垃圾清理、转运时采取湿法作业，杜绝抛洒起尘。

（5）运输车辆道路扬尘管理：施工场内道路、出入口道路全面硬化，定期清扫、洒水保洁；出入口设置车辆自动清洗平台+沉淀池，运输车辆出场前彻底冲洗车轮、车身，全密闭加盖篷布运输，严禁超载、遗撒、带泥上路。

（6）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位。施工现场应有环境保护公示牌，施工前应编制扬尘专项方案提交给施工单位实施。

（7）施工场地采取洒水抑尘，对散装物料进行遮盖，定期对运输车辆进行冲洗。
（8）围挡的设置，施工期间在工程施工场地边界应设置围挡。
本项目经采取以上污染防治措施后，施工场地扬尘不会对周围环境产生较大的影响，其对环境的影响也将随施工期的结束而消失。
4.2 施工废水防治措施
4.2.1 生活污水
施工期生活污水来源于施工人员。本项目施工区域在焉耆县附近，施工期施工人员可租住焉耆县民房，因此施工期生活污水排放量不计入本项目。
4.2.2 施工废水
施工期工程废水主要来自混凝土的保养浇水，废水量不大，多为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质，施工工程量小一般产生不了径流。这部分废水在施工现场因自然蒸发等原因而消耗，基本没有废污水排放。基本不会对水环境产生大的不利影响。
4.3 施工噪声防治措施

（1）制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用，并设置施工场地围栏，合理安排施工作业时间，夜间（22：00～次日8：00）禁止施工。
（2）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。
（3）在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备，加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。
（4）按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。
（5）施工期交通运输对环境影响较大，建议采取以下措施：
1）尽量减少夜间运输；

2）适当限制大型载重车的车速；

3）对运输车辆定期维修、养护；

4）在经过居民区、学校等声环境敏感点时，应减少鸣笛。

由于工程施工区500m范围内无居民等敏感点，不存在施工噪声扰民现象。
4.4 施工固体废物防治措施
（1）施工生活垃圾主要有易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩饭菜等。由于这些生活垃圾的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响景观和局域大气环境，施工人员不在场内食宿，生活垃圾将集中收集在厂区现有垃圾箱内，委托当地环卫统一处置，对周围环境影响较小。
（2）施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照环卫部门的规定处置，防止污染环境。

（3）装饰装修施工单位应当按照环卫部门的有关规定处置建筑垃圾。
（4）施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。任何单位和个人不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾。环卫部门应当根据城市内的工程施工情况，制定建筑垃圾处置计划，合理安排各类建设工程需要回填的建筑垃圾。
（5）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗洒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。
（6）建筑垃圾外运必须采取篷布遮盖措施，避免建筑垃圾沿途掉落。
此外，在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。
由于施工时间短，只要加强管理，及时清运，随着施工期的结束，施工固体废物对环境的影响将随之消失，不会对环境产生长期影响。
4.5 防沙治沙

4.5.1 项目区沙化基本情况

本项目位于焉耆县河北巴州生态产业园，项目区土壤属棕漠土，地表为砂砾覆盖。土壤剖面特征和理化性质主要是细土层较薄，砂砾层厚；细土层搀杂有小砾石，以多砾质砂土和砂壤土为主，项目区沙化情况不明显。

4.5.2 项目建设对对沙化土地的影响

项目建设过程中，基础开挖会扰动原有地表，必然会对原有土壤结构形成扰动，其结果会使土壤原有的土层发生紊乱，团粒结构破坏，土壤毛细管断裂，施工期的开挖取土必将破坏表层植被，同时破坏腐殖层，区域地表呈现裸露状态，将造成土地沙化及水土流失等，使土地的生物生产潜力逐渐衰减消失，在施工期内土壤不具有植被生长能力，在刮风下雨天气易造成水土流失，不但污染厂区景观环境，而且加剧土壤、植被的侵蚀。

4.5.3 防沙治沙措施

为防止土地沙化建设单位应采取以下预防措施：

（1）施工开挖过程中，临时堆土应集中堆放，严禁任意堆放并及时进行苫盖，在施工过程中尽可能减少对不必要区域的扰动，严格控制施工临时占地，减少施工过程中风沙的流动，

（2）对开挖处及时进行回填、压实，以降低临时堆土侵蚀模数；要求在堆土区边界设临时拦挡措施。

（3）实行施工全过程管理，加强施工队伍环保意识教育，加强施工期环境监理，文明施工。

（4）加强工程施工期的环境监测工作，严格按照设计要求和施工规范划定施工场地，施工车辆要在规定的线路上行驶，以减少对表土和植被的破坏。

（5）项目建成后，及时对厂区道路进行硬化，并加强厂区的绿化，厂区四周设置防护林带，减少风力侵蚀，防止土地沙化。
综上，本项目施工期废水、废气、噪声及固废都得到了妥善处理，对周围环境的影响较小。

	运营期环境影响和保护措施
	本项目主要生产PHC管桩及锅炉运行，项目建成后新增主要环境影响为废气、废水、噪声和固废。

4.6 废气
4.6.1 砂石料堆场及装卸扬尘

本项目砂石料堆场及装卸过程中形成扬尘的主要为铲车铲装产生，装卸落差1.5m左右。堆存、装卸起尘量采用下式计算：

Q=113.33U1.6H1.23e-0.28w（mg/s）

式中：Q—物料起尘量，mg/s；U—平均风速，本项目砂石料堆放于原料间内，风速取0.5m/s；H—装卸物料落差，取1.5m；W—物料含水率，按10%取值；

经计算，当物料含水率为10%时，沙堆起尘量为59.86mg/s，堆存、装卸起尘量为0.517t/a。砂石料通过铲车倒入料斗进入搅拌机时，为封闭的传送带，仅在装卸时有粉尘产生，且由于堆存、装卸均在原料间内进行，为半封闭车间，产生的粉尘在车间里无组织排放，建设单位在厂房安装有喷淋设备，定期洒水降低粉尘对周围环境的影响。

经采取以上措施后，半封闭性结构和洒水降尘可有效对粉尘进行沉降，粉尘去除率可达80%，最终粉尘排放量为0.103t/a，0.043kg/h。砂石料堆场及装卸扬尘无组织排放可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准。

4.6.2 原材料输送、储存过程中产生的颗粒物

本项目设置掺合料筒仓2个，水泥筒仓2个，本项目的原材料直接由原料罐车通过压力由输送管道直接输送至料对应仓内，项目筒仓顶呼吸孔及底库呼吸会产生少量粉尘，每个筒仓顶部均设置一套布袋除尘器，筒仓内为全封闭环境，项目筒仓顶呼吸孔会产生少量粉尘，粉尘经筒仓自带的布袋除尘器处理后排放。

根据《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告》中《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中各种水泥制品生产在物料输送储存过程中颗粒物产污系数为0.19kg/t（产品），本项目年产PHC管桩36000根，根据业主提供资料可知，年产品重量约71432t，则本项目原材料输送储存过程中粉尘产生量为13.57t/a，袋式除尘效率为99.7%，本项目原材料输送、储存过程中筒仓颗粒物排放量为0.04071t/a。

6.4.3焊接烟尘

本项目在制作钢筋骨架的时候，需要焊接成型，会产生焊接烟尘，本项目焊接时采用焊条为原材料，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》09焊接中采用手工电弧焊工艺，颗粒物的产污系数为20.2千克/吨-原材料，本项目焊条的使用量为0.8t/a，则本项目焊接烟尘的产生量为0.01616t/a。本环评要求建设单位配备移动式烟尘净化器，末端治理技术效率为95%，则本项目焊接烟尘的排放量为0.000808t/a。焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理在封闭车间内以无组织方式排放。
4.6.4 原材料物料混合搅拌粉尘

本项目水泥通过筒仓由密闭的管道输送至计量系统后进入搅拌机。碎石、沙子通过铲车倒入料斗，然后经过密闭的输送带进入搅拌机，此过程均在密闭的车间内进行。混凝土搅拌机内加水投料、搅拌时会产生粉尘，根据《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告》中《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中各种水泥制品生产在物料混合搅拌过程中颗粒物的产污系数为0.523kg/t（产品）。本项目年产PHC管桩36000根，根据业主提供资料可知，年产品重量约71432t，建设单位拟在搅拌机上安装除尘系统，为集中式脉冲布袋除尘器，除尘效率为99.7%，搅拌粉尘通过除尘器处理后由15米高的排气筒排放，则本项目搅拌粉尘排放量为0.1121t/a。本项目物料混合搅拌粉尘产生及排放情况见表4-1。

表4-1             物料混合搅拌粉尘产生及排放情况表

排气筒

位置

污染物

产生量t/a

风量m3/h

排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
DA001

搅拌机

粉尘

37.359
8000

0.1121
0.0500

6.25
综上所述，本项目物料混合搅拌粉尘经过除尘系统处理后，颗粒物排放浓度为6.25mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）表2中水泥制品生产颗粒物大气污染物特别排放限值10mg/m3。

4.6.5 搅拌机非正常工况废气排放

在非正常工况下，因环保设施未正常运转，废气处置装置无法发挥最大效率，去除效率为为设计效率的50%，则在非正常工况下本项目原材料物料混合搅拌粉尘的去除率为49.85%（99.7%×50%）。
表4-2            非正常工况大气污染物排放情况
污染物种类

位置

频次

（次/a）

去除效率（%）

排放浓度（mg/m3）

持续时间（h/次）

措施

粉尘

搅拌机

1

49.85

1045.5
0.5

停工检修

根据分析，非正常工况下，本项目原材料物料混合搅拌粉尘远高于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中水泥制品生产颗粒物大气污染物特别排放限值10mg/m3，建设单位应及时停止生产，对环保设备进行检修作业。
4.6.6 锅炉废气

本项目在养护工序工程中需要使用蒸汽，本项目蒸汽由自建的4t/h蒸汽锅炉提供。运行期间锅炉废气主要来自生物质燃烧所排放的烟气，主要污染物有SO2、NOX、颗粒物。根据业主提供资料可知，本项目蒸汽锅炉锅炉年运行时长1600小时，锅炉生物质锅炉燃料年消耗量约1874.5t/a。
本项目锅炉烟囱参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4燃煤锅炉房烟囱最低允许高度中燃煤锅炉烟囱高度执行，新建锅炉房的烟卤周围半径200m距离内有建筑物时，其烟卤应高出最高建筑物3m以上，本项目周围半径200m范围内最高建筑为生产厂房，层高12m，因此，本项目锅炉烟囱高度不得低于30m。

标准干烟气量：

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》，生物质工业锅炉蒸汽锅炉烟气量产生系数为6240标立方/吨-原料。经计算可得本项目锅炉废气产生量为11696880m3/a。
SO2：

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》，生物质蒸汽锅炉SO2的产污系数为17S千克/吨-原料，燃料为成型生物质颗粒，依据生物质颗粒检测报告，收到基硫分S%为0.010%，S取0.010，经计算得，本项目蒸汽锅炉SO2的排放量为0.318665t/a，锅炉废气产生量为11696880m3/a，则蒸汽锅炉SO2排放浓度为27.24mg/m3。
NOx：

为使蒸汽锅炉产生的氮氧化物满足排放标准要求，建设单位锅炉安装低氮燃烧器，低氮燃烧器主要通过选用低氮、全自动比例调节燃烧器，自动控制燃烧过程，严格控制过量空气系数和炉内温度，使燃气充分燃烧，减少NOx的生成。烟气再循环技术是通过将烟气的燃烧产物加入到燃烧区域内，降低燃烧温度，减少NOx生成，同时加入的烟气降低了氧气的分压，减弱氧气与氮气生成热力型NOx的过程，从而减少NOx的生成。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》，生物质燃料NOX的产污系数为1.02千克/吨-原料生物质工业锅炉。经计算得，本项目蒸汽锅炉NOX的产生量为1.912t/a，NOX去除效率按30%计（参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》），则NOX排放量为1.3384t/a，排放浓度为114.42mg/m3。
烟尘（颗粒物）：

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》，生物质蒸汽锅炉颗粒物的产污系数为0.5千克/吨-原料，经计算得，本项目蒸汽锅炉颗粒物的产生量为0.93725t/a，生物质蒸汽锅炉配套布袋除尘器，除尘效率为99.7%（参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》），则生物质蒸汽锅炉颗粒物排放量为0.002812t/a，排放浓度为0.24 mg/m3。

表4-3                 锅炉大气污染物排放量表

污染源

生物质使用量（t/a）
污染物

烟气量

（m3/a）

排放量

（t/a）

排放浓度（mg/m3）

排放标准（mg/m3）
蒸汽锅炉
1874.5
颗粒物
11696880
0.002812
0.24
30
SO2
0.318665
27.24
200

NOX
1.3384
114.42
200

本项目蒸汽锅炉生物质经低氮燃烧技术燃烧后烟气经布袋除尘器除尘后通过30m高烟囱排放，SO2、NOX与颗粒物排放浓度均满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值要求。生物质属于清洁燃料，燃烧排放的各类大气污染物对环境的影响较小。
4.6.7 大气排放口设置情况
厂区废气排口情况见下表4-4。

表4-4                废气排口情况一览表

排放口编号
排放口名称
排放口类型
排气筒底部中心坐标

排气筒底部海拔高度m

排气筒参数

运行参数

运行参数

经度

纬度

排气筒高度m

排气筒出口内径m

烟气温度℃
年排放小时数(h)

排放工况

污染源名称

DA001
搅拌粉尘排放口
一般排放口
86°19'55.18"
41°52'56.45"
1116
15
0.4
常温
2240
正常
颗粒物
DA002
锅炉排放口
一般排放口
86°19'56.39"
41°52'57.51"
1116
30
0.4
150
1600

正常
SO2、NOX、颗粒物

4.6.8 运营期废气环境监测
为保障运营期间各污染物排放达标，建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）中的要求，定期开展污染物排放监测，监测内容及执行标准见表4-5。
表4-5                运营期监测一览表

环境要素

监测内容

监测点位

监测频次

执行标准

有组织废气

颗粒物

DA001排气筒

1次/两年

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值

颗粒物、SO2、林格曼黑度、NOX
DA002排气筒
1次/月
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值要求
无组织废气

颗粒物

场区边界下风向10m范围内

1次/季度

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3

4.7 废水
4.7.1废水
本项目废水主要为搅拌设备清洗废水、锅炉排水、生活污水。
（1）搅拌设备清洗废水
搅拌设备在停止生产后，为利于下次生产，搅拌机需要清洗干净，停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。按搅拌机平均每天冲洗水一次，每次冲洗水1.0m3计，年用水量280m3/a。废水产生量按用水量的0.8计，废水产生量为0.8m3/d（224m3/a）。清洗用水经沉淀池沉淀后回用不外排。

（2）锅炉用水
本项目蒸汽锅炉运行，所排废水主要为软水设备反冲洗水排水和锅炉排污水，本项目锅炉采用锅外水处理工艺，根据《锅炉产排污量核算系数手册》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”可知，燃料为生物质的锅炉，工业废水（锅炉排污水＋软化处理废水）产生量为0.356吨/吨-原料，废水主要污染物为COD，COD的产生量为30克/吨-原料，本项目锅炉年耗生物质约1874.5吨，则本项目锅炉废水产生量为667.32t/a，主要污染物COD的产生量为0.05623t/a，锅炉排水主要为含钙、镁等离子的浓水，经建设单位原有的化粪池收集处理后，排水浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入园区下水管网，最终由园区污水处理厂处理。

（3）生活污水
本项目生活用水因厂区设有食宿，生活用水定额按100L/人·d计，项目劳动定员为36人，年工作天数为280天，则生活用水量为1008m³/a。生活污水排污系数按用水量的80％计，则本项目生活污水量为806.4m³/a。生活污水中主要污染物的浓度及产生量：CODcr约350mg/L（0.282t/a），BOD5约200mg/L（0.161t/a），SS约250mg/L（0.202t/a），NH3-N约30mg/L（0.024t/a）。本项目已建一座化粪池，生活污水排入化粪池预处理后的污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，再经过园区下水管网，最终排入园区污水处理厂处理。

4.7.2 废水去向合理性分析
焉耆县河北巴州生态产业园要求企业工业废水排放，有行业污水排放标准的，优先执行行业污水排放标准。无行业排放标准的应执行《污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准接管园区污水处理厂处理；含一类污染物的废水应经车间处理设施处理达标后再排放。

焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂位于产业园东南侧，厂址中心坐标为E：86°20'56.69"，N：41°53'31.25"。项目设计污水处理能力10000m3/d。污水处理工艺为“预处理——二级生化处理——深度处理——消毒处理”，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，一部分用于生态林地灌溉，剩余部分中水回用。

本项目排水量为5.23m3/d（1473.72m3/a），仅占污水处理厂设计处理能力0.0526%。主要为生活污水与锅炉排水，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，符合污水厂接收污水水质要求，水量也远小于设计规模，因此本项目废水排入园区管网，由园区污水处理厂处理可行。

4.7.3污水排放口设置情况
污水排放口设置情况见下表4-6。

表4-6              污水排放口设置情况表

编号

名称

排放口类型

污染物

排放口

排放去向

排放规律

经度

纬度

DW001
污水总排放口

一般排放口

COD、BOD、SS、氨氮

86°20'05.50"

41°52'48.30"
焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂

间歇排放

4.7.4 运营期废水环境监测
为保障运营期间各污染物排放达标，建设单位应定期开展污染物排放监测，本项目废水监测内容及执行标准见表4-7。

表4-7                运营期废水监测一览表

环境要素
监测内容
监测点位
监测频次
执行标准
废水

pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、流量

企业废水总排放口

1次/年

污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准

4.8 噪声
本项目噪声主要行吊、校直切断机、延伸机、成型机、搅拌机、喂料机、切割机、电焊机、堆头机、涨拉机、切割机、起重机、螺旋机、铲车、装载机设备噪声，噪声值一般为75～85dB（A）。设备运行过程中产生的噪声污染是各机械设备单台噪声值的叠加值，污染工序中生产设备直接噪声影响值分析及单台噪声值见表4-8。
表4-8           生产设备噪声值表              单位：dB（A）

序号

设备名称

数量

声功率级dB（A）

叠加值dB（A）

单台

95.1
1
压力机
1台
85

2
校直切断机
1台
80
3
空气压缩机
2台
75
4
蒸汽锅炉
1台
75
5
喂料机
1台
75
6
搅拌机
3台
80
7
配料机
3台
75
8
切断机
1台
80
9
滚焊机
3台
80
10
堆头机
1台
85
11
电焊机
2台
75
12
切割机
1台

80
13
起重机
9台
80
14
平板车
6台
75
15
铲车
2辆
80
16
装载机
1辆
85
17
卷边机
1台
80
多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下：


[image: image7.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

n

i

L

A

i

L

1

1

.

0

10

lg

10


式中，
[image: image8.wmf]A

L

—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）；


[image: image9.wmf]i

L

—第I个噪声源的声级，dB（A）；


[image: image10.wmf]n

—噪声源的个数。

本项目依据表4-8中数据计算得叠加噪声源强为95.1dB（A）。项目主要设备噪声源为点源，声源处于半自由声场，随着传播距离的增加必将引起衰减，衰减值的计算公式为：


[image: image11.wmf]8

lgr

20

-

-

=

WA

L

r

）

(

L

A


式中，LWA－声源的A声功率级，dB(A)；

r－点声源至受声点的距离，m。
表4-9     噪声预测结果表

   项目

点位

预测结果dB（A）

至厂界距离（m）
预测值（dB（A））
厂界东

176
42.2
厂界南

98
47.3
厂界西

198
41.2
厂界北

85
48.5
由上表预测结果可知，厂界周边噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类功能区昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。本项目位于工业园区，项目区周边50米范围内无环境敏感目标，因此本项目运营期噪声影响主要表现为对厂区员工的影响。

本环评要求采取以下措施：

（1）在设备的选型中要注意选用低噪声的设备，以降低声源噪声。

（2）在总图布局上根据工艺流程要求，尽可能将高噪设备集中，还应根据高噪声设备所在位置，充分利用噪声的指向性，利用建筑物的阻隔效应，科学布置以保证厂界噪声达标。
（3）对高噪声设备采用基础减振、消声器、隔声罩等措施，以降低噪声。
（4）在厂区内，特别是车间四周种植一些防噪效果较好的树种，并配备灌木，高低搭配，防止噪声的传播。
（5）加强管理，经常对产噪设备的性能进行检查，保持设备平衡，以减少震动的产生，平时要对防噪设施经常维护，确保其发挥正常功能。

4.9运营期噪声环境监测
为保障运营期间各污染物排放达标，建设单位应定期开展污染物排放监测，本项目噪声监测内容及执行标准见表4-10。

表4-10    运营期噪声监测一览表
环境要素

监测内容

监测点位

监测频次
执行标准

噪声

厂界噪声

厂区边界外1m

1次/季度 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区

4.10 固废
4.10.1 固体废物产生
本项目固废主要为生产过程中产生的脱模剂废包装桶、除尘器收集的粉尘、搅拌设备清洗废水回用后产生的沉淀物、钢筋切割工序中产生的少量的废钢筋及边角料、在脱模清理模具工序时产生的混凝土残渣、移动式烟尘净化器收集的粉尘、设备维修产生的废机油及员工产生的生活垃圾。
（1）脱模剂废包装桶

本项目脱模剂包装方式为桶装，根据业主提供资料，年使用水性脱模剂约3000L，产生的废包装桶约15个/a，则废包装桶的产生量为0.06t/a，属于一般固废，交由厂家回收处理。

（2）除尘器收集的粉尘

本项目混凝土搅拌机内加水投料、搅拌时会产生粉尘，建设单位拟在搅拌机上安装除尘系统，为集中式脉冲布袋除尘器，根据《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》，布袋除尘器末端治理技术平均去除效率为99.7%，本项目物料混合搅拌过程中粉尘的产生量为37.359t/a，则除尘器收集的粉尘量为37.249t/a，属于一般固废，收集后回用于生产。
（3）清洗废水回用后产生的沉淀物

本项目搅拌机清洗废水经沉淀回用于生产，但会产生沉淀物，根据业主提供资料，沉淀物的产生量约为0.24t/a。清洗废水产生的沉淀物为一般固废，收集后均回用于生产。

（4）钢筋切割工序中产生的少量的废钢筋及边角料
钢筋切割工序中产生的少量的废钢筋及边角料，根据业主提供资料，废钢筋及边角料的产生量按钢筋原材料使用量的万分之一计，本项目钢筋使用量为600t/a，则产生量约为0.06t/a，属于一般固废，集中收集后由废品回收站回收处理。

（5）在脱模清理模具工序时产生的混凝土残渣
在脱模清理模具工序时产生的混凝土残渣，根据业主提供资料，本项目在模具中浇筑混凝土时，会在模具表面涂上脱模剂，以便后期脱模，脱模后模具中混凝土残渣较少，根据业主提供资料，产生量约为4t/a，属于一般固废，集中收集后，委托有资质单位拉运至一般固废填埋场进行填埋处理。

（6）移动式烟尘净化器收集的粉尘

本项目焊接烟尘的产生量为0.0808t/a。本项目配备了移动式烟尘净化器，根据行业系数手册，移动式烟尘净化器末端治理技术效率为95%，则本项目移动式烟尘净化器收集的粉尘量为0.077t/a。属于一般固废，集中收集后，委托有资质单位拉运至一般固废填埋场进行填埋处理。
（7）设备维修产生的废机油
本项目设备维修时会产生废机油，类比同类项目，废机油产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），废机油属于危险废物，危废类别为 HW08，危废代码为900-214-08，集中收集存放在厂区依托建设单位原有的危废暂存间，定期交有资质的单位进行处理。
（8）生物质锅炉炉渣

依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）5.1.1条，采用物料衡算法核算，燃生物质锅炉灰渣产生量可根据灰渣平衡公式计算：

式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t；

R—核算时段内锅炉燃料消耗量，t；锅炉燃料生物质耗量为1874.5t

Aar—收到基灰分的质量分数，%；生物质燃料收到基灰分的质量分数为1.00；
q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%；依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)附录B表b.1，生物质取值2；
Qnet.ar—收到基低位发热量，kJ/kg。生物质检测报告取值16700kJ/kg。
经计算，生物质蒸汽锅炉炉渣产生量为37.23t/a，作为掺合骨料全部回用于生产工序。
（9）员工产生的生活垃圾
本项目劳动定员为36人，生活垃圾产生量按0.5kg/d/人计，厂区设置有食宿，年工作天数为280天，全年生活垃圾约5t/a。生活垃圾属无毒无害废物，建设单位在生产厂房及办公室设置生活垃圾箱，将员工产生的生活垃圾集中收集，由园区环卫部门统一处理。

表4-11           项目固体废物利用处置方式一览表
序号

固废名称

属性

废物代码

数量（t/a）

利用方式

1
脱模剂废包装桶

一般固废

900-003-S17

0.06

交由厂家回收
2
搅拌机内投料、搅拌粉尘

一般固废

900-010-S17

37.25
收集后均回用于生产

3
清洗废水回用后产生的沉淀物

一般固废

900-010-S17

0.24

收集后均回用于生产

4
废钢筋及边角料
一般固废

900-001-S17

0.06
集中收集后由废品回收站回收处理
5
混凝土残渣

一般固废

900-099-S03

4

集中收集后，委托有资质单位拉运至一般固废填埋场进行填埋处理
6
移动式烟尘净化器收集的粉尘
一般固废

900-099-S03

0.077
7
设备维修产生的废机油
危险废物

HW08

900-214-08

0.2

集中收集存放依托厂区原有的危废暂存间，定期交有资质的单位进行处理

8
生物质锅炉炉渣
一般固废

900-099-S03

37.23
回用于生产工序
9
生活垃圾
一般固废
900-002-S64

5

收集后由园区环卫部门统一处理
4.10.2 防治措施

危险废物在厂内贮存与运输措施如下：
（1）厂内贮存措施

本项目危险废物需依据《固体废物鉴别导则》（公告2006年第11号）、《国家危险废物名录》（2025版）和《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），自行或委托专业机构正确鉴别和分类收集危险废物。
对盛装危险废物的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规范建设危险废物贮存场所并设置危险废物标识。加强危险废物贮存期间的环境风险管理，危险废物贮存时间不得超过一年。针对本工程产生的危险固废，环评提出如下建议：
（1）贮存危险废物的容器：
①禁止将不同的危险废物在同一容器内混装；
②盛装危险废物的容器上必须粘贴危险废物的标签；
③装载危险废物的容器必须完好无损，且不与所盛的物品反应；
（2）对危险废物储存间选址要求：
①地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。

②设施底部必须高于地下水最高水位。

③应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。

④应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

⑤应位于居民中心区常年最大风频的下风向。

（3）危险废物暂存间设计要求：

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

③设施内要有安全照明设施和观察窗口。

④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。
⑥危险废物暂存间基础必须防渗，防渗层为至少6m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。衬里放在基础层之上，地面铺设水泥且覆盖危险废物所有可能涉及的范围。

按GB15562.2设置环境保护图形标志，并建立档案制度，应将进入、运出危险固废种类和数量详细记录，供随时查阅。
（2）危险废物运输措施

防止运输过程中危险废物的污染损害是防止危险废物污染损害的主要环节之一。在运输过程中，如果管理不当或未采取适当的污染防治和安全防护措施，则极易造成污染。我国每年都发生危险废物运输事故，并造成了严重的污染危害。因此，必须对危险废物的运输加以控制和管理。运输危险废物，必须同时符合两个要求，一是必须采取防止污染环境的措施，符合环境保护的要求，做到无害化的运输；二是必须将所运输的危险废物作为危险货物对待，遵守国家有关危险货物运输管理的规定，符合危险货物运输的安全防护要求，做到安全运输。具体的防治污染环境的措施有：
①运输时应当采取密闭、遮盖等措施防止扬散；
②对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；
③不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物；
④禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运；
⑤运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用；
⑥运输危险废物的人员，应当接受专业培训；经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作；
⑦运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施；
⑧运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。
综上，本项目固体废物去向明确，均能得到妥善处置，对周围环境影响不大。

5土壤及地下水环境影响分析
5.1本项目给排水情况

本项目日常运营所需生活用水及生产用水均由园区市政供水管网供给，区域内不涉及地下水井等地下水资源直接供水。

本项目排水主要为生活污水与锅炉排水，经化粪池收集处理后排入园区污水管网，由园区污水处理厂进行处理。

5.2项目对土壤及地下水环境的污染途径分析

结合项目原辅料使用情况及工艺设置情况等分析可知，运营期本项目正常生产时，不存在对土壤及地下水环境污染途径。但当化粪池或危险废物暂存间发生泄漏事故时，事故状态下，存在污染地下水及土壤环境的安全隐患。
5.3项目采取的土壤及地下水污染防治措施

根据对项目污染途径分析可知，项目潜在的主要污染途径主要为渗漏作用，结合项目实际情况，建设单位拟采取以下污染防治措施对土壤及地下水环境进行保护:

①严格按照地下水污染防控分区防控原则，对项目各功能区采取有效污染渗漏防控措施，项目区主体工程生产车间、原料间及辅助工程办公楼及值班室等为简单防渗区，采用一般地面硬化即可；项目区化粪池为一般防渗区，要求等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s；危险废物暂存间设置成重点防渗区，防渗层为至少6.0m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，人工材料衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小10×10-7cm/s的天然黏土衬层，地面铺设水泥且覆盖危险废物所有可能涉及的范围。

②厂内设置严格的运营管理制度，杜绝跑冒滴漏等风险事故发生，从源头杜绝渗漏事故的发生，降低厂区运营风险。

③确保项目运营过程中突发泄漏事故等能够在短时间内得到妥善处置，避免泄漏物料长时间在地面停留。

综上所述，建设单位在落实上述土壤及地下水污染防治措施的基础上，项目对土壤及地下水环境影响不大。本项目分区防渗要求见下表。

表4-12    分区防渗要求

序号

项目

类别

保护措施

1
生产车间、原料间、办公楼及值班室
简单防渗区

一般地面硬化
2
化粪池
一般防渗区
等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s

3
危险废物暂存间
重点防渗区

至少6.0m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，人工材料衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小10×10-7cm/s的天然黏土衬层
6 环境风险

6.1 风险调查
物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据《危险化学品名录》（2015 版）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B重点关注的危险物质及物质本身的危险性、毒理性指标和毒性等级分类，并考虑其燃烧爆炸性，进行识别。根据物质特性，对环境影响较大的是废机油泄漏可能会影响大气环境及人员健康、影响土壤、地下水环境等。

（2）生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统，工程环保设施及辅助生产设施等。本项目主要考虑厂房发生火灾等引发的次生突发环境事件。以及废气处理设施故障导致废气超标外排，影响周围大气环境及厂区周边人员健康。

6.2 环境风险潜势初判
根据项目生产工艺特点和原辅材料使用情况，项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所涉及的风险物质主要为设备维修产生的废机油，暂存量及分布区域等情况详见表4-13。

表4-13    本项目涉及的风险源分布情况表

名称

危废代码
最大储存量（t）

临界量（t）

储存方式

分布区域

废机油
900-214-08
0.2
2500

桶装

生产设备、危废贮存点
项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00008＜1。根据对本项目的分析，本项目涉及的原材料、工艺流程不涉及危险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分，本项目环境风险潜势综合等级为Ⅰ级，进行简单分析评价。

6.3风险防范措施

（1）本项目产生的危险废物应分别收集后采用专门的容器运送，容器及材质要满足相应的强度要求且须完好无损，且容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。建设单位应设置专门的危废暂存点，定期委托有资质的单位进行处置。除此之外，项目存放危废的容器及位置均需粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的标签，危废容器周围设置防护栅栏，并且应设有应急防护措施。项目产生的危险固废经妥善存储、合理处置后，对外环境风险影响不大。

（2）定期采样监测，确保废气污染物达标排放，同时加强污染治理设施管理，进行定期或不定期检查，建立废气事故性排放的应急制度和响应措施，将事故性排放的影响降至最低；做好环境保护、安全生产宣传以及相关技术培训等工作。

（3）严格按照消防安全的相关规定，在厂区相应位置设置灭火器材。不得在车间内使用明火，必须使用时，应办理审批手续，采取防火措施，将动火部位及周围的可燃物彻底清除，并准备好灭火器材，动火后应有专人检查，防止留下余火。 

（5）企业应编制《环境风险应急预案》，对于重大或不可接受的风险（主要是火灾爆炸造成重大人员伤害等），应制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。
表4-14    应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

项目区

2

应急组织机构、人员

 园区人员集中区、应急组织机构人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序 

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、项目邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

6.4小结 

通过风险调查、环境风险潜势初判可得，项目环境风险潜势为Ⅰ级，风险程度较小，且建设单位在采取并严格落实相应风险防范措施的前提下，项目风险事故发生的概率较小，风险水平控制在可接受程度内。建设项目简单分析内容表见表4-15。 
表4-15    环境风险简单分析内容表

建设项目名称

新疆祥通新型建材有限公司PHC管桩建设项目
建设地点

（新疆）自治区

（巴音郭楞蒙古自治州）地区

（库尔勒）市

（焉耆）县

（焉耆县河北巴州生态产业园）园区

地理坐标

经度

86°19'50.19"

纬度

41°52'49.39"

主要危险物质及分布

危废暂存间

环境影响途径及危害后果

废机油泄漏后若不能及时有效收集，通过未防渗的区域渗入地下，污染土壤和地下水环境。厂房火灾污染环境空气及人员健康、地下水等。

风险防范措施要求
（1）总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物安全防护距离；
（2）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；
（3）建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置；在原材料及成品区存放区处设立警告牌（严禁烟火）；

（4）制定应急预案，严格执行各项要求。
7 排污口管理要求

根据《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（2023年修改）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。企业废气排放口、废水排污口、噪声排放源和固体废物贮存、处置场所应适于采样、监测计量等工作条件，排污单位应按所在地生态环境主管部门的要求设立标志。本项目应按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（2023年修改）规定的图形挂牌标识，做到各排污口（源）、贮存场的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。列入总量控制污染物的排污口为管理的重点，排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。排污口位置必须合理确定，按要求规范化管理。排污口规范化建设要与主体工程及环保工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

（1）废气排放口

设置废气标志牌。废气排放口必须符合国家大气污染物排放标准的有关规定。排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《污染源监测技术规范》的规定设置，采样口的直径不小于75mm，无法满足规定要求的，由地方环境监测部门共同确定。

（2）噪声排放源

设置一个噪声标志牌，标志牌设在噪声对外界影响最大处。 

（3）废水排放口规范化

按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）设置标志牌。

（4）固体废物贮存、堆放场规范化

固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。并具有防扬撒、防流失、防渗漏等措施，贮存（堆放）处进出路口应设置标志牌，排污口标记按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（2023年修改）标准执行。

表4-16    排污口图形标志一览表

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1

[image: image12.jpg]A

— N

BkHER O





[image: image13.jpg]



污水排放口

表示污水向外环境排放

2
[image: image14.png]



[image: image15.png]ESH#HO





废气排放口

表示废气向外环境排放

3
[image: image16.jpg]DL(




[image: image17.jpg]



噪声源

表示噪声向外环境排放

4
[image: image18.jpg]



[image: image19.jpg]



一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

表4-17    危险废物标识标牌

位置

图形符号

说明

危险废物贮存标志
[image: image20.png]BREY

TEFRIE
BUER:

ARARBESR: T B E Y





1.危险废物标签尺寸颜色

尺寸：900×558mm（露天/室外入口）
底色：醒目的黄色

字体：黑体字

字体颜色：黑色

2.坚固耐用的材料（如 1.5 mm～2 mm 冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。
危险废物

标签

1.危险废物标签尺寸颜色

尺寸：20×20cm
底色：醒目的橘黄色

字体：黑体字

字体颜色：黑色

2.材料为不干胶印刷品
危险废物贮存分区标志


1.危险废物标签尺寸颜色

尺寸：30×30mm（最小）
底色：醒目的橘黄色

字体：黑体字

字体颜色：黑色

2.坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。

8环境保护措施投资

本项目总投资12000万元，环保措施投资估算合计42万元，占总投资的0.35%，环评投资见表4-15。

表4-15                    环保措施投资估算

工期

治理项目

措施主要内容

环保投资（万元）
施工期

废气

施工场界设围挡、苫盖

2
场地洒水

1
废水

废水收集池

1.5
固废

及时清运建筑垃圾
1
噪声

厂界设围挡、设备维修、养护

1.5
运营期

废气
砂石料堆场及装卸区：半封闭厂房+洒水降尘
6
搅拌机：集中式脉冲布袋除尘器+15米高排气筒
8
焊接烟尘：移动式烟尘净化器
2.5
生物质锅炉：低氮燃烧+布袋除尘器+30米高排气筒
12
废水
化粪池

依托原有
噪声

设备基础减震垫、消声器、隔声罩

1
固废

混凝土残渣与焊接烟尘集中收集后，交由环卫部门处理

1
废机油，集中收集存放在厂区危废暂存间，定期交有资质的单位进行处理

2
生活垃圾，在生产厂房及办公室设置生活垃圾箱，由园区环卫部门统一处理

0.5
其他
生态环境
植树种草
2
合计

42



五、环境保护措施监督检查清单
	 内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	原材料输送、储存过程中产生的颗粒物
	颗粒物
	经筒仓顶部自带布袋除尘器后排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2

	
	原材料物料混合搅拌粉尘排气筒DA001
	颗粒物
	布袋除尘器+15m高排气筒
	

	
	沙石料堆场及装卸扬尘
	颗粒物
	半封闭厂房、洒水降尘
	

	
	焊接烟尘
	焊接烟尘
	移动式烟尘净化器
	

	
	生物质蒸汽锅炉排放口DA002
	颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度
	低氮燃烧+布袋除尘器+30m高排气筒
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3

	地表水环境
	厂区污水总排放口DW001
	SS、COD、BOD、氨氮
	经化粪池预处理后，通过园区管网，最终由园区污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	
	生产废水（设备清洗废水）
	SS
	沉淀池沉淀处理后，回用
	/

	声环境
	项目区外1m
	噪声
	基础减振、消声器、隔声罩、绿化
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	（1）脱模剂废包装桶，集中收集，交由厂家回收处理；

（2）除尘器收集的粉尘，收集后均回用于生产；

（3）清洗废水回用后产生的沉淀物为一般固废，收集后回用于生产；

（4）废钢筋及边角料，属于一般固废，集中收集后由废品回收站回收处理；

（5）混凝土残渣，属于一般固废，集中收集后，作为建筑垃圾，委托有资质单位拉运至一般固废填埋场进行填埋处理；
（6）移动式烟尘净化器收集的粉尘，属于一般固废，集中收集后，委托有资质单位拉运至一般固废填埋场进行填埋处理；
（7）废机油，集中收集存放依托厂区原有危废暂存间，定期交有资质的单位进行处理；

（8）生活垃圾，在生产厂房及办公室设置生活垃圾箱，将员工产生的生活垃圾集中收集，由园区环卫部门统一处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	①严格按照地下水污染防控分区防控原则，对项目各功能区采取有效污染渗漏防控措施，项目区主体工程生产车间、原料间及辅助工程办公楼及值班室等为简单防渗区，采用一般地面硬化即可；项目区化粪池为一般防渗区，要求等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s；危险废物暂存间设置成重点防渗区，防渗层为至少6.0m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，人工材料衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小10×10-7cm/s的天然黏土衬层，地面铺设水泥且覆盖危险废物所有可能涉及的范围

②厂内设置严格的运营管理制度，杜绝跑冒滴漏等风险事故发生，从源头杜绝渗漏事故的发生，降低厂区运营风险。

③厂内配套设置吸油棉等应急处置物资，确保项目运营过程中突发泄漏事故等能够在短时间内得到妥善处置，避免泄漏物料长时间在地面停留。

	生态保护措施
	临时堆土进行拦挡并苫盖；开挖土方及时回填、压实；加强施工组织管理，做到文明施工；明确施工边界，严禁越界施工；施工车辆要在规定的线路上行驶，以减少对表土和植被的破坏；项目建成后，及时对厂区道路进行硬化，并加强厂区的绿化，厂区四周设置防护林带，减少风力侵蚀，防止土地沙化。

	环境风险防范措施
	（1）总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物安全防护距离；

（2）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；

（3）建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置；在原材料及成品区存放区处设立警告牌（严禁烟火）；

（4）制定应急预案，严格执行各项要求。

	其他环境管理要求
	本项目应设有专职或兼职的环境管理人员一名，从事运营期间的环境管理工作，随时管理与监督运营期的环境问题，并及时向建设单位及生态环境主管部门提供反馈信息，以保证预期的社会经济效果和各种环境保护措施的有效实施。环境管理实施细则：

（1）贯彻执行环保法规和有关文件及标准。

（2）制定本项目的环境保护管理规章制度，做好台账记录，建立健全各环保消防岗位责任制。

（3）组织本项目的环境监测。

（4）定期检查本项目环境保护设施的运行情况是否正常，确保环保消防设施正常、稳定运行。

（5）加强工作人员业务培训，严格接照操作规程作业，防止污染及风险事故发生。

（6）本项目建设完成后，按照排污许可管理办法，进行申报排污许可证。


六、结论
	综上所述，项目不属于限制类、淘汰类项目，符合国家产业政策。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度分析，项目环境影响是可接受的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	0.5301t/a
	
	0.5301t/a
	+0.5301t/a

	
	SO2
	
	
	
	0.318665t/a
	
	0.318665t/a
	+0.318665t/a

	
	NOx
	
	
	
	1.3384t/a
	
	1.3384t/a
	+1.3384t/a

	废水
	生活污水
	
	
	
	1473.72m³/a
	
	1473.72m³/a
	+1473.72m³/a

	
	COD
	
	
	
	0.33823t/a
	
	0.33823t/a
	+0.33823t/a

	
	BOD
	
	
	
	0.161t/a
	
	0.161t/a
	+0.161t/a

	
	SS
	
	
	
	0.202t/a
	
	0.202t/a
	+0.202t/a

	
	氨氮
	
	
	
	0.024t/a
	
	0.202t/a
	+0.202t/a

	一般工业

固体废物
	废钢筋及边角料
	
	
	
	0.06t/a
	
	0.202/a
	+0.202t/a

	
	混凝土残渣
	
	
	
	4t/a
	
	4t/a
	+4t/a

	
	移动式烟尘净化器收集的粉尘
	
	
	
	0.077/a
	
	0.077t/a
	+0.077t/a

	
	生活垃圾
	
	
	
	5t/a
	
	5t/a
	+5t/a

	危险废物
	废机油
	
	
	
	0.2t/a
	
	0.2t/a
	+0.2t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
锅炉废气经低氮燃烧器、除尘器处理后经30米排气筒排放





锅炉排污水





生产车间养护池





蒸汽





锅炉





新鲜水





生物质








PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

施工准备


基础开挖


地坪


建筑安装


运行


噪声、废水、扬尘、固废



