- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

巴州皓宇纺织有限公司年产5000万米布织布建设项目(蒸汽发生器新建项目)

项目名称：

巴州皓宇纺织有限公司

建设单位（盖章）：

2025年9月

编制日期：

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	42

六、结论	44

- 一、建设项目基本情况

| 国民经济行业类别 | D4430 热力生产和供应 |  | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门（选填） | 尉犁县发展和改革委员会 |  | 项目审批 （核准/备案）文号（选填） | 2504071750652800000106 |
| 总投资（万元） | 200 |  | 环保投资 （万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 5.0 |  | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： / |  | 用地（用海） 面积（m2） | 项目在现有厂区，不新增占地 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《尉犁工业园区（一区两园）总体规划（2013-2030 年）》 审批机关：新疆维吾尔自治区人民政府 通过审查时间：《关于同意设立尉犁工业园区为自治区级园区的批复》 审查文件文号：新政函〔2014〕144号 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《尉犁工业园区（一区两园）总体规划（2013-2030）环境影响报告书》 召集审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅 审查文件名称：《关于尉犁工业园区（一区两园）总体规划 （2013-2030）环境影响报告书的审查意见》 审查文件文号：新环函〔2014〕405号 |  |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 本项目与《尉犁工业园区（一区两园）总体规划（2013-2030 年）》符合性分析情况见表1。 表1 本项目与《尉犁工业园区（一区两园）总体规划（2013-2030 年）》符合性分析结果一览表 内容; 本项目内容; 符合性. 尉北工业园以棉纺及农副产品加工业为主导产业，主要涉及棉纺、植物油加工、 饲料加工、香梨汁生产、罗布麻制品加工、甘草制品加工等。; 本项目位于预备工业园区内，建设蒸汽发生器主要为巴州皓宇纺织有限公司年产5000万米布织布建设项目提供蒸汽，有助于纺织产业的发展建设; 符合. - 规划环境影响评价结论与审查意见的符合性分析 本项目与《尉犁工业园区（一区两园）总体规划（2013-2030 年）》规划环评及审查意见符合性分析情况见表2。 表2 规划环评及审查意见符合性分析一览表 序号; 分析内容; 本项目情况; 符合性 分析. 1; (一)着力解决好园区现有环境问题，严格入园项目的环境准入，督促建设单位依法开展建设项目环境影响评价，严格执行建设项目“三同时”环境管理制度。园区应严格禁止环评文件未经有审批权的环境保护行政主管部门批准的建设项目入园，与园区产业类型不相符和达不到园区环境准入条件的建设项目严禁入园。; 本项目位于尉北纺织及农副产品加工园区内，建设蒸汽发生器主要为巴州皓宇纺织有限公司年产5000万米布织布建设项目提供蒸汽，符合环境准入条件，项目严格执行建设项目“三同时”环境管理制度; 符合. 2; (二)园区规划实施应加快基础设施建设，先行完成污水集中处理厂和中水回用系统建设。如出现未按要求先期建设污水集中处理设施或建设缓慢等突出问题，我厅将依据相关规定，对园区内除基础设施项目外，产生污(废)水的建设项目环评实施限批。; 本项目产生废水主要为蒸汽发生器排污水及软水制备废水，通过管道排入园区污水处理厂处理; 符合. 3; （三）建立健全环境管理机构，完善各种环境管理制度、环境风险防控体系、污染防治制度和环境监控体系等，确保环境安全。在园区基础设施和企业生产项目运营管理中须制定并落实事故防范对策措施和应急预案，强化园区内企业安全管理制度；; 本项目严格按照《突发环境事件应急管理办法》(环保部令[2015]第34号)、《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则(试行)》(新环发[2014]234号)要求，制定突发环境事件应急预案，并定期开展应急预案演练; 符合. |
| --- | --- |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 表2 规划环评及审查意见符合性分析一览表 序号; 分析内容; 本项目情况; 符合性 分析. 4; (四)积极开展清洁生产审核，做好园区节能降耗工作。大力发展园区循环经济，制定切实可行的一般固体废物、危险废物和生产废水综合利用方案，提高资源利用效率。严格 落实污染物总量控制要求，提出区域污染物总量消减的具体方案及保障措施。; 本项目产生的废反渗透膜及废滤芯由厂家更换回收，蒸汽发生器排污水及软水制备废水通过管道排入园区污水处理厂处理，提高了资源利用效率; 符合. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于D4430热力生产和供应，不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》(国家发展改革委令2023年第7号)中的鼓励、限制和淘汰类项目的范畴，属于允许类项目；项目不属于《市场准入负面清单(2025年版)》(发改体改规〔2025〕466号)中禁止准入类项目。 2、生态环境分区管控方案符合性分析 2.1本项目与《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新环环评发〔2024〕157号）总体管控要求的符合性分析。 表1 拟建工程与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 拟建工程; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项。; 拟建工程为热力生产和供应项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令 2023年 第7号）中的允许类项目，符合国家当前产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中禁止准入类项目; 符合. 【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 拟建工程执行标准符合国家和自治区环境保护标准; 符合. 【A1.1-3】禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。; 拟建工程不涉及相关内容; —. 【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。; 拟建工程占地范围内不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域; 符合. 【A1.1-5】禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为： （一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源； （二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土； （三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； （四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为； （五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。; 拟建工程不涉及自然湿地; —. |

| 其他符合性分析 | 续表1 拟建工程与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 拟建工程; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 拟建工程不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目; 符合. 【A1.1-7】①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。 ②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。; 拟建工程不属于高耗能高排放低水平项目；不属于重点行业企业; 符合. 【A1.1-8】严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。; 拟建工程不属于新建危险化学品生产项目; 符合. 【A1.1-9】严禁新建《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。; 拟建工程不属于危险化学品化工项目；拟建工程不占用生态保护红线、永久基本农田；拟建工程所在区域不在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内; 符合. 【A1.1-10】推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。; 拟建工程不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1 拟建工程与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 拟建工程; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 【A1.1-11】国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。; 拟建工程不涉及相关内容; --. A1.2限制开发建设的活动; 【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。; 拟建工程不属于高耗水高污染行业; 符合. 【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。; 拟建工程未占用永久基本农田、耕地；拟建工程占地严格按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿; 符合. 【A1.2-3】以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 拟建工程不涉及相关内容; --. 【A1.2-4】严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。; 拟建工程不涉及占用湿地; 符合. 【A1.2-5】严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。; 拟建工程不涉及; 符合. A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求; 【A1.3-1】任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。; 拟建工程不属于重化工、涉重金属等工业污染项目; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1 拟建工程与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 拟建工程; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A1空间布局约束; A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求; 【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。; 拟建工程不属于严重污染水环境的生产项目; 符合. 【A1.3-3】根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。; 拟建工程不涉及重金属落后产能和化解过剩产能; 符合. 【A1.3-4】城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。; 拟建工程不涉及相关内容; --. A1.4其他布局要求; 【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。; 拟建工程符合国家、自治区相关规划; 符合. 【A1.4-2】新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 拟建工程不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目; 符合. 【A1.4-3】危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划产业发展规划和生态红线管控要求; 拟建工程不属于危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目; --. A2污染物排放管控; A2.1污染物削减/替代要求; 【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。; 拟建工程不属于重点行业建设项目; 符合. 【A2.1-2】以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。; 拟建工程不涉及; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1 拟建工程与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 拟建工程; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A2污染物排放管控; A2.1污染物削减/替代要求; 【A2.1-3】促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接促进大气污染防治协同增效。; 本项目燃用清洁能源天然气，减少了温室气体排放; --. 【A2.1-4】严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（V0Cs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉V0Cs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现V0Cs 集中高效处理。; 拟建工程不涉及; 符合. A2.2污染控制措施要求; 【A2.2-1】推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。; 拟建工程不属于能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域; --. 【A2.2-2】实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。 钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。; 拟建工程不涉及相关内容; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1 拟建工程与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 拟建工程; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A2污染物排放管控; A2.2污染控制措施要求; 【A2.2-3】强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业蒸汽发生器行业超低排放改造、燃气蒸汽发生器低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、蒸汽发生器炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。; 拟建工程燃气蒸汽发生器采用低氮燃烧技术; 符合. 【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。; 拟建工程运营期新增用水量，未超过用水总量控制指标; 符合. 【A2.2-5】持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。; 拟建工程不涉及相关内容; --. 【A2.2-6】推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。; 拟建工程运营期新增用水量未超过用水总量控制指标; 符合. |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 续表1 拟建工程与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 拟建工程; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A2污染物排放管控; A2.2污染控制措施要求; 【A2.2-7】强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估加强风险管控。; 拟建工程不涉及; 符合. 【A2.2-8】严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。; 拟建工程为热力生产与供应工程，燃用清洁能源天然气，不涉及土壤重金属污染; --. 【A2.2-9】加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。; 拟建工程不涉及相关内容; --. A3环境风险防控; A3.1人居环境要求; 【A3.1-1】建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。; 拟建工程不涉及相关内容; --. |

| 其他符合性分析 | 续表1 拟建工程与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 拟建工程; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A3环境风险防控; A3.1人居环境要求; 【A3.1-2】对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联控机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。; 拟建工程不涉及相关内容; --. 【A3.1-3】强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。; 拟建工程不涉及相关内容; --. A3.2联防联控 要求; 【A3.2-1】提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。; 拟建工程不涉及相关内容; --. 【A3.2-2】依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。; 拟建工程不涉及受污染耕地; —. |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 续表1 拟建工程与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 拟建工程; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A3环境风险防控; A3.2联防联控 要求; 【A3.2-3】加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; 拟建工程不涉及相关内容; --. 【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。; 拟建工程已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，本项目定期按照应急预案内容进行应急演练，逐步提高应急演练范围与级别，出现风险事故时能够及时应对; 符合. 【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。; 拟建工程已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，本项目定期按照应急预案内容进行应急演练，逐步提高应急演练范围与级别，出现风险事故时能够及时应对; 符合. 【A3.2-6】强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。; 拟建工程不涉及相关内容; --. |
| 其他符合性分析 | 续表1 拟建工程与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 拟建工程; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A3环境风险防控; A3.1人居环境要求; 【A3.1-2】对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联控机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。; 拟建工程不涉及相关内容; --. 【A3.1-3】强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。; 拟建工程不涉及相关内容; --. A3.2联防联控 要求; 【A3.2-1】提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。; 拟建工程不涉及相关内容; --. 【A3.2-2】依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。; 拟建工程不涉及受污染耕地; —. |
| 其他符合性分析 | 续表1 拟建工程与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 拟建工程; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A4资源利用要求; A4.1水资源; 【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。; 拟建工程运营期用水量较小，不会超过用水总量控制指标; 符合. 【A4.1-2】加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。 【A4.1-3】加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。; 拟建工程不涉及相关内容。; --. 【A4.1-3】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。; 拟建工程用水为园区提供自来水，不涉及取用地下水资源; --. A4.2土地资源; 【A4.2-1】土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。; 拟建工程在现有厂区内建设，不新增占地，土地资源消耗符合要求; 符合. A4.3能源利用; 【A4.3-1】单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。 【A4.3-2】到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。 【A4.3-3】到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上; 拟建工程燃用清洁能源天然气，整体温室气体排放量较小; 符合. 【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代蒸汽发生器炉窑燃料用煤。; 拟建工程蒸汽发生器燃用清洁能源天然气; 符合. 【A4.3-5】以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。; 拟建工程燃用清洁能源天然气，整体温室气体排放量较小; 符合. 续表1 拟建工程与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 拟建工程; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A4资源利用要求; A4.3能源利用; 【A4.3-6】深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。; 拟建工程燃用清洁能源天然气，整体温室气体排放量较小; 符合. A4.4禁燃区要求; 【A4.4-1】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。; 拟建工程不涉及煤炭的消耗，不涉及燃用高污染燃料的设施; 符合. A4.5资源综合 利用; 【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。; 运营期产生的废反渗透膜及废滤芯定期由厂家更换回收; 符合. 【A4.5-2】推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。; 拟建工程不涉及相关内容。; --. 【A4.5-3】结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。; 拟建工程不涉及相关内容。; --. 【A4.5-4】发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。; 拟建工程不涉及相关内容。; --. |

| 其他符合性分析 | 1.3 与七大片区总体管控要求符合性分析。 表2 拟建工程与“七大片区总体管控”符合性分析 天山南坡片区总体管控要求; 管控要求; 本项目; 符合性. 切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用 天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。; 本项目不在托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区; --. 重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。; 本项目不涉及油气勘探开发; --. 推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。; 本项目不涉及塔里木河、博斯腾湖生态用水; --. 加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。; 本项目不涉及; --. 加强油(气)资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 本项目不涉及油气开发，不涉及重金属排放; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1.4 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》中“巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求”符合性分析。 表3 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.1 禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。; 本项目不涉及; --. 1.2 禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。; 本项目不涉及; --. 1.3县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时 35 蒸吨以下的燃煤蒸汽发生器，其他地区原则上不再新建每小时 10 蒸吨及以下的燃煤蒸汽发生器。; 本项目不涉及建设燃煤蒸汽发生器; --. 1.4禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目; 符合. 1.5禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。工业和信息化主管部门应当会同发展和改革、生态环境等部门，根据巴州生态环境局提供的大气监测数据制定工业产业转型升级行动计划和严重污染大气项目退出计划，报本级人民政府批准后向社会公布。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县（市）人民政府规定期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭。; 本项目建设3台2t/h的燃气蒸汽发生器，不属于新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目; --. 1.6在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。; 本项目不在饮用水水源保护区; 符合. 1.7开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目不涉及; --. 1.8禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。; 本项目不涉及基本农田保护区; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表3 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.9 县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。; 本项目不涉及永久基本农田集中区域; 符合. 1.10 落实重度污染土地严格管控措施。加强对严格管控类耕地、园地、草地的用途管理，依法将其划定为农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，不得列入国家中央财政投资农业高效节水项目建设；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县市人民政府要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。研究推进严 格管控类耕地、园地、草地纳入新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地、园地、草地种植结构调整或退耕还林还草计划。推行耕地轮作休耕制度试点、草地轮牧休牧禁牧制度试点。; 本项目不涉及; --. 1.11 强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。; 本项目不属于土壤环境重点监管行业企业; 符合. 1.12 【生态红线禁止类】生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 本项目不在生态保护红线内; --. 1.13 【生态红线允许类】在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括： （1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。 （2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。 （3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。 （4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。 （5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。 （6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 （7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，不继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。 （8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。 （9）根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。 （10）法律法规规定允许的其他人为活动; 本项目不在生态保护红线内; --. 1.14 自治州、各县（市）人民政府不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草；对已退耕、闲置和未开垦的荒滩、荒地，采取引洪灌溉、生态输水、扎草方格等措施，促进生态自然修复。禁止在退耕还林还草实施范围内复耕和从事滥采、乱挖等破坏地表植被的行为。; 本项目不涉及; --. 1.15 严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。; 本项目不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表3 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.16 限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。; 本项目不涉及; --. 1.17 对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等；; 本项目不涉及重要水源涵养区; --. 1.18 主体功能区实行更加严格的产业准入标准。严格限制区内“两高一资”产业落地，禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局，限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展，降低防风固沙生态功能区的农牧业开发强度，禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。; 本项目不属于“两高一资”产业; 符合. 1.19自然保护区核心保护区：共7条。; 本项目不涉及; --. 1.20自然保护区一般控制区：共9条; 本项目不涉及; --. 1.21 生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单，根据空间规划确定的开发强度，提出城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动的规模、强度、布局和环境保护等方面的要求，由同级人民政府予以公示。; 本项目属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》(国家发展改革委令2023年第7号)中的允许类项目; 符合. 1.22 严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。; 本项目不涉及; --. 1.23 在不改变利用方式的前提下，依据资源环境承载能力，对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。; 本项目不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表3 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.24 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。禁止任何人进入自然保护区的核心区。禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。; 本项目不涉及; --. 1.25 在风景名胜区内禁止进行下列活动：共4条; 本项目不涉及; --. 1.26 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目不涉及; --. 1.27 除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为：共9条; 本项目不涉及; --. 1.28 在国家级森林公园内禁止从事下列活动：共9条; 本项目不涉及; --. 1.29 除国家另有规定外，在国家沙漠公园范围内禁止下列行为：共3条; 本项目不涉及; --. 1.30 在天山自然遗产地内，禁止实施下列行为：共4条; 本项目不涉及; --. 1.31 在天山自然遗产地禁建区内，除配置必要的研究监测和安全防护设施外，禁止进行任何建设活动。 天山自然遗产地限建区内，可以建设与自然遗产保护有关的设施。 天山自然遗产地展示区内，可以建设与游览观光、文体娱乐等活动有关的公共服务设施和管理设施。按照前款规定实施建设活动的，建设单位、施工单位应当制定生态保护方案，采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌，并经天山自然遗产管理机构审核同意后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续；天山自然遗产地详细规划已经明确建设项目选址、布局与规模的，可以不再申请核发建设项目选址意见书。; 本项目不涉及; --. 1.32 【开都河流域空间布局约束】：共7条; 本项目不涉及; --. 1.33 【冰川保护】国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境; 拟建工程占地未处于冰川范围内; 符合. 1.34【国家级自然公园】：共5条; 拟建工程未处于国家级自然公园范围内; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表3 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 污染排放管控; 2.1 水源涵养和生物多样性维护型重点生态功能区水质达到地表水、地下水 I 类，空气质量达到一级。; 本项目不涉及; --. 2.2 燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放。; 本项目不涉及煤炭的消耗; --. 2.3 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。; 本项目使用天然气作为原料，加装低氮燃烧装置，废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)表2新建燃气锅炉大气污染物排放限值要求; 符合. 2.4 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 本项目不涉及; --. 2.5 库尔勒大气联防联控区域（库尔勒人民广场为中心点，半径50公里的范围，主要包括库尔勒市和焉耆县、博湖县、和静县、尉犁县的部分行政区域）的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉应执行相应大气污染物特别排放限值标准。; 本项目为燃气锅炉，无需执行大气污染物特别排放限值标准; --. 2.6 根据水环境保护的需要，在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。; 本项目不在饮用水水源保护区内; 符合. 2.7 饮用水源地准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目。; 本项目不在饮用水水源保护区内; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表3 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 污染排放管控; 2.8 饮用水水源二级保护区内城镇生活垃圾全部集中收集并在保护区外进行无害化处置。准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。; 本项目不涉及; 符合. 2.9 所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。实行“红黄牌”警示制度，对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。定期公布环保“黄牌”、“红牌”企业名单。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察。; 本项目营运期废气、废水、噪声达标排放，无固废产生; 符合. 2.10 严格控制环境激素类化学品污染。完成环境激素类化学品生产使用情况调查，监控评估水源地、农产品种植区及水产品集中养殖区风险， 实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。严格控制持久性有机污染物排放，实施持久性有机污染物统计报表制度，对污染物和废弃物进行严格管理。; 本项目不涉及环境激素类化学品; --. 2.11 【开都河流域污染排放限制】：共4条; 本项目不涉及; --. 2.12 自治州、铁门关市、博斯腾湖周边各级人民政府、焉耆垦区团（镇）应当采取保护和治理措施，维护和改善博斯腾湖水环境，使汇入博斯腾湖的各河流水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，博斯腾湖水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准。; 本项目不涉及; --. 2.13 【博斯腾湖水污染防治要求】：共7条; 本项目不涉及; --. 2.14 狠抓工业污染防治。对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊的专项整治，严防小型造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目死灰复燃。; 本项目不属于造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 污染排放管控; 2.15 推进污泥处理处置。建立污泥从产生、运输、储存、处置全过程监管体系。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地，非法污泥堆放点一律予以取缔。; 本项目不涉及污泥处理处置; --. 2.16 推进农业农村污染防治。依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施干湿分流、粪便污水资源化利用。; 本项目不涉及; --. 2.17 控制农业面源污染。塔里木河流域、开都河流域等敏感区域及大中型灌区，应建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，避免上灌下排造成污染物转移扩散，严禁农田排水直接进入河道污染河流水质。; 本项目不涉及; --. 2.18 加强灌溉水水质管理。开展灌溉水水质监测，灌溉用水应符合农田灌溉水水质标准，水质未达到农田灌溉水水质标准的，县级人民政府应当采取措施予以改善。对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，要及时调整种植结构。; 本项目不涉及; --. 2.19 防控企业污染。结合自治区、自治州耕地保护相关规定以及生态红线、耕地红线等要求，加强项目的立项、环评审核审批和节能评估审查等源头控制措施，严格控制在优先保护类耕地、园地、草地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸及纸制品、金属制品、金属冶炼及延压加工、煤炭开采、黑色金属和有色金属矿采选业、非金属矿物采选业、危废治理等土壤环境监管重点行业项目。根据土壤详查结果，现有优先保护类耕地、园地、草地集中区域的相关企业，要制定升级改造计划，采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。; 本项目在现有厂区建设，不占用耕地; 符合. 2.20 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。以中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司桑吉作业区、轮南作业区、塔中作业区以及河南油田分公司新疆采油厂等油（气）资源开发区为重点，加强油（气）田废弃物的无害化处理和资源化利用，严防油（气）田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染。开展油（气）资源开发区历史遗留污染场地治理。; 本项目不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表3 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 环境风险防控; 3.1 强化污染防治区域联防联控。坚持属地管理与区域协调联动共治相结合，强化主体责任，完善跨区域大气污染联防联控工作机制，强化兵地区域同防同治，完善兵地沟通协作、信息共享机制以及生态环境治理体系，积极推进兵地生态环境执法改革，使兵地联合执法、交叉执法成为常态。健全污染过程预警应急响应机制。各县市人民政府负责本行政区内的重污染天气应急响应工作，自治州重污染天气应急指挥部统筹指挥重污染应对工作，成员各司其职、密切配合。州生态环境局、气象局监测监控空气质量和气象条件变化，共享数据、科学预警、有效应对。强化部门间沟通协作，建立健全信息共享机制，充分发挥各部门专业优势，提高联防联控和快速反应能力; 本项目营运期废气达标排放; 符合. 3.2 提升空气质量预警预报能力。建立健全重污染天气会商制度，加强全州环境空气质量预警预报能力提升建设，逐步建立州、县市为骨干的空气环境质量预报预警体系，开展7天重污染天气监测预警、分析和研判，以及环境空气质量中长期趋势预测分析；完善重污染天气应急减排措施。完善或修订重污染天气应急预案，实施清单化管理; 本项目营运期废气达标排放; 符合. 3.3 人民政府应当制定重污染天气应急预案，报上一级生态环境主管部门备案，并向社会公布。重污染天气应急预案应当根据实际需要和情势变化适时修订。重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。医疗、教育、交通、应急管理等重点部门按照部门分预案开展应急管理工作，对发生或者可能发生危害人体健康和安全的重污染天气，应当启动应急方案。; 本项目不涉及; --. 3.4 自治州、各县（市）人民政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合。; 本项目严格落实区域重污染天气应急措施; 符合. 3.5 推进重点流域、饮用水源等环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设。; 本项目已采取严格的环境风险控制 措施; 符合. 3.6 禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动：共6条; 本项目不在饮用水水源保护区内; 符合. 3.7 健全保护区内危险化学品运输管理制度。保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控; 本项目不涉及; --. 3.8 严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代; 本项目不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表3 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 环境风险防控; 3.9（农田灌溉风险要求）农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准; 本项目不涉及危险化学品; 符合. 资源开发利用效率; 4.1 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用; 本项目不涉及; --. 4.2 促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施; 本项目不涉及; 符合. 4.3 依法制定和完善重点河流水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。不符合河流最小生态流量要求的规划和建设项目要限制运行，对安全隐患重、生态影响大的建设项目要建立退出机制; 本项目不涉及; --. 4.4 严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度，划定地下水禁采区、限采区。依法规范机井建设管理，完成已建机井的排查登记，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，逐步予以关闭; 本项目不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表3 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 资源开发利用效率; 4.5 编制重点超采区域地下水压采方案。在地下水超采区，禁止兴建地下水取水工程。加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡; 本项目不涉及; --. 4.6 流域执行最严格的水资源管理制度，依法实行取水许可和有偿使用制度。在流域内从事生产、建设活动应当遵守生态环境保护规划，严格执行水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标。流域内水资源开发利用应当兼顾上下游、左右岸和有关县、团镇之间的利益，发挥水资源的综合效益; 本项目不涉及; --. 4.7【开都河流域自然资源开发限制】：共8条; 拟建工程不属于开都河流域; --. 4.8 开都河岸线保护区：共2条; 本项目不涉及; --. 4.9 开都河岸线控制利用区：共2条; 本项目不涉及; --. 4.10 开都河岸线保留区：共2条; 本项目不涉及; --. 4.11 根据博斯腾湖水生态环境保护需要，确定博斯腾湖大湖区水体最低预警水位为 1045.50 米。在满足防洪要求确保安全的前提下，优化水资源配置与调度，维持合理水位。流域管理机构应当加强水位变化动态监测，按照法律法规规定，在人员流动相对密集的湖岸场所（大河口和扬水站区域）设立水位变化动态监测结果的显著标志标识，实时公开公示水位; 本项目不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表3 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 资源开发利用效率; 4.12 【博斯腾湖水资源管理】共4条; 本项目不涉及; --. 4.13 将博斯腾湖大湖、小湖全部岸线划分为优先保护岸线：共2条; 本项目不涉及; --. 4.14 抓好工业节水。依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。研究制定一批工业节水地方标准，推动重点行业开展企业用水定额对标工作。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格取用水定额管理。以工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、工业给水和废水处理等领域为重点，支持企业实施节水技术改造; 本项目不涉及; --. 4.15 加强城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品：公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具，推动旅馆饭店、学校等用水单位用水器具的更新改造。加快城镇老旧供水管网更新改造; 本项目不涉及; --. 4.16 发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重; 本项目用水量为4380m³/a，用水量较小; 符合. 4.17 加强河流湖库水量调度管理。依法制定和完善开都河、博斯腾湖、塔里木河水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系; 本项目不涉及; --. 4.18 加强废弃农膜回收利用。严厉打击违法生产和销售农膜厚度小于0.01毫米、耐候期小于180天等不符合相关质量标准农膜的行为。鼓励生产企业进行科技创新，采用新技术、新材料生产可降解、无污染的农田地膜；鼓励销售企业和农田地膜使用者、农业生产经营组织销售和使用可降解、无污染的农田地膜，并逐步推广。建立农膜回收利用机制，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络; 本项目不涉及; --. 4.19 国家加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦; 本项目不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表3 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 资源开发利用效率; 4.18 加强废弃农膜回收利用。严厉打击违法生产和销售农膜厚度小于0.01毫米、耐候期小于180天等不符合相关质量标准农膜的行为。鼓励生产企业进行科技创新，采用新技术、新材料生产可降解、无污染的农田地膜；鼓励销售企业和农田地膜使用者、农业生产经营组织销售和使用可降解、无污染的农田地膜，并逐步推广。建立农膜回收利用机制，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络; 本项目不涉及; --. 4.19 国家加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦; 本项目不涉及; --. 4.20 加强建设用地规划引领管控：严控城乡建设用地规模；优化建设用地结构布局。促进建设用地立体综合开发：鼓励建设用地立体开发；支持土地综合开发利用；推行多层标准化厂房建设。实施城镇存量土地盘活利用：推进城镇低效用地再开发；鼓励低效工业用地内涵挖潜。提高农村建设用地利用效率：严格农村用地标准控制；盘活存量集体建设用地; 本项目不涉及; --. 1.5 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》所在管控单元“尉犁工业园区环境管控单元管控要求”符合性分析。 表4 拟建工程与所在管控单元管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 拟建工程; 符合性. ZH65282320005尉犁工业园区; 空间布局约束; 1.执行自治区和巴州总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的空间布局约束准入要求。; 拟建工程符合自治区及巴州总体管控要求重点管控区的空间布局约束准入要求; 符合. 2.有行业准入条件的需满足准入条件。进入尉犁工业园区的产业项目在招内引资的过程中，要根据产业发展规划，有针对性的进行产业类型引导。; 本项目位于尉北纺织及农副产品加工园区内，建设蒸汽发生器主要为巴州皓宇纺织有限公司年产5000万米布织布建设项目提供蒸汽，符合环境准入条件; 符合. 3.符合国家环保和节能减排要求，排放污染物必须达到国家和自治区污染物排放标准，严禁国家明文规定的限制类、淘汰类项目进入园区；不得采用国家、自治区淘汰或禁止使用的生产工艺、技术和设备；入园项目必须严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。; 拟建工程满足国家和自治区污染物排放标准，拟建工程属于允许类项目，严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表4 拟建工程与所在管控单元管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 拟建工程; 符合性. ZH65282320005尉犁工业园区; 污染物排放管控; 1.执行自治区和巴州总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的污染物排放管控要求。; 拟建工程符合自治区及巴州总体管控要求中的污染物排放管控要求; 符合. 2.入园企业生产设施排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准或《大气污染物综合排放标准》中的二级标准。; 拟建工程废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》《GB13271-2014)表2新建燃气锅炉大气污染物排放限值要求; 符合. 3.园区企业污水经处理后需(高浓度盐水除外)满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)标准的要求，用于园区绿化及荒漠灌溉；②园区内企业生活污水同时还需满足《城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)后接入尉犁县污水管网，最终排入尉犁县污水处理厂。; 拟建工程产生废水排入园区污水处理厂处理满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)标准的要求，用于园区绿化及荒漠灌溉; 符合. 环境风险防控; 1.执行自治区和巴州总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的环境风险防控要求。; 拟建工程符合自治区和巴州总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的环境风险防控要求; 符合. 2.各企业污水处理设施附近应修建应急事故池，事故池容积按照日间最大来水量的80%计算。; 拟建工程不涉及; --. 3.工业用地固废临时堆放点均按相关要求做好防渗措施，防止贮存过程发生溢漏、导致地下水污染。; 拟建工程产生废反渗透膜及废滤芯定期由厂家更换回收，不会发生溢漏、导致地下水污染; 符合. 综上，拟建工程符合《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新环环评发〔2024〕157号）、《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）、《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》、巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求、所在管控单元：尉犁工业园区管控要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 3、相关环保政策符合性分析 本项目与《关于印发<巴音郭楞蒙古自治州“十四五”规划>的通知》（巴党发[2022]4号）、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》、《关于印发<自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023-2025年）>的通知》(巴政发[2023]27号)等文件的符合性分析结果参见下表。 表5 相关环保政策符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《关于印发<巴音郭楞蒙古自治州“十四五”规划>的通知》（巴党发[2022]4号）; 强化大气污染分区控制和分类管理，加强污染源解析，实行差异化控制要求，制定有针对性的污染防治措施。库尔勒等大气复合型污染区域，重点针对不同时段PM10、PM2.5、O3等突出问题，加强采暖季燃煤污染控制，以及机动车、VOCS(挥发性有机物）污染防治；库尉轮地区及且若区域沙尘污染严重区，重点做好防风固沙、生态环境保护修复等工作，同时持续加强传统煤烟型、扬尘污染的控制，实现空气质量持续改善; 项目蒸汽发生器使用清洁能源天然气，且采用低氮燃烧装置，污染物排放量较小; 符合. 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》; 推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热蒸汽发生器，集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热蒸汽发生器应当限期停止使用。 在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型蒸汽发生器。 城市人民政府应当限期淘汰不符合国家和自治区规定规模的燃煤蒸汽发生器; 本项目蒸汽发生器使用清洁能源天然气作为燃料; 符合. 《关于印发<自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023-2025年）>的通知》(巴政发[2023]27号); 推进燃气蒸汽发生器低氮燃烧改造，2023年，库尔勒市、尉犁县、库尔勒经济技术开发区和中石油、中石化等国企全部完成改造，其他县至少完成60%，2024年，各县全部完成改造; 项目蒸汽发生器使用清洁能源天然气，且采用低氮燃烧装置; 符合. 持续推进清洁取暖工程。加快城区及周边供热管网建设，提高集中供热覆盖面积。加大天然气供应，新增天然气优先保障散煤替代，各县市统筹推进煤改气工程，完善燃气管网结构，加大补贴力度，提高农户改造意愿; 本项目蒸汽发生器使用清洁能源天然气作为燃料; 符合. 《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）; （一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目; -. （十七）强化挥发性有机物和氮氧化物综合治理。优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无）VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。; 本项目蒸汽发生器使用清洁能源天然气作为燃料，采用低氮燃烧技术，有效降低了氮氧化物的排放; 符合. |
| --- | --- |

|  | 续表5 相关环保政策符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《新疆生态环境保护“十四五”规划》; 加强企业自行监测管理。全面履行排污单位自行监测及信息公开制度，加强帮扶指导和调度监督，督促取得排污许可证的排污单位按要求开展监测; 报告中已提出环境监测计划; 符合. 有序实施建设用地风险管控和治理修复。推动全疆重点行业企业用地土壤污染状况调查成果应用，提升土壤环境监管能力。严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控。严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展风险管控与修复工程。推广绿色修复理念，强化修复过程二次污染防控; 本项目不涉及涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置，不属于重点行业企业; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 巴州皓宇纺织有限公司拟投资200万元在巴州尉犁县尉北纺织及农副产品加工园区内实施“巴州皓宇纺织有限公司年产5000万米布织布建设项目(蒸汽发生器新建项目)”，主要建设内容为：项目新建3台2t/h燃气蒸汽发生器，主要为浆纱工序提供蒸汽加热，建设地点在巴州皓宇纺织有限公司内，不新增占地。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(部令第16号)，在建织布工程无需开展环境影响评价工作，建设内容中蒸汽发生器属于“四十一、电力、热力生产和供应业 ”—“91 热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程)”—“燃煤、燃油蒸汽发生器总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气蒸汽发生器总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》 中规定的燃料）”类项目，项目需做报告表，项目环评审批机关为巴州生态环境局。 二、项目概况 1、建设内容及规模 本项目建设内容及规模基本概况见表6。 表6 工程基本概况一览表 项目; 内容. 项目名称; 巴州皓宇纺织有限公司年产5000万米布织布建设项目(蒸汽发生器新建项目). 建设性质; 新建. 建设单位; 巴州皓宇纺织有限公司. 项目投资; 项目总投资200万元，其中环保投资10万元，占总投资的5.0%. 建设位置; 新疆巴州尉犁县尉北纺织及农副产品加工园区内. 建设内容; 主体工程; 现有厂房内新建3台2t/h的燃气蒸汽发生器. 公辅 工程; 供水; 园区现有自来水管网，软水由本次新建的RO反渗透净水机制备. 供电; 园区现有供电系统. 供气; 园区现有天然气系统. 环保 工程; 废气; 蒸汽发生器燃用清洁天然气+使用低氮燃烧器，烟气经1根8m烟囱排出. 废水; 蒸汽发生器排污水及软水制备废水通过管线排至尉北纺织及农副产品加工园区内污水处理厂处理. 噪声; 采用基础减振+厂房隔声的降噪措施. 固废; 本项目固废主要为废反渗透膜及废滤芯，定期由厂家更换回收. 占地面积; 项目在现有厂区，不新增占地. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 续表6 工程基本概况一览表 项目; 内容. 运行时间及工作制度; 项目采取三班工作制，年工作时间8760小时. 劳动定员; 巴州皓宇纺织有限公司现有人员，不新增劳动定员. 2、主要建构筑物 本项目蒸汽发生器安装在车间内，不新建建、构筑物。 3、主要设备 本项目主要设备见表7。 表7 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量. 1; 燃气蒸汽发生器; 4FHS0.5-1.0/200-Q; 3台. 2; RO反渗透净水机; 6t/h; 1台. 3; 不锈钢回水箱; 10t; 1. 4; 不锈钢给水箱; 10t; 1. 5; 不锈钢原水箱; 10t; 1. 6; 分汽缸; 6进6出; 1. 7; 高温精密过滤器; --; 1. 4、主要原辅材料 本项目原辅料使用情况见表8，天然气成分见表9。 表8 本项目原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料; 运输方式; 储存方式; 用量; 最大一次存储量(t); 状态/包装形式; 用途. 1; 天然气; 管道输送; 不储存; 459万m3/a（3台合计）; --; 气态; 燃料. 表9 天然气成分表 组分; 甲烷; 乙烷; 丙烷; 异丁烷; 正丁烷; 氧气; 氮气; CO2; 总硫(mg/m3); 低位发热量(MJ/m3). 含量，mol/%; 88.84; 3.06; 0.61; 0.02; 0.02; 0.21; 6.41; 0.80; ≤20; 32.08. 注：总硫参照《天然气》(GB17820-2018)中表1一类值提供。 5、技术经济指标 本项目经济技术指标见下表10。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表10 主要技术经济指标一览表 序号; 项 目; 单位; 数值; 备注. 1; 蒸汽能力; t/h; 2; 单台蒸汽发生器为2t/h. 2; 蒸汽温度; ℃; 200; --. 3; 额定工作压力; MPa; ≤1.0; --. 4; 能源指标; 耗气量; 总耗量; 万m3/a; 459; 3台蒸汽发生器合计耗量. 单台耗量; 万m3/a; 153; --. 5; 水; 消耗量 总耗量; 万m3/a; 2.267; 3台蒸汽发生器合计耗量. 单台耗量; 万m3/a; 0.756; --. 7; 综合指标; 劳动定员; 人; 2; 依托巴州皓宇纺织有限公司现有巡检人员. 8; 蒸汽发生器有效运行时间; h/年; 8760; --. 9; 占地面积; m2; 200; 在现有厂区内建设. 10; 总投资; 万元; 200; --. 6、辅助工程 (1)供电 本项目用电由市政电网供电，用电量约为2000kWh/a。 (2)供气 本项目用气通过尉犁县尉北纺织及农副产品加工园区供应。 (3)给排水 1)给水 本项目新水由尉犁县尉北纺织及农副产品加工园区供应，本项目新建RO反渗透净水机1套，采用反渗透工艺制水，制水能力为6m3/h，制水效率为70%，用于蒸汽发生器补水。新水用量为144.3m3/d，循环水量为100.8m3/d，循环率为70%。 2)排水 本项目排水为蒸汽发生器排污水及软水制备废水，产生量为18.9m3/d，蒸汽发生器排污水及软水制备废水通过管道排入园区污水处理厂处理。 园区污水处理厂 软水 62.1 蒸汽发生器 0.3 43.2 RO反渗透净水机 新水 浆纱工序 100.8 144 43.5 18.6 本项目水平衡图见图1。 图1 项目给排水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |

| 建设内容 | 8、劳动定员及工作制度 本项目建成后，不新增劳动定员，依托巴州皓宇纺织有限公司现有人员。项目蒸汽发生器为浆纱工序提供蒸汽，年工作时间365天，每天工作24h，年工作8760h。 9、平面布置 本项目不新增占地，蒸汽发生器位于车间辅房，布置在织布车间西北角。本项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2，平面布置见附图3。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 本项目新建3台2t/h燃气蒸汽发生器。 本项目蒸汽发生器使用天然气作为燃料，蒸汽发生器内部采用低氮燃烧技术，低氮燃烧为阶段燃烧原理，采用分级燃烧原理设计，使燃料和空气分段混合燃烧。蒸汽发生器使用软水为本项目新建RO反渗透净水机提供，制备好软水通过管道输送至不锈钢给水箱，通过给水泵将合格水送入汽包；随后通过燃料燃烧（燃气）产生的高温烟气释放的热量，将水加热至沸点；水持续吸热汽化为饱和蒸汽，经汽水分离装置去除水分后，合格蒸汽便输送至浆纱工序，为浆纱工序提供热量，蒸汽发生器燃烧生成的烟气经8m高排气筒排放，省煤器装在蒸汽发生器尾部烟道，利用烟气余热预热给水，降低排烟温度、减少燃料消耗，从而节能提效；换热后的回水经管道输送至回水箱，最终进给水系统循环使用。本项目设置1台高温精密过滤器，为蒸汽发生器用水进行过滤,设置1台前置过滤装置为反渗透净水机进水进行过滤。 蒸汽发生器低氮燃烧技术工艺，核心是通过优化燃烧工况抑制氮氧化物生成，工艺包括：空气分级燃烧（分一次风、二次风送入，先富燃料低温燃烧再补风燃尽）、燃料分级燃烧（主燃烧区后喷入再燃燃料还原NOₓ，再补风燃尽）、预混燃烧（燃烧前充分混合燃料与空气，低过量空气系数下分散燃烧）。 本项目废气污染源主要为蒸汽发生器烟气(G1)，蒸汽发生器使用清洁能源天然气，采用低氮燃烧技术，烟气通过1根8m高排气筒排放。废水污染源主要为蒸汽发生器排污水(W1)及软水制备废水（W2），通过管道排入园区污水处理厂处理。噪声污染源主要为蒸汽发生器运行产生的噪声(N1)及泵类产生的噪声（N2），项目通过采取基础减振+厂房隔声等措施降低噪声对周围环境的影；固体废物主要为RO反渗透净水机定期更换产生的废反渗透膜（S1）、高温精密过滤器定期更换产生的废滤芯（S2）及前置过滤器产生的废滤芯（S3），均由厂家定期更换回收。 W2S1 N2 S3 工艺流程及排污节点见图2。 前置过滤装置 原水箱 新水 RO反渗透净水机 N2 N2 软水 图 例 G 废气 N 噪声 S 固废 W 废水 排污节点 给水箱 回水箱 回水 S2 G1N1W1 高温精密过滤器 回水 天然气 浆纱工序 蒸汽发生器 蒸汽 图2 工艺流程及排污节点 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 续表11 主要产排污节点及治理措施一览表 污染 类别; 序号; 污染源名称; 污染因子; 治理措施; 排放特征. 废气; G1; 蒸汽发生器烟气; 颗粒物、SO2、NOX、 烟气黑度; 燃用清洁天然气+低氮燃烧器+1根8m高烟囱; 连续. 废水; W1; 蒸汽发生器排污水; COD、SS; 经管道排至园区废水管网; 间断. W1; 软水制备废水; COD、SS. 噪声; N1; 蒸汽发生器运行噪声; LAeq，T; 基础减振+厂房隔声; 间断. N2; 泵类噪声; LAeq，T; 基础减振+厂房隔声; 间断. 固废; S1; 废反渗透膜; 废反渗透膜; 由厂家定期更换回收; 间断. S2; 高温精密过滤器产生废滤芯; 废滤芯; 间断. S3; 前置过滤装置产生废滤芯; 废滤芯; 间断. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属新建项目，在巴州皓宇纺织有限公司建设，巴州皓宇纺织有限公司年产5000万米布织布建设项目目前正在建设中，无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(污染影响类)(试行)相关规定，本次评价收集了2023年1月1日至2023年12月31日期间巴音郭楞蒙古自治州例行监测点的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，现状评价结果见表12所示。 表12 区域环境空气质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 评价标准 （μg/m3）; 现状浓度 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 70; 82; 117.1; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 26; 74.3; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 60; 5; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 14; 35.0; 达标. CO; 日均值第95百分位浓度; 4000; 1100; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均第90百分位 浓度; 160; 130; 81.25; 达标. 由上表可知，项目所在区域PM10年均浓度和第95百分位数值24h平均值超过《环境空气质量标准》(GB3095－2012)及修改单(环境保护部公告2018年第29号)中二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中6.4.1项目所在区域达标判断规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”可知，本项目所在区域属于不达标区。季节性春季沙尘天气对环境空气质量影响很大，是造成空气质量不达标的主要因素。 - 2、地表水环境 本项目东南距最近地表水体孔雀河3.7km，根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》，尉犁县境内孔雀河河段2024年水质情况满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。 - 声环境 本项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，不再监测声环境。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 拟建项目位于巴州皓宇纺织有限公司现有厂区内，厂界外500m范围内存在村庄、学校，因此本评价将项目厂界外500m范围内村庄作为大气环境保护目标；拟建项目厂界周围50m范围内无声环境敏感点，因此本评价不再设置声环境保护目标；拟建项目厂界周围500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不再设置地下水保护目标；拟建项目在现有厂区内建设不新增占地，因此本评价不再设置生态保护目标。 表13 环境空气保护目标一览表 序号; 保护目标; 坐标(m); 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 与项目位置关系; 人口; 户数. 经度(℃); 纬度(℃); 方位; 距离(m). 1; 尉犁镇文化社区; 86.26306960; 41.36550004; 居住区; 居民; 二类区; 东; 430m; 930; 310. 2; 尉犁县技工学校; 86.25535440; 41.36933276; 学校; 学生; 二类区; 北; 220; 500; --. |
| --- | --- |

| 污染物排放控制标准 | 大气：营运期蒸汽发生器烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建燃气锅炉大气污染物排放限值要求。 废水：蒸汽发生器排污水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及尉北纺织及农副产品加工园区污水处理厂进水水质要求。 噪声：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相应限值，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准； 上述各标准具体标准值见表14。 表14 污 染 物 排 放 标 准 类别; 污染源; 项 目; 单位; 标准要求. 标准值; 来源. 废气; 蒸汽发生器烟气; 颗粒物; mg/m3; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建燃气锅炉大气污染物排放限值要求. SO2; mg/m3; 50. NOX; mg/m3; 200. 烟气黑度; 级; ≤1. 基准氧含量; %; 3.5. 类别; 污染源; 污染因子; 单位; 标准值; 本项目执行标准. 数值; 来源; 数值; 来源. 废水; 蒸汽发生器排污水、软水制备废水; SS; mg/L; 400; 《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)表4三级标准; 200; 尉北纺织及农副产品加工园区污水处理厂进水水质标准; 200. COD; 500; 400; 400. 类别; 污染源; 项 目; 排放限值; 单位; 标 准 来 源. 厂界噪声; Leq; 昼间; 70; dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). 夜间; 55. 昼间; 65; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 夜间; 55. 固体废物; 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023). |
| --- | --- |

| 总量 控制 指标 | 根据国家“十四五”污染物排放总量控制要求及当地管理要求，考虑本项目的排污特点，污染物排放总量控制因子如下： 废气污染物：NOX、VOCS。 废水污染物：COD、NH3-N。 本项目蒸汽发生器排污水通过园区管道排至尉北纺织及农副产品加工园区污水处理厂处理，总量由该污水处理厂统计，本项目不再重复申报。 根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法> 的通知》(环发[2014]197号)及《关于印发＜自治区建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(新环发[2016]126号)要求，本项目NOX排放总量控制指标核算过程如下。 表15 项目废气主要污染物排放总量核算表 污染源; 项目; 烟气量（Nm3/h）; 排放限值(mg/m3); 污染物总量(t/a). 蒸汽发生器烟气; NOX; 5155; 200; 9.03. 核算公式; NOx排放总量(t/a)=烟气量(Nm3/h)×排放限值(mg/m3)×8760h. 本评价建议本项目污染物总量控制指标值为：NOx：9.03t/a，VOCS：0t/a，COD： 0t/a，氨氮：0t/a。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1.施工扬尘防治措施 本项目主要施工内容为设备安装。 为有效控制扬尘污染，结合《建筑工程绿色环保施工管理规范》(DB65/T 4060-2017)和工程特点，应采取下述减少施工期扬尘的措施： (1)运输车辆进出施工区域车辆碾压地面产生扬尘，故应定期对路面进行洒水抑尘，以减少施工车辆引起的地面扬尘污染，并尽量要求运输车辆减缓行车速度； (2)加强对施工机械维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和尾气的排放。 2.施工废水防治措施 施工废水主要为盥洗废水，水质简单，依托尉北纺织及农副产品加工园区现有给排水设施，废水不外排，项目施工期间不会对区域水体产生影响。 3.施工噪声防治措施 本项目施工期产噪设备主要为吊装机、运输车辆等，噪声值在75～90dB(A),为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议：建设单位应要求施工单位使用低噪声的机械设备类型，并在施工中设专人对其进行保养维护，对设备使用人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 4.固体废物防治措施 本项目施工过程中产生的固体废物主要为设备安装过程中产生的废弃包装材料以及施工人员产生的生活垃圾。其中废弃包装材料集中收集后外售废旧物资回收部门，生活垃圾送环卫部门指定地点处理。 5.生态 本工程在巴州皓宇纺织有限公司现有厂区内进行建设，不新增占地，不改变区域生态环境功能。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 大气环境影响和保护措施 1、污染治理设施 本项目废气污染治理措施见下表。 表16 废气污染治理措施一览表 序号; 产污环节; 污染物; 排放 形式; 污染治理措施. 工艺名称; 处理能力 m³/h; 收集效率%; 去除率%; 是否为可行技术. 1; 蒸汽发生器烟气; 颗粒物; 有组织; 燃用清洁能源天然气+低氮燃烧器; 5155; 100; —; 是. 2; SO2; 100; —; 是. 3; NOX; 100; —; 是. 4; 烟气黑度; —; —; —. 本项目实施后废气污染源为蒸汽发生器烟气。蒸汽发生器以清洁能源天然气为燃料，采用低氮燃烧器技术，烟气经8m高排气筒排放；蒸汽发生器采取的相关废气环保治理措施均属于《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)中规定的可行技术。 2、污染源源强分析 本项目废气污染源源强见下表。 表17 废气污染源分析一览表 污染源 名称; 废气排放类型; 污染物; 废气量(m3/h); 产生浓度(mg/m3，级); 产生量(t/a); 污染治理措施; 排放浓度(mg/m3，级); 排放 速率(kg/h); 排放量(t/a); 年运行时长h; 排放标准(mg/m3,级). 蒸汽发生器烟气; 有组织废气; 颗粒物; 5155; 10; 0.452; 燃用清洁能源天然气+低氮燃烧器; 10; 0.052; 0.452; 8760; 20. SO2; 4.1; 0.184; 4.1; 0.021; 0.184; 50. NOx; 150; 6.773; 150; 0.773; 6.773; 200. 烟气黑度; --; --; ≤1; --; --; 1级. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目设置3台2t/h蒸汽发生器，其燃料气为园区天然气。 ①加热炉燃气量计算公式如下： A=3600ptεQL 式中：A为燃气量，m3； P为加热炉功率，MW，1t/h加热炉1小时满负荷取0.7MW； ε为加热炉热转化效率，加热炉取0.9； QL为燃气的低位热值，MJ/m3，根据燃气分析结果，燃气取32.08MJ/m3； t为加热炉运行时间，h。 则燃气加热炉每小时燃气量为523.7m3。 ②标态下单位体积天然气的理论空气需要量(m3/m3) V0=0.0476 =9.06m3/m3 式中CO、H2、H2O、CmHn、O2——天然气中气体相应成分体积分数(%). 计算可得单位体积天然气的理论空气需要量10.1m3/m3。 ③标态下单位体积天然气的理论干烟气量(m3/m3) V∂g=1+L0－[] =8.20m3/m3 ④标态下真空加热炉燃烧单位体积天然气的实际干烟气量(m3/m3) V∂s=V∂g÷(1-3.5%/21%)=9.84m3/m3 标态下燃气加热炉的实际干烟气量为523.7×9.84Nm3/h=5155Nm3/h。 ⑤拟建工程燃用天然气中全硫含量按《天然气》(GB17820-2018)规定的一类天然气最大值计算。加热炉排放SO2浓度=20×64/32/9.84≈4.1mg/m3。 则SO2排放量为0.184t/a，排放速率为0.021kg/h，排放浓度为4.1mg/m3。根据类比同类型蒸汽发生器数据，所类比蒸汽发生器属于现有2t/h燃气蒸汽炉，使用燃料均为清洁能源天然气，烟气通过1根8m高烟囱外排，类比蒸汽发生器符合《污染源源强核算技术指南 蒸汽发生器》(HJ 991—2018)中3条适用原则，即①燃料、辅料、副产物类型相同；②蒸汽发生器类型和规模等级相同；③污染控制措施相似，且污染物设计脱除效率不低于类比对象脱除效率；所类比加热炉中颗粒物监测浓度可以作为本项目排放取值依据。颗粒物产生浓度为10mg/m3，则颗粒物排放速率为0.052kg/h，排放量为0.452t/a，NOx产生浓度为150mg/m3，排放速率为0.773kg/h，排放量为6.773t/a。 |
| --- | --- |

|  | 综上，蒸汽发生器烟气污染因子均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建燃气锅炉大气污染物排放限值要求。 3、废气排放口信息 本项目废气排放口信息见表18。 表18 废气排放口信息一览表 排放口 名称; 类型; 编号; 高度/m; 内径 /m; 废气出口温度℃; 地理坐标. 经度; 纬度. 蒸汽发生器烟气; 一般排放口; DA001; 8; 0.4; 120; 86°15'17.846"; 41°21'57.358". 4、年排放量 根据工程分析，本项目大气污染物排放量见表19。 表19 大气污染物年排放量表 污染物; 颗粒物; SO2; NOX. 年排放量/(t/a); 0.452; 0.184; 6.773. 5、非正常情况 非正常工况排放指生产中开停车(工、炉)、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 本项目蒸汽发生器综合考虑低氮燃烧装置故障情况，废气排放情况见下表。 表20 废气污染源非正常情况下排放参数一览表 排放口名称; 污染物种类; 非正常情况; 废气排放量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 持续时长(h); 排放量(kg/a); 措施. 蒸汽发生器烟气; 颗粒物; 低氮燃烧装置故障; 5155; 10; 0.052; 1; 0.052; 停产整修. SO2; 4.1; 0.021; 0.021. NOx; 300; 1.546; 1.546. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 因此，非正常工况条件下，烟气中的氮氧化物将超标排放，要求蒸汽发生器运行过程中，必须设专人对蒸汽发生器配套的环保设备设施进行检查，及时对设备进行更换或维修，避免蒸汽发生器不正常运行。 6、大气监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ820-2017)中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定监测计划，具体内容见表21。 表21 大气环境监测计划一览表 序号; 名 称; 监测因子; 取样位置; 监测周期. 1; 蒸汽发生器烟气排放口; 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度; 排气筒; 颗粒物、SO2、烟气黑度每年度检测一次，NOX每月检测一次. 7、大气环境影响 本项目位于尉犁县尉北纺织及农副产品加工园区内，主要废气污染源为蒸汽发生器烟气，蒸汽发生器燃用清洁能源天然气+采用低氮燃烧器措施，烟气经8m高排气筒排放。采取相关措施后蒸汽发生器烟气可满足相应排放标准限值要求，对大气环境影响可接受。参照《关于将巴音郭楞蒙古自治州 吐鲁番市 哈密市 纳入执行<环境影响评价技术导则大气环境(HJ2.2-2018)>差别化政策范围的复函》(环办环评函[2020]341号)要求，对巴音郭楞蒙古自治州实行环境影响评价差别化政策，可不进行颗粒物区域削减。本项目实施后应不断强化大气污染源防治措施，减少污染物排放。 二、废水 1、污染治理设施 项目废水污染治理措施见下表22。 表22 项目废水污染治理措施一览表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 污染治理措施; 排放去向; 排放规律. 处理能力m3/h; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术. 1; 蒸汽发生器排污水、软水制备废水; COD、 SS; —; --; —; --; 尉北纺织及农副产品加工园区污水处理厂; 间歇排放. 2、污染源源强分析 本项目废水污染源源强见下表23。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表23 废水污染源源强一览表 序号; 废水类别; 污染 物种类; 废水 产生量 m3/d; 产生 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 污染治理设施; 废水排放量 m3/d; 排放 浓度 mg/L; 年排放量t/a; 排放 标准 mg/L. 1; 蒸汽发生器排污水; SS COD; 0.3; 40 40; 0.004 0.004; 通过管道排入品加工园区污水处理厂处理; 18.9; 40 40; 0.276 0.276; 200 400. 2; 软水制备废水; SS COD; 18.6; 40 40; 0.272 0.272. 3、废水依托处理可行性 本项目蒸汽发生器排污水通过管道排入品加工园区污水处理厂处理。污水处理厂采用“污水→格栅→沉淀池→水解池→DAT-IAT 反应池→二沉池→消毒池”组合工艺，设计日处理污水0.5万m3/d，主要处理园区污水，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准。目前该污水处理厂污水剩余处理能力充足，本项目废水产生量为18.9m3/d，进水水质可满足尉北纺织及农副产品加工园区污水处理厂进水水质标准，蒸汽发生器排污水及软水制备废水依托该污水处理厂处理可行。 三、噪声 本项目噪声源主要为蒸汽发生器运行产生的噪声与泵类噪声，蒸汽发生器产噪声级值为80dB(A)，泵类产噪声级值为85dB(A)。本项目采取厂房隔声+基础减振的隔声降噪措施控制噪声源对周边声环境的影响，降噪效果为15dB(A)。 1、预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模式进行计算。 2、噪声源参数的确定 根据建设单位所提供的参数及类比调查的结果，以厂界西南角为坐标原点，主要产噪设备参数见下表。 表24 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功 率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边 界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物 插入 损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 织布车间; 蒸汽发生器; —; 80; 基础减振+厂房隔声; 130; 150; 1; 10; 80; 昼夜; 15; 59; 1m. 2; 给水泵1#; —; 85; 131; 150; 1; 10; 85; 昼夜; 15; 64; 1m. 3; 给水泵2#; —; 85; 132; 150; 1; 10; 85; 昼夜; 15; 64; 1m. 4; 给水泵3#; —; 85; 32; 25; 1; 10; 85; 昼夜; 15; 64; 1m. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 3、预测结果分析 本项目实施后噪声预测结果见下表25。 表25 噪声预测结果 单位：dB(A) 评价点; 时段; 贡献值; 标准值; 达标分析. 东厂界; 昼间; 46; 65; 达标. 夜间; 55; 达标. 南厂界; 昼间; 41; 65; 达标. 夜间; 55; 达标. 西厂界; 昼间; 45; 65; 达标. 夜间; 55; 达标. 北厂界; 昼间; 42; 65; 达标. 夜间; 55; 达标. 项目实施后噪声源对四周厂界的噪声贡献值为41～46dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类对应标准要求。 4、监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ820-2017)中的有关规定要求，针对本次项目产排污特点，制定噪声监测计划，具体内容见下表。 表26 监测计划一览表 序号; 监测项目; 监测因子; 监测点位置; 监测频率. 1; 厂界噪声; LAeq，T; 厂界外1m; 每季一次. 四、固体废物 本项目固废主要为RO反渗透净水机定期更换产生的废反渗透膜及高温精密过滤器定期更换产生的废滤芯，均由厂家定期更换回收。根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号），本项目固体废物类别、固废代码及处置措施见表27。 表27 固体废物类别及处理措施一览表 序号; 固体废物名称; 产生环节; 产生量(t/a); 废物代码; 属性; 处理措施. 1; 废反渗透膜; 软水制备; 0.1; SW59; 一般工业固体废物; 由厂家定期更换回收. 2; 废滤芯; 高温精密过滤器; 0.1; SW59; 一般工业固体废物. 3; 废滤芯; 前置过滤器; 0.1; SW59; 一般工业固体废物. 五 地下水、土壤 1、污染源及污染途径 营运期废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度，不涉及重金属及二噁英的排放，不会对周边土壤环境产生沉降累积影响。 废水主要为蒸汽发生器排污水及软水制备废水，通过现有管道排入尉北纺织及农副产品加工园区污水处理厂处理。正常状况下，无地下水及土壤污染途径，本项目蒸汽发生器排污水及软水制备废水水质简单，不含重金属污染物和持久性有机污染物，现有废水排放管道已选用优质材料，并采用有资质单位进行施工作业，因此，正常状况下建设项目不会发生污染土壤、地下水的情景。 2、污染防控措施 为有效防止管道泄漏造成污水泄漏，从而对区域土壤、地下水产生影响，全厂地面根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)、《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)的相关要求，加强对设备的维护和管理，防止废水的跑、冒、滴、漏和非正常排水。 具体措施如下： ①定期巡检蒸汽发生器、反渗透净水机等地面、管道连接处等； ②建立严格的生产管理制度，尽量避免跑、冒、滴、漏现象的发生。 六 环境风险影响和保护措施 1、危险物质识别及分布情况 本项目风险物质为天然气（以甲烷计）。 本项目涉及的危险物质Q值确定见表28。 表28 建设项目环境风险识别表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn(t); 临界量Qn(t); 该种危险物质Q值. 1; 天然气; 74-82-8; 0.015; 10; 0.0015. 合计; 0.0015. 根据上表，本项目Q值最大为0.0015，即Q＜1。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、风险可能影响途径 本项目风险物质为天然气，存在于燃料气管线中，主要影响途径为管道泄漏，天然气进入大气环境中，不完全燃烧产生一定量的一氧化碳，污染大气环境。 3、环境风险防范措施 ①蒸汽发生器内设置现场检测仪表，相关压力、流量等参数信号远传至卸油站控制室内，设置现场监控系统，随时通过监控系统观察蒸汽发生器周边情况。 ②定期对管线进行超声波检查，对壁厚低于规定要求的管段及时更换，消除爆管和泄漏的隐患。 ③利用管线的压力、流量监控系统，发现异常立即排查，若出现问题，立即派人现场核查，如有突发事情启动应急预案。 ④管线按要求刷色，蒸汽发生器周围设置可燃气体检测报警仪； ⑤蒸汽发生器周围设置消防设施。 4、环境风险应急处置措施 ①若燃料气管道发生泄漏并引发火灾，事故现场工作人员立即通知断电，立即停止蒸汽发生器运行，切断进气阀门，并拉响警报； ②安全保障组设置警戒区域，撤离事故区域全部人员，封锁通往现场的各个路口，禁止无关人员和车辆进入，防止因火灾而造成不必要的损失和伤亡。 ③根据风险评价结果，如发生火灾，附近工作人员应紧急撤离至安全地带，防止火灾燃烧产生的有害物质对人体造成伤害。 ④当火灾事故得到有效控制，在确保人员安全的情况下，及时控制消防冷却水次生污染的蔓延。 - 5、应急预案 根据项目特点，按照《突发环境事件应急管理办法》(环保部令[2015]第34号)、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)等文件要求，建设单位应在项目投产前编制突发环境事件应急预案，使企业能够根据自身的风险因素，在加强风险源监控和防范措施，有效减少突发环境事件发生概率的同时，规定应急响应措施，对实际发生的环境污染事件和紧急情况做出响应，及时组织有效的应急处置，控制事故危害的蔓延，最大限度地减少对环境影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环保措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 蒸汽发生器烟气 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 燃用清洁能源天然气+低氮燃烧器 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建燃气锅炉大气污染物排放限值要求 |
| 地表水 | 蒸汽发生器排污水、软水制备废水 | COD SS | 通过管道排入园区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4相关标准限值要求及尉北纺织及农副产品加工园区污水处理厂进水水质标准 |
| 声环境 | 蒸汽发生器噪声、泵类噪声 | LAeq,T | 基础减振+厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目主要的固体废物主要为RO反渗透净水机定期更换产生的废反渗透膜、高温精密过滤器定期更换产生的废滤芯及前置过滤器产生的废滤芯，均由厂家定期更换回收。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①定期巡检蒸汽发生器、RO反渗透净水机地面、管道连接处等； ②建立严格的生产管理制度，尽量避免跑、冒、滴、漏现象的发生 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | — |  |  |  |

| 环境风险 防范措施 | 1、环境风险防范措施 ①蒸汽发生器内设置现场检测仪表，相关压力、流量等参数信号远传至卸油站控制室内，设置现场监控系统，随时通过监控系统观察蒸汽发生器周边情况。 ②定期对管线进行超声波检查，对壁厚低于规定要求的管段及时更换，消除爆管和泄漏的隐患。 ③利用管线的压力、流量监控系统，发现异常立即排查，若出现问题，立即派人现场核查，如有突发事情启动应急预案。 ④管线按要求刷色，蒸汽发生器内设置可燃气体检测报警仪。 ⑤蒸汽发生器周围设置消防设施。 2、环境风险应急处置措施 ①若燃料气管道发生泄漏并引发火灾，事故现场工作人员立即通知断电，立即停止蒸汽发生器运行，切断进气阀门，并拉响警报； ②安全保障组设置警戒区域，撤离事故区域全部人员，封锁通往现场的各个路口，禁止无关人员和车辆进入，防止因火灾而造成不必要的损失和伤亡。 ③根据风险评价结果，如发生火灾，附近工作人员应紧急撤离至安全地带，防止火灾燃烧产生的有害物质对人体造成伤害。 ④当火灾事故得到有效控制，在确保人员安全的情况下，及时控制消防冷却水次生污染的蔓延。 3、应急预案 根据《突发环境事件应急管理办法》(环保部令[2015]第34号)、《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则(试行)》(新环发[2014]234号)要求，建设单位应针对本工程制定适用的突发环境事件应急预案，并定期开展应急预案演练。 |
| --- | --- |
| 其他环境 管理要求 | 建立规范排污口、设立标识标牌；设置规范化采样平台；建立规范化排污口管理档案，内容包括排污单位名称、排放口性质及编号、排污口地理位置、排污口所排污染物(种类、数量、浓度)及排放去向、立标情况、设施运行及日常检查记录等；按要求办理排污许可手续，并进行信息公开，按照监测计划定期开展监测。 |

- 六、结论

本项目在巴州皓宇纺织有限公司现有厂区内建设，不新增占地，周边无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、文物保护单位等敏感目标，项目选址合理；本项目的建设符合国家相关产业政策和“三线一单”生态环境分区管控方案要求，项目建成后在落实各项污染防治措施及确保达标的情况下，项目建设对区域环境影响可接受；采取严格完善的环境风险防范措施和应急措施前提下，环境风险可防控。从环境保护角度出发，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量(固废产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量(固体废物产生量)③ | 本项目排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量(新建项目不填)⑤ | 本项目建成后排放量(固废产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.452 | / | 0.452 | +0.452 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.184 | / | 0.184 | +0.184 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 6.773 | / | 6.773 | +6.773 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.276 | / | 0.276 | +0.276 |
|  | SS | / | / | / | 0.276 | / | 0.276 | +0.276 |
| 一般工业 固体废物 | 废反渗透膜 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废滤芯（高温精密过滤器产生） | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废滤芯前置过滤装置产生） | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①