# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：巴州西盟施智能科技有限公司移动式锅炉建设项目

建设单位（盖章）：巴州西盟施智能科技有限公司

编制日期：                    2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 巴州西盟施智能科技有限公司移动式锅炉建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | 新建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | 无 | 项目审批文号 | 无 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 10.3 |
| 环保投资占比（%） | 10.3 | 施工工期 | 2天 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 100m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1.产业政策符合性 - 依据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目新建的移动式燃油蒸汽锅炉，不属于产业结构调整指导目录中限制类和淘汰类锅炉类型，属于允许类建设项目，符合国家产业政策。 2.生态环境准入清单的符合性分析 与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的符合性分析。 表1-1 与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的符合性表 管控维度; 管控要求; 符合性分析. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线; 不涉及生态保护红线区域。. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控; 本项目营运期间废气、废水、噪声均能达标排放，项目产生的固体废物全部妥善处理，不会对周围环境产生影响，危险废物贮存库做好地面防渗工作，有效控制环境风险，符合环境质量底线目标的要求。. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 锅炉作业期会消耗一定的水、电能和柴油资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线目标的要求。. A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项。; 符合，项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》允许类，且不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入事项。. A1.2限制开发建设的活动; 〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。; 符合，本项目用地未占用永久基本农田。. A2污染物排放管控; A2.2污染控制措施要求; 〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。; 符合，作业期软化水系统产生的浓水和锅炉定期排水属于清净下水，回用于道路洒水抑尘。检修期：生活污水排入依托的川庆钻探工程有限公司库尔勒经济技术开发区生活区内现有防渗化粪池处理后排入污水管网最终进入巴州洁源排水有限公司库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂处理。. A4资源利用要求; A4.5资源综合利用; 〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。; 符合，作业期产生的生活垃圾纳入井队生活垃圾收集系统清运处理。 检修期产生的生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门清运处理；危险废物暂存于危险废物贮存库，按照危废管理收集后，按照相关要求定期交由有资质单位进行处置。. 综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》中分区管控更新成果中的管控要求。 2.1与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》的符合性分析 结合《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》判断主要工作区域位于轮台县一般管控区范围内。与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》的符合性见下表。 表1-2 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》的符合性分析 区域主要环境属性; 管控单元; 本项目具体情况; 判定结果. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 不涉及生态保护红线区域。; 符合. 环境质量底线; 全州水环境质量持续改善，开都河、塔里木河、迪那河、车尔臣河、黄水沟5条河流13个监测断面稳定达到II类水（塔里木河氟化物不参与考核，其他指标均为Ⅱ类），孔雀河4个监测断面达到II类水，博斯腾湖17个重点点位中1、7、14监测点均值Ⅱ类，其余监测点均值Ⅳ类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO2、NO2浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓度分别低于81μg/m、31.5μg/m（库尔勒市，扣除沙尘天气影响），空气优良天数比例大于75.2%（库尔勒市），重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作：全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目营运期间废气、废水、噪声均能达标排放，项目产生的固体废物全部妥善处理，不会对周围环境产生影响，危险废物贮存库做好地面防渗工作，有效控制环境风险，符合环境质量底线目标的要求。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快低碳发展，提升碳汇能力，做好碳达峰和碳中和工作。; 锅炉作业期会消耗一定的水、电能和柴油资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线目标的要求。; 符合. 轮台县一般管控区ZH65282230001; 空间布局约束; - 1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。 - 2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。 - 3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。 - 4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。 - 5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。 - 6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。; - 1.项目用地未占用基本农田。 - 2.本项目不属于矿山开采项目。 - 3.本项目未涉及占用永久基本农田集中区域，不属于涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新建项目。 - 4.本项目不属于畜禽养殖类项目。 - 5.运营过程中加强管理，严禁非法排污、倾倒有毒有害物质。 - 6.本项目集中检修期间产生的危险废物，交由有资质单位清运处置。; - 符合. 污染物排放管控; - 1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。 - 2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 - 3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。 - 4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。 - 5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。 - 6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。; - 1.本项目不属于畜禽养殖行业。 - 2.本项目建设不涉及林地、草地、园地。 - 3.本项目不涉及种植业。 - 4.本项目属于工业锅炉建设项目，不属于化学品生产、工业聚集区、尾矿库等行业。 - 5.本项目不涉及油气田开采，不会对土壤造成重金属污染。 - 6.本项目不涉及农村厕所革命。; - 符合. 环境风险防控; - 1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。 - 2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。 - 3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。; - 1.本项目不属于矿产资源开采项目。 - 2.本项目不属于尾矿库项目。 - 3.本项目未涉及农用地。; - 符合. 资源利用效率; - 1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。 - 2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。 - 3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。; - 1.本项目建设不涉及秸秆综合利用。 - 2.本项目建设过程中不使用化肥农药。 - 3.不涉及渠道防渗、管道输水、喷灌等。; - 符合. 综上可知，本项目建设符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》中轮台县一般管控区的“空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求”相关要求。 - 3.与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》的符合性分析 - 表1-3 新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求 管控类别; 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束污染物排放管控; 严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。; 符合，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类；且不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入事项，不属于“三高”项目。. 不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。; 符合，本项目不属于重化工、涉重金属等工业污染项目，工作区周边无水源涵养区、饮用水水源保护区等。. 深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。; 符合，本项目为移动式燃油蒸汽锅炉建设项目，锅炉以柴油为燃料。. 以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。; - 符合，本项目锅炉定期排水和软化水制备过程中产生的浓水属于清净下水，回用于工作区域周边道路洒水抑尘。. 环境风险防控; 提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。; 符合，不涉及土壤污染。. 禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。; 符合，本项目为移动式燃油蒸汽锅炉建设项目，不属于危险化学品生产项目；危险废物集中收集后委托有资质单位清运处置。. 资源利用效率; 优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。; 符合，本项目在软化水制备过程中产生的浓水和锅炉定期排水属于清净下水，回用于工作区周边道路洒水抑尘。. 天山南坡片区; 切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。; 符合，主要服务对象为轮台县轮南小区周边钻井队，不涉及生态保护区。. 重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。; 符合，项目不涉及土建内容施工。. 推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。; 符合，本项目不涉及地表水环境污染。. 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 符合，项目不涉及重金属污染。. 4.与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的符合性分析 县级以上人民政府可以根据环境质量的需要，划定并公布高污染燃料禁燃区。在禁燃区内，禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源。 项目新建移动式燃油蒸汽锅炉，锅炉工作区不属于禁燃区范围，以柴油为燃料，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》中相关管控要求。 5.与《新疆维吾尔自治区大气污染防治工作方案》的符合性分析 实施燃煤锅炉整治。加快热力和燃气管网建设，通过热电联产、集中供热等工程建设，到2017年底，除必要保留的以外，全区城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。2017年底前，在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。在有条件的地区，因地制宜推行地源热泵供暖。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。新建冶金、建材、化工等项目按要求实现余热余压综合利用。 本项目为新建移动式燃油蒸汽锅炉项目，以柴油为燃料，符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治工作方案》中相关管控要求。 6.与《巴音郭楞蒙古自治州大气污染防治办法》的符合性 第二十六条自治州、各县（市）人民政府应当推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料，限期淘汰不符合自治区、自治州规定规模的燃煤锅炉。 本项目新建移动式燃油蒸汽锅炉，以柴油为燃料，各项污染物排放严格执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中的要求。符合《巴音郭楞蒙古自治州大气污染防治办法》的要求。 7.与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的符合性分析 持续推进能源清洁化利用。加大民用散煤清洁化治理。到2022年，禁燃区逐步由县级及以上城市建成区扩展到近郊。禁燃区内禁止使用散煤等高污染燃料，采用清洁能源，宜气则气、宜电则电，逐步实现禁燃区内无煤化。禁燃区外，逐步推行清洁能源替代散煤。持续推进清洁供暖，因地制宜制定实施自治州清洁取暖方案，逐步提高清洁取暖面积占比。加强建筑节能改造，积极创建绿色建筑行动，到2025年，当年城镇新建民用建筑中绿色建筑面积占比达到100%，新建民用建筑严格执行强制性节能标准，执行率达到100%。 本项目新建移动式燃油蒸汽锅炉，以柴油为燃料，使用期间各项污染物排放严格执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的要求。符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的要求。 8.与《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023－2025年）》 - 符合性分析 - 加大燃煤锅炉污染治理，确保脱硫脱硝除尘设施运行正常，实现大气污染物稳定达标排放。2023年，全面淘汰县级建成区35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉（见附件2）。实施65蒸吨／小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，2023年改造完成11台，2024年8台，2025年6台（见附件3）。推进燃气锅炉低氮燃烧改造，2023年，库尔勒市、尉犁县、库尔勒经济技术开发区和中石油、中石化等国企全部完成改造，其他县至少完成60%；2024年，各县全部完成改造。 - 本项目新建移动式燃油蒸汽锅炉，工作范围不在城市建成区内。运行期各类污染物排放严格执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中的要求。符合文件中的要求。 - 9.与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 - 持续开展燃煤锅炉综合整治。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，联防联控区基本淘汰65蒸吨/小时以下的燃煤锅炉；基本完成65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，联防联控区2024年完成。实施煤电机组“三改联动”，推动煤电向基础性、支撑性、调节性电源转型，鼓励拆小建大等容量替代。充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，关停或整合其供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。 - 本项目新建移动式燃油蒸汽锅炉，工作范围不在城市建成区内，以柴油为燃料，各项污染物排放严格执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中的要求。符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》中的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| # 建设内容 | - 1.项目由来 为满足轮台县轮南小区周边油田作业区稠油开发的蒸汽热需求，巴州西盟施智能科技有限公司投资100万元新购置3台移动式燃油蒸汽锅炉，为轮台县轮南镇轮南小区周边井场内的井口装置、泥浆罐、水罐、输油管道等设施提供蒸汽热能支持。活动服务范围见附图1。 表2-1 轮台县轮南镇轮南小区附近作业范围拐点坐标 拐点; 东经; 北纬. 1; 84.139859683; 41.708620267. 2; 84.056088931; 41.613863187. 3; 83.992917544; 41.543825345. 4; 83.976438052; 41.479280667. 5; 83.966825015; 41.387270169. 6; 84.003903872; 41.313112454. 7; 84.061582095; 41.285646634. 8; 84.160459048; 41.296632962. 9; 84.307401187; 41.417482572. 10; 84.356839663; 41.541078763. 11; 84.256589419; 41.628969388. 12（中心点）; 84.133808751; 41.505759374. 2.建设内容 本项目新购置3台2t/h的移动式燃油蒸汽锅炉，主要建设内容详见下表。 表2-2 主要工程建设内容 项目组成; 规模. 项目; 规模/功能. 主体工程; 移动锅炉; 新购置3台2t/h的移动式燃油蒸汽锅炉，以低硫油（柴油）为燃料。. 储运工程; 水箱; 新购置3台移动锅炉车，每个移动式锅炉配套安装1个水罐，容积为20m3，同时配套安装软化水系统。. 柴油罐; 新购置3台移动式锅炉车，各配套安装1个储油罐，容积为2m3. 锅炉贮存区; 检修期移动式燃油蒸汽锅炉在依托的川庆钻探工程有限公司库尔勒经济技术开发区的生活区内存放。. 危险废物贮存库; 在依托的川庆钻探工程有限公司库尔勒经济技术开发区生活区内新建危险废物贮存库1座，建筑面积10m2。非作业期锅炉设备检维修产生的废机油等危险废物贮存至危险废物贮存库内，作业期不进行检维修，锅炉设备正常运行无危险废物产生。. 公用工程; 给水; 由井队供水系统提供。. 排水; 作业期员工住宿依托井队生活区，生活污水依托井队生活污水处理系统；检修期生活污水依托川庆钻探工程有限公司库尔勒经济技术开发区生活区现有防渗化粪池收集处理后排入污水管网，最终进入巴州洁源排水有限公司库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂处理。. 供电; 依托井队现有柴油发电机供电系统。. 供热; 检修期无需供暖，作业期供暖依托钻井队电采暖。. 燃料油; 就近的中国石油、中国石化加油站。. 环保工程; 废气治理; 本项目移动式燃油蒸汽锅炉采用低硫油（柴油）为燃料，燃烧后废气经8米排气筒（可拆卸式排气筒）排放。. 废水治理; 作业期员工住宿依托井队生活区，生活污水依托井队生活污水处理系统；检修期：生活污水排入依托的川庆钻探工程有限公司库尔勒经济技术开发区生活区现有防渗化粪池处理后排入污水管网，最终进入巴州洁源排水有限公司库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂处理。. 噪声治理; 设备基础减振、隔声处理。. 固废治理; 作业期：生活垃圾纳入井队生活垃圾收集系统清运处理。 检修期：危险废物暂存于危险废物贮存库（10m2），委托有相应危险废物处置资质的单位清运处置。. 依托工程; 生活区; 作业期锅炉主要为钻井过程井口、泥浆罐、水罐、钻井平台通过管线进行保温，不新建独立生活区，员工住宿依托被服务钻井队；检修期职工生活依托川庆钻探工程有限公司现有在库尔勒经济技术开发区的生活区。. 锅炉贮存区; 检修期移动式燃油蒸汽锅炉依托川庆钻探工程有限公司库尔勒经济技术开发区生活区设置锅炉存放区。. 危险废物贮存库; 在依托的川庆钻探工程有限公司库尔勒经济技术开发区生活区内新建危险废物贮存库1座，建筑面积10m2。. 3.原辅材料消耗 本项目原辅材料消耗见下表。 表2-3 本项目原辅材料年消耗量一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 来源. 1; 水; m3/a; 3388.416; 作业期用水由井队供水系统提供；检修期用水由依托生活区供水系统提供. 2; 柴油 （-35号柴油）; t/a; 1555.2; 就近的中国石油、中国石化加油站. 表2-4 柴油的理化性质和危险特性表 第一部分 危险性概述. 危险性类别; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染. 第二部分 理化特性. 外观及性状; 稍有黏性的棕色液体; 主要用途; 用作柴油机的燃料等. 闪电（℃）; 45~55; 相对密度（水=1）; 0.86~0.9. 沸点（℃）; 200~350; 爆炸上限%（V/V）; 4.5. 自然点（℃）; 257; 爆炸下限%（V/V）; 1.5. 溶解性; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂、卤素; 聚合危害; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性; LD50 LC50. 急性中毒; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痔疮，吸入可引起吸入性肺炎. 慢性中毒; 柴油废气可引起眼、鼻刺激征状，头痛. 刺激性; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底清洗皮肤，就医。 眼接触：立即放开上下眼睑，用流动清水或生理盐水清洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医. 泄漏处置; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断泄漏源。建议应急处理人员带自给正压式呼吸机，穿工作服，尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，收回或运至危险废物处置单位处置。. 包装于储存; 储运注意事项：贮存于阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，储罐要有防火防爆措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装言控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸。. 表2-5 燃料油特征表 样品名称; 含硫量; 干燥基低位发热量. mg/kg; MJ/kg. 燃料油（柴油）; 5.6; 42.705. 注：含硫量源自柴油质量合格证；干燥基低位发热量源自《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）. - 4.主要设备 本项目主要设备详见表2-6。 表2-6 本项目主要设备表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 卧式全自动燃油蒸汽锅炉; WNS4-1.25-Y（Q）; 3台. 2; 风机; /; 3台. 3; 水箱; /; 3个. 4; 水泵; /; 3个. 5; 控制柜; /; 3台. 6; 软化水系统; /; 3套. 7; 储油罐; 2m3; 3个. 8; 栓塞泵; /; 3台. 5.劳动定员及工作制度 本项目作业期劳动人员6人，年工作180天（每年10月15日至次年4月15日），每台锅炉2人，3班倒，工作时间每天24h，本单位为第三方油田服务公司，作业期食宿均依托井队提供，检修期在依托的生活区内留5人对移动式燃油蒸汽锅炉进行维修保养，工作时间为120天。 6.项目总平面布置 检修期仅留5名检修人员在依托的川庆钻探工程有限公司库尔勒经济技术开发区的生活区内对锅炉进行全面维护保养，作业期在轮台县轮南区范围内跟不同钻井队活动。生活区平面布置详见附图2，作业区平面布置详见附图3。 7.公用工程 （1）给水：本项目用水主要为生活用水及锅炉运行补水。 ①生活用水： 依据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中的用水量估算本项目位于南疆地区，依托现有生活区内为楼房，本单位为第三方油田服务公司，作业期食宿均依托井队提供。检修期由5人对移动式燃油蒸汽锅炉进行维修保养，检维修时间为120天，用水量按照每人平均40L/人·d计算，则年生活用水量为24m3/a。 ②锅炉运行补水： - 本项目燃油锅炉用水为井队提供的自来水经水车自带的软化水制备装置处理后进入锅炉水箱。冷凝水循环使用不外排，本项目锅炉补水主要为蒸汽损耗，根据《工业锅炉系统节能设计指南》（GB/T 34912-2024）规定了蒸汽系统的冷凝水回收利用率要大于90%，本项目锅炉蒸汽系统会用率取95%，则蒸汽损耗量按5%计算，则每台2t/h锅炉蒸汽损耗每天补水量为2.4m3/d，则本项目3台锅炉蒸汽损耗补水量为7.2m3/d，1296m3/a。根据《工业锅护（热力供应）行业系数手册》，锅炉排污水+软化水制备废水产污系数为1.33t/柴油，柴油使用量为1555.2t/a，锅炉排污水+软化水制备废水量为2068.416m3/a，则锅炉运行补充新鲜补水总量3364.416m3/a。 - 综上，本项目生活和生产总用水量为3388.416m3/a。 - 排水： 项目排水主要为生活污水 项目锅炉运行过程的锅炉水循环使用不外排，产生的废水主要为锅炉排污水+软化水制备废水，产生量为2068.416m3/a，锅炉排污水+软化水制备废水属于清净下水（主要污染物为溶解性总固体），用于道路洒水抑尘。 生活污水：生活污水产污系数为0.8，则生活污水产生量为19.2m³/a，生活污水排入川庆钻探工程有限公司在库尔勒经济技术开发区的生活区现有防渗化粪池处理后排入污水管网最终进入巴州洁源排水有限公司库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂处理。 水平衡详见下图： 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） - 供电：作业期用电依托井队现有柴油发电机供电系统；检修期用电接入国家电网。 （3）供热：检修期无需供暖，作业期供暖依托钻井队电采暖。 8.环保投资 项目环保投资100万元，占本项目总投资10.3万元的10.3%，本项目环保设施及投资见表2-7。 表2-7 环保设施及投资一览表 项目; 内容; 处理措施; 环保投资（万元）. 运营期; 废气治理; 燃油蒸汽锅炉采用低硫柴油，燃烧废气经8m排气筒（可拆卸式排气筒）排放。; 1.8. 噪声治理; 选用低噪声设备，设备安装采取台基减震等措施。; 0.5. 废水治理; 作业期员工住宿依托井队生活区，依托井队生活污水收集处理系统；检修期：防渗化粪池处理后排入污水管网，最终进入巴州洁源排水有限公司库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂处理。; 5. 固废治理; 生活垃圾清运；危险废物设置危险废物贮存库，集中收集后委托有资质的单位处置。; 2. 自行监测; 按要求进行自行监测。; 1. 合计; 10.3. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 运营期生产工艺流程及产污环节图 图2-2 燃油蒸汽锅炉生产工艺流程及产污环节图 - 燃油蒸汽锅炉工艺流程简述： 本项目燃料用油就近从中国石油、中国石化加油站加至移动锅炉车内的油罐中，井队提供的自来水经自带的软化水制备装置处理后进入锅炉水箱内，待移动锅炉车进入需要作业的场地后，锅炉燃烧将产生蒸汽，蒸汽进入盘管，盘管对管线进行加热。 冷凝水循环：本项目锅炉产生的蒸汽进入盘管中对管线进行加热，盘管末端连接管道接入移动锅炉内，蒸汽冷凝后通过管道流回锅炉循环使用。 锅炉运行排放废气中主要含氮氧化物、二氧化硫、颗粒物（粒径较小以PM10计），经8m高排气筒有组织排放；锅炉定期排水和软化水制备系统排水属于清净下水，收集后用于经常周边道路洒水；作业结束后对占地范围内的垃圾进行清理后，由井队根据井队需求进行地面硬化或生态恢复。本项目排污节点一览表见下表。 表2-8 本项目排污节点一览表 类型; 主要生产单元; 产排污环节; 污染物种类; 治理措施. 废气; 2t/h燃油蒸汽锅炉; 锅炉燃烧; 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物; 使用低硫柴油，燃烧废气经8m排气筒排放。. 废水; 锅炉及软化水系统; 锅炉排水、软水制备; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 生产过程中锅炉水循环使用，不外排，锅炉定期排水和软化水制备过程产生的浓水统一收集后用于现场周边道路洒水。. 生活污水; 员工生活; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 作业期员工住宿依托井队生活区，生活污水依托井队污水治理设施处置；检修期生活污水依托川庆钻探工程有限公司库尔勒经济技术开发区生活区现有防渗化粪池处理后排入污水管网，最终进入巴州洁源排水有限公司库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂处理。. 噪声; 锅炉运行; 锅炉、风机、泵等设备运行; 设备噪声; 隔声、降噪、减振。. 固体废物; 锅炉; 维修保养; 废机油; 分类收集贮存至危险废物贮存库内，定期交由有资质单位清运处置。. 维修过程中产生的含油手套及含油抹布. 柱塞泵更换后的密封填料及易损件. 生活垃圾; 生活垃圾; 塑料、纸屑、果皮; 作业期：生活垃圾纳入井队生活垃圾收集系统清运处理。 检修期：生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门清运处理；. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境质量现状 - 1.1达标区判定 本项目环境空气质量现状引用《2024年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》公布的数据，轮台县2024年SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等六项基本污染物环境空气质量现状数据，2024年，轮台县PM10、PM2.5、NO2、CO均值浓度为171μg/m3、52μg/m3、19μg/m3、1.8μg/m3，SO2、O3-8h均值浓度为5μg/m3、118μg/m3，详见下表3-1。 表3-1 轮台县2024年环境空气质量数据 污染物; 评价项目; 浓度 （μg/m3）; 标准（二级）（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 5; 60; 8; 达标. 24h平均第98百分位数; 10; 150; 7; 达标. NO2; 年平均; 19; 40; 48; 达标. 24h平均第98百分位数; 43; 80; 54; 达标. CO（mg/m3）; 24h平均第95百分位数; 1.8; 4; 45; 达标. O3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 118; 160; 74; 达标. PM10; 年平均; 171; 70; 244; 超标. 24h平均第95百分位数; 481; 150; 321; 超标. PM2.5; 年平均; 52; 35; 149; 超标. 24h平均第95百分位数; 123; 75; 164; 超标. 2024年，轮台县空气质量监测总天数为365天，受沙尘天气影响，PM10、PM2.5百分位数平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，SO2、NO2、CO、O3等其他监测指标均满足二级标准，因此判断本项目所在区域为非达标区域。 2.地表水环境质量 根据《2024年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》可知：2024年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中 ，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占比90.3%，无Ⅳ类水质。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占75%，无劣Ⅴ类水体，湖泊水质影响因子为化学需氧量。 项目锅炉服务范围内主要地表水体为迪那河，根据《新疆水环境功能区划》迪那河为I类水体，水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I类标准。 3.声环境质量现状 锅炉作业期运行区域及周边环境50m范围的范围内无声环境敏感保护目标，故不进行声环境质量现状监测。 4.地下水、土壤现状 锅炉作业期不存在土壤、地下水污染途径，且评价范围内无地下水、土壤环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不需要进行地下水、土壤环境现状调查。 5.生态现状调查 作业期锅炉占地为井队作业范围内，不新增用地，均依托井队现有，检修期生活区占地为依托川庆钻探工程有限公司库尔勒经济技术开发区的生活区，不新增用地，依托生活区现有，故本次不再进行生态现状调查。 6.土地沙化调查 结合《新疆第六次沙化监测报告》可知，项目作业期锅炉所在区域位于塔克拉玛干沙漠范围内，属于沙化土地。锅炉服务范围土地沙化图见附图4。 塔克拉玛干沙漠中的流动沙地占新疆沙漠流动沙地总面积的92.54%，是我国流沙分布最广的沙漠。该沙漠处于塔里木盆地中心，沙漠基底构造属塔里木地台区，是由前震旦系变质岩所组成。盆地为高山和高原所夹，除东面罗布泊为风口外，其余三面均为海拔4000米以上的高山环绕，盆地边缘山前环状分布着冲积、洪积倾斜平原，沙漠居于盆地中部。盆地汇集了天山南坡和昆仑山－喀喇昆仑山北坡所有水系，但只有部分较大的河流在汛期能流入沙漠。极端干旱的大陆性气候使得沙漠降水稀少，蒸发强烈，夏季酷热，冬季寒冷，春秋季多风，日温差大，日照时间长。沙漠沙丘高大，形态类型多样。沙丘由外向内逐渐升高，边缘在25米以下，内部一般在50～80米之间，少数高达200～300米。沙丘类型有10多种，以复合型纵向沙垄和新月形沙丘链为主，还有鱼鳞状沙丘、穹状沙丘、复合新月形沙丘等，且末至于田一线还分布有金字塔形沙丘。塔里木盆地的主风向，在克里雅河以东为东北风，以西为西北风，沙丘移动方向随风向而变化。沙漠中每年有沙尘暴30天以上，浮尘150天以上，沙漠边缘地区年降水量60～80毫米，腹地降水量更低，降水少而蒸发强烈，植被覆盖率低，生态环境极为脆弱。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目锅炉作业区域及周边500m范围内无大气环境保护目标，作业区域及周边50m范围内无声环境保护目标，作业区域及周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和特殊地下水资源。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1.大气污染物排放及排气筒设置标准 移动式燃油蒸汽锅炉排放的废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中燃油锅炉的标准限值。 表3-2 锅炉大气污染物排放限值 单位：mg/m3 锅炉类型; 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 燃油蒸汽锅炉; 颗粒物; 30; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 250. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）无组织废气监测要求，储油罐周边及厂界需对非甲烷总烃进行监测。作业期柴油储罐周边无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1标准限值。 表3-3 非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 作业期锅炉作业井场场界无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值。 表3-4 大气污染物综合排放标准（节选） 单位：mg/m3 污染物项目; 无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 2.噪声排放标准 作业期锅炉工作区域及周边噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放限值单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3.固体废物 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准要求。 4.生活污水 检修期生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值，见表3-6。 表3-6 污水综合排放标准（节选） 序号; 污染物; 单位; 三级标准. 1; SS; mg/L; 400. 2; COD; mg/L; 500. 3; BOD5; mg/L; 300. 4; 氨氮; mg/L; -. |
| 总量控制指标 | 根据生态环境部已颁布的总量控制计划，结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，确定本项目总量控制因子为NOX。本次采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）允许排放量核算方法、《源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中污染物排放量核算方法计算以及系数法进行核算，按照取严的原则确定本项目总量控制指标。 （1）公式法 - E年许可=C×Vgy×R×10-6； Vgy=0.29Qnet,ar+0.379; 式中：Qnet，ar——低位发热量，各种能源平均低位发热量及折标准煤参考系数，本项目使用的柴油的干燥基低位发热量为42.705MJ/kg； Vgy——基准烟气量，Vgy=0.29×42.705+0.379=12.763Nm3/kg； C——排放标准浓度限值；NOx：250mg/m3 R——燃料使用量；1555.2t/a ENOX年许可=250×12.763×1555.2×10-6=4.962t/a； - （2）物料衡算法： - 根据第四章核算内容：3台燃油锅炉NOX排放量为3.375t/a。 - （3）系数法： - 《排放源统计调查产排污量核算方法和系数手册》中《工业锅护（热力供应）行业系数手册》中氮氧化物的产物系数：燃油锅炉3.03kg/吨－燃料。项目年使用柴油1555.2t/a。计算可知，3台燃油锅炉NOX排放量为4.712t/a。 - 综上，按照多种计算方法取严的原则，最终确定本项目总量控制指标为：NOX：3.375t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期约2天，无土建工程施工，施工内容主要为危险废物贮存库建设，危险废物贮存库改造依托移动板房进行改造和设备安装。虽然本项目工程量小、施工周期短，产生的污染极少，但是在建设过程中依然要保护环境，施工人员应做好以下工作。 - （1）运输车辆进入施工现场低速行驶，禁止鸣笛。合理安排施工时间，夜间及午休时间停止施工。 - （2）施工人员生活垃圾在现场集中收集后，放入垃圾箱内，交由环卫部门清运处理。 - （3）危险废物贮存库建设过程中产生的一般固体废物，集中收集后运至垃圾填埋场填埋； - （4）作业期移动锅炉经车辆运送至井队指定位置进行作业，锅炉为一体化锅炉不需再进行安装。作业场地及进场道路均依托井队现有。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气污染物 1.1废气污染源分析 本项目生产过程中产生的废气主要有锅炉燃烧废气和柴油贮存、加油过程的无组织废气。 - （1）燃油锅炉废气 项目2t/h的移动式燃油蒸汽锅炉以柴油为燃料，柴油平均低位发热量42.65MJ/kg，单台2t/h移动式燃油蒸汽锅炉燃料消耗量约为120kg/h，2.88t/d，518.4t/a。项目设置3台2t/h移动式燃油蒸汽锅炉，年柴油使用量为1555.2t/a。 - 标杆烟气量： - 本项目所用柴油现有产品质量合格资料中缺少碳、氢、氧等组分比例，因此本次基准烟气量根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中基准烟气量核算方法中的经验公式估算法进行核算： - E年许可=C×Vgy×R×10-6； Vgy=0.29Qnet,ar+0.379; 式中：Qnet，ar——低位发热量，各种能源平均低位发热量及折标准煤参考系数，本项目使用的柴油的干燥基低位发热量为42.705MJ/kg（《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020））； Vgy——基准烟气量，Vgy=0.29×42.705+0.379=12.763Nm3/kg； 则本项目每台燃油锅炉烟气产生量为6616339Nm3/a。 颗粒物： 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）中5.1.2颗粒物可按照类比法、系数法进行核算，本项目采用系数法进行核算。《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《工业锅护（热力供应）行业系数手册》中的产物系数0.26千克/吨－原料，则单台移动式燃油蒸汽锅炉产生的颗粒物量为0.135t/a，速率为0.031kg/h，浓度为20.4mg/m3。 二氧化硫： 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）二氧化硫计算公式： ESO2=2R×Sar100×1−q4100×1−ηs100×K 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，单台锅炉：518.4t/a； Sar——收到基硫的质量分数，%，5.6mg/kg（0.00056%）； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%（取10%）； ηs——脱硫效率，%（0%）； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量（取1.0）。 计算可知单台移动式燃油锅炉二氧化硫排放量为0.005t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.756mg/m3。 氮氧化物： - 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中5.1.1、c）式（5）核算本项目NOX的排放量，如下： 式中：—核算时段内氮氧化物排放量，t； —锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，参考《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录B中附表B.4锅炉炉膛出口NOX浓度范围100～800mg/m3，参考《排放源统计调查产排污量核算方法和系数手册》中《工业锅护（热力供应）行业系数手册》中氮氧化物的产物系数计算NOX浓度为170.21mg/m3，综合考虑本次氮氧化物浓度取值为170mg/m3。 Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3； ηNOx—脱硝效率，0%； 由此计算单台移动式燃油锅炉NOX排放量为1.125t/a，产生速率为0.39kg/h，产生浓度170mg/m3。 （2）柴油贮存、加油过程中无组织非甲烷总烃 锅炉使用的-35号柴油存于密闭储罐（2m3）中，加油过程较短，加之柴油挥发性较弱，挥发出来的非甲烷总烃量较少，本次忽略不计。 表4-1 项目废气产生及排放量情况一览表 排放口; 污染名称; 产生量 (t/a); 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 治理措施; 收集效率（%）; 去除率 （%）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 烟气量（Nm3/a）. 2t/h燃油锅炉（单台）; 颗粒物; - 0.135; - 0.031; - 20.4; /; /; /; - 0.135; - 0.031; - 20.4; 6616339. SO2; - 0.005; - 0.001; - 0.756; /; /; /; - 0.005; - 0.001; - 0.756. NOX; - 1.125; - 0.39; - 170; /; /; /; - 1.125; - 0.39; - 170. 2t/h燃油锅炉（单台）; 颗粒物; - 0.135; - 0.031; - 20.4; /; /; /; - 0.135; - 0.031; - 20.4; - 6616339. SO2; - 0.005; - 0.001; - 0.756; /; /; /; - 0.005; - 0.001; - 0.756. NOX; - 1.125; - 0.39; - 170; /; /; /; - 1.125; - 0.39; - 170. 2t/h燃油锅炉（单台）; 颗粒物; - 0.135; - 0.031; - 20.4; /; /; /; - 0.135; - 0.031; - 20.4; 6616339. SO2; - 0.005; - 0.001; - 0.756; /; /; /; - 0.005; - 0.001; - 0.756. NOX; - 1.125; - 0.39; - 170; /; /; /; - 1.125; - 0.39; - 170. 表4-2 排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 污染物名称; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟温. DA001; 2t/h移动式燃油蒸汽锅炉; 一般排放口; 颗粒物（以PM10计）、SO2、NOX; 8m（可拆卸式排气筒）; 0.3m; 110℃. DA002; 2t/h移动式燃油蒸汽锅炉; 一般排放口; 颗粒物（以PM10计）、SO2、NOX; 8m（可拆卸式排气筒）; 0.3m; 110℃. DA003; 2t/h移动式燃油蒸汽锅炉; 一般排放口; 颗粒物（以PM10计）、SO2、NOX; 8m（可拆卸式排气筒）; 0.3m; 110℃. 1.2废气治理措施可行性及影响分析 移动式燃油蒸汽锅炉采用低硫柴油作为燃料，产生的废气经8m排气筒排放，污染物排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃油锅炉排放限值。 - 燃油锅炉采用低硫燃料柴油作为燃料，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7中可行技术。 1.3非正常工况 本项目新建的移动式燃油蒸汽锅炉故障时锅炉自动停止运行，因此不考虑锅炉异常工况。 1.4废气自行监测 本项目按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）与《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求制定自行监测计划，监测计划见表4-3。 表4-3 环境监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频率; 排放标准. 锅炉排气筒; 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度; 作业期内每月1次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中燃油锅炉的标准限值. 厂区内（油罐周边）; 非甲烷总烃; 作业期内每季度1次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-20I9）中表A.1标准限值. 厂界; 非甲烷总烃; 作业期内每季度1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值. 2.水污染物 2.1水污染源分析 本项目生产过程中锅炉水循环使用，不外排。产生的废水主要为软化水制备过程产生的浓水与锅炉排污水（主要污染物为溶解性总固体）用于锅炉作业区周边道路洒水，产生量为2068.416m3/a，单台移动式燃油蒸汽锅炉浓水和排水产生量为689.472m3/a（3.83m3/d），作业期锅炉主要工作地点位于轮台县轮南镇轮南小区周边，属于沙漠气候，较为干旱，软化水制备过程产生的浓水与锅炉排污水全部用于作业区周边道路洒水抑尘。 软化水制备过程产生的浓水与锅炉排污水浓度参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材—社会区域类环境影响评价》中给出的浓度，即COD50mg/L、BOD530mg/L、SS100mg/L、NH3-N 10mg/L、可溶性固体总量1200mg/L。 生活污水：依据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中的用水量估算，生活污水产污系数为0.8，则生活污水产生量为19.2m³/a。生活污水依托川庆钻探工程有限公司库尔勒经济技术开发区生活区现有防渗化粪池收集处理后排入污水管网，最终进入巴州洁源排水有限公司库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂处理。各类排水污染物浓度及排放量见表4-4。 表4-4 本项目废水污染产生排放情况一览表 废水类别; 废水量 m3/a; 项目; 水质组成. COD; BOD5; 氨氮; SS; 溶解性总固体. 生活污水; 19.2; 产生浓度（mg/L）; 313.4; 114.2; 47.7; 194.7; -. 产生量（t/a）; 0.006; 0.0022; 0.0009; 0.0037; -. 软化水制备过程产生的浓水与锅炉排污水; 2068.416; 产生浓度（mg/L）; 50; 30; 10; 100; 1200. 产生量（t/a）; 0.103; 0.062; 0.02; 0.206; 2.482. 2.2依托现有化粪池的可行性分析 本项目非作业期生活污水依托川庆钻探工程有限公司库尔勒经济技术开发区生活区现有防渗化粪池收集处理后排入污水管网，最终进入巴州洁源排水有限公司库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂处理。该防渗化粪池有效容积为50m3，生活区现有居住人员较少，生活污水产生量约12m3/d，余量可满足新增生活污水的需求。 2.3依托污水处理可行性分析 巴州洁源排水有限公司库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂位于库尔勒市东南郊，中心地理坐标：北纬 41°40′41.95″，东经 86°12′4.00″。污水处理厂规划范围：东至东环路，北至北环路，南至光明路、春晖路，西至石化路，排污许可证编号：91652801229476357B001X，污水处理厂设计处理规模为5.0万m3/d，污水预处理工艺采用“粗格栅+细格栅+沉淀池+调节池”，一级生化采用“水解酸化”工艺，二级生化采用“缺氧+好氧”工艺，污泥采用“机械浓缩脱水一体化”的处理工艺，臭气采用“生物除臭法”。目前污水处理厂主要处理生活污水及少量工业废水，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，80%用于城市绿化和当地企业，20%进入西尼尔污水氧化塘。目前污水处理厂运行正常，出水水质稳定可做到达标排放，根据污水处理厂排污许可年报可知，目前企业污水处理量为2400m3/d，占设计处置规模的4.8%，余量充足，本项目非作业期生活污水排放量为12m3/d，因此判定该污水处理厂能够满足本项目污水处置要求。污水处理厂位于本项目西侧约2.7km处，本项目生活污水经防渗化粪池预处理后水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区下水管最终进入巴州洁源排水有限公司库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂。 3.噪声 3.1污染源分析 作业期噪声来源主要为风机、泵、锅炉主体运行噪声。本项目设备噪声源强参照《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录D，源强约为80~110dB（A），锅炉噪声源情况见表4-5。 表4-5 项目噪声情况一览表 序号; 声源设备; 单台数量; 总数量; 运转特征; 声压级/（dB（A））; 降噪措施; 治理后声压级（dB（A））. 1; 锅炉; 1; 3; 连续性; 110; 优先选用低噪声设备，基础减振，加强保养; 100. 2; 离心泵; 1; 3; 连续性; 80; 70. 3; 风机; 1; 3; 连续性; 85; 80. 4; 柱塞泵; 1; 3; 连续性; 80; 70. 3.2处理措施 （1）控制设备噪声：在满足工艺设计的前提下，加强维修保养。 （2）设备减振、锅炉房隔声：根据设备自重及振动特性采取底座支撑等。 （3）强化生产管理：确保各类防治措施有效运行，各类设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 （4）运行期采取隔声措施，减少噪声对外界环境的影响。 3.3噪声排放达标性分析 影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括几何发散、大气吸收、地面效应、屏障屏蔽及其他多方面效应，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的几何发散，即声波随距离的衰减。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式： Lp(r)=Lp(r0)+Dc-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) 对单个点声源的几何衰减用以下公式计算： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中：Lp（r0）—声源在参考距离r0处的声压级，dB； Adiv—距离衰减，dB；Aatm—空气吸收衰减，dB；Abar—遮挡物衰减，dB； Agr—地面效应，dB；Amisc—其他多方面效应，dB； Lp（r）—声源衰减至r处的声压级，dB； r—预测点到声源的距离； r0—预测参考距离，m。 本次噪声预测计算从偏保守角度出发，只考虑声波随距离的衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。 单台锅炉运行噪声叠加值约110.02dB（A），锅炉及主要产噪设备均位于撬装箱内，声插入损失约15dB（A），噪声随距离衰减情况见表4-6。 表4-6 项目噪声衰减预测结果 单位：dB（A） 与锅炉距离; 声源（0m）; 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 200m; 300m. 预测值; 95.02; 75; 69; 65; 63; 59; 57; 55; 49; 45. 由预测结果可知，锅炉作业期昼间噪声在锅炉撬装箱外60m处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，锅炉作业期夜间噪声在撬装箱外200m处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 本项目作业期在轮南小区周边油田区域内活动，活动范围内无声环境敏感点。因此，锅炉作业期噪声不会对周边环境造成严重影响。 3.4自行监测计划 本项目锅炉的建设主要为油田开采进行服务，根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中5.3厂界环境噪声监测，作业期移动式燃油蒸汽锅炉建设在油区，锅炉作业期噪声具体监测计划见下表4-7。 表4-7 声环境监测计划 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 排放标准. 噪声; 油区场界外1m处; 等效连续 A 声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008). 4.固体废物影响分析 （1）生活垃圾 作业期劳动定员6人，年工作180d，日常生活垃圾产生量以0.5kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为0.54t/a。作业期生活垃圾纳入井队生活垃圾收集系统清运处理。 检修期现有生活区由5人对移动锅炉进行维修保养，工作时间为120天，日常生活垃圾产生量以0.5kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为0.3t/a。生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门清运处理。 （2）废机油 移动式燃油蒸汽锅炉在检修期进行维护保养过程中产生的废机油，根据《国家危险废物名录（2025年版）》废机油属于危险废物。废物类别“HW08废矿物油与含矿物油废物”危废代码“900-214-08车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。产生量约为0.05t/a，集中收集后暂存于危险废物贮存库内，定期交由有资质单位清运处理。 （3）维修过程中产生的含油手套及含油抹布 在生产及维修过程中含油手套及含油抹布产生量约为0.02t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》含油手套及含油抹布属于危险废物。危废代码“900-041-49”废弃的含油抹布、劳保用品。集中收集后暂存于危险废物贮存库内，定期交由有资质单位清运处理 （4）柱塞泵更换后的密封填料及易损件 柱塞泵更换后的密封填料及易损件，根据《国家危险废物名录（2025年版）》密封填料及易损件属于危险废物。废物类别“HW49废矿物油与含矿物油废物”危废代码“900-041-49”。产生量约为0.05t/a，集中收集后暂存于危险废物贮存库内，定期交由有资质单位清运处理。 表4-7 本项目固体废物产生及处置情况一览表 产生环节; 类别; 属性; 有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度生产量; 贮存方式; 处置方式和去向; 处置量. 锅炉维修; HW08; 危险废物900-214-08; 更换的机油; 液态; T; 0.05t/a; 桶装; 分类收集贮存至危险废物贮存库内，定期委托有相应危险废物处置资质的单位清运处置; 0.05t/a. HW49; 危险废物900-041-49; 废弃的含油手套及含油抹布; 固态; T; 0.02t/a; 袋装; 0.02t/a. HW49; 危险废物900-041-49; 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质; 固态; /; 0.05t/a; 袋装; 0.05t/a. 检修期办公生活; /; /; 生活垃圾; 固态; /; 0.3t/a; 垃圾箱; 交由环卫部门定期清运处置; 0.3t/a. 危险废物管理要求： （1）危险废物收集 ①危险废物的收集应制定详细的操作规程，包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等； ②危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等； ③在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施； ④危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： 包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质；性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装；危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整；盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置；危险废物还应根据《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）的有关要求进行运输包装。 （2）危险废物的贮存 ①根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），本项目危险废物贮存库建设需采取以下措施：防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，危险废物贮存库全封闭，每种危险废物单独隔开贮存；危险废物贮存库全面做防渗处理，安装防渗丙纶防水2mm+水泥基础防渗+刷涂环氧树脂漆，防渗系数≤10-10cm/s。 ②危险废物贮存设施配备消防设施，如干粉灭火器、消防砂、防护服等； ③对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。危险废物贮存库设有明显的危险废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 ④危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）及《关于印发〈自治区强化危险废物监管和利用处置能力改革工作方案》的通知（新政办发〔2021〕95号）的有关规定，最长期限不得超过1年； ⑤建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 （3）危险废物管理要求 项目运营期设置专员进行环境管理工作，建立健全环保档案，监督检查本项目环保设施运行效果，环境管理具体内容如下： ①建设单位应严格遵守危险废物环境保护管理制度，及时委托有处置资质的单位处置对暂存的危险废物进行委托处置，最长暂存时间不得超过6个月； ②制定危险废物管理台账，评价要求台账应详细记录库存量、出入库记录和转运记录，并长期保存，以供随时查阅； ③危险废物分区储存，危险废物贮存库外设置危险废物警示标志，在危险废物容器和包装物上设置危险废物识别标签； ④制定危险废物环境保护管理制度，定期检查，危险废物在收集、转运、暂存过程中若发现容器破损，并采取措施清理更换新的包装； ⑤危险废物的运输应委托具有危险品运输资质的单位进行运输。运输车辆应当保持功能齐备、完好和车身整洁。运输车辆应密闭，采取铺设土工膜等方式防止洒漏，并不得超载。运输时不得沿途泄漏、遗撒和倾倒； ⑥配备足够数量的应急物资，制定突发环境应急预案，建立应急救援小组，定期进行突发环境事件应急演练； ⑦按照相关职能部门的要求，加强对已登记的中转储存危险废物的监管制度、台账制度，实施信息化监控。 ⑧加强上岗培训工作。管理和操作人员必须在上岗前进行专业技能培训，实行持证上岗。严格执行培训考核制度，不合格人员绝不允许上岗操作。 （4）危险废物转移管理要求 收集储存的危险废物应严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中的有关要求管理。 移出人的要求： ①危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。 ②移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。 ③对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； ④制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； ⑤建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息； ⑥填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息以及突发环境事件的防范措施等； ⑦及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； ⑧履行法律法规规定的其他义务。 ⑨移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 危险废物转移联单的运行和管理如下： ①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 ②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。 ③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）一次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）一次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。 使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 ④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 ⑤接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。 运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 ⑥对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。 ⑦危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。 因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 （5）危险废物的运输 ①运输车辆配备必要的事故急救设备和器材，如灭火器、急救箱等。 ②加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆状况良好；根据国务院发布的《危险化学品安全管理条例》有关要求，运输危险品时，必须持有部门颁发的运输许可证、驾驶员执照及保安员证书；在车前醒目位置悬挂黄底黑字“危险品”字样，严格禁止车辆超速、超载。 ③运输过程要防渗漏、防溢出、防扩散。备有发生抛锚、撞车、翻车事故的应急措施。运输工具表面按标准设立危险货物标识。 ④在运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运员采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门。疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助公安机关和消防人员抢救伤者和物资，使损失减少至最小范围。 5.地下水、土壤影响分析 （1）环境影响类型与途径 本项目地下水、土壤影响主要为污染影响型。本项目对地下水、土壤环境主要影响途径为：危险废物贮存库防渗层破裂，废矿物油垂直入渗对地下水、土壤造成污染影响。 （2）环境保护设施 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物贮存库采取“六防”措施：防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐；采取全封闭，每种危险废物单独隔开贮存；危险废物贮存库内全面做好防渗处理，确保防渗性能与6.0m厚黏土层（渗透系数K≤1×10-7 cm/s）等效，设置围堰，围堰高度不低于10cm。 为有效预防土壤污染，本项目采取分区防渗措施。本项目按重点防渗区和简单防渗区分区域进行防渗处理。 重点防渗区为危险废物贮存库，简单防渗区包括生产办公区，仅做一般地面硬化。 表4-8 项目污染地下水途径及防治措施一览表 序号; 类别; 项目; 保护措施. 1; 重点防渗区; 危险废物贮存库; 地面硬化病涂刷2层防渗胶层防渗，确保防渗性能与6.0m厚黏土层（渗透系数K≤1×10-7 cm/s）等效。. 3; 简单防渗区; 其他生产生活设施; 地面硬化. - 6.环境风险分析 6.1风险识别 本项目为移动式燃油蒸汽锅炉建设，运营过程中可能存在的风险源主要包含柴油罐（2m3/个，共3个）、危险废物贮存库。其中危险废物贮存库可能会发生废机油泄漏、火灾，柴油罐可能发生泄漏、火灾爆炸等。 6.2环境风险物质识别 结合本项目涉及物质的理化性质和毒理性质，可识别出本项目存在的环境风险物质。详见下表。 表4-9 项目环境风险物质辨识一览表 风险物质名称; 临界量Q（t）; 项目区存在量q（t）; q/Q; Q; 备注. 废机油; 2500; 0.05t; 0.00002; <1; 危险废物贮存库. 柴油; 2500; 1.78t(1.9m3); 0.00071; <1; 锅炉分开作业，最大贮存量取单个储油储罐容积的90%. 合计; 0.00073; <1. 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）判断本项目环境风险等级情况，计算公式如下： 式中：q1、q2、···qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、···Qn——每种环境风险物质相对应的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：a.1≤Q＜10；b.10≤Q＜100；c.Q≥100。 由表4-9的重大危险源辨识结果看出，项目Q值远小于1，项目未构成重大危险源，则判断本项目环境风险潜势为Ⅰ。 因此，本项目废机油和柴油不构成重大危险源。 6.3评价工作等级 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表1，确定本项目评价工作等级为简单分析。 表4-10 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 6.4环境事故风险分析 危险废物贮存库废机油或柴油储罐柴油发生泄漏外溢，处置不及时易造成土壤和地下水的污染，遇明火易引发火灾、爆炸事故，对大气环境造成污染。 6.5风险事故环境污染影响分析 泄漏、火灾事故可能造成附近植被、土壤和大气等受到污染。泄漏事故一旦发生，所泄漏的废机油或柴油有引发火灾爆炸事故的危险。火灾事故发生后，燃烧产生有毒有害气体对附近人员健康产生影响。废气处理设施发生故障后，废气未经有效净化，污染大气环境；发生火灾时需消防水灭火，产生的消防废水可能会进入外界地表水环境，对地表水造成污染，或是下渗进入土壤和地下水中，造成土壤和地下水的污染。 因此，本项目对危险废物贮存库等基础采取防渗混凝土处理，并在危险废物贮存库设置事故围堰，围堰高度为0.5m，围堰容积不小于最大泄漏量，一旦发生溢出与渗漏事故，油类物质将控制在事故围堰内，对地下水基本不会造成影响。 6.6风险事故防范措施 6.6.1泄漏事故风险防范措施 ①加强对工人的安全生产和环境保护教育，对国家规定的特种作业人员，必须进行安全技术培训，经考核合格后，持证上岗。严格按规范操作，任何人不得擅自改变工艺条件。 ②防止跑冒滴漏，减少有毒有害物料的溢出。生产设备和储存容器尽可能密闭操作。对有压力的设备，在操作过程中要防止压力容器压力过高引起设备爆炸。 在危险废物贮存库四周建设围堰，并对地面采取防渗措施，避免泄漏的废机油外溢污染土壤和地下水体。 ③要求定期检查柴油储罐和废机油储存设施的密闭性和安全性，做到安全储存； ④加强对柴油储罐、锅炉以及危险废物贮存库的维护、检查和管理等； ⑤装卸柴油、废机油应当按照有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾斜和滚动。 ⑥要配备齐全的消防及防毒器材，包括消防灭火器、沙袋等应急物资，使职工对危险化学品的性质和泄漏应急措施有基本了解。 ⑦设置专人每日对柴油储罐进行巡检并记录。 ⑧设置突发环境事件应急预案，根据突发环境事件应急预案应对泄漏事故。 6.6.2火灾事故风险防范措施 ①建立健全并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规程。 ②根据建筑设计防火规范、建筑灭火器配置设计规范等规范要求，企业应定期对消防器材进行检测与更换，确保其完好状态。 ③移动式燃油蒸汽锅炉配套全套消防安全系统。 ④作业区需设置必要的消防通道和应急通道，四周设置环形消防通道，道路两边与油井的间距应符合规范要求。 ⑤作业区内应有明显的标识，严禁吸烟和使用明火，对于设备的密封点，按有关规范设计选择合适的密封型式及密封材料，预防火灾或爆炸事故的发生。 7.分析结论 项目通过制定风险防范措施，加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，增强职工的风险意识，以减少风险发生的概率，环境风险是可控的。 8.排污口规范化 （1）排污口管理 建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （2）环境保护图形标志 在危险废物贮存库、噪声产生点应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物堆放（填埋）场》（GB15562.2-1995）修改单执行。环境保护图形符号见表4-11。 表4-11 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 2; 废气排放口; 表示废气向外环境排放. 3; 危险废物; 表示危险废物贮存警告图形符号. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 2t/h移动式燃油蒸汽锅炉（DA001） | SO2、NOX、烟尘、林格曼黑度 | 低硫燃料柴油，烟囱8m | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃油锅炉的标准限值 |
|  |  | 2t/h移动式燃油蒸汽锅炉（DA002） | SO2、NOX、烟尘、林格曼黑度 | 低硫燃料柴油，烟囱8m |  |
|  |  | 2t/h移动式燃油蒸汽锅炉（DA003） | SO2、NOX、烟尘、林格曼黑度 | 低硫燃料柴油，烟囱8m |  |
|  | 无组织 | 柴油储罐 | 非甲烷总烃 | 做好柴油储罐密封，合理规划建减少加油时间 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1标准限值 |
|  |  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 做好柴油储罐密封，合理规划建减少加油时间 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值 |
| 声环境 |  | 锅炉、风机、泵等设备运行 | 噪声 | 优先选用低噪声设备，基础减振，撬装锅炉房隔声，加强维护和保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值 |
| 水环境 |  | 软化水制备浓水锅炉定期排水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、溶解性总固体 | 用于道路洒水 | / |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 作业期员工住宿依托井队生活区，生活污水依托井队生活污水处理系统；检修期生活污水依托川庆钻探工程有限公司库尔勒经济技术开发区生活区现有防渗化粪池收集处理后排入污水管网，最终进入巴州洁源排水有限公司库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 作业期：生活垃圾纳入井队生活垃圾收集系统清运处理。 检修期：生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门清运处理；危险废物暂存于危险废物贮存库（10m2），定期交由有相应危险废物处置资质的单位清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | ①源头控制：从各种工艺设备和连接管线上，防止和减少水的跑冒滴漏，合理布局，管线、储水罐均采取防漏防渗措施，定期进行巡检。 ②过程控制：生活区进行防渗区域划分，办公生活区进行地面硬化，为简单防渗区域；危险废物贮存库为重点防渗区。对运输车辆加强维护和管理，为运输车辆安装GPS定位系统，在运输过程中与管理部门保持联通，以便随时了解运输车辆的行驶状况；车辆运行时要限速，每次行驶时间要限定，杜绝疲劳驾驶；运输车辆要及时检查检修，杜绝带病工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | 配备一定数量的灭火器、消防沙、应急救援器材以及防渗和收集泄漏污染物的应急物资；制定突发环境事件应急预案等。加强管理，应树立并强化企业环境风险意识。建立健全突发环境事故应急组织机构等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | ①锅炉排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责环境管理台账应按锅炉逐台填报，一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。 ②应妥善收集、储存废机油、含油抹布及手套等危险废物，其储存应符合GB18597的相关要求，并委托具有相应危险废物处置资质的单位进行清运处理。 ③根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》管理要求做好锅炉排污许可登记。 ④锅炉排污单位环境管理台账应真实记录基本信息、主要生产设施运行管理信息和污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等，参见《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》 （HJ953-2018）中附录B。 |  |  |  |

六、结论

项目建设符合国家和地方产业政策，在严格贯彻执行国家环保法律法规，认真落实评价提出的污染防治措施后，作业期各项污染物可达标排放，对周边环境影响较小。建设单位进一步严格按照国家“三同时”制度及时做好环保设施的完善工作，在落实本评价报告中所提出的各项环保措施的基础上，加强环境管理，从环保角度考虑，项目的环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.405t/a | 0 | 0.405t/a | +0.405t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.015t/a | 0 | 0.015t/a | - +0.015t/a |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 3.375t/a | 0 | 3.375t/a | - + 3.375t/a |
| 废水 | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.109t/a | 0 | 0.109t/a | +0.109t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.0642t/a | 0 | 0.0642t/a | +0.0642t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.2097t/a | 0 | 0.2097t/a | +0.2097t/a |
|  | 溶解性总固体 | 0 | 0 | 0 | 2.482t/a | 0 | 2.482t/a | +2.482t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0209t/a | 0 | 0.0209t/a | +0.0209t/a |
| 危险废物 | 废机油 | - 0 | - 0 | - 0 | 0.05t/a | - 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 柱塞泵密封填料及易损件 | - 0 | - 0 | - 0 | 0.05t/a | - 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 含油手套及含油抹布 | - 0 | - 0 | - 0 | 0.02t/a | - 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①