产品质量监督抽查实施细则

2025年巴音郭楞蒙古自治州环形混凝土电杆产品质量监督抽查实施细则

2025-6-12发布                                         2025-6-13实施

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2025年巴音郭楞蒙古自治州环形混凝土电杆产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取样品应为同一生产企业生产的同材料、同工艺、同品种、同荷载级别、同规格的电杆、同批次的产品。相同条件下如存在多个规格型号可以抽取的，存货量大的产品。

2 检验依据

环形混凝土电杆现场检验项目、检验方法见表1。

表1   环形混凝土电杆现场检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 4623-2014 |
| 2 | 尺寸偏差 | GB/T 4623-2014 |
| 3 | 力学性能 | GB/T 4623-2014 |
| 4 | 保护层厚度 | GB/T 4623-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 4623-2014  《环形混凝土电杆》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。